**Opis ocenianych parametrów mikroskopu świetlnego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Opis parametrów** | **Parametry graniczne oceniane** | **Oferowany parametr podać TAK/NIE**  **lub opisać** |
| 1 | Pole widzenia mikroskopu 26,5 mm | TAK=10 pkt.  NIE=0 pkt. |  |
| 2 | Uchylna nasadka okularowa w zakresie 5-35 stopni | TAK = 10 pkt.  NIE = 0 pkt. |  |
| 3. | Pokrętła regulacji intensywności oświetlenia umieszczone w przedniej części statywu | TAK = 10 pkt.  NIE = 0 pkt. |  |
| 4. | Modułowa budowa – pozwala na rozbudowę mikroskopu o dodatkowe funkcje (fluorescencja, kontrasty, polaryzacja) | TAK = 10 pkt.  NIE = 0 pkt. |  |
| 5. | Możliwość pracy z obiektywami w zakresie 1,25x do 100 x | TAK = 10 pkt.  NIE = 0 pkt. |  |

1 Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ.