**Opis ocenianych parametrów stacji otrzymywania wody ultra czystej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Opis parametrów** | **Parametry graniczne oceniane** | **Oferowany parametr podać TAK/NIE**  **lub opisać** |
| 1 | Panel kontrolny wyświetlacz tekstowy 2x16 znaków wraz z klawiaturą membranową odporną na zachlapanie | TAK=10 pkt.  NIE=0 pkt. |  |
| 2 | Wbudowane porty RS 232/USB opcja | TAK = 10 pkt.  NIE = 0 pkt. |  |
| 3. | Komunikaty alarmowe uszkodzenia czujnika temperatury, uszkodzenia czujnika przewodności | TAK = 10 pkt.  NIE = 0 pkt. |  |
| 4. | Wysokość maksymalnie 540 mm | TAK = 10 pkt.  NIE = 0 pkt. |  |
| 5. | Szerokość maksymalnie 370 mm | TAK = 10 pkt.  NIE = 0 pkt. |  |
| 6. | Głębokość maksymalnie 370 mm | TAK = 10 pkt.  NIE = 0 pkt. |  |

1 Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ.