**Załącznik nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKAZ DETEKTORÓW GAZU** | | | | | | | | | | |
|  |
| Lp | Typ | Nr seryjny | Medium kalibracyjne | Data pierwszej kalibracji | Cykliczność wykonania kalibracji | Miejsce zainstalowania | Cena wykonania usługi w 2026 | Data drugiej kalibracji | Cena wykonania usługi w 2027 | Uwagi |  |
| 1 | DEX/F4-B MS-31/N-X | 5060 2179/2025 | OCTAN n-BUTYLU | 08/2026 | co rok | Kabina lakiernicza |  | 08/2027 |  |  |  |
| 2 | DEX/F4-B MS-31/N-X | 5060 2209/2025 | OCTAN n-BUTYLU | 08/2026 | co rok | Kabina lakiernicza |  | 08/2027 |  |  |  |
| 3 | DEX/F4-B MS-31/N-X | 5060 2223/2025 | OCTAN n-BUTYLU | 08/2026 | co rok | Kabina lakiernicza |  | 08/2027 |  |  |  |
| 4 | DEX/F4-B MS-31/N-X | 5063 2107/2025 | OCTAN n-BUTYLU | 10/2026 | co rok | Pomieszczenie 2 |  | 10/2027 |  |  |  |
| 5 | DEX/F4-B MS-31/N-X | 5060 2186/2025 | OCTAN n-BUTYLU | 08/2026 | co rok | Pomieszczenie 1 |  | 08/2027 |  |  |  |
| Suma cen w poszczególnych latach trwania umowy | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Suma cen w całym okresie trwania umowy | | | | | | |  | | |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

Data : .............. ...................................................

(imię i nazwisko)