## FC
Znak sprawy:4WOG.6800.2712.8.2026
Wykonanie usługi przeglądu wymienników ciepła i węzłów cieplnych w roku 2026 r. SOI Bytom
FORMULARZ CENOWY
Przegląd wymienników C.O. i C.W.U. w Klubie Wojskowym przy ul. Czarnieckiego 12 w Bytomiu w roku 2026. | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | VAT [zł] | Wartość zamówienia brutto [zł]
przepłukanie wymienników (bez czyszczenia chemicznego) i ocena stopnia zanieczyszczenia | kpl. | 1
czyszczenie filtrów siatkowych | kpl. | 1
kontrola ciśnienia w naczyniach wzbiorczych | kpl. | 1
kontrola zaworów bezpieczeństwa | kpl. | 1
kontrola działania automatyki regulacyjnej | kpl. | 1
kontrola działania pomp, zaworów odcinających, siłowników i aparatury pomiarowej | kpl. | 1
sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji układu wodnego | kpl. | 1
sprawdzenie zasobnikowych podgrzewaczy V=300 dm³ wraz z przeprowadzeniem chemicznego oczyszczenia grzałek | kpl. | 2
sprawdzenia wymiennika c.w.u., moc 40 kW | kpl. | 1
sprawdzenia wymiennika c.o., moc 235 kW | kpl. | 1
szczegółowa regulacja | kpl. | 1
uruchomienie SWC | kpl. | 1
sprawdzenie sterowników i instalacji elektrycznej | kpl. | 2
sprawdzenie termostatów w zasobnikach ciepłej wody | kpl. | 2
sprawdzenie czujników temperatury c.o., c.w.u | kpl. | 2
Razem: |  |  |  | 0 | 0 | 0
………………………………. PODPIS