**Opracowanie projektu przebudowy odcinka ul. Partyzantów w Głogowie Młp. polegający na budowie jednostronnego chodnika na łącznej długości około 575 mb wraz z odprowadzeniem wody opadowej na działce nr ewid.2421/1**  dla uzyskania zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

**Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie :**

- projektu zagospodarowania -3 egz:

- projektu technicznego/wykonawczego – 3 egz

- projektu technicznego przebudowy istniejącego uzbrojenia (jeżeli będzie wymagany)

- specyfikacja techniczne – 1 egz.

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót - 1 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji j.w w formacie PDF – 1 egz.

- aktualizacja mapy do celów projektowych w wymaganym zakresie

- opracowanie operatu wodnoprawnego -jeżeli będzie wymagany

- uzyskanie decyzji ulicp – jeżeli będzie wymagana

- pokrycie kosztów wszystkich uzgodnień oraz warunków technicznych

Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego należy przyjąć zmienną szerokość chodnika od 1,2 m do 1,8 m . Ponadto należy przewidzieć poszerzenie jezdni o 0,4-0,5 m oraz odwodnienie jezdni które jest utrudnione ponieważ brak w sąsiedztwie odbiornika oraz istniejące uzbrojenie terenu dlatego proponuje się zastosowanie studni chłonnych. Projektant może zastosować inne rozwiązanie

Na wskazanym terenie nie obowiązuje MPZP.

Termin realizacji projektu : **6 m-cy** od daty podpisania umowy