**Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zbożowej dz. nr ewid. 2205 , 2131/2 ,2136/16 w Głogowie Młp. na. na łącznej długości ok. 650 mb poprzez podwieszenie przewodu i ok. 15 montaż opraw Led na istniejących słupach teletechnicznych oraz doprojektowanie dodatkowych słupów oświetleniowych w pasie drogowym w ramach projektu przebudowy dróg** dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

**Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie :**

- projektu zagospodarowania -3 egz:

- projektu technicznego/wykonawczego – 3 egz

-specyfikacja techniczne – 1 egz.

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót - 1 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji j.w w formacie PDF – 1 egz.

- aktualizacja mapy do celów projektowych w wymaganym zakresie

- pokrycie kosztów wszystkich uzgodnień oraz warunków technicznych

-uzgodnienie projektów z PGE Rzeszów

Na terenie opracowania obowiązuje MPZP

Termin realizacji projektu : **3 m-ce** od daty podpisania umowy

Uwaga : oprawy oświetleniowe zaprojektować na istniejących słupach na których zawieszony jest światłowód wraz z dowieszeniem przewodu zasilającego oraz doprojektowanie dodatkowych słupów oświetleniowych w pasie drogowym.