## Część nr 1
SPL/3/KC/2026
Załącznik Nr 2.6 do Zaproszenia
Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy
Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji
Część nr 6 – ŚRODKI DO DEZYNFEKCIJ FIBEROSKOPU GIĘTKIEGO
Przy pierwszej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć :
1) | Zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia charakterystyki produktu leczniczego wraz z ulotką lub etykietą pełniącą funkcję ulotki (dotyczy produktów leczniczych) w rozumieniu ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz.U z 2021 r. poz. 974 ) – pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
2) | Ulotki informacyjne oferowanych produktów dotyczące :
a) | a) produktów biobójczych - w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2021 poz. 24) - Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym;
b) | b) wyrobów medycznych - w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1565 ) – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE /jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
c) | c) kosmetyków, preparatów wprowadzonych do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.; ( wersja przekształcona ) Dz.U.L342 z 22.12.2009 s.
3) | Karty charakterystyki oferowanych produktów sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem UE 2020/878 (dotyczy produktów biobójczych i wyrobów medycznych).
4) | Instrukcje dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.
5) | Każde opakowanie powinno mieć etykietę lub załączoną ulotkę informacyjną w języku polskim, z wyszczególnionym opisem sposobu przygotowania roztworu roboczego.
6) | Dla roztworów roboczych dopuszczonych do stosowania dłużej niż jeden dzień dostawca zobowiązany jest dostarczyć paski kontrolne.
7) | W przypadku preparatów skoncentrowanych – roztwór roboczy winien być przygotowany z użyciem (na bazie) wody z ujęcia miejskiego. Wykonawca winien zapewnić prosty sposób dozowania koncentratu – i w miarę możliwości, do każdej partii zakupionego towaru dołączać bezpłatnie miarki, ułatwiające przygotowanie roztworów roboczych.
8) | Od wykonawców oczekuje się wyszczególnienia nazwy preparatu z podaniem czasu biodegradacji – jeżeli taki czas został określony.
9) | W przypadku preparatów nieskoncentrowanych, gotowych do użytku – pojęcie „roztwór roboczy” odnosi się do preparatu gotowego do użycia (po ewentualnej aktywacji).
10) | Jeżeli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu.
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Ilość do przeliczenia z kol. 3 | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (kol. 5x6) | Stawka vat (%) | Wartość brutto w zł (kol. 7x8+7) | Nazwa Oferowanego produktu / producent/ uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Gotowy do użycia płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Niezawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat nie wymagający dodania neutralizatora lub aktywatora ani czasu aktywacji. Możliwość wielokrotnego stosowania roztworu przez 100 cykli roboczych lub 14 dni. Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B - EN 14561, F (C. Albicans, A. Nigger) - EN 14562, Tbc (M.Terrae, M.avium) - EN 14348, V (Adeno, Polio) - EN 14476, S (C.difficile R027) - EN 17126, (B.subtilis) - EN 14347 do 5 min. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie a 5L. Możliwość sprawdzenia aktywności za pomocą pasków testowych dołączonych do opakowania środka dezynfekcyjnego . | 2 opakowania | 1 opak- 5 litrów |  |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy