|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Ilość w sztukach |
| 1 | Złączka GEBO/AGA 40 GW | 10 |
| 2 | Złączka GEBO/AGA 40 GZ | 10 |
| 3 | Złączka GEBO/AGA 32 GW | 10 |
| 4 | Złączka GEBO/AGA 32 GZ | 10 |
| 5 | Złączka GEBO/AGA 50 GW | 10 |
| 6 | Złączka GEBO/AGA 50 GZ | 10 |
| 7 | Złączka GEBO/AGA 25 GW | 15 |
| 8 | Złączka GEBO/AGA 25 GZ | 15 |
| 9 | Nypel ocynk 1 ½” | 20 |
| 10 | Kolano WZ 1 ½” | 20 |
| 11 | Nawiertka samowiercąca na rurę PE 160/2” gw | 6 |
| 12 | Nawiertka samowiercąca na rurę PE 160/1 1/4” gw | 6 |
| 13 | Obudowa stała do nawiertki z poz nr 11 i 12 | 12 |
| 14 | Skrzynka do zasuwy pełno żeliwna duża | 22 |
| 15 | Nawiertka samowiercąca na rurę PE 90 /32gw | 10 |
| 16 | Obudowa stała do nawiertki z poz nr 15 | 10 |
| 17 | Rura PE 32x3 SDR 11 | 300 mb |