Oleśnica, dn. 23.01.2026 r.

**WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO (WUZS)**

**TC/3/ZS/2026**

dla wykonania zadania pn.**,** **„Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie dwóch pomp obiegowych Grundfos TP 100-800/2”** Postępowanie prowadzone jest w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy, w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych”.

1. **Zamawiający:**

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

56-400 Oleśnica, ul. 11 Listopada 17

NIP: 911-000-49-37; Regon 930592064

Tel.: 71 396 71 10; 71 396 71 29

https:// mgk.olesnica.pl; e-mail: sekretariat@mgk.olesnica.pl

Adres strony internetowej postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/>[1250425](https://platformazakupowa.pl/transakcja/1142237)

1. **Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zdemontowanie obecnie zainstalowanej pompy obiegowej SVANEHOJ oraz dostawa, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych pomp GRUNDFOS TP 100-800/2 A3-F-O-DQQE-VW1.

2. Kody CPV:

42122100-1 Pompy cieczowe

42122400-4 Pompy wirowe i podnośniki cieczy

1. **Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:**

Opis i szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do WUZS.

1. **Termin i miejsce realizacji zamówienia:**
2. Rozpoczęcie prac może nastąpić nie wcześniej niż 30.04.2026 r.
3. Zakończenie prac nie później niż: 29.05.2026 r.
4. Miejscem dostawy zamówienia jest siedziba Zamawiającego:

Centralna Ciepłownia, ul. Ciepła, 56-400 Oleśnica.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu:
   1. obciążenia Wykonawcy przez innego Zamawiającego karami umownymi za nienależytą realizację umowy,
   2. rozwiązaniu umowy o udzielenie zamówienia z Wykonawcą przez innego Zamawiającego, który w związku z tym faktem żąda od Wykonawcy zapłaty odszkodowania,
   3. dokona przed przygotowaniem i złożeniem oferty wizji lokalnej w miejscu realizacji robót w celu zweryfikowania ze stanem faktycznym dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, właściwego określenia pełnego zakresu prac, oszacowania kosztów i ryzyk wszelkich koniecznych do wykonania prac i właściwej kalkulacji ceny. Termin dokonania wizji lokalnej dla Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, przeprowadzonej pod kierunkiem Zamawiającego, ustalony zostanie po uprzednim zgłoszeniu wizyty pocztą e-mail i potwierdzeniu przez Zamawiającego, nie później niż na dwa dni przed terminem wizji.
   4. przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
   5. przesłanek określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:
4. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno podobne zamówienie, tj. dostarczył i zamontował pompę obiegową o mocy znamionowej nie mniejszej niż 60 kW. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku przedstawiając referencje.
5. przeprowadzi na własny koszt wizję lokalną urządzenia w Zakładzie Gospodarki Cieplnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także w celu (tu proponuję zapis z działu VI pkt 1 lit. c) WUZS na remont kotła – TC/21/ZS/2025) koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny zakresu, stopnia skomplikowania lub utrudnień w prowadzeniu prac.
6. **W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do:**
7. Dokonania wizji lokalnej terenu, w którym planowany będzie demontaż starej pompy oraz montaż nowych pomp, w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
8. Zapoznania się z istniejącą instalacją przesyłową, aby dobrać odpowiednie elementy współpracujące.
9. Demontażu starej pompy znajdującej się u Zamawiającego.
10. Dostawy i montażu fabrycznie nowych pomp zgodnych z parametrami opisanymi powyżej.
11. Przekazania Zamawiającemu dokumentacji dostarczonego urządzenia: instrukcja obsługi, DTR, certyfikaty, schematy itp. W języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
12. Zapewnienia przeglądów oraz materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do utrzymania gwarancji oraz pełnej sprawności urządzenia.
13. **Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**
14. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zwanej dalej Platformą.
15. Dostęp do Platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.
16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści WUZS nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono WUZS (zakładka „Wiadomości”).
17. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Łukasz Szczepanek, e-mail: [lszczepanek@mgk.olesnica.pl](mailto:lszczepanek@mgk.olesnica.pl)

Zbigniew Biczysko, e-mail: [zbiczysko@mgk.olesnica.pl](mailto:zbiczysko@mgk.olesnica.pl)

1. **Okres gwarancji**
2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenie, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru.
3. Sprzęt/ urządzenia mają być nowe wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed montażem u zamawiającego, nieużywane, kompletne, tj. powinny znajdować się wstanie umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z przeznaczeniem z chwilą uruchomienia.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonywać bezpłatne coroczne konieczne przeglądy serwisowe, a w razie awarii urządzenia, usunąć usterkę terminie 48 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego.

Powiadomienie nastąpi drogą telefoniczną i e-mailową na adres wskazany przez Wykonawcę.

1. **Termin związania ofertą:**

Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:**
2. Ofertę należy sporządzić w formie lub postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych WUZS i umieścić na stronie Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/>[1250425](https://platformazakupowa.pl/transakcja/1142237)

w terminie do **30.01.2026 r. do godz. 10:00**.

1. Wykonawca podaje łączną cenę ryczałtową jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi stawkami VAT:
3. Oferta składa się z:
4. Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do WUZS,
5. Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 2 do WUZS,
6. Wykazu wykonanych zamówień – Załącznik nr 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie,
7. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej urządzenia.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, wymagane jest załączenie właściwego pełnomocnictwa podpisanego przez mocodawcę.
9. W sytuacji, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, z powodu np. złożenia przez Wykonawcę oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, oferta taka nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
10. **Termin otwarcia ofert:**
11. Otwarcie (rozszyfrowanie) ofert nastąpi w dniu **30.01.2026 r. o godz. 10:05**. Otwarcie ofert jest niejawne.
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni informacje o:
13. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty,
14. cenach zawartych w ofertach.
15. Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce „Komunikaty”.
16. **Kryteria oceny ofert:**

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena netto – waga punktowa – 100 pkt (100 %)

(Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert/ Wartość netto wskazana w badanej ofercie) \* 100

Maksymalna liczba = 100

2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawiera taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert, wzywa do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawia oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

1. **Unieważnienie postępowania**
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie przedsiębiorstwa, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przewidzianą przez Zamawiającego.
4. **Informacje** **o formalnościach przed podpisaniem umowy**.
5. Fakt przesłania ofert przez Wykonawców nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Wykonawców umowy, nawet jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza.
6. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie składającym ofertę, Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Wszelkie istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawiera wzór umowy, stanowiący do WUZS.
10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnych aneksów pod rygorem ich nieważności.
11. **Pozostałe istotne informacje**
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
14. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
17. W postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie nie przysługuje.
18. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UR) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO” informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o., 56-400 Oleśnica, 11 Listopada 17;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Andrzej Olszewski;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia **nr TC/3/ZS/2026**;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;

- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
3. Instrukcja BHP 2025 Zamawiającego
4. Projekt umowy
5. Wykaz zrealizowanych zamówień
6. Opis przedmiotu zamówienia