## Arkusz1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr …………….……………………..
z dnia ………...…………………….
Sterylne zestawy jednorazowego użycia do cewnikowania, uchwyt typu Velcro i kieszenie samoprzylepne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie: 2 x rękawica nitrylowa M 4 x tupfer z gazy 20 x 20cm 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5cm, 17 nitek 8 warstw 1 x kleszczyki plastikowe typu pean lub kocher 14cm 1 x pęseta plastikowa 12,5 – 13cm 1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 45 x 75cm 1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 75 x 90cm z otworem 1 x żel poślizgowy w saszetce min. 2,7g 1 x strzykawka z woda destylowaną i gliceryną 10ml Zestawy pakowane w twardy blister, mogący służyć jako pojemnik na płyny lub odpadki. Każdy zestaw z min. 1 naklejką do dokumentacji z nr LOT, REF i datą ważności. Op. x 30 szt. | op | 37 |  | 0 |  | 0
2. | Jałowy zestaw składający się z 2 x uchwytu typu Velcro o wymiarach 2 x 23cm (± 2cm) i 2 x samoprzylepnego czyścika do koagulacji kontrastującego w RTG o wymiarach 5 x 5cm. Każdy zestaw powinien posiadać min. 2 etykiety (naklejki) do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności. Op. x 36 szt. | op | 5 |  | 0 |  | 0
3. | Kieszeń samoprzylepna, jałowa, jedno komorowa, 38 x 43cm (± 2cm). Waga podstawowa folii 74 g/m2 (± 15%), wytrzymałość na rozciąganie/wytrzymałóść zespolenia zewnętrznego > 40 N/50mm. | szt. | 90 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zawartości pakietu oraz w celu dokonania oceny jakościowej. *jeżeli dotyczy W przypadku zaoferowania wyrobu medycznego oświadczam, że będzie on posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U.z 2024 poz. 1620 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.