*Załącznik nr 1 do zapytania*

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na

**Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych na kompleksach wojskowych w Toruniu, Inowrocławiu, Więcławicach i Latkowie**

1. Dane kontaktowe

Pełna nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................

Tel.:………..…………..……..………………. Fax:/ e-mail:..………………………..…………….

NIP:........................................................., REGON:................................................................

PESEL:………………………………………. – dotyczy osób prowadzących jednoosobową dzialalność gospodarczą

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa)

…………………………………………………………………………………………………………..

(Adres siedziby: miejscowość, ulica, województwo)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

1. W cenę podaną w pkt 2 wliczone są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty załadunku, transportu oraz rozładunku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **źródło powstawania odpadu**  **(urządzenie, obiekt) / lokalizacja** | **objętość czynna urządzenia [m³]** | **ilość wykonanych usług**  **w 2026r.** | **ilość wykonanych usług**  **w 2027 r.** | **całkowita objetość**  **do czyszczenia w czasie obowiązywania umowy [m3] na 2 lata** | **cena jednostkowa netto**  **[zł/m3]** | **cena jednostkowa brutto**  **[zł/m3]** | **wartość łączna netto za 2026 r.**  **oraz 2027 r.**  **[f x g]** | **wartość łączna brutto za 2026 r.**  **oraz 2027 r.**  **[f x h]** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** | **g** | **h** | **i** | **j** |
| **Inowrocław, ul. Jacewska 73** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | łapacz tłuszczu bud. nr 6 (kuchnia) | 2,00 | 4 | 4 | 16,00 |  |  |  |  |
| 2. | łapacz skrobi bud. nr 6 (kuchnia) | 2,00 | 4 | 4 | 168,00 |  |  |  |  |
| 3. | separator substancji ropopochodnych przy kontenerowej stacji paliw | 6,00 | 1 | 1 | 12,00 |  |  |  |  |
| 4. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 5,18 | - | 1 | 5,18 |  |  |  |  |
| **Inowrocław ul. Dworcowa 56** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | separator substancji ropopochodnych przy kontenerowej stacji paliw | 1,60 | 1 | 1 | 3,20 |  |  |  |  |
| 6. | łapacz tłuszczu bud. nr 13 (kuchnia) | 4,90 | 1 | 1 | 9,80 |  |  |  |  |
| 7. | łapacz skrobi bud. nr 13 (kuchnia) | 0,50 | 2 | 2 | 2,00 |  |  |  |  |
| 8. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 19,00 | - | 1 | 19,00 |  |  |  |  |
| **Latkowo gm. Inowrocław** | | | | | | | | |  | |
| 9. | czyszczenie piaskownika z oczyszczalni ścieków | 0,50 | 4 | 4 | 4,00 |  |  |  |  | |
| 10. | separator substancji ropopochodnych – stanowisko mycia śmigłowców | 2,00 | 2 | 2 | 8,00 |  |  |  |  | |
| 11. | separator substancji ropopochodnych bud. nr 73 (hangar) | 7,00 | - | 1 | 7,00 |  |  |  |  | |
| 12 | separator substancji ropopochodnych bud. nr 73 (hangar) | 1,20 | - | 1 | 1,20 |  |  |  |  | |
| **Więcławice gm. Inowrocław** | | | | | | | | |  | |
| 13. | separator substancji ropopochodnych | 9,00 | 2 | 2 | 36,00 |  |  |  |  | |
| **Toruń ul. Okólna 37** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14. | łapacz tłuszczu bud. nr 11 (kuchnia) | 2,5 | 9 | 9 | 45,0 |  |  |  |  | |
| 15. | łapacz skrobi bud. nr 11 (kuchnia) | 2,65 | 3 | 3 | 15,90 |  |  |  |  | |
| 16. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 4,23 | 1 | 1 | 8,46 |  |  |  |  | |
| 17. | separator substancji ropopochodnych (stacja paliw bud. 145) | 6,00 | 1 | - | 6,00 |  |  |  |  | |
| **Toruń ul. Sobieskiego 36** | | | | | | | | |  | |
| 18. | łapacz tłuszczu bud. nr 72 (kuchnia) | 4,33 | 2 | 2 | 17,32 |  |  |  |  | |
| 19. | łapacz skrobi bud. nr 72 (kuchnia) | 3,31 | 2 | 2 | 13,24 |  |  |  |  | |
| 20. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 2,52 | 1 | 1 | 5,04 |  |  |  |  | |
| 21. | separator substancji ropopochodnych przy kontenerowej stacji paliw | 2,00 | - | 1 | 2,00 |  |  |  |  | |
| 22. | Separator substancji ropopochodnych przy bud. Nr 22 | 5,00 | - | 1 | 5,00 |  |  |  |  | |
| **Toruń ul. Pogórska 14** | | | | | | | | |  | |
| 23. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 40,50 | 1 | - | 40,50 |  |  |  |  | |
| **Toruń ul. Sienkiewicza 35-37** | | | | | | | | |  | |
| 24. | separator substancji ropopochodnych bud. nr 5 (warsztat) | 3,00 | 1 | - | 3,00 |  |  |  |  | |
| 25. | separator substancji ropopochodnych bud. nr 5 (warsztat) | 0,60 | 1 | - | 0,60 |  |  |  |  | |
| **Toruń ul. Piastowska 2-8** | | | | | | | | |  | |
| 26. | Łapacz tłuszczu bud. nr 12 (kuchnia) | 1,98 | 5 | 5 | 19,80 |  |  |  |  | |
| 27. | Łapacz skrobi bud. nr 12 (kuchnia) | 0,83 | 5 | 5 | 8,30 |  |  |  |  | |
| **RAZEM** | | | | | | | |  |  | |

1. **Oświadczam, że**:
   1. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz z projektem umowy i przyjmuję te dokumenty bez zastrzeżeń, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
   2. otrzymałam/em konieczne informacje do przygotowania oferty;
   3. przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie **do dnia 10.12.2027 r.**
   4. akceptuję fakt, że zapłata nastąpi w ciągu 30 dni liczonych od dnia prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej do siedziby zamawiającego z dokumentami określonymi we wzorze umowy;
   5. pozostaję związany niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert;
   6. wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisania umowy:

…………………………………………

1. W załączeniu składamy dokumenty
   1. ………………………………………………….

....................................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do oferty

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie, że usługa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami prawa polskiego, w tym: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r.,   
poz. 1587 t.j.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska   
(Dz. U. 2022 r., poz. 2556 t.j.) oraz innymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

....................................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)