|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **ŹRÓDŁO POWSTAWANIA ODPADU**  **(URZĄDZENIE, OBIEKT) / LOKALIZACJA** | **OBJĘTOŚĆ CZYNNA URZĄDZENIA [m³]** | **ILOŚĆ WYKONANYCH USŁUG W CZASIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY** | **CAŁKOWITA OBJETOŚĆ**  **DO CZYSZCZENIA W CZASIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY [m3]** | **PLANOWANE TERMINY CZYSZCZENIA /MIESIĄCE W ROKU/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Inowrocław, ul. Jacewska 73** | |  |  |  |  |
| 1. | łapacz tłuszczu bud. nr 6 (kuchnia) | 2,00 | 8 | 16,00 | II,V,VIII,XI |
| 2. | łapacz skrobi bud. nr 6 (kuchnia) | 2,00 | 8 | 16,00 | II,V,VIII,XI |
| 3. | separator substancji ropopochodnych przy kontenerowej stacji paliw | 6,00 | 2 | 12,00 | IX |
| 4. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 5,18 | 1 na 2 lata | 5,18 | IX 2027 |
| **Inowrocław ul. Dworcowa 56** | |  |  |  |  |
| 5. | separator substancji ropopochodnych przy kontenerowej stacji paliw | 1,60 | 2 | 3,20 | IX |
| 6. | łapacz tłuszczu bud. nr 13 (kuchnia) | 4,90 | 2 | 9,8 | IX |
| 7. | łapacz skrobi bud. nr 13 (kuchnia) | 0,50 | 4 | 2,00 | IV, IX |
| 8. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 19,00 | 1 na 2 lata | 19,00 | IX 2027 |
| **Latkowo gm. Inowrocław** | | | | | |
| 9. | czyszczenie piaskownika z oczyszczalni ścieków | 0,50 | 8 | 4,00 | II, V, VIII, XI |
| 10. | separator substancji ropopochodnych – stanowisko mycia śmigłowców | 2,00 | 4 | 8,00 | V, XI |
| 11. | separator substancji ropopochodnych bud. nr 78 (hangar) | 7,00 | 1 na 2 lata | 7,00 | XI 2027 |
| 12 | separator substancji ropopochodnych bud. nr 78 (hangar) | 1,20 | 1 na 2 lata | 1,20 | XI 2027 |
| **Więcławice gm. Inowrocław** | | | | | |
| 13. | separator substancji ropopochodnych | 9,00 | 4 | 36,00 | IV, IX |
| **Toruń ul. Okólna 37** | |  |  |  |  |
| 14. | łapacz tłuszczu bud. nr 11 (kuchnia) | 2,5 | 18 | 45 | II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI |
| 15. | łapacz skrobi bud. nr 11 (kuchnia) | 2,65 | 6 | 15,90 | IV, VIII, XI |
| 16. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 4,23 | 2 | 8,46 | IX |
| 17. | separator substancji ropopochodnych (stacja paliw) | 6,00 | 1 na 2 lata | 6,00 | IV 2026 |
| **Toruń ul. Sobieskiego 36** | | | | | |
| 18. | łapacz tłuszczu bud. nr 72 (kuchnia) | 4,33 | 4 | 17,32 | IV, IX |
| 19. | łapacz skrobi bud. nr 72 (kuchnia) | 3,31 | 4 | 13,24 | IV, IX |
| 20. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 2,52 | 2 | 5,04 | IX |
| 21. | separator substancji ropopochodnych przy kontenerowej stacji paliw | 2,00 | 1 na 2 lata | 2,00 | IV 2027 |
| 22. | separator substancji ropopochodnych przy bud. nr 22 | 5,0 | 1 na 2 lata | 5,00 | IV 2027 |
| **Toruń ul. Pogórska 14** | | | | | |
| 23. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 40,50 | 1 na 2 lata | 40,50 | IX 2026 |
| **Toruń ul. Sienkiewicza 35-37** | | | | | |
| 24. | separator substancji ropopochodnych bud. nr 5 (warsztat) | 3,00 | 1 na 2 lata | 3,00 | IX 2026 |
| 25. | separator substancji ropopochodnych bud. nr 5 (warsztat) | 0,60 | 1 na 2 lata | 0,60 | IX 2026 |
| **Toruń ul. Piastowska 2-8** | | | | | |
| 26. | Łapacz tłuszczu bud. nr 12 (kuchnia) | 1,98 | 10 | 19,8 | II, IV,VI, IX, XI |
| 27. | Łapacz skrobi bud. nr 12 (kuchnia) | 0,83 | 10 | 8,3 | II, IV,VI, IX, XI |