**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Infrastruktura /Sekcja Ochrony Środowiska***

1. Przedmiot zamówienia: *Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych na kompleksach wojskowych w Toruniu, Inowrocławiu, Więcławicach i Latkowie*

2. CPV: 90722200-6

***SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:***

**Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia**

**Załącznik 2 - Harmonogram czyszczenia**

**Załącznik 3 – Protokół odbioru wykonanej usług**

**Załącznik 4 – Wykaz urządzeń objętych czyszczeniem w roku**

**Załącznik 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- opróżnienie urządzeń z zalęgających odpadów typu mieszaniny wodno-olejowe, zaolejone piaski, tłuszcze i mieszaniny olejów jadalnych;

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów powstałych w trakcie opróżniania urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia;

- oczyszczenie ścian urządzenia, płukanie i mycie separatów/łapaczy;

- kontrola drożności przepływu wraz z jego udrożnieniem w razie potrzeby;

- napełnienie czysta wodą komór separacyjnych po ich opróżnieniu   
i oczyszczeniu;

- uporządkowanie terenu wokół oczyszczonego urządzenia;

1. Zamawiający z przyczyn obiektywnych i niezależnych dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego deklarowanej ilości usług w stosunku do zakresu określonego w wykazach, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń   
   z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.
2. Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów, ponosi pełną odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie świadczenia usługi. Ponadto powinien posiadać wpis do rejestru bazy danych o produktach   
   i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie odbioru, transportu   
   i przetwarzania odpadów zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2023.1587 tj.) oraz ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 09.07.2020 r (Dz.U.2020.1219 z poźn.zm) dla odpadów o kodach określonych   
   w zamówieniu z data ważności co najmniej do dnia 31.12.2027 r.
3. Wykonywane czynności nie mogą powodować zagrożenia dla ludzi, zwierząt   
   i mienia oraz ochrony środowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz pełne koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w ramach świadczonych usług.
4. Pracownicy Wykonawcy, którzy będą wykonywać prace na terenach kompleksów objętych przedmiotem zamówienia winni przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz być ubrani w firmową odzież roboczą, a także stosować się do obowiązujących standardów i zasad organizacyjno-porządkowych dla danego kompleksu uregulowanych przez właściwych dowódców jednostek wojskowych oraz stosować się do przepisów o ochronie informacji niejawnych.
5. Wszelkie prace i czynności związane z czyszczeniem urządzeń objętych przedmiotem zamówienia winny być wykonane w godzi. 7:00 – 14:30 pod nadzorem Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury lub osoby przez niego wyznaczonej.
6. Dowodem każdorazowego czyszczenia urządzenia będzie spisany w 2 egz. protokół odbioru prac pomiędzy właściwym terytorialnie Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury a Wykonawcą.

Osoby odpowiedzialne za realizacje usługi:

- Kierownik SOI nr 1 w Toruniu tel. 261 432 572

- Kierownik SOI nr 2 w Toruniu tel. 261 433 857

- Kierownik SOI nr 3 w Inowrocławiu tel. 261 437 261

Protokół odbioru wykonanej usługi (zał. nr 3) będzie podstawą do wystawienia faktury.

8. Osobą uprawniona do kontaktu z Wykonawcą w sprawach merytorycznych jest p. Ewa Szmechtig tel. 261 433 861, p. Agnieszka Mądrzejewska   
tel. 261 433 861.

9. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do podania wykazu osób realizujących przedmiot zamówienia (imię   
i nazwisko, nr dowodu osobistego) i pojazdów (marka, typ, nr rejestracyjny) pod groźbą niewpuszczenia na teren jednostek z winy Wykonawcy.

10. Do umowy załączony będzie Harmonogram czyszczenia urządzeń (zał. nr 2)

11. Umowa na rok 2027 wchodzi w życie po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego posiadania środków finansowych na ten cel. Brak potwierdzenia skutkuje odstąpieniem od tej części umowy i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

Załącznik nr 3

**Kierownik SOI nr…..**

**Potwierdzam**

**…………………………….**

**data, pieczątka, podpis**

**PROTOKÓŁ NR ……./……..r.**

**ODBIORU WYKONANEJ USŁUG**

Spisany dnia …..………………….r. w siedzibie 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ul……………………….. w ……………….……..

Komisja 12 WOG w składzie:

* 1. ……………………………………………………….
  2. ………………………………………………………..
  3. ………………………………………………………..

Przedstawiciel Wykonawcy:

1. …………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycja (wg załącznika nr 1 umowy) | Nazwa urządzenia | Ilość odebranego odpadu |
| m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Komisja stwierdza, że usługa została wykonana zgodnie z postanowieniami umowy nr……….……. z dnia ……………………… w zakresie przedmiotu umowy oraz terminu.

**UWAGI** odnośnie wykonanej usługi (w przypadku braku uwag proszę wpisać „brak uwag”):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

**Komisja 12 WOG Przedstawiciel Wykonawcy:**

1. …………………………. 1. ………………………….

2. ………………………….

3. …………………………..

Załącznik nr 2

**Harmonogram czyszczenia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **ŹRÓDŁO POWSTAWANIA ODPADU**  **(URZĄDZENIE, OBIEKT) / LOKALIZACJA** | **OBJĘTOŚĆ CZYNNA URZĄDZENIA [m³]** | **ILOŚĆ WYKONANYCH USŁUG W CZASIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY** | **CAŁKOWITA OBJETOŚĆ**  **DO CZYSZCZENIA W CZASIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY [m3]** | **PLANOWANE TERMINY CZYSZCZENIA /MIESIĄCE W ROKU/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Inowrocław, ul. Jacewska 73** | |  |  |  |  |
| 1. | łapacz tłuszczu bud. nr 6 (kuchnia) | 2,00 | 8 | 16,00 | II,V,VIII,XI |
| 2. | łapacz skrobi bud. nr 6 (kuchnia) | 2,00 | 8 | 16,00 | II,V,VIII,XI |
| 3. | separator substancji ropopochodnych przy kontenerowej stacji paliw | 6,00 | 2 | 12,00 | IX |
| 4. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 5,18 | 1 na 2 lata | 5,18 | IX 2027 |
| **Inowrocław ul. Dworcowa 56** | |  |  |  |  |
| 5. | separator substancji ropopochodnych przy kontenerowej stacji paliw | 1,60 | 2 | 3,20 | IX |
| 6. | łapacz tłuszczu bud. nr 13 (kuchnia) | 4,90 | 2 | 9,8 | IX |
| 7. | łapacz skrobi bud. nr 13 (kuchnia) | 0,50 | 4 | 2,00 | IV, IX |
| 8. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 19,00 | 1 na 2 lata | 19,00 | IX 2027 |
| **Latkowo gm. Inowrocław** | | | | | |
| 9. | czyszczenie piaskownika z oczyszczalni ścieków | 0,50 | 8 | 4,00 | II, V, VIII, XI |
| 10. | separator substancji ropopochodnych – stanowisko mycia śmigłowców | 2,00 | 4 | 8,00 | V, XI |
| 11. | separator substancji ropopochodnych bud. nr 78 (hangar) | 7,00 | 1 na 2 lata | 7,00 | XI 2027 |
| 12 | separator substancji ropopochodnych bud. nr 78 (hangar) | 1,20 | 1 na 2 lata | 1,20 | XI 2027 |
| **Więcławice gm. Inowrocław** | | | | | |
| 13. | separator substancji ropopochodnych | 9,00 | 4 | 36,00 | IV, IX |
| **Toruń ul. Okólna 37** | |  |  |  |  |
| 14. | łapacz tłuszczu bud. nr 11 (kuchnia) | 2,5 | 18 | 45 | II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI |
| 15. | łapacz skrobi bud. nr 11 (kuchnia) | 2,65 | 6 | 15,90 | IV, VIII, XI |
| 16. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 4,23 | 2 | 8,46 | IX |
| 17. | separator substancji ropopochodnych (stacja paliw) | 6,00 | 1 na 2 lata | 6,00 | IV 2026 |
| **Toruń ul. Sobieskiego 36** | | | | | |
| 18. | łapacz tłuszczu bud. nr 72 (kuchnia) | 4,33 | 4 | 17,32 | IV, IX |
| 19. | łapacz skrobi bud. nr 72 (kuchnia) | 3,31 | 4 | 13,24 | IV, IX |
| 20. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 2,52 | 2 | 5,04 | IX |
| 21. | separator substancji ropopochodnych przy kontenerowej stacji paliw | 2,00 | 1 na 2 lata | 2,00 | IV 2027 |
| 22. | separator substancji ropopochodnych przy bud. 22 | 5,00 | 1 na 2 lata | 5,00 | IV 2027 |
| **Toruń ul. Pogórska 14** | | | | | |
| 23. | łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 40,50 | 1 na 2 lata | 40,50 | IX 2026 |
| **Toruń ul. Sienkiewicza 35-37** | | | | | |
| 24. | separator substancji ropopochodnych bud. nr 5 (warsztat) | 3,00 | 1 na 2 lata | 3,00 | IX 2026 |
| 25. | separator substancji ropopochodnych bud. nr 5 (warsztat) | 0,60 | 1 na 2 lata | 0,60 | IX 2026 |
| **Toruń ul. Piastowska 2-8** | | | | | |
| 26. | Łapacz tłuszczu bud. nr 12 (kuchnia) | 1,98 | 10 | 19,80 | II, IV, VI, IX, XI |
| 27. | Łapacz skrobi bud. nr 12 (kuchnia) | 0,83 | 10 | 8,3 | II, IV, VI, IX, XI |

**Łącznie ilość odpadów w roku**

**2026: 2027 r.**

**19 08 09 – 81,68 m3/rok 19 08 09 – 81,68 m3/rok**

**13 05 08\* - 86,45 m3/rok 13 05 08\* - 75,73 m3/rok**

**19 08 02 – 2 m3/rok 19 08 02 – 2 m3/rok**

**Miejsca świadczenia usługi: Ilość w roku:**

***Toruń:***

**ul. Okólna 37, 9**

**ul. Sobieskiego 36 2**

**ul. Piastowska 2-8 5**

**ul. Podgórska 14 1**

**ul. Sienkiewicza 35-37 1**

***Inowrocław:***

**ul. Jacewska 73 5**

**ul. Dworcowa 56 2**

**Latkowo: 4**

**Więcławice: 2**