Załącznik nr 1

WYKAZ URZADZEŃ OBJĘTYCH CZYSZCENIEM W ROKU

| Lp. | ŹRÓDŁO POWSTANIA ODPADU (URZADZENIE, OBIEKT)/LOKALIZACJA | KOD I RODZAJ ODPADU | OBJĘTOŚĆ CZYNNA URZĄDZENIA [m³] | CZĘSTOTLI-WOŚĆ USUWANIA [ilość/rok] | CAŁKOWITA ILOŚĆ ODPADU [m³/rok] | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Inowrocław ul. Jacewska 73 |  |  |  |  |  |
| 1. | Łapacz tłuszczu (kuchnia bud. nr 6) | 190809 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 2,00 | 4 | 8,0 |  |
| 2. | Łapacz skrobi (kuchnia bud. nr 6) | 190809 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 2,00 | 4 | 8,0 |  |
| 3. | Separator substancji ropopochodnych przy kontenerowej stacji paliw | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 6,00 | 1 | 6,0 |  |
| 4. | Łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 5,18 | 1 | 5,18 | Czyszczenie w 2027 roku |
| II | Inowrocław ul. Dworcowa 56 |  |  |  |  |  |
| 5. | Separator substancji ropopochodnych przy stacji paliw (bud. 62) | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 1,60 | 1 | 1,6 |  |
| 6. | Łapacz tłuszczu (kuchnia bud. nr 13) | 190809 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 4,90 | 1 | 4,9 |  |
| 7. | Łapacz skrobi (kuchnia bud. nr 13) | 190809 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 0,50 | 2 | 1,0 |  |
| 8. | Łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 19,00 | 1 | 19,0 | Czyszczenie w 2027 roku |
| III | Latkowo gm. Inowrocław |  |  |  |  |  |
| 9. | Czyszczenie piaskownika z oczyszczalni ścieków | 190802 – zawartość piaskownika | 0,50 | 4 | 2,0 | Czyszczenie raz na kwartał |
| 10. | Separator substancji ropopochodnych – stanowisko mycia śmigłowców | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 2,00 | 2 | 4,0 |  |
| 11. | Separator substancji ropopochodnych (hangar bud. nr 73) | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 7,00 | 1 | 7,0 | Czyszczenie w 2027 roku |
| 12. | Separator substancji ropopochodnych (hangar bud. nr 73) | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 1,20 | 1 | 1,2 | Czyszczenie w 2027 roku |
| IV | Więcławice gm. Inowrocław |  |  |  |  |  |
| 13. | Separator substancji ropopochodnych | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 9,00 | 2 | 18,0 |  |
| V | Toruń ul. Okólna 37 |  |  |  |  |  |
| 14. | Łapacz tłuszczu (kuchnia bud. nr 11) | 190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 2,5 | 9 | 22,5 |  |
| 15. | Łapacz skrobi (kuchnia bud. nr 11) | 190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 2,65 | 3 | 7,95 |  |
| 16. | Łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 4,23 | 1 | 4,23 |  |
| 17. | Separator substancji ropopochodnych (stacja paliw bud. 145) | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 6,00 | 1 | 6,0 | Czyszczenie w 2026 roku |
| VI | Toruń ul. Sobieskiego 36 |  |  |  |  |  |
| 18. | Łapacz tłuszczu (kuchnia bud. nr 72) | 190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 4,33 | 2 | 8,66 |  |
| 19. | Łapacz skrobi (kuchnia bud. nr 72) | 190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 3,31 | 2 | 6,62 |  |
| 20. | Łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 2,52 | 1 | 2,52 |  |
| 21. | Separator substancji ropopochodnych przy kontenerowej stacji paliw | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 2,00 | 1 na 2 lata | 2,0 | Czyszczenie w 2027 roku |
| 22. | Separator substancji ropopochodnych przy bud. nr 22 | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 5,0 | 1 na 2 lata | 5,00 | Czyszczenie w 2027 roku |
| VII | Toruń ul. Podgórska 14 |  |  |  |  |  |
| 23. | Łapacz błota i oleju przy myjni samochodowej | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 40,5 | 1 | 40,5 | Czyszczenie w 2026 roku |
| VIII | Toruń ul. Sienkiewicza 35-37 |  |  |  |  |  |
| 24. | Separator substancji ropopochodnych (warsztat bud. nr 5) | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 3 | 1 | 3 | Czyszczenie w 2026 roku |
| 25. | Separator substancji ropopochodnych (warsztat bud. nr 5) | 130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 0,6 | 1 | 0,6 | Czyszczenie w 2026 roku |
| IX | Toruń ul. Piastowska 2-8 |  |  |  |  |  |
| 26. | Łapacz tłuszczu (kuchnia bud. nr 12) | 190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 1,98 | 5 | 9,9 |  |
| 27. | Łapacz skrobi (kuchnia bud. nr 12) | 190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 0,83 | 5 | 4,15 |  |

UWAGA: Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, przy czym Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowana usługę.