## LO2025
Lista obiektów budowlanych wraz z charakterystyką | [12 empty] | Uwagi
L.P. | Nr KOB | Nazwa obiektu lub grupy obiektów | Adres* | Komórka organizacyjna | przegląd roczny [1] | przegląd pięcioletni [1] (oprócz instalacji elektrycznej i piorunochronnej) | powierzchnia zabudowy [m2] | powierzchnia użytkowa [m2] | kubatura [m3] | rok budowy | charakterystyka obiektu (np.podziemny, ilość kondygnacji ...) | termin wykonania przeglądu ( miesiąc), użytkownik udostępnia obiekt
1 | 1 | Przepompownia ścieków "Akacjowa" | Gmina Gdynia, 81-515 Gdynia ul. Kasztanowa | EK | 1 | 1 | 554 | - | - | 1984 | Budynek z pomieszczeniami socjalnymi i garażami, sterownią, halą krat i halą pomp, transformator podziemny | lipiec
2 | 5 | PŚ "Lotników" | Gmina Gdynia, 81-539 Gdynia ul. Lotników | EK | 1 | 1 | 70.27 | - | - | 1994 | Budynek przepompowni z poziemnym zbiornikiem | lipiec
3 | 6 | PŚ "Za lasem" | Gmina Gdynia, 81-603 Gdynia ul. Sokoła | EK | 1 | 1 | 75.15 | - | - | 1991 | Budynek przepompowni ze zbiornikiem ścieków | lipiec
4 | 7 | PŚ "Inżynierska" | Gmina Gdynia, 81-529 Gdynia ul. Inżynierska | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 15.45 | 2009 | Pozdiemny zbiornik o średnicy 2m | październik
5 | 8 | PŚ "Kościelna" | Gmina Gdynia, 81-514 Gdynia ul. Kościelna | EK | 1 | 1 | 6.25 | - | - | 1994 | Budynek z poziemnym zbiornikiem | październik
6 | 9 | PŚ "Artemidy" | Gmina Gdynia, 81-601 Gdynia ul. Artemidy | EK | 1 | 1 | 3.53 | - | 11.11 | 2004 | Pozdiemny zbiornik o średnicy 1,5m | październik
7 | 10 | PŚ "Racławicka" | Gmina Gdynia, 81-585 Gdynia ul. Racławicka | EK | 1 | 1 | 18.14 | - | - | 2006 | Budynek z podziemnym zbiornikiem | wrzesień
8 | 11 | PŚ "Pokrzywowa" | Gmina Gdynia, 81-578 Gdynia ul. Łanowa | EK | 1 | 1 | 8.97 | - | 36.27 | 1999 | Budynek z poziemnym zbiornikiem | październik
9 | 12 | PŚ "P0" | Gmina Gdynia, 81-578 Gdynia ul. Dolina Potoku Wiczlińskiego | EK | 1 | 1 | 9.81 | - | 70.65 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,5m | październik
10 | 13 | PŚ "P1" | Gmina Gdynia, 81-578 Gdynia ul. Teligi | EK | 1 | 1 | 4.9 | - | 16.64 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, średnica komory pomiarowej 2m | październik
11 | 14 | PŚ "P2" | Gmina Gdynia, 81-577 Gdynia ul. Śliska | EK | 1 | 1 | 4.9 | - | 18.02 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, średnica komory pomiarowej 2m | październik
12 | 15 | PŚ "P4" | Gmina Gdynia, 81-577 Gdynia ul. Jana Kazimierza | EK | 1 | 1 | 4.9 | - | 22.03 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, średnica komory pomiarowej 2m | październik
13 | 16 | PŚ "Księżycowa PS5" | Gmina Gdynia, 81-577 Gdynia ul. Księżycowa | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 20.41 | 2012 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m | październik
14 | 17 | PŚ "Wichrowa PS6" | Gmina Gdynia, 81-577 Gdynia ul. Wichrowa | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 17.27 | 2012 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m | październik
15 | 19 | PŚ "Główna" | Gmina Gdynia, 81-184 Gdynia ul. Energetyków | EK | 1 | 1 | 533.25 | - | - | 1964 | Budynek z: pomieszczeniami socjalnymi, kotłownią, boksami narzędziowymi, dyżurką, sterownią i podziemnym dwukomorowym zbiornikiem, halą pomp, transformatorem | lipiec
16 | 19A | PŚ "Główna" | Gmina Gdynia, 81-184 Gdynia ul. Energetyków | EK | 1 | 1 | 533.25 | - | - | 1964 | Budynek z: pomieszczeniami socjalnymi, kotłownią, boksami narzędziowymi, dyżurką, transformatorem | lipiec
17 | 22 | PŚ "Pucka" | Gmina Gdynia, 81-154 Gdynia ul. Pucka | EK | 1 | 1 | 8.84 | - | 49.32 | 2015 | Pozdiemny zbiornik o średnicy 3m, komora pomiarowa o średnicy 1,5m | wrzesień
18 | 24 | PŚ "Róża Wiatrów" | Gmina Gdynia, 81-345 Gdynia Al. Jana Pawła II | EK | 1 | 1 | 60.8 | - | 468.09 | 1977 | Pozdiemny budynek ze zbiornikiem | lipiec
19 | 25 | PŚ "Mosiężna PS1" | Gmina Gdynia, 81-154 Gdynia ul. Mosiężna | EK | 1 | 1 | 1.23 | - | 7.97 | 2000 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,25m | wrzesień
20 | 26 | PŚ "Chromowa PS2" | Gmina Gdynia, 81-154 Gdynia ul. Chromowa | EK | 1 | 1 | 1.23 | - | 5.09 | 2000 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,25m | wrzesień
21 | 27 | PŚ "Żeglarzy" | Gmina Gdynia, 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza | EK | 1 | 1 | 231.52 | - | - | 1978 | Budynek z: pomieszeniami socjalnymi, magazynowymi, transformatorem podziemnymi, dwukomorowym zbiornikiem, halą pomp | lipiec
22 | 28 | PŚ "Babie Doły" | Gmina Gdynia, 81-112 Gdynia ul. Zielona | EK | 1 | 1 | 8.84 | - | 43.63 | 2010 | Podziemny zbiornik o średnicy 3m, komora pomiarowa o średnicy 1,5m | wrzesień
23 | 29 | PŚ "Bulwar Nadmorski" | Gmina Gdynia, 81-374 Gdynia Bulwar Nadmorski | EK | 1 | 1 | 4.15 | - | 21.59 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,3m | wrzesień
24 | 30 | PŚ "Bulwar Szwedzki" | Gmina Gdynia, 81-374 Gdynia Bulwar Szwedzki | EK | 1 | 1 | 1.54 | - | 4.31 | 2007 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,4m | wrzesień
25 | 31 | PŚ "Osada Rybacka" | Gmina Gdynia, 81-108 Gdynia ul. Osada Rybacka | EK | 1 | 1 | 9.81 | - | 87.82 | 2014 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,5m, komora pomiarowa o średnicy 2,5m | wrzesień
26 | 33 | PŚ "Zamoyskiego P16" | Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo ul. Zamoyskiego | EK | 1 | 1 | 1.77 | - | 8.21 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m | wrzesień
27 | 35 | PŚ "Długa P3" | Gmina Kosakowo, 84-230 Dębogórze ul. Długa | EK | 1 | 1 | 1.1 | - | 7.5 | 2007 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,2m, głębokość 6,66 | październik
28 | 36 | PŚ "Grudniowa P4" | Gmina Kosakowo, 84-230 Kazimierz ul. Grudniowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 5 | 2008 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 2,8m | październik
29 | 37 | PŚ "Żytnia PS-4A" | Gmina Rumia, 84-230 Rumia ul. Żytnia | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 10.9 | 2011 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, głębokość 5,8m | październik
30 | 38 | PŚ "Sędzickiego" | Gmina Rumia, 84-230 Rumia ul. Sędzickiego | EK | 1 | 1 | 1.53 | - | 6.9 | 1993 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,4m, głębokość 4,5m | październik
31 | 40 | PŚ "Gierosa" | Gmina Rumia, 84-230 Rumia ul. Gierosa | EK | 1 | 1 | - | - | 12 | 1997 | Budynek podziemny | październik
32 | 42 | PŚ "Rajska" | Gmina Rumia, 84-230 Rumia ul. Rajska | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 9.7 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 5,49m | październik
33 | 46 | PŚ "Al. Lipowa PS-B7" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Lipowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 8.8 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 5,29m | październik
34 | 47 | PŚ "Al. Lipowa P" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Lipowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 5 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 2,4m | październik
35 | 48 | PŚ "Rekowo Górne PS-1" | Gmina Puck, 84-123 Rekowo Górne | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 11.9 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, głębokość 4m | październik
36 | 49 | PŚ "Widlino PS-2" | Gmina Puck, 84-123 Widlino | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 13 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, głębokość 4,4m | październik
37 | 50 | PŚ "Połchowo PS-3" | Gmina Puck, 84-123 Połchowo | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 6.2 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 4,12m | październik
38 | 51 | PŚ "Zbożowa PS-A1" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Zbożowa | EK | 1 | 1 | 2 | - | 16 | 1995 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,8m, głębokość 6,3m | październik
39 | 52 | PŚ "Wejherowska PS-A2" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Wejherowska | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 10.4 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m | październik
40 | 53 | PŚ "Spółdzielcza PS-B2" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Spółdzielcza | EK | 1 | 1 | 3.79 | - | 22.7 | 1994 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,2m, głębokość 6,6m | październik
41 | 55 | PŚ "Mostowa PS-B4" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Mostowa | EK | 1 | 1 | 2.54 | - | 12.2 | 2004 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,8m, głębokość 4,81m | październik
42 | 56 | PŚ "Wiśniowa PS-B3" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Wiśniowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 13.8 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 5,49m | październik
43 | 57 | PŚ "Wierzbowa PS-B6" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Wierzbowa | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 21 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, głębokość 6,79m | październik
44 | 58 | PŚ "Polna P2" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Polna | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 9.2 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 6m | październik
45 | 59 | PŚ "Polna-Jaśminowa P1" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Jaśminowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 9.2 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 5,23m | październik
46 | 60 | PŚ "Łąkowa PS-11" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Łąkowa | EK | 1 | 1 | 153.86 | - | 1153.95 | 1984 | Budynek z podziemnym zbiornikiem o średnicy 14m, głębokość 7,5m, pomieszczeniami socjalnymi, magazynowymi, halą krat i pomp | październik
47 | 61 | PŚ "Gdańska P1" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Gdańska | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 6.78 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 3,84m | październik
48 | 62 | PŚ "Gdańska P2" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Gdańska | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 10.1 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 5,75m | październik
49 | 63 | PŚ "OSP Pucka" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Pucka | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 8.49 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 4,81m | październik
50 | 64 | PŚ "Drogowców" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Drogowców | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 9.7 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 5,63m | październik
51 | 65 | PŚ "Obwodowa" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Obwodowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 11.6 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 6,62m | październik
52 | 66 | PŚ "Norwida PS" | Gmina Reda, 84-240 Reda ul. Norwida | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 24.8 | 2007 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, głębokość 7,9m | październik
53 | 68 | PŚ "Przemysłowa PS5" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Przemysłowa | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 15.3 | 1998 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, głębokość 4,9m | październik
54 | 69 | PŚ "Wierzbowa PS7" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Wierzbowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 7.56 | 1998 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 4,3m | październik
55 | 70 | PŚ "Zachodnia" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Zachodnia | EK | 1 | 1 | 1.13 | - | 6.1 | 2003 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,2m, głębokość 5,4m | październik
56 | 71 | PŚ "Lelewela P4" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Lelewela | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 10.5 | 1995 | Budynek ze zbiornikiem podziemnym o średnicy 1,5m, głębokość 6m | październik
57 | 72 | PŚ "Nadrzeczna" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Nadrzeczna | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 20.7 | 1997 | Budynek ze zbiornikiem podziemnym o średnicy 2m, głębokość 6,6m | październik
58 | 73 | PŚ "Śmiechowska" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Śmiechowska | EK | 1 | 1 | 2 | - | 7.23 | 1995 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,6m, głębokość 3,6m | październik
59 | 74 | PŚ "Marynarki Wojennej" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Marynarki Wojennej | EK | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 1995 | Budynek ze zbiornikiem podziemnym o średnicy 1,6m, głębokość 3m | październik
60 | 75 | PŚ "Łąkowa" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Łąkowa | EK | 1 | 1 | 1.53 | - | 4.6 | 1995 | Budynek ze zbiornikiem podziemnym o średnicy 1,4m, głębokość 3m | październik
61 | 76 | PŚ "Weteranów" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Weteranów | EK | 1 | 1 | 63.58 | - | - | 1974 | Budynek ze zbiornikiem podziemnym o średnicy 9m | październik
62 | 77 | PŚ "Nowowiejskiego PS" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Nowowiejskiego | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 12.36 | 2008 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 7m | październik
63 | 78 | PŚ "Konopnicka" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Konopnickiej | EK | 1 | 1 | 1.13 | - | 5.08 | 1995 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,2m, głębokość 4,5m | październik
64 | 79 | PŚ "Gryfa Pomorskiego P2" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Gryfa Pomorskiego | EK | 1 | 1 | 2 | - | 10.2 | 1990 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,6m, glębokość 5,1m | październik
65 | 80 | PŚ "Orzeszkowa" | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Orzeszkowej | EK | 1 | 1 | 2.54 | - | 11.69 | 1998 | Budynek ze zbiornikiem podziemnym o średnicy 1,8m, głębokość 4,6m | październik
66 | 81 | PŚ "Szkolna P1" | Gmina Wiejska Wejherowo, 84-239 Bolszewo ul. Szkolna | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 10.5 | 2009 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 5,97m | październik
67 | 82 | PŚ "Zamostna" | Gmina Wiejska Wejherowo, 84-239 Bolszewo ul. Zamostna | EK | 1 | 1 | 4.52 | - | 22.6 | 2011 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,4m, głębokość 5m | październik
68 | 84 | PSO "Mechelinki" | Gmina Kosakowo, 81-198 Mechelinki | EK | 1 | 1 | 72 | - | 506 | 2009 | Budynek sterowni, podziemy zbiornik i kanały napływowe, głębokość 7,1m | październik
69 | 149 | Budynek garażowy wysoki z kotłownią i częścią socjalną | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 3 | EK | 1 | 1 | 452 |  |  |  | budynek jednokondygnacyjny, garaże i część socjalna z kotłownią | październik
70 | 150 | Budynek administracyjny z częścią socjalną | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 3 | EK | 1 | 1 | 491.26 | 487.5 |  |  | budynek jednokondygnacyjny | październik
71 | 150A | Budynek garażowy niski | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 3 | EK | 1 | 1 | 256 |  |  |  | budynek garażowy niski jednokondygnacyjny | październik
72 | 150B | Budynek magazynowy | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 3 | EK | 1 | 1 | 476 |  |  |  | budynek magazynowy wysoki jednokondygnacyjny | październik
73 | 192 | PŚ "Błękitna" | Gmina Wiejska Wejherowo, Bolszewo ul. Błękitna | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 22 | 2014 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 6,02m | październik
74 | 193 | PŚ "Łopianowa" | Gmina Gdynia, 81-589 Gdynia ul. Łopianowa | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 15.86 | 2015 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m | październik
75 | 196 | PŚ "Pa" | Gmina Miasto Gdynia, 81-336 Gdynia ul. Przelotowa | EK | 1 | 1 | 7.29 | - | 51.18 | 2015 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,3m, komora pomiarowa o średnicy 2m | wrzesień
76 | 197 | PŚ "Pb" | Gmina Miasto Gdynia, 81-336 Gdynia ul. Przelotowa | EK | 1 | 1 | 33.75 | - | 145.83 | 2015 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,8m, komora pomiarowa o wymiarach 6,65m na 4,15m | wrzesień
77 | 198 | PŚ "Pc" | Gmina Miasto Gdynia, 81-336 Gdynia ul. Przelotowa | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 22.29 | 2015 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m | wrzesień
78 | 200 | PŚ Piłsudskiego (Bulwar Nadmorski) | Gmina Miasto Gdynia, Gdynia ul. Piłsudskiego | EK | 1 | 1 | 225.56 | - | - | 2012 | Budynek sterowni, podziemny dwukomorowy zbiornik z komorą pomiarową, zbiornikami retencyjnymi i biofiltrem | lipiec
79 | 201 | PŚ Słoneczna | Gmina Wejherowo, Gościcino ul. Słoneczna | EK | 1 | 1 | 4.9 | - | 39.74 | 2015 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,5m, głębokość 8,1m | październik
80 | 202 | PŚ Polna | Gmina Wejherowo, Bolszewo ul. Polna | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 19.78 | 2015 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, głębokość 6,3m | październik
81 | 203 | PŚ Jesionowa P2 | Gmina Wejherowo, Rogulewo ul. Jesionowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 13.85 | 2017 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 7,87m | październik
82 | 204 | PŚ Klonowa P3 | Gmina Wejherowo, Łężyce ul. Klonowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 12.24 | 2016 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 6,96m | październik
83 | 205 | PŚ Jaworowa P-2 | Gmina Wejherowo, Kąpino ul. Jaworowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 11.82 | 2018 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 6,72m | październik
84 | 206 | PŚ Jodłowa P-3 | Gmina Wejherowo, Kąpino ul. Jodłowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 13.49 | 2018 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 7,67m | październik
85 | 207 | PŚ Śródmieście | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Hryniewickiego | EK | 1 | 1 | 56.23 | - | 242.56 | 2017 | Poziemny zbiornik o średnicy 5m, komora pomiarowa o średnicy 2,5m, komora biofiltra o średnicy 2,5m, komora zasuw o wymiarach 3,9m na 1,7m, komora transformatora o wymiarach 6,5m na 3,1m | lipiec
86 | 208 | PŚ Prostokątna | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Prostokątna | EK | 1 | 1 | 2.9 | - | 14.2 | 2019 | Poziemny zbiornik o średnicy 1,5m, komora pomiarowa o średnicy 1,2m | październik
87 | 209 | PŚ Parkowa | Gmina Wejherowo, Bolszewo ul. Parkowa | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 8.8 | 2012 | Podziemny zbiornik o średnicy 3,2m, głębokość 6,15m | październik
88 | 210 | PŚ Olchowa | Gmina Reda, Reda ul. Olchowa | EK | 1 | 1 | 8 | - | 43 | 2017 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, głębokość 4,95m | październik
89 | 211 | PŚ Wspólna | Gmina Wejherowo, Bolszewo ul. Wspólna | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 15 | 2020 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 5,2m | październik
90 | 212 | PŚ Dąbrowskiego | Gmina Rumia, 84-230 Rumia ul. Dąbrowskiego | EK | 1 | 1 | 19.62 | - | 150.13 | 2019 | Podziemny zbiornik o średnicy 5m, głębokość 7,65m | październik
91 | 213 | PŚ Karwiny | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Zapolskiej | EK | 1 | 1 | 31.54 | - | 200.47 | 2021 | Podziemny zbiornik o średnicy 5m, komora pomiarowa o średnicy 2,5m, komora zasuw o wymiarach 3,5m na 2m | lipiec
92 | 214 | PŚ Łężyce P5 | Gmina Wejherowo, Łężyce Aleja Parku Krajobrazowego | EK | 1 | 1 | 28.26 | - | 155.43 | brak danych | Podziemny zbiornik o średnicy 6m | październik
93 | 215 | PŚ Dąbrowskiego tłocznia | Gmina Kosakowo, Pogórze ul. Dąbrowskiego | EK | 1 | 1 | 4.91 | - | - | 2016 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,5m | wrzesień
94 | 216 | PŚ Orląt Lwowskich | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Orląt Lwowskich | EK | 1 | 1 | 2.54 | - | 15 | 2023 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,8m | październik
95 | 217 | PŚ Chwarzno-Polanki | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Chwarznieńska | EK | 1 | 1 | 4.27 | - | 28.98 | 2020 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, komora pomiarowa o średnicy 1,2m | październik
96 | 218 | PŚ Długa PS1 | Gmina Kosakowo, Dębogórze-Wybudowanie ul. Długa | EK | 1 | 1 | - | - | 6.15 | 2003 | Podziemny zbiornik | październik
97 | 219 | PŚ Kosynierów PS-4 | Gmina Rumia, Rumia ul. Kosynierów | EK | 1 | 1 | - | - | 15.7 | 2007 | Podziemny zbiornik | październik
98 | 220 | PŚ Plac Kaszubski PS-1 | Gmina Rumia, Rumia Plac Kaszubski | EK | 1 | 1 | - | - | 2.74 | 2002 | Podziemny zbiornik | październik
99 | 221 | PŚ Sobieskiego | Gmina Rumia, Rumia ul. Sobieskiego | EK | 1 | 1 | - | - | 9.18 | - | Podziemny zbiornik | październik
100 | 222 | PŚ Pogodna PS1 | Gmina Reda, Reda ul. Pogodna | EK | 1 | 1 | 1.76 | - | 14.65 | 2011 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, głębokość 8,3m | październik
101 | 223 | PŚ Parkowa P-1 | Gmina Wejherowo, Kąpino ul. Parkowa | EK | 1 | 1 | 3.14 | - | 20 | 2015 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m | październik
102 | 224 | PŚ Drzewiarza | Gmina Wejherowo, Gościcino ul. Drzewiarza | EK | 1 | 1 | - | - | - | 2015 | Podziemny zbiornik | październik
103 | 225 | PŚ Paradyż | Gmina Wejherowo, Bolszewo ul. Jeziorna | EK | 1 | 1 | 8.03 | - | 63.02 | 2020 | Podziemny zbiornik o średnicy 3,2m, głębokość 7,84m | październik
104 | 226 | PŚ Pomorska | Gmina Wejherowo, Orle ul. Pomorska | EK | 1 | 1 | 8 | - | 42 | 2020 | Podziemny zbiornik o średnicy 3,2m | październik
105 | 227 | PŚ Gwizdówka | Gmina Wejherowo, Orle ul. Wejhera | EK | 1 | 1 | 4.9 | - | 41.2 | 2020 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,5m, głębokość 8,4m | październik
106 | 228 | PŚ Zaciszna | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Orłowska 8A | EK | 1 |  | 11.18 | - | 53.17 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 3,2m, komora pomiarowa o średnicy 2m | październik
107 | 229 | PŚ Bukowa | Gmina Wejherowo, Orle ul. Bukowa | EK | 1 | 1 | 4.9 | - | 39 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,5m, głębokość 8,11m | październik
108 | 230 | PŚ Izerska | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Izerska | EK | 1 |  | 6.28 | - | 30.25 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, komora pomiarowa o średnicy 2m | październik
109 | 231 | PŚ Kwarcowa | Gmina Rumia, Rumia ul. Kwarcowa | EK | 1 |  | 3.14 | - | 23 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, głębokość 7,64m | październik
110 | 232 | PŚ Różana Północ | Gmina Rumia, Rumia ul. Różana | EK | 1 |  | 3.14 | - | 26 | 2021 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, głębokość 8,34m | październik
111 | 233 | PŚ Bernadowska | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Bernadowska | EK | 1 |  | 5.09 | - | 18.19 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,8m | październik
112 | 234 | PŚ Spółdzielcza | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Spółdzielcza | EK | 1 |  | 6.28 | - | 31.4 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, komora pomiarowa o średnicy 2m | październik
113 | 235 | PŚ Handlowa | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Handlowa | EK | 1 |  | 8.05 | - | 53.09 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 2,5m, komora zasuw o średnicy 2m | wrzesień
114 | 237 | PŚ Jeziorna | Gmina Rumia, Rumia ul. Jeziorna | EK | 1 |  | 19.62 | - | 143.06 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 5m, głębokość 7,29m | październik
115 | 238 | PŚ Błoń Janowskich | Gmina Rumia, Rumia ul. Błoń Janowskich | EK | 1 |  | 3.14 | - | 30.93 | 2020 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, głębokość 7,92m | październik
116 | 246 | PŚ Chwarzno | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Chwarznieńska | EK | 1 | 1 | 154.73 | - | 626.68 | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 3m, komora pomiarowa o średnicy 1,5m, komora zasuw o wymiarach 1,9m na 3,1m, zbiorniki retencyjne o wymiarach 20m na 7m | lipiec
117 | 247 | PŚ Różana | Gmina Rumia, Rumia ul. Różana | EK | 1 | 1 | 19.62 | - | 151.11 | 2023 | Podziemny zbiornik o średnicy 5m, głębokość 7,7m | październik
118 | 248 | PŚ Baza kontenerowa | Gmina Gdynia, Gdynia ul. Kontenerowa | EK | 1 | 1 | 55.4 | - | - | 2022 | Podziemny zbiornik o średnicy 3m, komora pomiarowa o średnicy 2m, komora zasuw o wymiarach 3,4m na 1,5m, budynek stacji zlewnej | wrzesień
119 | 249 | PŚ Żeromskiego | Gmina Kosakowo, Kosakowo ul. Żeromskiego | EK | 1 | 1 | 14.13 | - | 139.89 | 2023 | Podziemny zbiornik o średnicy 3m, komora pomiarowa o średnicy 3m | wrzesień
120 | CKOB/POM/2025/2632 | PŚ Krzemowa | Gmina Rumia, ul. Krzemowa | EK | 1 |  | 3.14 | - | 16.32 | 2024 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, kkomora pomiarowa o średnicy 2m | październik
121 | CKOB/POM/2025/3109 | PŚ Westy | Gmina Gdynia , ul. Westy | EK | 1 |  | 1.77 | - | 9.84 | 2025 | Podziemny zbiornik o średnicy 1,5m, komora pomiarowa o średnicy 1,5m | październik
122 | CKOB/POM/2025/33307 | PŚ Nagietkowa | Gmina Wejherowo, Bolszewo, ul. Nagietkowa | EK | 1 |  | 3.14 | - | 16.43 | 2025 | Podziemny zbiornik o średnicy 2m, komora pomiarowa | październik
123 | CKOB/POM/2025/31585 | Zbiornik wody pitnej P-1 | Gmina Gdynia, 81-323 Gdynia, ul. Filtrowa 1 | EW | 1 | 1 | 1046 | 1046 | 5000 | 1972 | zbiornik retencyjny dla miasta | czerwiec
124 | CKOB/POM/2025/16424 | Zbiornik Wody Witomino | Gmina Gdynia, 81-314 Gdynia, ul.Pomorska | EW | 1 | 1 | 1024 | 1024 | 2000 | 1935 | zbiornik retencyjny dla miasta | maj
125 | CKOB/POM/2025/16157 | Pompownia Wody Obłuże | Gmina Gdynia, 81-189 Gdynia ul. Ledóchowskiego | EW | 1 | 1 | 110.7 | 80.03 | 389 | 2000 | stacja podnoszenia ciśnienia | maj
126 | CKOB/POM/2025/16573 | Zb. Platynowa | Gmina Gdynia, 81-154 Gdynia, ul. Platynowa 17 | EW | 1 | 1 | 150 | 150 | 800 | 1985 | zbiornik retencyjny | maj
127 | CKOB/POM/2025/16269 | Zbiornik Wody Kacze Buki | Gmina Gdynia, 81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska | EW | 1 | 1 | 1100 | 1180 | 5200 | brak danych | zapotrzebowanie w wode dielnicy Kacze Buki | maj
128 | CKOB/POM/2025/18654 | Zbiornik Wody Cisowa nieeksploatowany | Gmina Gdynia, 81-092 Gdynia ul. Bzowa | EW | 1 | 1 | brak danych | brak danych | 500 | brak danych | nieeksploatowany zbiornik wody | maj
129 | CKOB/POM/2025/16288 | Zbiornik Chwarzno | Gmina Gdynia, 81-602 Gdynia ul. Chwarznieńska 141 | EW | 1 | 1 | 397.4 | 397.4 | 2200 | brak danych | zbiornik retencyjny | maj
130 | CKOB/POM/2025/28130 | Zbiorniki Wody Kwidzyński - prawy | Gmina Gdynia, 81-314 Gdynia, ul. Kwidzyńska | EW | 1 | 1 | 1186 | 1186 | 5200 | 1972 | zbiornik zasadniczy dla miasta | maj
131 | CKOB/POM/2025/16411 | Hydrofor Piołunowa nieeksploatowany | Gmina Gdynia, 81-589 Gdynia, ul.Piołunowa 28 | EW | 1 | 1 | 47 | 47 | 188 | brak danych | budynek po byłej hydroforni | maj
132 | CKOB/POM/2025/28138 | Hydrofor Szafranowa nieeksploatowany | Gmina Gdynia, 81-591 Gdynia, ul. Szafranowa 15A | EW | 1 | 1 | 76 | 76 | 266 | brak danych | budynek po byłej hydroforni | czerwiec
133 | CKOB/POM/2025/31777 | Hydrofor Uranowa | Gmina Gdynia, 81-160 Gdynia, ul. Uranowa 40A | EW | 1 | 1 | 68.4 | 68.4 | 246.24 | brak danych | podnoszenie ciśnienia wody | maj
134 | CKOB/POM/2025/31817 | SPC Dembińskiego | Gmina Gdynia, 81-237 Gdynia, ul. Dembińskiego 57 | EW | 1 | 1 | 8 | 8 | 16.8 | 2003 | podziemna stacja podnoszenia ciśnienia | czerwiec
135 | CKOB/POM/2025/16183 | SPC Kameliowa | Gmina Gdynia, 81-591 Gdynia, ul. Kameliowa 2 | EW | 1 | 1 | 140 | 100 | 363 | brak danych | stacja podnoszenia ciśnienia +budynek po hydroforni | maj
136 | CKOB/POM/202531609 | SPC Kartuska | Gmina Gdynia, 81-057 Gdynia, ul. Raduńska 23 | EW | 1 | 1 | 36.6 | 36.6 | 146.4 | 2003 | stacja podnoszenia ciśnienia | czerwiec
137 | CKOB/POM/2025/17649 | SPC Niska | Gmina Gdynia, 81-646 Gdynia, ul. Niska 5 | EW | 1 | 1 | 24.4 | 22.4 | 146.4 | brak danych | stacja podnoszenia ciśnienia | czerwiec
138 | CKOB/POM/2025/17643 | SPC Marszewska | Gmina Gdynia, 81-081 Gdynia, ul. Chabrowa | EW | 1 | 1 | 8.7 | 8.4 | 21.75 | 1997 | podziemna stacja podnoszenia ciśnienia | czerwiec
139 | CKOB/POM/2025/17623 | SPC PCK | Gmina Gdynia, 81-621 Gdynia, ul. PCK 2 | EW | 1 | 1 | 59 | 56 | 298.47 | brak danych | stacja podnoszenia ciśnienia | czerwiec
140 | CKOB/POM/2025/16153 | SPC Redłowo | Gmina Gdynia, 81-450 Gdynia, ul.Redłowska 28 | EW | 1 | 1 | 72 | 56.3 | 358 | 1936 | stacja podnoszenia ciśnienia | maj
141 | CKOB/POM/2025/18636 | SPC Skarbka | Gmina Gdynia, 81-097 Gdynia, ul. Skarbka | EW | 1 | 1 | 17 | 15.1 | 46 | brak danych | stacja podnoszenia ciśnienia dla Demptowa | czerwiec
142 | CKOB/POM/2025/28135 | SPC Wielkopolska | Gmina Gdynia, 81-514 Gdynia, ul. Wielkopolska r. Olgierda | EW | 1 | 1 | 64 | 48.2 | 374 | 1951 | stacja podnoszenia ciśnienia | czerwiec
143 | CKOB/POM/2025/31581 | Pompownia Sieciowa P-1 | Gmina Gdynia, 81-323 Gdynia, ul. Filtrowa 1 | EW | 1 | 1 | 297 | 270.2 | 1794 | 1972 | pompownia strefowa | czerwiec
144 | CKOB/POM/2025/31586 | Budynek komory zasuw zb. P-1 | Gmina Gdynia, 81-323 Gdynia, ul. Filtrowa 1 | EW | 1 | 1 | 51 | 102 | 255 | 1972 | komora zasuw | czerwiec
145 | CKOB/POM/2025/28142 | SPC Żurawia | Gmina Gdynia, 81-074 Gdynia, ul. Modrzewiowa r. Wiklinowej | EW | 1 | 1 | 13.3 | 13.3 | 29.3 | 2004 | podziemna stacja podnoszenia ciśnienia | czerwiec
146 | CKOB/POM/2025/19498 | Hydrofor Gdańska | Gmina Rumia, 84-230 Rumia, ul. Gdańska 49 | EW | 1 | 1 | 134 | 134 | 643 | brak danych | budynek hydroforni nieekspoatowany | sierpień
147 | CKOB/POM/2025/31855 | SPC Kamienna | Gmina Rumia, 84-230 Rumia, ul. Kamienna r. Św.Józefa | EW | 1 | 1 | 9.4 | 9.4 | 20.7 | 2000 | podziemna stacja podnoszenia ciśnienia | maj
148 | CKOB/POM/2025/31848 | SPC Włókiennicza | Gmina Rumia, 84-230 Rumia, ul. Włókiennicza | EW | 1 | 1 | 11.74 | 11.74 | 30 | 2002 | podziemna stacja podnoszenia ciśnienia | maj
149 | CKOB/POM/2025/14981 | SPC Wrocławska | Gmina Rumis, 84-230 Rumia, ul. Wrocławska | EW | 1 | 1 | 95 | 92.35 | 430 | brak danych | stacja podnoszenoa ciśnienia | czerwiec
150 | CKOB/POM/2025/19373 | SPC 12 Marca | Gmina Reda, 82-240 Reda, ul.12 Marca r. Jaśminowa | EW | 1 | 1 | 22.25 | 15.52 | 64.8 | 2002 | stacja podnoszenoa ciśnienia | czerwiec
151 | CKOB/POM/2025/19389 | SPC Sobieskiego | Gmina Reda, 84-240 Reda, ul. Sobieskiego | EW | 1 | 1 | 62.4 | 53 | 249 | 1991 | stacja podnoszenoa ciśnienia | maj
152 | CKOB/POM/2025/28149 | Zbiornik Wody Cedron | Gmina Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo, teren Kalwarii przy Marynarki Wojennej | EW | 1 | 1 | 1228.5 | 1228.5 | 1000 | 1957 | zbiornik wody pitnej | maj
153 | CKOB/POM/2025/19363 | SPC Gowino | Gmina Wiejska Wejherowo, 84-200 Wejherowo, miejscowość Gowino, ul.K. Grubby | EW | 1 | 1 | 7.7 | 7.7 | 14.5 | 2006 | podziemna stacja podnoszenia ciśnienia | sierpień
154 | CKOB/POM/2025/31836 | SPC Góra | Gmina Wiejska Wejherowo, 84-252 miejscowość Góra, Paradyż ul. Wiejska | EW | 1 | 1 | 8.41 | 8.41 | 21 | 2008 | podziemna stacja podnoszenia ciśnienia | maj
155 | CKOG/POM/2025/28120 | Zbiornik Kwidzyński- lewy wraz z komorą | Gmina Gdynia, 81-314 Gdynia, ul. Kwidzyńska | EW | 1 | 1 | 1187 | 1187 | 5100 | 1980 | zbiornik zasadniczy dla miasta | maj
156 | CKOB/POM/2025/8667 | Budynek warsztatowo - magazynowy( narzędziownia) | Gmina Miasto Gdynia, 81-311 Gdynia ul . Witomińska 29 | EW | 1 | 1 | 577.16 | 577.16 | 2109.76 | 1961 | Budynek warsztatowo socjalny | czerwiec
157 | CKOB/POM/2025/11402 | Budynek brygad wodociągowych, garaż kamerowozu | Gmina Miasto Gdynia, 81-311 Gdynia ul . Witomińska 29 | EW | 1 | 1 | 306 | 306 | 920 | 1961 | Budynek socjalny | czerwiec
158 | CKOB/POM/2025/11401 | Garaże grup diagnostyki sieci wodociagowej | Gmina Miasto Gdynia, 81-311 Gdynia ul . Witomińska 29 | EW | 1 | 1 | 108 | 108 | 432 | 1961 | Budynek garażowy | czerwiec
159 | CKOB/POM/2025/16430 | Budynek pompowni Witomino | Gmina Gdynia, 81-314 Gdynia, ul.Pomorska | EW | 1 | 1 | 207 | 160 | 1450 | 1930 | pompownia | maj
160 | 240 | Zbiornik wody pitnej 5000m3 Obłuże ul. Leduchowskiego | Gmina Gdynia, 81-189 Gdynia ul. Ledóchowskiego | EW | 1 | 1 | 961.6 | 961.6 | 5000 | brak danych | zbiornik retencyjny wody | maj
161 | 241 | Zbiornik wody pitnej 1000m3 Obłuże ul. Leduchowskiego z komorą | Gmina Gdynia, 81-189 Gdynia ul. Ledóchowskiego | EW | 1 | 1 | 271.6 | 271.6 | 1000 | brak danych | zbiornik wody | maj
162 | 242 | Budynek komory zasuw zb. wody 5000m3 Obłuże Leduchowskiego | Gmina Gdynia, 81-189 Gdynia ul. Ledóchowskiego | EW | 1 | 1 | 58.7 | 58.42 | 394 | brak danych | komora zasuw | maj
163 | CKOB/POM/2025/16578 | Pompownia Platynowa i budynek laboratorium | Gmina Gdynia, 81-154 Gdynia, ul. Platynowa 17 | EW | 1 | 1 | 483 | 434.1 | 2939.5 | 1985 | stacja podnoszenia ciśnienia ,pomieszczenia po laboratorium | maj
164 | CKOB/POM/2025/16278 | SPC Kacze Buki | Gmina Gdynia, 81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska | EW | 1 | 1 | 32.9 | 28.38 | 70.95 | 2019 | podziemna stacja podnoszenia ciśnienia | maj
165 | CKOB/POM/2025/16291 | Budynek murowany przy zb. Chwarzno | Gmina Gdynia, 81-602 Gdynia ul. Chwarznieńska 141 | EW | 1 | 1 | 52.8 | 50 | 195.3 | brak danych | magazynowa | maj
166 | 131 | SUW Brzozowa - budynek | Gmina Wiejska Wejherowo, 84-241 Gościcino ul.Limbowa | EP | 1 | 1 | 395 | 444 | 860 | 2018 | hala filtrów z pompownią plus zbiorniki reakcji z nadbudowanym pomieszczeniem aeratorni, rozdzielni NN, agregat prądotwórczy, pomieszczenie chemikalii | maj
167 | 131A | SUW Brzozowa - zbiornik wody uzdatnionej nr 1 | Gmina Wiejska Wejherowo, 84-241 Gościcino ul.Limbowa | EP | 1 | 1 | 125 | 113 | 904 | 2018 | okrągły naziemny dwukomorowy zbiornik wody pitnej | maj
168 | 131B | SUW Brzozowa - zbiornik wody uzdatnionej nr 2 | Gmina Wiejska Wejherowo, 84-241 Gościcino ul.Limbowa | EP | 1 | 1 | 154 | 141 | 846 | 1995 | okrągły naziemny dwukomorowy zbiornik wody pitnej | maj
169 | 131C | SUW Brzozowa - zbiornik wód popłucznych | Gmina Wiejska Wejherowo, 84-241 Gościcino ul.Limbowa | EP | 1 | 1 | 42.2 | 38 | 94 | 2018 | owalny podziemny przepływowy zbiornik wody z płukania filtrów i ścieków z obiektu | maj
170 | 133 | SUW Cedron - budynek | Gmiana Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul.Marynarki Wojennej | EP | 1 | 1 | 1375 | 1128 | 9588 | 2014 | hala filtrów z pompownią plus dwa zbiorniki reakcji z nadbudowanym pomieszczeniem aeratorni, dwa zbiorniki wody pitnej z użytkowym strychem, rozdzielni NN, pomieszczenie chemikalii, pomieszczenie sterowni | maj
171 | 133A | SUW Cedron - rozdzielnia energetyczna | Gmiana Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul.Marynarki Wojennej | EP | 1 | 1 | 97 | 75 | 334 | 1986 | budynek rozdzielni średniego i niskiego napięcia i agregatu prądotwórczego | maj
172 | 133B | SUW Cedron - zbiornik wód popłucznych | Gmiana Miasto Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul.Marynarki Wojennej | EP | 1 | 1 | 88 | 76 | 235 | 1986 | prostokątny podziemny zbiornik wód popłucznych z zainstalowanymi pompami | maj
173 | 135 | SUW Kazimierz - budynek | Gmina Wiejska Kossakowo, 84-230 Wieś Kazimierz ul. Grudniowa 18A | EP | 1 | 1 | 35 | 33 | 100 | 1966 | pomieszczenie z filtrami, zbiornikiem hydroforowym i pompami | marzec
174 | CKOB/POM/2025/16092 | SUW Kolibki - budynek | Gmina Miasto Gdyna, 81-529 Gdynia ul. Inżynierska 127 | EP | 1 | 1 | 325 | 331 | 1617 | 1961 | hala filtrów z pompami plus pomieszczenia kotłowni, socjalne, rozdzielni NN i chemikalii | maj
175 | CKOB/POM/2025/16181 | SUW Kolibki - zbiornik wody uzdatnionej | Gmina Miasto Gdyna, 81-529 Gdynia ul. Inżynierska 127 | EP | 1 | 1 | 125 | 113 | 701 | 1961 | okrągły naziemny dwukomorowy zbiornik wody pitnej | maj
176 | CKOB/POM/2025/19018 | SUW Reda - budynek | Gmina Miasto Reda, 84-240 Reda ul. Wodociągowa 62-64 | EP | 1 | 1 | 1270 | 1023 | 7622 | 1973 | hala filtrów, pompownia I stopnia, pomieszczenia rozdzielni NN, chemikalii, sprężarkowni, sterowni, socjalne, salka szkoleniowa | maj
177 | CKOB/POM/2025/19114 | SUW Reda- pompownia II stopnia | Gmina Miasto Reda, 84-240 Reda ul. Wodociągowa 62-64 | EP | 1 | 1 | 318 | 301 | 1947 | 2008 | hala pomp plus pomieszczeia rozdzielni NN i transformatorów | maj
178 | CKOB/POM/2025/20498 | SUW Reda - zbiornik wody surowej nr 1 | Gmina Miasto Reda, 84-240 Reda ul. Wodociągowa 62-64 | EP | 1 | 1 | 156 | 143 | 858 | 1994 | okrągły naziemny jednokomorowy zbiornik wody surowej | maj
179 | CKOB/POM/2025/20741 | SUW Reda - zbiornik wody surowej nr 2 | Gmina Miasto Reda, 84-240 Reda ul. Wodociągowa 62-64 | EP | 1 | 1 | 156 | 143 | 858 | 1994 | okrągły naziemny jednokomorowy zbiornik wody surowej | maj
180 | CKOB/POM/2025/19160 | SUW Reda - zbiornik wody uzdatnionej | Gmina Miasto Reda, 84-240 Reda ul. Wodociągowa 62-64 | EP | 1 | 1 | 745 | 707 | 5652 | 2008 | okrągły naziemny dwukomorowy zbiornik wody pitnej | maj
181 | CKOB/POM/2025/19211 | SUW Reda - zbiornik wód popłucznych | Gmina Miasto Reda, 84-240 Reda ul. Wodociągowa 62-64 | EP | 1 | 1 | 25 | 20 | 65 | 2008 | okrągły podziemny zbiornik wód popłucznych z zainstalowanymi pompami | maj
182 | CKOB?POM/2025/19283 | SUW Rumia - budynek | Gmina Miasto Rumia, 84-230 Rumia ul. Spacerowa | EP | 1 | 1 | 920 | 829 | 7516 | 1934 | w obniżeniu hala filtrów z pompami plus pomieszczenia piwnic z kotłownią, na parterze sterownia pomieszczenia socjalne i rozdzielni NN, na piętrze pomieszczenie socjalne i biurowe | maj
183 | CKOB/POM/2025/22072 | SUW Sieradzka - budynek | Gmina Miasto Gdyna, 81-503 Gdynia ul. Sieradzka 143 | EP | 1 | 1 | 384 | 325 | 2028 | 1953 | w obniżeniu hala filtrów z pompami plus, na parterze sterownia pomieszczenia socjalne, rozdzielni NN, pomieszczenie agregatu prądotwórczego i transformatora | maj
184 | CKOB/POM/2025/22077 | SUW Sieradzka- zbiornik wody uzatnionej | Gmina Miasto Gdyna, 81-503 Gdynia ul. Sieradzka 143 | EP | 1 | 1 | 125 | 113 | 801 | 2008 | okrągły naziemny dwukomorowy zbiornik wody pitnej | maj
185 | CKOB/POM/2025/22157 | SUW Sieradzka - zbiornik wód popłucznych | Gmina Miasto Gdyna, 81-503 Gdynia ul. Sieradzka 143 | EP | 1 | 1 | 17 | 13 | 74 | 2008 | okrągły podziemny zbiornik wód popłucznych z zainstalowanymi pompami | maj
186 | CKOB/POM/2025/28765 | SUW Wiczlino - budynek | Gmina Miasto Gdyna, 81-577 Gdynia ul. Janki Bryla 13 | EP | 1 | 1 | 240 | 160 | 603 | 1992 | budynek z rozdzielnią NN, pomieszczeniem transformatora, sterowni plus pomieszczenia socjalne i agregatu prądotwórczego | maj
187 | CKOB/POM/2025/28759 | SUW Wiczlino - hala filtrów | Gmina Miasto Gdyna, 81-577 Gdynia ul. Janki Bryla 13 | EP | 1 | 1 | 492 | 461 | 2764 | 2000 | hala filtrów z pompami plus pomieszczenie rozdzielni NN i chemikalii | maj
188 | CKOB/POM/2025/28747 | SUW Wiczlino - zbiornik wody uzdatnionej | Gmina Miasto Gdyna, 81-577 Gdynia ul. Janki Bryla 13 | EP | 1 | 1 | 243 | 227 | 1588 | 2000 | okrągły naziemny dwukomorowy zbiornik wody pitnej | maj
189 | CKOB/POM/2025/29339 | SUW Wiczlino - zbiornik wód popłucznych | Gmina Miasto Gdyna, 81-577 Gdynia ul. Janki Bryla 13 | EP | 1 | 1 | 145 | 132 | 353 | 2000 | okrągły podziemny zbiornik wód popłucznych | maj
190 | CKOB/POM/2025/29318 | SUW Wielki Kack - budynek | Gmina Miasto Gdyna, 81-573 Gdynia ul. Źródło Marii 47 SUW | EP | 1 | 1 | 262 | 204 | 1265 | 2008 | hala filtrów, pompownia II stopnia, pomieszczenia rozdzielni NN, chemikalii, sprężarkowni, sterowni, socjalne | maj
191 | CKOB/POM/2025/29322 | SUW Wielki Kack - zbiornik wody uzdatnionej | Gmina Miasto Gdyna, 81-573 Gdynia ul. Źródło Marii 47 SUW | EP | 1 | 1 | 125 | 113 | 735 | 2008 | okrągły naziemny dwukomorowy zbiornik wody pitnej | maj
192 | CKOB/POM/2025/29325 | SUW Wielki Kack - zbiornik wód popłucznych | Gmina Miasto Gdyna, 81-573 Gdynia ul. Źródło Marii 47 SUW | EP | 1 | 1 | 17 | 13 | 48 | 2008 | okrągły podziemny zbiornik wód popłucznych z zainstalowanymi pompami | maj
193 | 148 | UW Jana z Kolna - budynek | Gmina Miasto Gdyna, 81-351 Gdynia ul. Jana z Kolna 14 | EP | 1 | 1 | 139 | 104 | 627 | 1927 | budynek z zagłebioną halą filtrów, łącznikiem podpiwniczeniem pod stanowiska pomp, sterownia z podpiwniczeniem stanowiska po pompach | maj
194 | 152 | Budynek biurowy łącznik | Gmina Miasto Gdynia, 81-311 Gdynia ul . Witomińska 29 | ZM | 1 | 1 | 352.3 | 508 | 2554.18 | 1929-1961-1993 | budynek wolnostojący o 2 kondygnacjach, częściowo podpiwniczony, zmodernizowany w 1993r. poprzez nadbudowę | maj
195 | 153 | Budynek biurowy | Gmina Miasto Gdynia, 81-311 Gdynia ul . Witomińska 29 | ZM | 1 | 1 | 534 | 2205.59 | 9172 | 2006 | budynek z 5 kondygnacjami: 1 podziemna, 4 naziemne | maj
196 | 154 | Budynek magazynowy ZM i EW | Gmina Miasto Gdynia, 81-311 Gdynia ul . Witomińska 29 | ZM | 1 |  | 307.02 | 311 | 1012.63 | 1961 | budynek częściowo podpiwniczony | maj
197 | 199 | Budynek biurowy | Gmina Miasto Gdyna, 81-311 Gdynia ul. Witomińska 21 | ZM | 1 | 1 | 745 | 1303 | 5962 | 1962 | budynek wolnostojący o dwóch segmentach: wysokiej z podpiwniczeniem o 3 kondygnacjach - biura, niskiej bez podpiwniczenia o 1 kondygnacji - warsztat wodomierzy i świetlica (BOK) | maj
198 | 156 | Baza Transportu | Gdynia, ul. Wielkopolska 245 | TS | 1 |  | 802 | 802 | 3617 | 1990 | Obiekt dwukondygnacyjny | czerwiec
199 | 157 | Budynek zaplecza technicznego (garaże i wiaty) | Gdynia, ul. Wielkopolska 245 | TS | 1 |  | 541 | 495 |  | 1993 | Obiekt jednokondygnacyjny | czerwiec
200 | 236 | Budynek biurowo -usługowy | ul. Dąbrowskiego 58, Rumia | TS | 1 |  | 2136 | 2356 | 17269 | 2021 | Obiekt dwukondygnacyjny | maj i listopad | wykonać 2 przeglądy maj i listopad z uwagi na powierzchnię zabudowy oraz zgłośic do PINB w Wejherowie
201 | CKOB/POM/2025/18664 | Budynek socjalno-magazynowo-biurowy ze stacją transformatorową: 1; 119; SO7 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 888 | 793 |  | 1984 | Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Konstrukcja - szkielet żelbetowy prefabrykowany. Część niższa - socjalna, wyższa - magazynowa. Stropodach - płyty żebrowe (powierzchnia części socjalnej/biurowej/magazynowej - 770 m2, SO7 - 118 m2) | marzec
202 | CKOB/POM/2025/18580 | Budynek krat: 2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 160 | 135 | 798 | 1996 | Budynek parterowy murowany z dachem 1-spadowym konstrukcji prefabrykowanej (ściany murowane - cegła pełna i kratówka), podziemie, koryta krat i kanały - żelbetowe monit. Wentylacja mechaniczna | marzec
203 | CKOB/POM/2025/18584 | Pompownia pulpy piaskowej ob. 3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 30 | EO | 1 |  | 20 | 27 |  | 1964 | Obiekty wyłączone z eksploatacji - do likwidacji. Pompownia piasku - 2 kondygnacyjna (piwnica 14 m2, parter 13 m2) konstrukcja murowana. | marzec
204 | CKOB/POM/2025/18590 | Piaskownik rezerwowy ob.4/3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 29 | EO | 1 |  | 221 |  |  | 1964 | Obiekty wyłączone z eksploatacji - do likwidacji. Piaskownik - konstrukcja żelbetowa monolityczna - przekrój eliptyczny. Zbiornik otwarty o długości 21 m | marzec
205 | CKOB/POM/2025/18666 | Rezerwowe poletko ociekowe ob. 3B | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 31 | EO | 1 |  | 260 |  | 320 | 1964 | Zbiornik prostokatny o wymiarach 22 x 11 m, głebokość ok. 1,5 m. Krawędzie skośne (dno o wymiarach 11 x 8 m). Wyłozony płytami chodnikowymi Obiekt wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach awaryjnych | marzec
206 | CKOB/POM/2025/18668 | Stacja separacji zanieczyszczeń z wozów WUKO ob.nr 3C | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 32 | EO | 1 |  | 60 |  | 141 | 2012 | Instalacja technologiczna firmy Huber. Teren o powierzchni 60 m2 wyłożony kostką betonową. Zagłębiony zbiornik żelbetowy o wymiarach 15 x 3,5 x 2,6 (głęb.) z niecką na pulpę średnicy 1,8 m, głeb. 2,5 m | marzec
207 | CKOB/POM/2025/18632 | Piaskownik ob.4/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 33 | EO | 1 |  |  |  |  | 1997 | dwukomorowy z częścią osadową piasku i częścią tłuszczową; całkowita długość piaskownika wynosi 27,80 m, a technologiczna szerokość - 5,60 m (w tym część tłuszczowa - 2,60 m); kubatura części przepływowej jednego piaskownika wynosi 240 m3; zbiorniki żelbetowe otwarte (przykrycie płytami z laminatu poliestrowo-szklanego) | marzec
208 | CKOB/POM/2025/18635 | Piaskownik ob.4/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 34 | EO | 1 | [5 empty] | dwukomorowy z częścią osadową piasku i częścią tłuszczową; całkowita długość piaskownika wynosi 27,80 m, a technologiczna szerokość - 5,60 m (w tym część tłuszczowa - 2,60 m); kubatura części przepływowej jednego piaskownika wynosi 240 m3; zbiorniki żelbetowe otwarte (przykrycie płytami z laminatu poliestrowo-szklanego)
209 | CKOB/POM/2025/18641 | Komora reakcji ob.5/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 35 | EO | 1 |  | 557 |  | 1270 | 1964 | dwie komory o pojemności czynnej 1.230 m3 każda, poj. czynna 2 x 615 m3 ,dług. 32 m; zbiorniki żelbetowe otwarte (przykrycie płytami z laminatu poliestrowo-szklanego). | marzec
210 | CKOB/POM/2025/18698 | Osadnik wstępny ob. 6/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 29 | EO | 1 | 1 | 1269 | 1090 | 1830 | 1984 | typu DORRA o średnicy 38,0 m i pojemności czynnej 1.830 m3; zbiornik żelbetowy otwarty, zagłębiony. Nachylenie dna 1:10. Głębokość 1,2 - 1,7 m | marzec
211 | CKOB/POM/2025/18706 | Osadnik wstępny ob. 6/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 30 | EO | 1 | 1 | 1269 | 1090 | 1830 | 1964 | typu DORRA o średnicy 38,0 m i pojemności czynnej 1.830 m3; zbiornik żelbetowy otwarty, zagłębiony. Nachylenie dna 1:10. Głębokość 1,2 - 1,7 m | marzec
212 | CKOB/POM/2025/18710 | Osadnik wstępny ob. 6/3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 31 | EO | 1 | 1 | 1269 | 1090 | 1830 | 1964 | typu DORRA o średnicy 38,0 m i pojemności czynnej 1.830 m3; zbiornik żelbetowy otwarty, zagłębiony. Nachylenie dna 1:10. Głębokość 1,2 - 1,7 m | marzec
213 | CKOB/POM/2025/18713 | Osadnik wstępny ob. 6/4 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 32 | EO | 1 | 1 | 1269 | 1090 | 1830 | 1984 | typu DORRA o średnicy 38,0 m i pojemności czynnej 1.830 m3; zbiornik żelbetowy otwarty, zagłębiony. Nachylenie dna 1:10. Głębokość 1,2 - 1,7 m | marzec
214 | CKOB/POM/2025/18724 | Budynek magazynowy ob. 8 stara pompownia osadu | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  |  |  | 117 | 1964 | budynek magazynowy - stara pompownia | marzec
215 | CKOB/POM/2025/18729 | Otwarty basen fermentacyjny ob. 9/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  |  |  |  | 1964 | Obiekt nieeksploatowany. Zbiornik o wymiarach 58*48 m2. Pojemność 7200 m3. | marzec
216 | CKOB/POM/2025/18730 | Otwarty basen fermentacyjny ob. 9/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  |  |  |  | 1964 | Obiekt nieeksploatowany. Zbiornik o wymiarach 58*48 m2. Pojemność 7200 m3. | marzec
217 | CKOB/POM/2025/18731 | Otwarty basen fermentacyjny ob. 9/3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  |  |  |  | 1964 | Obiekt nieeksploatowany. Zbiornik o wymiarach 58*48 m2. Pojemność 7200 m3. | marzec
218 | CKOB/POM/2025/18732 | Otwarty basen fermentacyjny ob. 9/4 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  |  |  | 7200 | 1964 | Obiekt nieeksploatowany. Zbiornik o wymiarach 58*48 m2. Pojemność 7200 m3. | marzec
219 | CKOB/POM/2025/18970 | Główna przepompownia ścieków ze stacją transformatorową: 108; SO4 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 393 | 310 |  | 1996 | Zbiornik ścieków podziemny żelbetowy oraz posadowiona na nim hala pomp (żelbetowo-stalowa). Do hali pomp przylega stacja zasilająca. Powierzchnia pompowni 269 m2, stacji zasilającej 124 m2. Wentylacja | marzec
220 | CKOB/POM/2025/18973 | Komora uspokojenia ob. nr 109 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 29 | EO | 1 |  | 244 |  |  | 1994 | komora żelbetowa otwarta wyniesiona ponad teren - rozdział ścieków do reaktorów biologicznych | marzec
221 | CKOB/POM/2025/18980 | Bioreaktor wielofunkcyjny ob. 110/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 30 | EO | 1 | 1 | 10000 |  | 50000 | 1996 | komory żelbetowe otwarte, wyniesione ponad teren, obsypka ze skarpą 2,0 m poniżej górnej krawędzi, złożony z 4 zespołów komór | marzec
222 | CKOB/POM/2025/18988 | Bioreaktor wielofunkcyjny ob. 110/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 31 | EO | 1 | 1 | 8000 |  | 34000 | 1993 | komory żelbetowe otwarte, wyniesione ponad teren, obsypka ze skarpą 2,0 m poniżej górnej krawędzi, złożony z 4 zespołów komór | marzec
223 | CKOB/POM/2025/18993 | Bioreaktor wielofunkcyjny ob. 110/3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 32 | EO | 1 | 1 | 5000 |  | 25000 | 2008 | komory żelbetowe otwarte, wyniesione ponad teren, obsypka ze skarpą 2,0 m poniżej górnej krawędzi, złożony z 2 zespołów komór | marzec
224 | CKOB/POM/2025/18999 | Komora rozdziału ścieków ob. 111/3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 36 | EO | 1 |  | 8 |  |  | 1996 | komora żelbetowa otwarta, wyniesione ponad teren, pełniąca funkcje komory rozdziału ścieków z kanału na 2 zespoły osadników wtórnych (element kanału wyposażony w zastawki rozdzielcze). | marzec
225 | CKOB/POM/2025/19002 | Komora rozdziału osadu ob. 111/4 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 33 | EO | 1 |  | 60 |  | 300 | 1996 | komora żelbetowa otwarta, wyniesiona ponad teren, złożona z komory wlotowej, rozdzielczej, 8 komór doprowadzajacych osad recyrkulowany do reaktorów 110/1,2,3 oraz komory osadu nadmiernego | marzec
226 | CKOB/POM/2025/19004 | Komora rozdziału ścieków ob. 111/5 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 34 | EO | 1 |  | 50 |  | 140 | 1996 | komora żelbetowa otwarta, wyniesiona ponad teren, złożona z komory zbiorczej i 4 komór doprowadzajacych scieki do reaktora 110/1 | marzec
227 | CKOB/POM/2025/19006 | Komora rozdziału ścieków ob. 111/6 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 35 | EO | 1 |  | 21 |  | 45 | 2008 | komora żelbetowa otwarta, wyniesiona ponad teren, złożona z komory zbiorczej i 2 komór doprowadzajacych scieki do reaktora 110/3 | marzec
228 | CKOB/POM/2025/19047 | komora rozdziału ob. 111/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 37 | EO | 1 |  | 47 |  | 140 | 1996 | konstrukcja żelbetowa, zbiornik otwarty (zbudowany z komory głównej z 4 studniami zasuw) | marzec
229 | 169 | komora rozdziału ob. 111/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 38 | EO | 1 |  | 47 |  | 140 | 1993 | konstrukcja żelbetowa, zbiornik otwarty (zbudowany z komory głównej z 4 studniami zasuw) | marzec
230 | CKOB/POM/2025/19049 | Osadnik wtórny ob. 112/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 39 | EO | 1 |  | 1441 | 1385 | 4110 | 2009 | konstrukcja żelbetowa, zbiornik otwarty - osadnik radialny z dnem płaskim o średnicy Φ 42 m i objętości czynnej 4110 m³, głębokość 4,5 m | marzec
231 | CKOB/POM/2025/19050 | Osadnik wtórny ob. 112/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 40 | EO | 1 |  | 1441 | 1385 | 4110 | 2009 | konstrukcja żelbetowa, zbiornik otwarty - osadnik radialny z dnem płaskim o średnicy Φ 42 m i objętości czynnej 4110 m³, głębokość 4,5 m | marzec
232 | CKOB/POM/2025/19051 | Osadnik wtórny ob. 112/3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 41 | EO | 1 |  | 1441 | 1385 | 4110 | 1996 | konstrukcja żelbetowa, zbiornik otwarty - osadnik radialny typu Dorra z dnem stożkowym o średnicy Φ 42 m i objętości czynnej 4110 m³, głębokość 3,4 - 4,3 m | marzec
233 | 169 | Osadnik wtórny ob. 112/4 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 42 | EO | 1 |  | 1441 | 1385 | 4110 | 1993 | konstrukcja żelbetowa, zbiornik otwarty - osadnik radialny z dnem płaskim o średnicy Φ 42 m i objętości czynnej 4110 m³, głębokość 4,5 m | marzec
234 | 169 | Osadnik wtórny ob. 112/5 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 43 | EO | 1 |  | 1441 | 1385 | 4110 | 1993 | konstrukcja żelbetowa, zbiornik otwarty - osadnik radialny z dnem płaskim o średnicy Φ 42 m i objętości czynnej 4110 m³, głębokość 4,5 m | marzec
235 | 169 | Osadnik wtórny ob. 112/6 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 44 | EO | 1 |  | 1441 | 1385 | 4110 | 1993 | konstrukcja żelbetowa, zbiornik otwarty - osadnik radialny z dnem płaskim o średnicy Φ 42 m i objętości czynnej 4110 m³, głębokość 4,5 m | marzec
236 | 169 | Osadnik wtórny ob. 112/7 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 45 | EO | 1 |  | 1441 | 1385 | 4110 | 1996 | konstrukcja żelbetowa, zbiornik otwarty - osadnik radialny z dnem płaskim o średnicy Φ 42 m i objętości czynnej 4110 m³, głębokość 4,5 m | marzec
237 | CKOB/POM/2025/19052 | Osadnik wtórny ob. 112/8 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 46 | EO | 1 |  | 1441 | 1385 | 4110 | 1996 | konstrukcja żelbetowa, zbiornik otwarty - osadnik radialny typu Dorra z dnem stożkowym o średnicy Φ 42 m i objętości czynnej 4110 m³, głębokość 3,4 - 4,3 m | marzec
238 | CKOB/POM/2025/19056 | Pompownia osadu powrotnego ob. 113/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 47 | EO | 1 |  | 140 |  |  | 1996 | Pompownia osadu recyrkulowanego 3 częściowa: komora zasuw żelbetowa, stropodach z płyt prefabrykowanych, dwukomorowy zbiornik osadu z pompami zatapialnymi żelbetowy, strop monolityczny z otworami włazowymi, część przykryta płytami WEMA, komora części tłocznej - budynek parterowy stropodach z płyt prefabrykowanych. Całość stanowi 1 bryłę o wymiarach zewn. 12,2 x 11,5 m. Wentylacja mechaniczna w komorze zasuw, w budynku - grawitacyjna | marzec
239 | 170 | Pompownia osadu powrotnego ob. 113/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 48 | EO | 1 | 1 | 218 | parter 144; piwnica 140 |  | 1993 | Pompownia osadu recyrkulowanego dwukondygnacyjna. Żelbetowa komora pomp monolit, żelbetowe fundamenty pod pompy, zbiornik czerpalny (otwarty) żelbetowa monolityczna, komora zasuw i przepływomierzy żelbetowa, przykryta blachą. Wentylacja mechaniczna | marzec
240 | CKOB/POM/2025/19059 | Pompownia ścieków oczyszczonych: 115 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 292 | 244 |  | 1993 | Hala jednonawowa, poniżej posadzki zagłębiona komora pomp. Na zewnątrz komory pomp poza budynkiem hali komora ssawna zagłębiona poniżej terenu (4 m2). Komora pomp i komora ssawna - konstrukcja żelbetowa monolityczna, słupy żelbetowe prefabrykowane, konstrukcja nosna dachu dźwigary stalowe i płatwie dachowe. Wentylacja mechaniczna | marzec
241 | CKOB/POM/2025/19210 | Składowisko - plac magazynowy ob. 118/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 29 | EO | 1 |  | 3355 |  |  | 1993 | Plac naziemny otoczony ścianami oporowymi prefabrykowanymi o wys. 1,6 m oraz posadzki betonowej z płyt betonowych zdylatowanych w obu kierunkach co ok. 4,5 m. w środkowej części placu wzdłuz długiej krawędzi kanał odcieków przykryty płytkami stalowymi | marzec
242 | CKOB/POM/2025/19212 | Składowisko - plac magazynowy ob. 118/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 30 | EO | 1 | [5 empty] | Plac naziemny otoczony ścianami oporowymi prefabrykowanymi o wys. 1,6 m oraz posadzki betonowej z płyt betonowych zdylatowanych w obu kierunkach co ok. 4,5 m. w środkowej części placu wzdłuz długiej krawędzi kanał odcieków przykryty płytkami stalowymi | marzec
243 | CKOB/POM/2025/19215 | Składowisko - plac magazynowy ob. 221 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 31 | EO | 1 |  | 507 |  |  | 1993 | Place naziemne otoczone ścianami oporowymi prefabrykowanymi o wys. 1,6 m oraz posadzki betonowej z płyt betonowych zdylatowanych w obu kierunkach co ok. 4,5 m | marzec
244 | CKOB/POM/2025/19216 | Składowisko - plac magazynowy ob. 222 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 32 | EO | 1 |  | 989 |  |  | 1993 | Place naziemne otoczone ścianami oporowymi prefabrykowanymi o wys. 1,6 m oraz posadzki betonowej z płyt betonowych zdylatowanych w obu kierunkach co ok. 4,5 m | marzec
245 | CKOB/POM/2025/19220 | Pompownia osadu nadmiernego ob. 120 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 33 | EO | 1 | 1 | 130 | 107 | 620 | 1993 | 2-komorowy zbiornik podziemny: komora pomp i komora ssawna, komora pomiarowa. Nad komorą pomp - strop z płyt pref, konstrukcja komór żelbetowa. Zadaszenie nad wejściem - konstrukcja stalowa z lekka obudową scian i dachu. Wentylacja mechaniczna | marzec
246 | CKOB/POM/2025/19221 | Pompownia osadu wstępnego ob. 121 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 34 | EO | 1 |  | 123 | 110 |  | 1993 | Studnia zapuszczana o przekroju kołowym Φ 12 m zagłębiony. Strop z płyt pref, zdejmowanych nad lukiem montażowym. W pozostałej części strop żelbetowy monolit. Wentylacja mechaniczna | marzec
247 | CKOB/POM/2025/19230 | Stacja dmuchaw ob. 122 wraz ze stacją transformatorową SO1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 395 |  |  | 1996 | Budynek 1-kondygnacyjny złożony z 2 zdylatowanych części: hali dmuchaw z komorami filtrową i czerpną ozaz oddziałowej stacji tranformatorowej. Wykonany w technologii mieszanej - żelbetowo- murowany Hala przykryta jednospadowym płaskim stropodachem z płyt żelbetowych. Wentylacja grawitacyjna | marzec
248 | CKOB/POM/2025/19452 | Komora rozdziału ob. 201 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 29 | EO | 1 |  | 20 | 18 | 100 | 1993 | Komora żelbetowa monolityczna. Zbiornik naziemny, otwarty | marzec
249 | CKOB/POM/2025/19454 | Zagęszczacz osadu ob. 202/5 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 30 | EO | 1 |  | 191 | 177 | 600 | 1993 | Konstrukcja żelbetowa, zbiorniki radialne częściowo zagłębione, otwarte (przykryte płytami z laminatu poliestrowo szklanego - hermetyzacja) | marzec
250 | CKOB/POM/2025/19456 | Zagęszczacz osadu ob. 202/6 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 31 | EO | 1 |  | 191 | 177 | 600 | 1993 | Konstrukcja żelbetowa, zbiorniki radialne częściowo zagłębione, otwarte (przykryte płytami z laminatu poliestrowo szklanego - hermetyzacja) | marzec
251 | CKOB/POM/2025/19458 | Budynek rozdziału osadu przefermentowanego ob. nr 208/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 32 | EO | 1 |  | 178 | 153 | 1387 | 1993 | Budynek o ścianach żelbetowych, stropodach wentylowany, zagłębiony w ziemi. Wentylacja mechaniczna | marzec
252 | CKOB/POM/2025/19459 | Zbiornik magazynowy osadu ob. 208/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 33 | EO | 1 |  | 271 |  | 800 | 1993 | Zbiornik żelbetowy monolityczny Φ18,6 m, zagłębione w ziemi, otwarte. Obiekt wyłączony z eksploatacji | marzec
253 | CKOB/POM/2025/19460 | Zbiornik magazynowy osadu ob. 208/3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 34 | EO | 1 |  | 271 |  | 800 | 1993 | Zbiornik żelbetowy monolityczny Φ18,6 m, zagłębione w ziemi, otwarte. Obiekt wyłączony z eksploatacji | marzec
254 | CKOB/POM/2025/19462 | Budynek pras ob. 209/1 ze stacją transf. SO6 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 35 | EO | 1 |  | 872 | 1563 |  | 1993 | Budynek II kondygnacyjny żelbetowy, wentylacja mechaniczna | marzec
255 | CKOB/POM/2025/19465 | Budynek wirówek odwadniających ob. 209/3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 36 | EO | 1 |  | 117 |  |  | 2009 | Budynek parterowy dobudowany do bud. 209/1 | marzec
256 | CKOB/POM/2025/19868 | Stacja zagęszczania mechanicznego wraz z komorą rozdziału Ob. nr 209/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 476 |  |  |  | Budynek parterowy murowany. Wentylacja mechaniczna | marzec
257 | CKOB/POM/2025/19871 | Pompownia wód nadosadowych ob. 211 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 29 | EO | 1 |  | 154 | 108 |  | 1993 | Wentylacja mechaniczna | marzec
258 | CKOB/POM/2025/19874 | Pompownia ścieków wewnętrznych ob. 220 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 30 | EO | 1 |  | 100 | 20 | 456 | 1993 | Budynek pompowni stanowi studnię zapuszczaną przykryta płyt żelbetową. Zadaszenie nad wejściem - konstrukcja stalowa z lekka obudową scian i dachu. Wentylacja mechaniczna | marzec
259 | CKOB/POM/2025/19878 | Budynek magazynowy ob. 213/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 31 | EO | 1 |  | 249 | 221 | 1200 | 1993 | Budynek magazynowy przeznaczony do chemikaliów - część podziemna o kubaturze 630 m3 - żelbetowa wanna monolityczna, strop nad częścia podziemną - płyta zelbetowa, konstrukcja części nadziemnej szkieletowa , słupy pref. Żelbetowe, strop stalowy jednospadowy, ściany zewnętrzne części nadziemnej warstowe murowane z cegły pełnej do wys. 2,40 m, powyzej płyty PW-8. Budynek nieeksploatowany | marzec
260 | CKOB/POM/2025/19884 | Budynek magazynowy ob. 213/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 32 | EO | 1 |  | 249 | 221 | 1200 | 1993 | Budynek magazynowy przeznaczony do chemikaliów - część podziemna o kubaturze 630 m3 - żelbetowa wanna monolityczna, strop nad częścia podziemną - płyta zelbetowa, konstrukcja części nadziemnej szkieletowa , słupy pref. Żelbetowe, strop stalowy jednospadowy, ściany zewnętrzne części nadziemnej warstowe murowane z cegły pełnej do wys. 2,40 m, powyzej płyty PW-8. Budynek nieeksploatowany | marzec
261 | CKOB/POM/2025/19894 | Budynek kotłowni i kogeneracji ob. 216 i 218 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 422 | 372 |  | 1993 | Budynek parterowy murowany złożony z częsci kotłowej - część niższa - (2 kotły biogazowe o mocy 1,12 MW + 1 kocioł gazowo-olejowy o mocy 1,16 MW, wewnątrz 3 zbiorniki oleju opałowego pojemności 5 m3 każdy) posadowione w wannie żelbetowej, części kogeneracyjnej - część wyższa - (2 agregaty CHP na biogaz o mocy 600 kW każdy). W budynku jest również część pompowa z pompami obiegowymi, stacja uzdatniania wody oraz stacja przygotowania c.w.u. Instalacja gazowa zasilająca urządzenia energetyczne, przewody spalinowe: 3 szt. o wysokości 16 m (spaliny z kotłów gazowych) oraz 2 szt. o wys. 9,3 m (spaliny z agregatów CHP), wentylacja grawitacyjna | marzec
262 | CKOB/POM/2025/19905 | Zbiornik biogazu z osprzętem ob. 217/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 260 |  |  | 2007 | Zbiornik gazu systemu SATTLER poj. 3638 m3, średnica 20,4 m, wysokość 15,3 m, średnica pierścienia mocującego - 17,7 m. Fundament żelbetowy. Instalacja gazowa (zbiornik, węzeł tłoczny, studnia kondensatu) | marzec
263 | CKOB/POM/2025/19911 | Węzeł tłoczny biogazu ob. 217/3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  |  |  |  | 1993;2007;2023 | Zespól obiektów gospodarki gazowej obejmuje: instalację biogazu zamknietych komór fermentacyjnych (KOB 251, 252,253); odsiarczalnię (KOB 258), komorę zasu przy zbiorniku gazu, zbiornik gazu (KOB 184C); pochodnie nadmiarową (KOB 258), sieć biogazu łączącą w.wym. obiekty i instalacje oraz doprowadzająca biogaz do: stacji kogeneracji i kotłowni (KOB 183), spalarni (KOB 185), pochodni nadmiarowej (KOB 258), agregatu CHP3 | marzec
264 | CKOB/POM/2025/21358 | Spalarnia osadu ob. 223 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 29 | EO | 1 |  | 618 | 648 |  | 1993 | Budynek IV kondygnacyjny, konstrukcja stalowa, na zewnatrz suszarka bębnowa osadu o długości 20 m i srednicy 2 m; konstrukcja pod suszarkę stalowa. Na zewnątrz zlokalizowane 3 wentylatory na fundamentach żelbetowych; Instalacja gazowa - palnik gazowy 2,5 MW w piecu fluidalnym; Przewód kominowy wys. 28 m - spaliny z termicznego przekształcania osadów | marzec
265 | CKOB/POM/2025/21359 | Składowisko pośrednie osadu ob. 210 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 30 | EO | 1 |  | 1360 |  |  | 1993 | Plac naziemny otoczone ścianami oporowymi o wys. ok 5.m. Plac wyłożony płytami betonowymi, zadaszony, konstrukcja stalowa. Na placu zlokalizowano taśmociąg na konstrukcji stalowej oraz zbiornik buforowy osaduz ruchomym dnem . W zagłębieniu obok zbiornika pompa osadu podajaca osad do suszarki. | maj, listopad | wykonać 2 przeglądy maj, listopad z uwagi na powierzchnię zabudowy oraz zgłośic do PINB w Pucku
266 | CKOB/POM/2025/21364 | Składowisko popiołu: 224 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 23604 |  |  | 1993 | Zbiornik ziemny obwałowany skarpą z zeimi o wys. 1,5 mod strony pd i zach., od pn i wsch - płotem betonowym pełnym o wys. 2,1 m, długość ogrodzenia 461 m. Kształt zblizony do prostokata o wymiarach 185 x 150 m, z wcięciem o wym. 85 x 60 m. Droga technologiczna z płyt zelbetowych. Dno wyłozone geomembraną z HPDE, drenaż odcieków | marzec
267 | CKOB/POM/2025/21428 | Budynek Automatyków | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 180 |  |  | 1964 | Obiekt warsztatowo - biurowy. Budynek parterowy. Remont kapitalny lata 90-te | marzec
268 | CKOB/POM/2025/21428 | Budynek administracyjny ob. 302 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 | 1 |  | 1605 | 7465 | 1993 | Budynek biurowy składa się z 3 części: część niska (pow. 555/522 m2, kubatura 2572 m3; część wysoka - 3 kond. (pow. 298/825 m2, kubatura 3752 m3; wieża 37/222 m2, kubatura 1087 m3). Budynek o konstrukcji szkieletowej stalowej z lekką obudową scian zewn. Dach w części niskiej stropodach ocieplony niewentylowany z blachy fałdowej na belkach stalowych. W części wysokiej stropodach wentylowany z płyt korytkowych opartych na ścianach ażurowych z cegły. Szyb dźwigu - żelbetowy z elementów płaskich prefabrykowanych. Stropy wieży żelbetowe wylane na ruszcie z blachy stalowej, schody awaryjne stalowe. Wentylacja mechaniczna | marzec
269 | CKOB/POM/2025/21432 | Budynek portierni ob. 301 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 29 | EO | 1 |  | 71 | 59 | 285 | 1993 | Konstrukcja szkieletowa stalowa z lekką obudową ścian zewnetrznych i dachu. Szkielet słupów stalowy w układzie słupowo-ryglowym. Fundamenty pod słupy monolityczne | marzec
270 | CKOB/POM/2025/21436 | Budynek warsztatowy ob. 303 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 30 | EO | 1 | 1 | 746 | 832 |  | 1993 | Konstrukcja szkieletowa stalowa z lekką obudową ścian zewnętrznych i dachu. Parterowy, w części biurowej - 2 kondygnacyjny. Pow. parteru 685 m2, I piętro 147 m2. Wentylacja mechaniczna | marzec
271 | CKOB/POM/2025/21441 | Budynek warsztatowo magazynowy ob. 304 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 31 | EO | 1 |  | 188 | 170 | 809 | 1993 | Konstrukcja budynku szkieletowa w układzie słupowo-dźwigarowym. Ławy fundamentowe i stopy monolityczne. Dach z płyt żelbetowych, nad częścią bud. - z płytek korytkowych zamkniętych | marzec
272 | CKOB/POM/2025/21449 | Sieć biogazu | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 32 | EO | 1 |  |  |  |  | 1994 | w skład instalacji biogazu wchodzą poszczególne składowe: studzienka kondensu, osuszacz, podgrzewacz, filtry siloksanów, rurociąg ciągnący się od ZKF-ów do odsiarczalni, zbiornika biogazu, stacji agregatów i kotłowni oraz do spalarni osadów oraz wszelkie zasuwy | marzec
273 | CKOB/POM/2025/21959 | Główna stacja transformatorowa ob. 308 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 35 | EO | 1 |  | 247 | 213 |  | 1993 | Budynek parterowy | marzec
274 | 188 | Stacja transformatorowa SO2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 33 | EO | 1 |  | 61 | 91 |  | 1993 | Budynek II kondygnacyjny | marzec
275 | CKOB/POM/2025/21962 | Stacja transformatorowa SO3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 34 | EO | 1 |  | 53 | 43 | 160 | 1997 | Budynek parterowy, nie ogrzewany, wentylacja grawitacyjna. Stropodach z płyt korytkowych prefabrykowanych opartych na ścinach poprzez monolityczne wieńce. Sciany wewn. i zewn. z bloczków gazobetonowych grub. 24 cm. Sciany w części podziemnej wylewane na mokro. | marzec
276 | CKOB/POM/2025/21966 | Pompownia osadów zagęszczonych ob. 203 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 165 | 112.5 | 925 | 2023 | Budynek składa się z żelbetonowej komory podziemnej i wybudówki z lekkej obudowy, w której mieszczą się schody. Konstrukcja wybudówki to szkielet stalowy pokryty płytami warstwowymi Wentylacja mechaniczna | marzec
277 | CKOB/POM/2025/21996 | Zamknięta Komora Fermentacyjna ob. 204/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 394 |  | 9203 | 2023 | Zamknięty obiekt żelbetowy w formie walca ze stożkami dolnym i górnym, przykryte zadaszenie z blachy na konstrukcji drewnianej. Instalacja gazowa. | marzec
278 | CKOB/POM/2025/21997 | Zamknięta Komora Fermentacyjna ob. 204/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 394 |  | 9203 | 2023 | Zamknięty obiekt żelbetowy w formie walca ze stożkami dolnym i górnym, przykryte zadaszenie z blachy na konstrukcji drewnianej Instalacja gazowa. | marzec
279 | CKOB/POM/2025/22004 | Zamknięta Komora Fermentacyjna ob. 204/3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 394 |  | 9203 | 2023 | Zamknięty obiekt żelbetowy w formie walca ze stożkami dolnym i górnym, przykryte zadaszenie z blachy na konstrukcji drewnianej. Instalacja gazowa | marzec
280 | CKOB/POM/2025/22037 | Budynek operacyjny ob.205; klatka schodowa ob. 205A | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  | 415.92 | 837.94 | 4731 | 2023 | Konstrukcja budynku operacyjnego to szkielet żelbetowy, schody i szyb windy żelbetowe, ściany zewnętzne z płyt warstwowych - liczba kondygnacji 2. Konstrukcja klatki schodowej z szybem windowym to szkielet żelbetowy, schody i szyb windy żelbetowy, ściany zewnętrzne z płyt warstwowych. Dach żelbetowy izolowany styropianem - liczba kondygnacji 7. Wentylacja mechaniczna | marzec
281 | CKOB/POM/2025/22040 | Zbiornik buforowy osadu ob. 207/1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 29 | EO | 1 |  | 186 |  | 504 | 2023 | Zbiornik żelbetowy, otwarty kołowy o średnicy wew. 14,40m i głębokości 4,88m z pomostem komunikacyjnym. Zbiornik częściowo zagłębiony w gruncie, wychodzący ponad teren 2.35m. | marzec
282 | CKOB/POM/2025/22044 | Zbiornik buforowy osadu ob. 207/2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 30 | EO | 1 |  | 186 |  | 504 | 2023 | Zbiornik żelbetowy, otwarty kołowy o średnicy wew. 14,40m i głębokości 4,88m z pomostem komunikacyjnym. Zbiornik częściowo zagłębiony w gruncie, wychodzący ponad teren 2.35m. | marzec
283 | CKOB/POM/2025/22071 | Komora zasuw ob. KZ 207 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 31 | EO | 1 |  | 30.4 |  | 88 | 2023 | Poziemna żelbetowa konstrukcja o wymiarach 6,6x4,6m i zagłębiona na około 2,9m poniżej terenu. Komora przykryta jest płytą żelbetową związaną ze ścianami. W płycie wykonano dwa otwory zejściowe. | marzec
284 | CKOB/POM/2025/22117 | Zbiornik buforowy Anita Mox ob. 209/4 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 32 | EO | 1 |  | 113.04 |  | 130 | 2023 | Zbiornik o konstrukcji żelbetonowej o kształcie walca (średnica 11m i wysokość 3,75 m) | marzec
285 | CKOB/POM/2025/22122 | Bioreaktor Anita Mox ob. 209/5 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 33 | EO | 1 |  | 183.76 |  | 842 | 2023 | Zbiornik o konstrukcji żelbetonowej. Zbiornik ma okrągły kształt (średnica 14,3 m i wysokość 7,1 m) | marzec
286 | CKOB/POM/2025/22124 | Budynek dmuchaw Anita Mox ob. 209/6 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 34 | EO | 1 |  | 45.1 | 34.65 | 200 | 2023 | Budynek wykonany w technologiii tradycyjnej, ściany murowane, wieńce żelbetonowe. Liczba kondygnacji 1. W budynku wydzielono pomieszczenie klimatyzowane dla rozdzielni elektrycznej. (Wentylacja mechaniczna) | marzec
287 | CKOB/POM/2025/22126 | Pompownia odcieków ob. 209/7 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 35 | EO | 1 |  | 2.95 |  | 10.58 | 2023 | Studnia żelbetowa o średnicy 1,5m i głębokości 3,2m | marzec
288 | CKOB/POM/2025/22436 | Pompownia tłuszczy ob. 7/1-3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 36 | EO | 1 |  | 94.8 | 56 | 480 | 2023 | Pompownia tłuszczów 7/1,2,3 składa się z części suchej ob. 7/1 o głębokości ok. 4,4 m i dwóch komór mokrych o średnicy D=3,0 m i głębokości 5,1 m ob. 7/2 i 7/3 zintegrowanych z komorą zasuw elektrycznych(między nimi) o szerokości 1,4 m i głębokości 3,5 m. Wentylacja mechaniczna. | marzec
289 | CKOB/POM/2025/22441 | Pompownia odcieków ob. 7/4 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 37 | EO | 1 |  | 6.6 |  | 1.12 | 2023 | Żelbetonowy zbiornik podziemny o średnicy 2m i głębokości 5,9m | marzec
290 | CKOB/POM/2025/22447 | Stacja odsiarczalni biogazu ob. 215/1-4 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 38 | EO | 1 |  | 4x6,25 |  | 4x11 | 2023 | Stalowe zbiorniki naziemne wypełnione złożem rudy darniowej służące do redukcji siarkowodoru z biogazu (urządzenia i instalacje gazowe) | marzec
291 | CKOB/POM/2025/22464 | Pochodnia biogazu ob. 219 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 39 | EO | 1 |  |  | 2.6 |  | 2023 | stalowa konstrukcja w kształcie walca o wysokości 7m, składa się z czterech podzespołów: przyłącza gazu, palnika, rury osłonowej komory spalania wraz z czujnikami i szafą zasilająco-sterującą (urządzenie i instalacje gazowe) | marzec
292 | CKOB/POM/2025/22475 | Biofiltr nr 1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 40 | EO | 1 | 1 |  |  |  | 1993 | Biofiltr składa się z dwóch kontenerów ze złożami pracującymi równolegle. | marzec
293 | CKOB/POM/2025/22477 | Biofiltr nr 2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 41 | EO | 1 | 1 |  |  |  | 1993 | Biofiltr składa się z dwóch kontenerów ze złożami pracującymi równolegle. | marzec
294 | CKOB/POM/2025/22482 | Agregat G3 ob. 218D | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 42 | EO | 1 |  | 1.16 |  |  | 2023 | agregat firmy Jenbacher o mocy 600Kw w zabudowei kontenerowej | marzec
295 | CKOB/POM/2025/22484 | Stacja transformatorowa SO8 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 43 | EO | 1 |  |  |  | 46.8 | 2023 | budynek służacy energetyce | marzec
296 | CKOB/POM/2025/22519 | Wiata magazynowa 1 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 44 | EO | 1 |  |  |  | 535 | 1993 | wolnostojące wiata o powierzchni zabudowy powyżej 35m2 | marzec
297 | CKOB/POM/2025/22520 | Wiata magazynowa 2 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 45 | EO | 1 |  |  |  | 1070 | 1993 | wolnostojące wiata o powierzchni zabudowy powyżej 35m2 | marzec
298 | CKOB/POM/2025/22521 | Wiata magazynowa 3 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 46 | EO | 1 |  |  |  | 540 | 1993 | wolnostojące wiata o powierzchni zabudowy powyżej 35m2 | marzec
299 | CKOB/POM/2025/22522 | Wiata magazynowa 4 | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 47 | EO | 1 |  |  |  | 1340 | 1993 | wolnostojące wiata o powierzchni zabudowy powyżej 35m2 | marzec
300 | 190 | Kanały technologiczne | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | EO | 1 |  |  |  |  | 1964, 1993, 1997, 2009 | Kanały otwarte żelbetowe - długość łączna ok. 1350 mb | marzec
301 | 166 | Magazyn:10+wiata magazynowa | Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 28 | ZZ | 1 |  | 313 | 301 | 1117.5 | 1989/1990 | budynek murowany: biuro i pom. socjalne + wiaty magazynowe (3) | kwiecień
[5 empty] | 301 | 197