ZAŁĄCZNIK NR 6

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

„Naprawa, legalizacja, wymiana wodomierzy”

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i legalizacja wodomierzy objętościowych firmy 
„Diehl Metering”  w zakresie średnic DN 15 mm i DN 20 mm oraz wymiana wodomierzy objętościowych firmy „Diehl Metering” starych Altair V3 na nowe Altair V4 o tych samych parametrach, w zakresie średnic od DN 25 mm do DN 40 mm

| - L.p. | Wodomierze do naprawy i legalizacji | DN | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | szt. |
| 1. | Objętościowy Klasy C | 15 | 2331 |
| 2. |  | 20 | 479 |
| ogółem |  |  | 2810 |

| - L.p. | Wymiana wodomierzy objętościowych firmy „Diehl Metering” starych Altair V3 na nowe Altair V4 o tych samych parametrach, w zakresie średnic od DN 25 mm do DN 40 mm | DN | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | szt. |
| 1. | Objętościowy Klasy C | 25 | 82 |
| 2. |  | 32 | 37 |
| 3. |  | 40 | 21 |
| ogółem |  |  | 140 |

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i legalizacja wodomierzy przemysłowych firmy „Diehl Metering” w zakresie średnic od DN 50 mm do DN 100 mm.

| - L.Lp | Rodzaj wodomierza | DN | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | szt. |
| 1. | Przemysłowy Klasy C | 50 | 5 |
| 2. | Przemysłowy Klasy C | 80 | 3 |
| 3. | Przemysłowy Klasy C | 100 | 1 |
| ogółem |  |  | 9 |

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i legalizacja wodomierzy kołnierzowych sprzężonych

firmy „Diehl Metering”.

| - L.Lp | Rodzaj wodomierza | DN | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | szt. |
| 1. | Przemysłowy sprzężony-klasy C DN | 50/20 | 4 |
| 2. | Przemysłowy sprzężony-klasy C | 80/20 | 3 |
| 3. | Przemysłowy sprzężony-klasy C | 100/20 | 1 |
| 4. | Przemysłowy sprzężony-klasy B | 150/40 | 1 |
| ogółem |  |  | 9 |

Dotyczy zadania 1, 2 i 3.

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy.

Regeneracja polegająca na wytrawieniu i wyczyszczeniu korpusu wodomierza oraz wymianie komory pomiarowej i liczydła na nowe.

Okres udzielenia gwarancji dla w/w usług.

Dostawca usług zapewni okres gwarancji dla wodomierzy przez niego naprawianych

i zalegalizowanych – 60 m-cy, dla wodomierzy wymienianych na nowe Altair V4 – 60 m-cy.

Realizacja zamówienia.

Dostawca usług będzie dokonywał napraw i legalizacji wodomierzy wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Ilość wodomierzy przeznaczonych do napraw i legalizacji stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie na te usługi w okresie 12 miesięcy. Wodomierze będą dostarczane w partiach, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. W przypadku realizacji zleceń                          na inne ilości wodomierzy niż te, które zostały wykazane w tabelach, Dostawcy usług nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia. Zastrzegamy sobie termin realizacji usługi do 30 dni od daty wpływu zlecenia do Dostawcy usług.

Zadanie 4

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i legalizacja wodomierzy kołnierzowych sprzężonych

firm: „Elster”, „Powogaz”.

| - L.Lp | Rodzaj wodomierza | DN | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | szt. |
| 1. | Przemysłowy sprzężony-klasy C DN | 50/20 | 1 |
| 2. | Przemysłowy sprzężony-klasy C | 80/20 | 2 |
| 3. | Przemysłowy sprzężony-klasy C | 100/20 | 1 |
| 4. | Przemysłowy sprzężony-klasy B | 150/32 | 1 |
| ogółem |  |  | 5 |

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy:

- Do napraw wodomierzy należy stosować części fabrycznie nowe.

- Po wykonaniu usługi wymaga się od dostawcy usług skalkulowania (osobno) kosztów usług związanych z naprawą wodomierzy oraz z ponowną ich legalizacją (koszty UM).

- Nie wymaga się zerowania liczydeł.

Okres udzielenia gwarancji dla ww. usług.

Dostawca usług zapewni okres gwarancji dla wodomierzy przez niego naprawianych

i zalegalizowanych – 24 m-ce.

Realizacja zamówienia – jak w Zadaniu 1,2 i 3.

Zadanie 5

- Przedmiotem zamówienia jest:

- naprawa i legalizacja wodomierzy hydrantowych typu MH, DN 65 mm,

- powtórna legalizacja wodomierzy hydrantowych typu MH, DN 65 mm.

| L.p. | Rodzaj wodomierza | DN | Ilość naprawa i legalizacja | Ilość powtórna legalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | szt. |  |
| 1. | Hydrantowy Klasy B | 65 | W zależności od bieżących potrzeb max. 5 | W zależności od bieżących potrzeb max. 5 |

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy – jak w Zadaniu 4.

Okres udzielenia gwarancji – 24 m-ce.

Realizacja zamówienia – jak w Zadaniu 1,2 i 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych zadań.