OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów: osprzętu oraz urządzeń elektrycznych z podziałem na 2 zadania o parametrach wskazanych poniżej.

- CPV- 31000000-6, 31430000-9.

- Okres realizacji dostawy: sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2026.

- Dostawy realizowane będą partiami w okresie trwania umowy na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Zamawiającego.

- Przedstawiony poniżej asortyment ma charakter poglądowy. Wskazane pozycje nie stanowią zobowiązania do zakupu wszystkich wymienionych artykułów. Zakupy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami poszczególnych obiektów i jednostek. Może wystąpić konieczność zakupu innych artykułów należących do tej samej kategorii asortymentowej o parametrach równoważnych.

- Wymagania w zakresie minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1:

- Akumulator 12V 220Ah minimalne wymagania:

Napięcie nominalne: 12V, Pojemność nominalna: 220 Ah.

- Akumulator 12V 7,2 Ah minimalne wymagania:

Napięcie nominalne: 12V, Pojemność nominalna: 7,2 Ah.

- Akumulator żelowy 12V 200Ah minimalne wymagania:

Napięcie nominalne: 12V, Pojemność nominalna: 200 Ah, Technologia wykonania: Żel.

- Antena TV ze wzmacniaczem minimalne wymagania:

Zysk [dBi]: do 43,8, Zakres częstotliwości [MHz]: 470 – 694, Zasilanie: zasilacz 230V AC 12V DC 100mA.

- Bateria alkaiczna 9V minimalne wymagania:

Alkaliczna, Model: 1604A, Typ: 6F22, Rodzaj: cynkowo-węglowa, Napięcie: 9V, Wymiary: 26,5 x 17,5 x 48,5mm.

- Bateria alkaliczna AA/R6 minimalne wymagania:

Typ: AA., Napięcie: 1,5 V., Pojemność minimalna: 2600mAh., Średnica: 14,5 mm., Wysokość: 50,5 mm., Masa: 24 g.

- Bateria alkaliczna AAA/R03 minimalne wymagania:

Model: LR03 / AAA / R03 / MN2400 / Micro / AM4 / E92, Napięcie znamionowe: 1.5 V, Wymiary: maks. 44.5 x 10.5 mm, Waga: 11,4 g /szt.

- Bateria alkaliczne R-20 minimalne wymagania:

Model: LR20, Oznaczenie typu baterii: Bateria alkaliczna, Oznaczenie rozmiaru baterii: R20 / D, Pojemność baterii dla niskich obciążeń: 16500mAh, Napięcie: 1,50V, Średnica: 34,2mm, Wysokość: 61,5mm.

- Bezpiecznik rurkowy 0,1-6 A minimalne wymagania:

Maksymalne napięcie pracy: 250 V, Prąd: 6A, Wysokość: 20 mm.

- Dzwonek okrętowy HD 230VAC/24VAC minimalne wymagania:

Stopień ochrony: IP30, Napięcie znamionowe: 24V AC.

- Gniazdo podwójne hermetyczne minimalne wymagania:

Rodzaj: gniazdo podwójne natynkowe z klapkami, Materiał: tworzywo, Prąd: 16A 2 x 2P+Z,

Napięcie: 250V. Klasa szczelności: IP44, Zaciski: gwintowane.

- Gniazdo siłowe 125A 5p IP65 minimalne wymagania:

Prąd znamionowy: 125A, Napięcie znamionowe: 415V 50/60 Hz, Materiał wykonania: tworzywo sztuczne, Liczba styków: 3P+N+E+P (PILOT), Styki: mosiężne, Zaciski: śrubowe, Korpus: tworzywo antypoślizgowe, Stopień szczelności: IP67, Dławik: ze zintegrowaną uszczelką.

- Grzałka 1500W minimalne wymagania:

Moc: 1500W, Napięcie: 230V, 50Hz., Wymiary: 340 x 50 mm., Uszczelki: odporne na parę wodną do 120 stopni.

- Kieszeń kablowa A4 minimalne wymagania:

Do obudowy termoutwardzalnej, Materiał: tworzywo sztuczne.

- Kieszeń termostatu DANFOSS minimalne wymagania:

Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego: ISO 228-1, Materiał rurki ochronnej: stal nierdzewna.

- Kłódka energetyczna minimalne wymagania:

Szerokość: 65 mm, Wysokość: 14 mm, Średnica trzpienia: 8 mm, Rozmiar ucha: 34x22 mm.

- Końcówka kabl. 6/18 minimalne wymagania:

Typ: HI 6/18 DIN ERHL, Izolacja: polipropylen, Materiał: Cu, Wykonanie: DIN 46228/4, Pokrycie: cynowane galwaniczne, Temperatura pracy [°C]: -30 - +150.

- Lampa nawigacyjna błyskowa pomarańczowa OB-4360 3 szt minimalne wymagania:

Automatyczna elektroniczna lampa błyskowa (przypinana) z pomiarem przedbłysku.

- Lampki choinkowe minimalne wymagania:

Napięcie: 230V, Stopień ochrony: 20 IP.

- Latarka LED minimalne wymagania:

Materiał: aluminium, Moc źródła światła lub urządzenia: 8W, Temperatura barwowa światła: 6400k, Strumień świetlny: 800lm, Stopień ochrony: 44IP.

- Łącznik ciśnieniowy LCA minimalne wymagania:

Napięcie: 230V, Znamionowe prądy łączeniowe: 16A, Częstotliwość znamionowa: 50Hz.

- Naświetlacz LED 50W, IP 65, IK 07 minimalne wymagania:

Typ źródła światła: LED, Moc źródła światła: 20W, Stopień szczelności: IP65 – zewnętrzne, Napięcie zasilania: 230V.

- Naświetlacz LED 50W z czujnikiem, IP 65, IK 07 minimalne wymagania:

Moc: 50W. Strumień światła: LED, Wskaźnik oddawania barw: Ra ≥ 80, Napięcie zasilania: 220-240V, Materiał obudowy: aluminium, odległość wykrywania: 2-8m.

- Ogrzewacz powietrza (z naw.) minimalne wymagania:

Napięcie: 12V

- Opaska kablowa TZ 9x610 minimalne wymagania:

Materiał: poliamid 6.6 UL 94 V2, Wytrzymałość mechaniczna na zerwanie do 114 kg, Wytrzymałość termiczna od - 40°C do +85°C, Właściwości samogaśnięcia o klasie palności wg normy UL94 V0 lub V2, Długość 610 mm.

- Oprawa ATM INS 230 LED -1200 minimalne wymagania:

Moc: 27,2W, Napięcie: 230V.

- Oprawa ATM INS 230 LED -0600 minimalne wymagania:

Moc: 53,5W, Napięcie: 230V.

- Oprawa LED 2 x 18 okrętowa minimalne wymagania:

Napięcie: 230V, Stopień ochrony: IP65, Częstotliwość: 50Hz.

- Oprawa LED OL4401 wodoszczelna minimalne wymagania:

Moc: 18W, Prąd rozruchowy: 12A.

- Oprawa oświetleniowa 2x18W minimalne wymagania:

Napięcie: 170-240V, Pobór mocy: 18W.

- Oprawka do żarówek B22 minimalne wymagania:

Podstawa: B22, Typ montażu: mocowanie pręta gwintowanego, Moc: 100W, Rozmiar gwintu: M10, Prąd znamionowy: 4A, Napięcie znamionowe: 230V.

- Oprawka do żarówek E27 minimalne wymagania:

Podstawa: E27, Typ montażu: mocowanie pręta gwintowanego, Moc: 100W, Rozmiar gwintu: M10, Prąd znamionowy: 4A, Napięcie znamionowe: 230V.

- Panel LED VIGO 40W/840 NW (595x595) minimalne wymagania:

Moc: 40W, Zasilanie: 230V/AC, Strumień świetlny: 4635 lm, Skuteczność świetlna: 115 lm/W, Barwa światła: 4000K (neutralna), Współczynnik oddawania barw (RA): 80, Trwałość diod LED: 50 000h, Wymiary panelu: 595 x 595 x 30 mm, Wymiary zasilacza: 125 x 31 x 45 mm, Waga zasilacza: 150g, Stopień ochrony: IP44 (odporność na kurz i wilgoć), Klasa efektywności energetycznej: D.

- Podgrzewacz wody przepływowy 6KW minimalne wymagania:

Moc znamionowa: 6kW, Napięcie: 230V.

- Przedłużacz na bębnie 3x2,5 50mb minimalne wymagania:

Napięcie: 230 V, Moc maksymalna: 3680 W, Maksymalne obciążenie: 16 A., Ilość gniazd: 4, Żyła: H05RR-F, Typ izolacji: Guma.

- Przewód /kabel 4x25 minimalne wymagania:

Rodzaj przewodu: YAKY, Napięcie pracy: 600/1000 V, Próba napięciowa: 4 kV, Liczba i przekrój znamionowy żył: 4 x 25 mm², Obliczeniowa średnica zewnętrzna: 25,3 mm, Znamionowa grubość izolacji: 1,2 mm.

- Przycisk STOP SP22K1 minimalne wymagania:

Liczba otworów montażowych: 1, Liczba pozycji sterowniczych: 1, Liczba styków rozwiernych: 1,

Rodzaj połączenia: połączenie śrubowe, Liczba stopni przełączania: 1, Temperatura pracy - zakres-40...70 °C, Numer katalogowySP22 K1\05-1, Stopień ochrony (IP)IP65.

- Rurki termokurczliwe różne 6-24 minimalne wymagania:

Temp. pracy -30°C / +105°C, Temp. obkurczania > 90°C, Standard palności: UL94 HB.

- Świetlówka 18W 60 cm zimne, ciepłe, naturalne minimalne wymagania:

Moc: 18W, Długość: 600 mm, Współczynnik oddawania barw: Ra>80, Strumień świetlny: 1470 lm

Zasilanie: jednostronne AC 230V

- Świetlówka LED 10W 60cm zimne i ciepłe minimalne wymagania:

Moc: 10 W, Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse): 1050 Lm, Klasa energetyczna: F, Napięcie znamionowe, częstotliwość: AC 185-265 V, 50/60 Hz, Połączenie: jednostronny, Maksymalne natężenie prądu: 70 mA, Klasa ochrony IP: IP20, Zakres temperatur pracy: -20° +40°C.

- Taśma izolacyjna PCV/ samowulkanizująca minimalne wymagania:

Odporność na oddziaływanie ciśnienia do: 12 bar., Odporność na oddziaływanie energii elektrycznej o mocy do: 8 kV., Odporność na działanie temperatur: -60 ~ +250°C., Maksymalna temperatura robocza: 300°C., Wydłużenie przy zrywaniu: >=300%, Wytrzymałość na rozciąganie: >=4,8 Mpa.

- Wentylator biurkowy fi 30 cm minimalne wymagania:

Moc: 40W, Zasilanie: 230V, Znak bezpieczeństwa: CE, Średnica wentylatora: 30cm.

- Wtyczka 10-16A minimalne wymagania:

Materiał: Guma., Gatunek materiału: Tworzywo termoplastyczne., Stopień ochrony (IP): IP44., Kierunek wprowadzenia wtyczki: Kątowy (kąt prosty), Rodzaj połączenia: Zacisk śrubowy.

Liczba biegunów: 3., Napięcie znamionowe: 250 [V].

- Wtyk 125A x5 bolców minimalne wymagania:

Prąd znamionowy IEC: 125 [A], Liczba biegunów: 5, Napięcie: 400 V, Stopień ochrony (IP): IP67.

- Wyłącznik do grzejników minimalne wymagania:

Wyłącznik czasowy, Napięcie: 230 V, Zakres ustawienia timera: co 15 minut, Cykl pracy urządzenia: 24 godziny.

- Wyłącznik dzwonkowy minimalne wymagania:

Seria JUNIOR, WHE-4, Kolor Biały, IP-54, Napięcie znamionowe: 250V.

- Wyłącznik schodowy 230V minimalne wymagania:

Typ: Automatyczny wyłącznik schodowy, Częstotliwość napięcia sterowania: 2, Zakres napięcia zasilającego: 230V.

- Zamki/zapinki do opraw OF4068 minimalne wymagania:

Materiał: metal

- Zapłonnik 20W minimalne wymagania:

Moc: 20 W, Napięcie impulsu: 800V, Napięcie bez ponownego załączenia: 70V, Napięcie: 220-240 V.

- Zasilacz LED 12V 35W minimalne wymagania:

Napięcie zasilania: 90-264VAC, 127-370VDC, Stałe napięcie wyjściowe niezależnie od obciążenia, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe, Izolacja klasy II (bez uziemienia)

Temperatura pracy:  -30~+70°C, IP30.

- Złącze FAS IZK-4-02 (słupowe) minimalne wymagania:

Napięcie znamionowe: 500 V, Częstotliwość znamionowa 50 Hz, Znamionowy prąd przyłączeniowy: 100 A, Przekrój żyły kabla sektorowego: 16-50mm2, Ilość żył kabla: 1-4 szt.

- Złącze zerowe IZK-4-03 (słupowe) minimalne wymagania:

Napięcie znamionowe 500V, Znamionowy prąd przyłączeniowy 100A, Znamionowy prąd wkładki topikowej 16A, Przekrój żyły kabla sektorowego 16-50 mm², Stopień ochrony IP 54.

- Złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 (słupowe) minimalne wymagania:

Napięcie znamionowe: 500V, Prąd znamionowy przyłączeniowy: 100A, Dopuszczalny prąd wkładki bezp.: 16A, Rozmiar wkładki: D01, Przekrój żyły kabla: 16-50 mm², Stopień ochrony: IP54

- Żarówka B22 24V/15-60W minimalne wymagania:

Zasilanie 24V, Moc 15-60W, Gwint: B22.

- Żarówka E27 230/75/100 minimalne wymagania:

Zasilanie 230V, Moc 75-100W, Gwint: E27.

- Żarówki LED 4-10W, E-27, 230V minimalne wymagania:

Zasilanie 230V, Moc 4-10W, Gwint: E27.

- Żarówki LED różne 11-18W 230V minimalne wymagania:

Zasilanie 230V, Moc 11-18W.

Zadanie 2:

- Bezpiecznik cylindryczny 22x58 Am 80A LF580M minimalne wymagania:

Napięcie znamionowe: 500 V AC, Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz, Charakterystyka wyzwalania: C, Prąd znamionowy (A): 80, Rozmiar: 22x58, Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 80kA.

- Elektroniczny przekaźnik impulsowy bistabilny 1Z 16A 230V AC 17,5mm minimalne wymagania:

Liczba styków zwiernych: 1, Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek [W]: 350, Napięcie sterowania 1 [V]: 230, Rodzaj napięcia sterowania 1: AC.

- Gniazdo wtykowe na szynę DIN 35mm 16A minimalne wymagania:

Znamionowe napięcie wejściowe AC: 250 V, Prąd wejściowy: 16 A, Częstotliwość zasilania AC: 50/60 Hz, Znamionowe napięcie izolacji: 500 V AC.

- Kabel krosowy patchcord U/UTP kat. 5e 0,5m niebieski minimalne wymagania:

Kategoria: 5E, Kolor izolacji: Niebieski, Przepust przeciw zgięciowy: Profilowany, Dźwignia blokująca: Tak, Kolor przepustu przeciwzgięciowgo: Niebieski, Konfiguracja wtyków/pinów: 01:01
Rodzaj połączenia 1: Wtyk prosty, Rodzaj połączenia 2: Wtyk prosty, Długość [m]: 0,5, Budowa kabla: 4x2, Liczba złączy 2: 1.

- Kabel teleinformatyczny U/UTP kat.6 4x2xAWG23 drut szary minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Ilość żył: 8, Przybliżona średnica zewnętrzna : 6mm2.

- Końcówka oczkowa miedziana cynowana KOR 120/10 minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza: 10, Znamionowy przekrój poprzeczny: 120mm2.

- Końcówka oczkowa miedziana cynowana KOR 185/12 minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza: 12, Znamionowy przekrój poprzeczny: 185mm2.

- Końcówka oczkowa miedziana cynowana KOR 25/8 minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza: 8, Znamionowy przekrój poprzeczny: 25mm2.

- Końcówka oczkowa miedziana KM 16/8 minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza: 8, Znamionowy przekrój poprzeczny: 16mm2.

- Końcówka tulejkowa izolowana TE 10-12 minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Długość tulejki: 12mm, Z izolacją: Tak, Znamionowy przekrój poprzeczny: 10mm2.

- Końcówka tulejkowa izolowana TE 16-12 minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Długość tulejki: 12mm, Z izolacją: Tak, Znamionowy przekrój poprzeczny: 16mm2.

- Końcówka tulejkowa izolowana TE 1-8 minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Długość tulejki: 8mm, Z izolacją: Tak, Znamionowy przekrój poprzeczny: 1mm2.

- Końcówka tulejkowa izolowana TE 2,5-8 minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Długość tulejki: 8mm , Z izolacją: Tak, Znamionowy przekrój poprzeczny: 2,5mm2.

- Końcówka tulejkowa izolowana TE 4-12 minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Długość tulejki: 12mm, Z izolacją: Tak, Znamionowy przekrój poprzeczny: 4mm2.

- Końcówka tulejkowa izolowana TE 6-12 minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Długość tulejki: 12mm , Z izolacją: Tak, Znamionowy przekrój poprzeczny: 6mm2.

- Lampka sygnalizacyjna 22mm czerwona 24V AC/DC minimalne wymagania:

Kolor soczewek: Czerwony, Kształt soczewki: Okrągły, Znamionowe napięcie robocze Ue [V] od: 24, Liczba sygnalizatorów świetlnych: 1, Stopień ochrony (IP): IP65, Rodzaj napięcia: AC, Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe, Rodzaj trzonka: BA9s, Rodzaj soczewki: Wysoki, Znamionowe napięcie robocze Ue [V] do: 24, Średnica otworu [mm]: 22.

- Lampka sygnalizacyjna czerwona w czerwonej obudowie OA2 minimalne wymagania:

Kolor lampki: czerwony, Obudowa: czerwona, Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V, Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith: 10 A, Stopień ochrony: IP65, Przekrój przewodów przyłączeniowych: 2x 1...2,5 mm² (jednodrutowych) 2x 0,75...1,5 mm² (linek), Moc lampki: 1 W (LED 24/230 V), Temperatura otoczenia     -25 ... +70°C (pracy) -25 ... +70°C (przechowywania).

- Lampka sygnalizacyjna LED jednocześnie zielona 230VAV minimalne wymagania:

Kolor lampki: zielona, Obudowa: zielona, Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V, Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith: 10 A, Stopień ochrony: IP65, Przekrój przewodów przyłączeniowych: 2x 1...2,5 mm² (jednodrutowych) 2x 0,75...1,5 mm² (linek), Moc lampki: 1 W (LED 24/230 V), Temperatura otoczenia     -25 ... +70°C (pracy) -25 ... +70°C (przechowywania).

- Listwa zaciskowa gwintowana 12-torowa 10mm2 pomarańczowa minimalne wymagania:

Rodzaj połączenia: śrubowe, Napięcie znamionowe: 230V, Odległość między osiami otworów: 12mm, Prąd znamionowy: 15A, Długość: 136mm, Szerokość: 22mm.

- Listwa zaciskowa gwintowana 12-torowa 2,5mm2 pomarańczowa minimalne wymagania:

Rodzaj połączenia: śrubowe, Napięcie znamionowe: 230V, Odległość między osiami otworów: 8mm, Prąd znamionowy: 3A, Długość: 95mm, Szerokość: 18mm.

- Listwa zaciskowa gwintowana 12-torowa 4mm2 pomarańczowa minimalne wymagania:

Rodzaj połączenia: śrubowe, Napięcie znamionowe: 450V, Prąd znamionowy: 32A, Długość: 106mm, Szerokość: 18mm.

- Listwa zaciskowa gwintowana 12-torowa 6mm2 pomarańczowa minimalne wymagania:

Rodzaj połączenia: śrubowe, Napięcie znamionowe: 450V, Prąd znamionowy: 41A, Długość: 118mm, Szerokość: 19mm.

- Listwa zasilająca rack 19 cali PDU gniazdo 7xCEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z wyłącznikiem i zabezpieczeniem minimalne wymagania:

Standard: 1U/19", Gniazda: 5 x CEE 7/5, Wtyk: 1 x CEE 7/7, Prąd znamionowy: 16A, Maksymalne obciążenie: 3500W, Długość kabla zasilającego: 1,8m.

- Moduł wskaźnik napięcia3x230/415VAC na szynę DIN 9mm E219 minimalne wymagania:

Napięcie znamionowe: 415V, Rodzaj napięcia: AC, Źródło światła: LED, Szerokość wyrażona liczbą modułów: 0.5, Stopień ochrony (IP): Inne, Trzonek źródła światła: Inne, Maksymalna moc źródła światła: 1.2W, Głębokość wbudowania: 68mm.

- Mufa termokurczliwa przelotowa CHMSV 24KV 50-150mm2 ze złączką śrubową minimalne wymagania:

Liczba żył kabel zasilający 1 średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnetrznej warstwy półprzewodzącej ≥ 19.9 mm, Średnica zewnętrzna złączki ≤ 37 mm, Przekrój 24 kV 95.0 mm² – 240.0 mm².

- Patch cord światłowodowy LC/LC duplex MM 50/125 OM3 1m LS0H turkusowy minimalne wymagania:

Kabel Duplex, Średnica kabla 3 mm, Klasa włókna: OM3, Kolor kabla: Turkusowy, Średnica włókna: 50/125µm, Złącze 1: LC, Złącze 2: LC, Długość: 1m.

- Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 montaż na szynie TS35 minimalne wymagania:

Kategoria/klasa: 5E, Zakres AWG: AWG 26-22, Typ złącza/wtyku: Zacisk tnący, RJ45.

- Patch panel STP kat.6A 24 porty LSA 1U minimalne wymagania:

Kategoria/klasa: 6/EA, Typ: FTP/STP, Ilość portów: 24 x RJ45, Standard: RACK 19", Wytrzymałość złącza RJ-45: 4000 cykli, Wytrzymałość złącza LSA: 300 cykli.

- Patch-cord U/UTP kat. 5e PVC 3,0m czarny minimalne wymagania:

Kategoria: 5e nieekranowany, Klasa: D (100MHz), Żyły: wielodrutowe, Typ połączenia: prosty 1:1 (wg standardu 568B), Izolacja: polietylenowa, Klasyfikacja ogniowa CPR: Eca, Temperatura podczas użycia: -20C do +60C, Temperatura podczas instalacji: 0C do +50C, Długość: 3,0 m, Długość [m]: 0,5
Budowa kabla: 4x2, Liczba złączy 2: 1.

- Płat termokurczliwy SRMAHV 43-8 1000mm minimalne wymagania:

Model: Forma termokurczliwa, Średnica wewnętrzna przed skurczeniem: 43mm, Średnica wewnętrzna po skurczeniu: 8mm, Długość: 1000mm, Odporność na promieniowanie UV: Tak.

- Płat termokurczliwy SRMAHV 34-6/1000mm minimalne wymagania:

Model: Forma termokurczliwa, Średnica wewnętrzna przed skurczeniem: 34mm, Średnica wewnętrzna po skurczeniu: 6mm, Długość: 1000mm, Odporność na promieniowanie UV: Tak.

- Płat termokurczliwy SRMAHV 93-25/1000mm minimalne wymagania:

Model: Forma termokurczliwa, Średnica wewnętrzna przed skurczeniem: 93mm, Średnica wewnętrzna po skurczeniu: 25mm, Długość: 1000mm, Odporność na promieniowanie UV: Tak.

- Płat termokurczliwy z klejem i kanałem ze stali nierdzewnej SRMAHV 76-22/1000 minimalne wymagania:

Model: Forma termokurczliwa, Średnica wewnętrzna przed skurczeniem: 76mm, Średnica wewnętrzna po skurczeniu: 22mm, Długość: 1000mm, Odporność na promieniowanie UV: Tak.

- Wyłącznik różnicowoprądowy HAGER ADA516D

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik różnicowoprądowy HAGER ADA566D

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik różnicowoprądowy HAGER CDC463J

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik różnicowoprądowy HAGER ADC916D

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik różnicowoprądowy HAGER ADC910D

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik różnicowoprądowy HAGER ADC906D

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik różnicowoprądowy SIEMENS 5SU1354-0KK16

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Przewód ognioodporny PH90 E90 FE180 HDGS 5x6 300/500V bębnowy minimalne wymagania:

Materiał: miedź Ilość żył: 5, Znamionowy przekrój żyły: 6mm2.

- Przewód ognioodporny PH90 HDGS 3x1,5 300/500V bębnowy minimalne wymagania:

Materiał: miedź, Ilość żył: 3, Max. Przekrój żyły: 1,5mm2.

- Rurki termokurczliwe cienkościenne CR  12,7/6,4-1/2 cala czarna minimalne wymagania:

Średnica wewnętrzna D przed obkurczeniem: 12,7mm, Średnica wewnętrzna D po obkurczeniu: 6,4mm, Grubość ścianki po obkurczeniu: 0,65mm, Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 350 %, Zakres temperatury pracy:  -30 °C – 105 °C.

- Rurki termokurczliwe cienkościenne RTCK 3-1 C z klejem czarna minimalne wymagania:

Średnica wewnętrzna D przed obkurczeniem: 3mm, Średnica wewnętrzna D po obkurczeniu: 1mm, Grubość ścianki po obkurczeniu: 1mm, Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 350 %, Zakres temperatury pracy:  -40 °C – 120 °C.

- Rurki termokurczliwe cienkościenne RTCK 4,8-1,6 C z klejem czarna minimalne wymagania:

Średnica wewnętrzna D przed obkurczeniem: 4,8mm, Średnica wewnętrzna D po obkurczeniu: 1,6mm, Grubość ścianki po obkurczeniu: 1mm, Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 350 %, Zakres temperatury pracy:  -40 °C – 120 °C.

- Rurki termokurczliwe cienkościenne RTCK 6-2C z klejem czarna minimalne wymagania:

Średnica wewnętrzna D przed obkurczeniem: 6mm, Średnica wewnętrzna D po obkurczeniu: 2mm, Grubość ścianki po obkurczeniu: 1,1mm, Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 350 %, Zakres temperatury pracy:  -40 °C – 120 °C.

- Rurki termokurczliwe grubościenna SRH3/48-12/1000mm z klejem czarna minimalne wymagania:

Długość: 1m, Średnica wewnętrzna D przed obkurczeniem: 45mm, Średnica wewnętrzna D po obkurczeniu: 12mm, Grubość ścianki po obkurczeniu: 4,5mm, Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 350 %, Zakres temperatury pracy:  -40 °C – 120 °C.

- Rurki termokurczliwe pogrubiana SRH2/12-3/1000mm z klejem czarna z minimalne wymagania:

Długość: 1m, Średnica wewnętrzna D przed obkurczeniem: 12mm, Średnica wewnętrzna D po obkurczeniu: 3mm, Grubość ścianki po obkurczeniu: 2,2mm, Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 350 %, Zakres temperatury pracy:  -40 °C – 120 °C.

- Rurki termokurczliwe pogrubiana SRH2/22-6/1000mm z klejem czarna minimalne wymagania:

Długość: 1m, Średnica wewnętrzna D przed obkurczeniem: 22mm, Średnica wewnętrzna D po obkurczeniu: 6mm, Grubość ścianki po obkurczeniu: 2,6mm, Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 350 %, Zakres temperatury pracy:  -40 °C – 120 °C.

- Rurki termokurczliwe pogrubiana SRH2/34-7/1000mm z klejem czarna minimalne wymagania:

Długość: 1m, Średnica wewnętrzna D przed obkurczeniem: 34mm, Średnica wewnętrzna D po obkurczeniu: 7mm, Grubość ścianki po obkurczeniu: 2,6mm, Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 350 %, Zakres temperatury pracy:  -40 °C – 120 °C.

- Rurki termokurczliwe pogrubiana SRH2/40-12/1000mm z klejem czarna minimalne wymagania:

Długość: 1m, Średnica wewnętrzna D przed obkurczeniem: 40mm, Średnica wewnętrzna D po obkurczeniu: 12mm, Grubość ścianki po obkurczeniu: 2,6mm, Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 350 %, Zakres temperatury pracy:  -40 °C – 120 °C.

- Serwer portów szeregowych 1xRS232 minimalne wymagania:

1 port RS-232, złącze DB9 męskie; Autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet; Automatyczne odzyskiwanie połączenia z siecią; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 15 kV ESD dla wszystkich sygnałów;

TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM, Pair Connection, Ethernet Modem; Konfiguracja przez konsolę web, telnet, serial, oprogramowanie NPort Administrator; Sterowniki do systemów Windows, Linux, SCO Open Server.

- Szyna łączeniowa 1P 80A 16mm2 widełkowa 54 mod minimalne wymagania:

Rodzaj połączenia elektrycznego: Widełkowe, Z izolacją: Tak, Znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 80, Przekrój [mm2]: 16, Liczba faz: 1, Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue [V]: 400.

- Szyna łączeniowa 3P 100A 16mm2 sztyftowa 57 mod. minimalne wymagania:

Rodzaj połączenia elektrycznego: Pin/sztyft, Znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 100, Przekrój [mm2]: 16, Liczba faz: 3, Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue [V]: 415.

- Szyna łączeniowa 3P 63A 10mm2 widełkowa 12 mod. 3F

Rodzaj połączenia elektrycznego: Pin/sztyft, Znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 100, Przekrój [mm2]: 16, Liczba faz: 3, Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue [V]: 415.

- Taśma izolacyjna PCV/ samowulkanizująca minimalne wymagania:

Odporność na oddziaływanie ciśnienia do: 12 bar., Odporność na oddziaływanie energii elektrycznej o mocy do: 8 kV., Odporność na działanie temperatur: -60 ~ +250°C., Maksymalna temperatura robocza: 300°C., Wydłużenie przy zrywaniu: >=300%, Wytrzymałość na rozciąganie: >=4,8 Mpa.

- Trzymacz beżowy EW 35 minimalne wymagania:

Długość [mm]: 56, Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94: V2, Kolor: Beżowy
Materiał: Tworzywo sztuczne, Rodzaj blokowania: Przykręcanie, Sposób montażu: Szyna montażowa DIN 35 mm, Szerokość / rozmiar rastra [mm]: 12, Wysokość: 20, Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]: 62,5.

- Trzymacz KU-1/35 do złączek szynowych szary minimalne wymagania:

Długość [mm]: 44, seria: KU, Szerokość: 43, Szerokość / rozmiar rastra [mm]: 10, Wysokość: 10, Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]: 41,6.

- Wkładka aparatowa 5x20mm 10A T/zwłoczna/250V minimalne wymagania:

Charakterystyka wyzwalania: Zwłoczna, Wymiary: 5x20 mm, Model: Bezpiecznik szklany, Prąd znamionowy [A]: 10.

- Wkładka aparatowa 5x20mm 3,15A T/zwłoczna/250V minimalne wymagania:

Charakterystyka wyzwalania: Zwłoczna, Wymiary: 5x20 mm, Model: Bezpiecznik szklany, Prąd znamionowy [A]: 3,15.

- Wkładka aparatowa 5x20mm 4A F/szybka/250V minimalne wymagania:

Charakterystyka wyzwalania: Szybka, Wymiary: 5x20 mm, Optyczny wskaźnik zadziałania: Nie, Model: Bezpiecznik szklany, Prąd znamionowy [A]: 4.

- Wkładka aparatowa 6,3x32mm 10A F/szybka/250V minimalne wymagania:

Charakterystyka wyzwalania: Szybka, Wymiary: 6x32 mm, Model: Bezpiecznik szklany, Prąd znamionowy [A]: 10.

- Wkładka bezpiecznikowa NH 000 63A 500VAC gG minimalne wymagania:

Prąd znamionowy [A]: 63, Napięcie znamionowe: 500 V AC, Straty mocy Pd [W]: 5,8, Typ: NH.

- Wkładka bezpiecznikowa NH 000 32A 500VAC gG minimalne wymagania:

Prąd znamionowy [A]: 32, Napięcie znamionowe: 500 V AC, Straty mocy Pd [W]: 3, Typ: NH.

- Wkładka bezpiecznikowa NH 000 80A 500VAC gG minimalne wymagania:

Prąd znamionowy [A]: 80, Napięcie znamionowe: 500 V AC, Straty mocy Pd [W]: 5,1, Typ: NH

- Wyłącznik różnicowoprądowy SIEMENS 5SV3 342-6 RCCB

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik nadprądowy EATON MCN 325E

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik nadprądowy SIEMENS 5SL4504-7MCB

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik nadprądowy SIEMENS 5SL4520-7MCB

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik nadprądowy SIEMENS 5SL4516-6MCB

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik nadprądowy SIEMENS 5SL4510-7MCB

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik nadprądowy SIEMENS 5SL4610-7MCB

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik nadprądowy SIEMENS 5SL4616-7MCB

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik nadprądowy SIEMENS 5SL4604-7MCB

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HNB-C6/1N/003

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HNB-C10/1N/003

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HNB-C16/1N/003

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik nadprądowy HAGER NBN 516

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik nadprądowy HAGER NBN 510

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik nadprądowy HAGER NBN 506

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik silnikowy SIEMENS 3RV2011-1JA10

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik silnikowy SIEMENS 3RT2016-1AP01

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik silnikowy SIEMENS 3RT2011-0EA10

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Wyłącznik silnikowy SIEMENS 3RV2011-1GA10

*Z uwagi na zainstalowane urządzenia u zamawiającego objęte gwarancją wykonawcy i producenta zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników innych firm a jedynie zamienniki danego producenta w stosunku do urządzeń wycofanych z produkcji i niedostępnych na rynku.

- Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przy ul. St. Rogozińskiego 4 w Świnoujściu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące zagadnień technicznych proszę kierować do:

- Martyna Mazur – tel. 91 321 42 67 wew. 44, w godz. 06:50-14:50, adres e-mailowy: m.mazur@zdmiz.swi.pl,

- Zofia Kurzynowska - tel. 91 321 42 67 wew. 43, w godz. 06:50-14:50, adres e-mailowy: z.kurzynowska@zdmiz.swi.pl

- Wioleta Jakubowska - tel. 91 321 42 67 wew. 42, w godz. 06:50-14:50, adres e-mailowy: w.jakubowska@zdmiz.swi.pl.

……………………………………………
Data, podpis wykonawcy