- Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o. o., ul. Poznańska 1, 56-100 Wołów

- Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów w Wołowie w 2026 r.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Monitoring I kwatery (faza poeksploatacyjna) i II kwatery (faza eksploatacyjna) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wołowie przy ul. Rawickiej 16 oraz wykonanie 4 razy w roku badania jakości wód drenażowych odprowadzanych do zbiornika na wylocie do rowu z terenów cmentarza komunalnego w Wołowie przy ul. Rawickiej, odbywać się będą na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i posiadanych przez PGK Sp. z o.o. pozwoleń, zgodnie z załączonym zakresem i umową.

- Miejsca przeprowadzenia:

  - ul. Rawicka 16, Wołów – teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (na tym terenie obecnie znajdują się punkt przeładunkowy i Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),

  - miejsce poboru prób z terenu cmentarza komunalnego w Wołowie przy ul. Rawickiej.

- Dokumentacja:

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia następującej dokumentacji:

  - Sprawozdanie z badania jakości odprowadzanych do zbiornika wód drenażowych na wylocie do rowu z terenu cmentarza komunalnego:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sprawozdania z badania jakości wód. Sprawozdanie kwartalne powinno zawierać co najmniej:

    - Cel i podstawa prawna,

    - Prezentacja wyników wykonywanych badań i pomiarów (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników w kontekście posiadanych zezwoleń i wymagań prawnych),

    - Wykaz osób odpowiedzialnych wraz z uprawnieniami i podpisami.

  - Sprawozdanie z monitoringu składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Wołowie

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sprawozdania z monitoringu za każdy kwartał roku (lub częściej, zgodnie z zalecaniami uprawnionych organów). Sprawozdanie kwartalne powinno zawierać co najmniej:

    - Wstęp

      - Cel i podstawa prawna,

      - Lokalizacja składowiska,

      - Charakterystyka obiektu (właściciel, zarządzający, kwalifikacja instalacji, dane składowiska, dane kwatery, infrastruktura, urządzenia),

    - Zakres i metodyka wykonywanych badań,

      - Zakres badań,

      - Oznaczenia terenowe,

      - Badania laboratoryjne,

    - Prezentacja wyników wykonywanych badań i pomiarów (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników w kontekście posiadanych zezwoleń i wymagań prawnych),

      - Wody odciekowe (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników),

      - Wody podziemne (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników),

      - Poziom wód podziemnych (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników),

      - Jakość wód podziemnych (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników),

      - Gaz składowiskowy (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników),

    - Podsumowanie (wraz z omówieniem wyników, wnioskami i zaleceniami),

    - Materiały źródłowe (wraz wynikami i protokołami badań),

    - Mapa dokumentacyjna,

    - Spis rysunków i tabel,

    - Wykaz osób odpowiedzialnych wraz z uprawnieniami i podpisami.

  - Sprawozdanie z monitoringu składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Wołowie

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sprawozdania z monitoringu za każdy rok. Sprawozdanie roczne powinno zawierać co najmniej:

    - Wstęp

      - Cel i podstawa prawna,

      - Opis obiektu (właściciel, zarządzający, kwalifikacja instalacji, dane składowiska, dane kwatery, infrastruktura, urządzenia),

      - Zakres badań,

      - Zagrożenie dla środowiska związane z eksploatacją składowiska (źródła bezpośrednie i inne),

    - Zakres wykonywanych badań,

      - Kontrola osiadania powierzchni składowiska odpadów,

      - Stateczność skarp,

      - Opad atmosferyczny,

      - Wody odciekowe,

      - Wody podziemne,

      - Gaz składowiskowy,

    - Prezentacja wyników wykonywanych badań i pomiarów (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników w kontekście posiadanych zezwoleń i wymagań prawnych),

      - Struktura i skład zdeponowanych odpadów i osiadanie (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników),

      - Opady atmosferyczne (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników),

      - Wody odciekowe – ocena ilości i jakości (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników),

      - Wody podziemne – ocena poziomu i jakości (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników),

      - Gaz składowiskowy (w formie rysunków, tabel wraz z omówieniem wyników),

    - Podsumowanie (wraz z omówieniem wyników, wnioskami i zaleceniami),

    - Materiały źródłowe (wraz wynikami i protokołami badań),

    - Mapa dokumentacyjna,

    - Spis rysunków i tabel,

    - Wykaz osób odpowiedzialnych wraz z uprawnieniami i podpisami.

  - Sprawozdanie PRTR na podstawie badań monitoringowych prowadzonych w danym roku oraz danych dostarczonych od Zamawiającego, dotyczących sposobu gospodarki odpadami.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do przekazanych przez Wykonawcę Sprawozdań, w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania.

  - Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w Sprawozdaniach wniesionych przez Zamawiającego uwag, w terminie 5 dni roboczych i odesłanie Zamawiającemu Sprawozdań do akceptacji.

  - Wersja ostateczna Sprawozdań to dokument, do którego Zamawiający nie wnosi uwag.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu Sprawozdania w wersji papierowej, w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

6. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2027 r.

7. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Co najmniej 3 przeprowadzone monitoringi składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w okresie ostatnich 3 lat o wartości minimum 15 000,00 zł netto każdy.

8. Kryteria wyboru Wykonawcy: 100 % cena.

9. Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.