Załącznik Nr 3

do umowy Nr ………………………  z dnia ……………….  r.

Wykaz urządzeń dźwigowych z określeniem częstotliwości obsługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29-10-2003r § 14.3 i kosztem  jednorazowej  konserwacji

| Lp | Nr. Rejestr. Urządzenia | Rodzaj urządzenia, typ | Nr Fabr | Udźwig (kg) | Producent | Wciągarka typ, nr fabr. | Producent | Udźwig (kg) | Miejsce zainstalowania | Koszt konserwacji (zł) | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 832700678 | Suwnica hakowa Q= 3.0t | 34913 | 3000 | GZUT Gliwice |  |  |  | SUW Cegielniana - Hala Pomp |  | co 90 dni |
| 2 | N6427000083 | Wciągnik łańcuchowy przejezdny WSP1 | 961 | 1000 | WUKO Zduńska Wola |  |  |  | SUW Cegielniana - Hala Filtrów |  | co 90 dni |
| 3 | 832700453 | Suwnica hakowa Q=1.0t | 34916 | 1000 | GZUT Gliwice |  |  |  | Oczyszczalnia - Zaplecze WKF Ob.08 |  | co 90 dni |
| 4 | Niezgłoszony | Żuraw warsztatowy AC Hydraulik A/S Typ WD 15 | 121031 | 1500 | VIKING DENMARK | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Oczyszczalnia - Zaplecze WKF Ob.08 |  | co 90 dni |
| 5 | Niezgłoszony | Wciągnik HADEF |  | 250 |  | HADEF fig.53/07 | HADEF | 250 | Oczyszczalnia - Zaplecze WKF Ob.08 |  | co 90 dni |
| 6 | Niezgłoszony | Żuraw stały obrotowy ŻSW 15 z wciągarką | 15399 | 150 | ZBUD Dąbrowa Tarnowska | WRL 65L nr 1893 | ZBUD Dąbrowa Tarnowska | 500 | Oczyszczalnia - Zaplecze WKF Czerpnia osadu Ob.08 |  | co 90 dni |
| 7 | 6427000084 | Wciągnik łańcuchowy przejezdny WSP 1,5 | 1029 | 1500 | WUKO Zduńska Wola |  |  |  | Oczyszczalnia - Pompownia Główna Hala krat Ob.01 |  | co 90 dni |
| 8 | 842700402 | Wciągnik łańcuchowy przejezdny WSP2,8 | 304/77 | 2800 | WUKO Zduńska Wola |  |  |  | Oczyszczalnia - Pompownia Główna Ob.01 |  | co 30 dni |
| 9 | 842700403 | Wciągnik elektryczny przejezdny T-0923 | 514805 | 500 | PODEM Balkancar Bułgaria |  |  |  | Oczyszczalnia - Pompownia Główna Ob.01 |  | co 30 dni |
| 10 | 842700401 | Wciągnik elektryczny przejezdny T-10232 | 424758 | 500 | PODEM Balkancar Bułgaria |  |  |  | Oczyszczalnia - Pompownia Główna Hala krat Ob.01 |  | co 30 dni |
| 11 | Niezgłoszony | Dwa żurawie z wciągarką asekuracyjną | API 10-12-1380 1/2 | 130 | APSEL | HRA 42 618044 | IKAR | 100 | Oczyszczalnia - Ob.03 Osadniki wstępne |  | co 90 dni |
| 12 | 6427000085 | Wciągnik łańcuchowy przejezdny WSP1 | 418 | 1000 | WUKO Zduńska Wola |  |  |  | Oczyszczalnia - Pompownia osadu czynnego Ob.6 |  | co 90 dni |
| 13 | 6427000086 | Wciągnik łańcuchowy przejezdny VS Plus | 100103080 | 1000 | YALE |  |  |  | Oczyszczalnia - Pompownia osadu czynnego Ob.6 |  | co 90 dni |
| 14 | 6427000087 | Wciągnik łańcuchowy przejezdny WSP1 | 406 | 1000 | WUKO Zduńska Wola |  |  |  | Oczyszczalnia - Pompownia osadu czynnego Ob.6 |  | co 90 dni |
| 15 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-100 z wciągarką | 2203 | 100 | PROMA Poznań | PS-LBT Inox WLRI 0350 | PS Logistic | 350 | Oczyszczalnia - Ob.7.2 |  | co 90 dni |
| 16 | Niezgłoszony | Wciągarka łańcuchowa |  |  |  | HS-1T | Marpol | 1000 | Oczyszczalnia - Warsztat TUR |  | co 90 dni |
| 17 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-150 z wciągarką | 1883 | 150 | PROMA Poznań | PS-LBT WLR680 | PS Logistic | 650 | Oczyszczalnia - Pompownia części pływających Ob.30 |  | co 90 dni |
| 18 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-180 z wciągarką | 4310 | 180 | PROMA Poznań | PS-WHB 800 INOX | PS Lift | 800 | Oczyszczalnia - Pompownia ścieków dowożonych Ob.15.1 |  | co 90 dni |
| 19 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 1884 | 200 | PROMA Poznań | PS-LBT WLRI 650 | PS Logistic | 650 | Oczyszczalnia - Zbiornik ścieków dowożonych Ob. 15.2 / Mieszadło 15 RS2 |  | co 90 dni |
| 20 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 1885 | 200 | PROMA Poznań | PS-LBT lnox WLRI 0650 | PS Logistic | 650 | Oczyszczalnia - Zbiornik ścieków dowożonych Ob. 15.2 / Mieszadło 15 RS1 |  | co 90 dni |
| 21 | Niezgłoszony | Żuraw stały obrotowy ŻSW 15 z wciągarką | 1540 | 150 | ZBUD Dąbrowa Tarnowska | WRL65L nr1734 | ZBUD Dąbrowa Tarnowska | 500 | Oczyszczalnia - Zbiornik osadu nadmiernego Ob.24 / Pompa 24PO01 |  | co 90 dni |
| 22 | Niezgłoszony | Prowadnica WPR101 z wciągarką |  | 100 | PROMA Poznań | PS-WHB550 INOX 550029 | REMA HOLLAND | 550 | Oczyszczalnia - Zbiornik osadu nadmiernego Ob.24 / Mieszadło M24.1 |  | co 90 dni |
| 23 | Niezgłoszony | Prowadnica WPR101 z wciągarką |  | 100 | PROMA Poznań | 239015 | PFAFF | 250 | Oczyszczalnia - Zbiornik osadu przefermentowanego Ob.27 |  | co 90 dni |
| 24 | N8327001115 | Suwnica hakowa 5T typ ZXJ-5000/8.0r | 870 | 5000 | ZBUD Dąbrowa Tarnowska | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Oczyszczalnia - Stacja dmuchaw Ob.28 |  | co 30 dni |
| 25 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-150 z wciągarką | 1882 | 150 | PROMA Poznań | PS-LBT WLR 682 | PS Logistic | 650 | Oczyszczalnia - Ob.34 |  | co 90 dni |
| 26 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 1881 | 150 | PROMA Poznań | WLR 676 | PS Logistic | 650 | Oczyszczalnia - Ob.33 |  | co 90 dni |
| 27 | N8427002849 | Cięgnik hakowy przejezdny 5T |  |  |  | T916130 | Tractel S.A.S Romilly Sur Seine Francja | 5000 | Oczyszczalnia - Suszarnia Osadów |  | co 30 dni |
| 28 | Niezgłoszony | Wciągarka FRAME 97X071 |  |  |  | 97X071 | FRAME | 500 | Oczyszczalnia - Suszarnia Osadów |  | co 90 dni |
| 29 | N4727005866 | Wózek widłowy BT C3E130 | CE295733 | 1250 | Cesab Carrelli Elewatori | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Oczyszczalnia - Suszarnia Osadów |  | co 90 dni |
| 30 | Niezgłoszony | Prowadnica WPR101 z wciągarką |  | 100 | PROMA Poznań | TWR-I-200, nr 19513-4523 | REMA HOLLAND | 550 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBA (4A) / Mieszadło 4A-1TS |  | co 90 dni |
| 31 | Niezgłoszony | Prowadnica WPR101 z wciągarką |  | 100 | PROMA Poznań | TWR-I-200, nr 19513-4522 | REMA HOLLAND | 550 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBA (4A) / Mieszadło 4A-2TS |  | co 90 dni |
| 32 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 2085 | 200 | PROMA Poznań | PS-LBT lnox WLRI 0650 | PS Logistic | 650 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBA (4A) / Mieszadło 4A.3TS |  | co 90 dni |
| 33 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 2084 | 200 | PROMA Poznań | PS-LBT lnox WLRI 06500024 | PS Logistic | 650 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBA (4A) / Mieszadło 4A.4TS |  | co 90 dni |
| 34 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-300 z wciągarką | 2098 | 300 | PROMA Poznań | PS-LBT lnox WLRI 06500018 | PS Logistic | 650 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBB (4.1) / Mieszadło (banan) 4.1.1TS |  | co 90 dni |
| 35 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-300 z wciągarką | 2099 | 300 | PROMA Poznań | PS-LBT lnox WLRI 0650 | PS Logistic | 650 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBB (4.1) / Mieszadło (banan) 4.1.2TS |  | co 90 dni |
| 36 | Niezgłoszony | Prowadnica WPR101 z wciągarką |  | 100 | PROMA Poznań | TWR-I-200 NR 19513-4518 | REMA HOLLAND | 550 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBB (4.1) / Mieszadło 4.1 4TS |  | co 90 dni |
| 37 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 2083 | 200 | PROMA Poznań | PS-LBT lnox WLRI 0650 | PS Logistic | 650 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBB (4.1) / Mieszadło 4.1 3TS |  | co 90 dni |
| 38 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 3266 | 200 | PROMA Poznań | PS-WHB550 NR SER. 1190 | PS Lift | 550 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBB (4.1) / Mieszadło 4.1 8TS |  | co 90 dni |
| 39 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 3267 | 200 | PROMA Poznań | PS-WHB550 NR SER. 1192 | PS Lift | 550 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBB (4.1) / Mieszadło 4.1 7TS |  | co 90 dni |
| 40 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 3264 | 200 | PROMA Poznań | PS-WHB550 NR SER. 1028 rok 2017 | PS Lift | 550 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBB (4.1) / Mieszadło 4.1 6TS |  | co 90 dni |
| 41 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 3265 | 200 | PROMA Poznań | PS-WHB550 NR SER. 1027 rok 2017 | PS Lift | 550 | Oczyszczalnia - Reaktor biologiczny RBB (4.1) / Mieszadło 4.1 5TS |  | co 90 dni |
| 42 | Niezgłoszony | Wciągnik z wózkiem | 291965/000022 | 1000 | KITO | 260553/00002 |  |  | Oczyszczalnia - Punkt zlewny Ob.15 |  | co 90 dni |
| 43 | Niezgłoszony | Wciągnik z wózkiem | 193926 | 500 | KITO | 120406/000117 |  |  | Oczyszczalnia - Punkt zlewny Ob.15 |  | co 90 dni |
| 44 | Niezgłoszony | Żuraw | 1031 118-01-00-015 | 125 | Hacon |  |  |  | Oczyszczalnia - Osadnik wtórny Ob.5.3 |  | co 90 dni |
| 45 | Niezgłoszony | Żuraw | 1028 340-01-00-002 | 125 | Hacon |  |  |  | Oczyszczalnia - Osadnik wtórny Ob.5.4 |  | co 90 dni |
| 46 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-350 z wciągarką | 4573 | 350 | PROMA Poznań | PS-WHB800-INOX 191755 | PS Lift | 800 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF / 4FT97 |  | co 90 dni |
| 47 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-350 z wciągarką | 4574 | 350 | PROMA Poznań | PS-WHB800-INOX 191733 | PS Lift | 800 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF 4FT98 |  | co 90 dni |
| 48 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-350 z wciągarką | 4575 | 350 | PROMA Poznań | PS-WHB800-INOX 191789 | PS Lift | 800 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF / 4FT99 |  | co 90 dni |
| 49 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-350 z wciągarką | 4572 | 350 | PROMA Poznań | PS-WHB800-INOX 191732 | PS Lift | 800 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF / 4FT95 |  | co 90 dni |
| 50 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-350 z wciągarką | 4578 | 350 | PROMA Poznań | PS-WHB800-INOX 191766 | PS Lift | 800 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF / 4FT94 |  | co 90 dni |
| 51 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-350 z wciągarką | 4579 | 350 | PROMA Poznań | PS-WHB800-INOX 191765 | PS Lift | 800 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF / 4FT93 |  | co 90 dni |
| 52 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-350 z wciągarką | 4577 | 350 | PROMA Poznań | PS-WHB800-INOX 191734 | PS Lift | 800 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF / 4FT92 |  | co 90 dni |
| 53 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-350 z wciągarką | 4576 | 350 | PROMA Poznań | PS-WHB800-INOX 191731 | PS Lift | 800 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF / 4FT91 |  | co 90 dni |
| 54 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-300 z wciągarką | 4570 | 300 | PROMA Poznań | PS-WHB800-INOX 191741 | PS Lift | 800 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF / 4FT9 |  | co 90 dni |
| 55 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-300 z wciągarką | 4571 | 300 | PROMA Poznań | PS-WHB800-INOX 191740 | PS Lift | 800 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF / 4FT96 |  | co 90 dni |
| 56 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-100 z wciągarką | 4580 | 100 | PROMA Poznań | PS-WHB550-INOX 2001/181 | PS Lift | 550 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF / 4FT81 |  | co 90 dni |
| 57 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-100 z wciągarką | 4581 | 100 | PROMA Poznań | PS-WHB550-INOX 1912059 | PS Lift | 550 | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBF / 4FT8 |  | co 90 dni |
| 58 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-300 z wciągarką | 4846 | 300 | PROMA Poznań |  |  |  | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBB (4.1) / 4BT42 |  | co 90 dni |
| 59 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 4842 | 200 | PROMA Poznań |  |  |  | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBB (4.1) / 4BT59 |  | co 90 dni |
| 60 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 4843 | 200 | PROMA Poznań |  |  |  | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBB (4.1) / 4BT57 |  | co 90 dni |
| 61 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 4840 | 200 | PROMA Poznań |  |  |  | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBB (4.1) / 4BT56 |  | co 90 dni |
| 62 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 4845 | 200 | PROMA Poznań |  |  |  | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBB (4.1) / 4BT55 |  | co 90 dni |
| 63 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 4844 | 200 | PROMA Poznań |  |  |  | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBB (4.1) / 4BT58 |  | co 90 dni |
| 64 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-200 z wciągarką | 4841 | 200 | PROMA Poznań |  |  |  | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBB (4.1) / 4BT54 |  | co 90 dni |
| 65 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-100 z wciągarką | 4838 | 100 | PROMA Poznań |  |  |  | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBA (4A) / 4AT31 |  | co 90 dni |
| 66 | Niezgłoszony | Żuraw ŻPR-100 z wciągarką | 4836 | 100 | PROMA Poznań |  |  |  | Oczyszczalnia - Reaktor Biologiczny RBA (4A) / 4AT34 |  | co 90 dni |
| 67 | 1N4727042212 | Ładowarka (Wózek jezdniowy z mechanicznym napędem podnoszenia) | JCB 536-60 JCB5TCZJH02339757 | 3600 | JCB BAMFORD EXCAVATORS LIMITED |  |  |  | Oczyszczalnia |  | co 30 dni |