Poznań, dn. 28 stycznia 2026 r.

31 Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Silniki 1

61-325 Poznań

e-mail: 31blt.sekcjatun@ron.mil.pl

31 Baza Lotnictwa Taktycznego (Sekcja Infrastruktury) w Poznaniu, ul. Silniki 1, jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na:

# Opis przedmiotu zamówienia

Stała konserwacja i serwisowanie  systemów detekcji gazów dla urządzeń firmy ATEST-GAZ                w kompleksie nr 2973 m. Wyciążkowo

# Miejsce realizacji zamówienia

Jednostka Wojskowa 1517, m. Wyciążkowo k/Leszna, kompleks 2973

# Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji: marzec 2026 r. – 30.11.2027 r.

2 razy w czasie trwania zlecenia  – co 6 miesięcy /przegląd marzec, wrzesień 2026 r./

Przegląd odbywać się będą w dni robocze i w czasie godzin pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1530 , a w piątek do 1300, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Sposób wyceny oferty

- Ofertę w przedmiocie zamówienia należy składać w formie wyceny ofertowej w oparciu 
o załączony do niniejszego zaproszenia formularze.

- Ceny jednostkowe oraz cenę końcową należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku do jednego grosza.

- Do ceny oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT.

- Złożona oferta powinna zawierać określoną cenę ogólną netto i brutto z podaniem wysokości podatku VAT.

- Oferta cenowa za usługę musi obejmować koszty dojazdu oraz cenę podstawowych materiałów i sprzętu konserwacyjnego.

# Dokumenty wymagane w ofercie

- Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1.

- Wypełniony formularz Wyceny ofertowej /wykaz urządzeń/, stanowiący Załącznik nr 2.

- Wykaz osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia wraz z numerem kwalifikacji zawodowych - Załącznik nr 4 oraz ksero /”Za zgodność z oryginałem”/ tych świadectw kwalifikacyjnych „E” i  „D”  grupa 1 i 3 (zgodnie z  pkt.VI ppkt.4 Zaproszenia).

- Ważny certyfikat producenta (autoryzowanego serwisu urządzeń firmy ATEST-GAZ) upoważniający do wykonywania kontroli okresowej konserwacji oraz serwisu, napraw jego urządzeń, w tym kalibracji detektorów.

- Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) /oryginał lub ksero – „Za zgodność z oryginałem”/.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do

- Przybycia na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego do wskazanego obiektu w czasie nie dłuższym niż 8 godzin /od poniedziałku do piątku/ lub następnego dnia roboczego od telefonicznego wezwania /potwierdzonego pisemnie –  e-mail, w ciągu 12 h/ od powiadomienia Wykonawcy o nieprawidłowej prac lub awarii urządzenia.

- Do rozliczenia prac awaryjnych/usuwania usterek/napraw Wykonawca stosować będzie ceny materiałów z cennika materiałów serwisowych / producenta, lecz nie wyższych niż ceny rynkowe.

Do sporządzenia wyceny stosowana będzie stawka zakładowa roboczogodziny zaakceptowana przez Zamawiającego. Stawka roboczogodziny będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.  W/w stawka  nie będzie stosowana, gdy awaria / usunięcie usterki / naprawa zostanie usunięta w czasie wykonywania konserwacji. Czas wykonania usługi (ilość przepracowanych roboczogodzin) liczony będzie od czasu rozpoczęcia do czasu zakończenia pracy przez Wykonawcę u Zamawiającego.

Materiały stosowane przy wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych, napraw i  usuwaniu   awarii winny być oryginalne – odpowiadać wymogom DTR lub zamienne spełniające cechy tych określonych w DTR, na zamianę materiałów musi wyrazić zgodę Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury m. Leszno.

- Przyjazd awaryjny / w celu usunięcia usterki odbywać się będzie transportem Wykonawcy
 i rozliczany według stawki 1,15 zł /km netto.

- Dysponowania przez cały okres obowiązywania umowy osobami, które posiadającą świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie:

a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami): serii „E” i „D” Grupa 1 pkt. 2 i 10; serii „E” i „D”  Grupa 3 pkt. 4, 6 i 10

lub

b) Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392): serii „E” i „D” Grupa 1 pkt. 2 i 13; serii „E” i „D” Grupa 3 pkt. 4, 6 i 10  – dotyczy uprawnień wydanych po 01.07.2022 r.

- Zamawiający informuje, że wjazd i wejście na teren kompleksu 2973 mają wyłącznie obywatele polscy – nie karani.

- Zakaz wjazdu na teren kompleksu 2973 z włączonym rejestratorem, zgodnie z art. 616a ust. 1 Ustawy z dn. 11.03.2022 r. w obronie Ojczyzny oraz zakaz rejestracji obrazu i dźwięku na terenie kompleksu 2973, zgodnie z Decyzją 77/MON z dn. 09.06.2020 r.

- Zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim:

- wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- wszelkich informacji zawartych w udostępnionej dokumentacji technicznej i innych których   znajomość jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia,

- wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonaniem zlecenia, a także do  zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

# Warunki płatności

Przelew w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury (po każdorazowej przeprowadzonej konserwacji).

- Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus    https://platformazakupowa.pl/pn/31_blt   do dnia 06.02.2026 r. do godz. 10:00.

- Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

  - cena za konserwację -  100%

  - oferta najtańsza zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku złożenia ofert 
z taką samą najniższą ceną przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. Poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich.

2. Wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.

3. Nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

- Osoba do kontaktu:

- p. Mariusz BERLIK tel. 261 677 593, 785 204 909

- p. Krzysztof ANDERS  tel. 261 677 597

Uwaga:

- Zamawiający dopuszcza wizję lokalną, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu  (tel. 261 677 593, 261 677 597). Koszt wizji ponosi Oferent.

- W przypadku wybrania oferty Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu listę pracowników przewidzianych do realizacji zadania z podaniem: imienia, nazwiska,  nr dowodu osobistego oraz marki i nr rejestracyjnego samochodu.

- Na żądanie Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć oryginał lub ksero „Za zgodność z oryginałem” wypisu z KRK, KRS.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2  – Wycena ofertowa

Zał. nr 3 – Wykaz zasadniczych czynności konserwacyjno - serwisowych

Zał. nr 4 – Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania z kwalifikacjami

Zał. nr 5 – Zlecenie wzór

Zał. nr 6 - Klauzula RODO

SZEF INFRASTRUKTURY

Szef Sekcji

mjr Wojciech WIETRZYKOWSKI

Magdalena Dominiak  261 547 588

28.01.2026 r.