Przedłużacz bębnowy spełniający następujące parametry:

- 20 metrów

- współczynnik ochrony nie mniejszy niż IP20

- 4 gniazda 230 z klapką

- przewód gumowy 3x2,5 mm2

- metalowy stelaż z plastikowym bębnem, gumowy uchwyt do przenoszenia