OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa agregatu prądotwórczego typu FDF 500S (numer fabryczny Scania D20826) polegająca na uszkodzeniu elementu grzewczego współpracującego z układem chłodzenia silnika agregatu (typ silnika SCANIA DC 130072 02-14).

Wspólny Słownik Zamówień      CPV:  31122000  Jednostki prądotwórcze

45310000  Roboty instalacyjne elektryczne

71314100  Usługi elektryczne

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa agregatu prądotwórczego typu FDF 500S (numer fabryczny Scania D20826) polegająca na:

  - Prace serwisowe;

  - Zdemontowaniu niedziałającej grzałki zewnętrznej;

  - Montaż grzałki zewnętrznej 2000W z pompą TOPSTART TS wraz z króćcami i kompletem połączeń gumowych układu chłodzenia

  - Wymiana płynu chłodzącego;

  - Uruchomienie agregatu prądotwórczego typu FDF 500S

  - Sprawdzenie szczelności układu;

  - Utylizacja zdemontowanej części układu

- Prace montażowe/naprawcze należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Działem Inwestycji i Remontów Akademii Policji w Szczytnie.

3. Termin  realizacji.

Termin realizacji zlecenia 40 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferenta

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej powyższe wymagania będzie brał pod uwagę następujące.  CENA – 100%

- gwarancja na wykonaną usługę minimum 48 miesięcy.

5. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:

- posiada odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia do wykonywania prac/ usług zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r.)

- posiada zarejestrowaną firmę (potwierdzoną kodem PKD  w zakresie usług elektrycznych)

6. Postanowienia końcowe.

  - Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

  - Płatność po zakończeniu usługi i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.

  - Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

  - Ze względu na specyfikację zamówienia przed złożeniem oferty zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej przez Wykonawcę.

Osoba do kontaktu z wykonawcami w trakcie postępowania: Izabella Paradowska, tel. 89 477335175,  e-mail:i.lada@apol.edu.pl