**Opis Przedmiotu zamówienia:**

Poproszę o złożenie oferty na wykonanie pomiarów dwóch instalacji PV (fotowoltaicznych) o mocy przyłączeniowej:

- 1188,0 kW – zlokalizowanej na konstrukcji znajdującej się na poziomie ziemi,

- 250 kW – zlokalizowanej na poziomie dachu,

na zgodność z NC RfG , w celu uzyskania bezterminowego pozwolenia na użytkowanie instalacji zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. Ze względu na dwa różne PPE (dla każdej instalacji osobny) należy przewidzieć niezależne badania oraz protokoły dla każdej instalacji. Oferta w swym zakresie powinna zawierać:

- opracowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. zakresu testów,

- zabudowę tymczasowych analizatorów jakości energii na potrzeby badań,

- przeprowadzenie badań,

- opracowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. protokołów z badań oraz wypełnienie niezbędnych wniosków dla przedmiotowego zadania wymaganych do uzyskania bezterminowego pozwolenia na użytkowanie instalacji.

Wyżej opisaną dokumentację należy dostarczyć zamawiającemu do 30.06.2026 r. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosków Oferent zobowiązany jest do ich uzupełnienia.

Instalacje znajdują się w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A.