## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO+A1:H10
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane nie gorsze niż" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami Ogłoszenia i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania.
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## CZĘŚĆ 1
5/ZP/2026/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Nadajnik satelitarny (logger) do śledzenia wędrówki ptaków z gatunku rycyk Limosa limosa | Nadajnik satelitarny (logger) do śledzenia wędrówki ptaków z gatunku rycyk Limosa limosa |  | 40 |  | 0
Preferowany producent: INTERREX-RINGS Sp. z o.o. | Producent: ………………………………………………………………
Preferowany model: MINI UBILINK X1. | Model :…………………………………………………
waga urządzenia nie większa niż 4,8 g | waga urządzenia: ….......... g
urządzenie przystosowane do zamontowania na kuprze ptaka | TAK/NIE *
ładowanie solarne baterii pozwalające na działanie urządzenia przez okres co najmniej 5 lat | ładowanie solarne baterii pozwalające na działanie urządzenia przez okres …....... lat
satelitarna transmisja danych | TAK/NIE *
pozycjonowanie GNSS z dokładnością nie gorszą niż 5 m (mniejsza odległość=większa dokładność) | pozycjonowanie GNSS z dokładnością …........ m
wodoodporność | TAK/NIE *
praca w zakresie temperatur co najmniej od -20ºC do +50ºC | praca w zakresie temperatur ...........ºC do …........ºC
dostarczanie danych o następujących parametrach: - temperaturze powietrza, - całkowite dynamicznym przyspiszeniu ciała (ODBA) | TAK/NIE * TAK/NIE *
nieograniczona transmisja danych w roamingu międzynarodowym | TAK/NIE *
przechowywanie danych w chmurze przez okres co najmniej 18 miesięcy | TAK/NIE *
dostęp do danych lokalizacyjnych na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej | TAK/NIE *
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: dla każdego urządzenia co najmniej 12 miesięcy od momentu aktywacji nadajnika przez zamawiającego - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: maksymalnie 7 dni roboczych | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: dla każdego urządzenia …....... miesięcy od momentu aktywacji nadajnika przez zamawiającego - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: ................... dni roboczych
|  | RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji 90-237 Łódź, ul. Banacha 1/3, pok. B 114a