Załącznik nr 6 do WUZS

Nazwa, adres, NIP, REGON Wykonawcy (pieczęć)

……………………………………………………

……………………………………………………

**Wycena podstawowego zakresu prac projektowych, dostaw i robót budowlanych objętych ofertą**

Cena zamieszczona w Ofercie jest ceną ryczałtową łączną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

W tabeli poniżej przedstawiam wycenę głównych pozycji prac projektowych, robót budowlanych i dostaw, których suma składa się na oferowaną cenę ryczałtową.

| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota netto**  **(bez VAT) PLN** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prace projektowe |  |
| 2. | Prace demontażowe |  |
| 3. | Prace montażowe + dostawa materiałów i urządzeń |  |
| 3.1 | Dostawa materiałów pod wymianę części ciśnieniowej I i II ciągu w kotle WR10 z komorami zbiorczymi oraz pozostałymi materiałami |  |
| 3.2 | Montaż części ciśnieniowej I i II ciągu w kotle WR10 z komorami zbiorczymi |  |
| 3.3 | Dostawa zsypu pyłowego spod II ciągu kotła WR10 wraz z montażem |  |
| 3.4 | Dostawa podgrzewacza wody – ekonomizera wraz z montażem |  |
| 3.5 | Dostawa skrzyń podmuchowych wraz z montażem |  |
| 3.6 | Dostawa dolnego oraz górnego pokładu rusztowego wraz z montażem |  |
| 3.7 | Dostawa kompletnego łańcucha rusztowego wraz z rusztowinami |  |
| 3.8 | Dostawa i montaż urządzenia do strzepywania pyłu z części ciśnieniowej kotła WR10 |  |
| 3.9 | Zabudowa ścian i stropu kotła WR10 po wykonanym remoncie |  |
| 4.0 | Uruchomienie kotła WR 10 – przekazanie do eksploatacji, po dokonanym odbiorze kotła WR 10 przez UDT i Zamawiającego |  |

…………….…. (miejscowość), dnia ……….……. r. ……………(podpis)……………….……