## ARKUSZ ASOR.-CEN. 7ZP2026N
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy 7/ZP/2026/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY „Zakup miernika wieloparametrowego dla Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ"
Parametry wymagane nie gorsze niż |  | Parametry oferowane | Liczba sztuk | VAT w % | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) ogółem (kol.4x6) | Wartość brutto (zł) (kol. 7 + wartość podatku VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Miernik wieloparametrowy z wyposażeniem: - preferowany model: ProDSS - preferowany producent: YSI Miernik musi być kompatybilny z posiadanym czujnikiem (sensorem) ODO montowanym w zestawie YSI ProDSS. | (typ i model zaoferowanego sprzętu)
1 | Miernik wieloparametrowy (możliwy jednoczesny pomiar od 1 do 4 wybranych czujników z obserwacją wszystkich wyników na ekranie i zapisem wyników w pamięci urządzenia), z GPS. | TAK/NIE *
2 | Wyświetlacz: kolorowy wyświetlacz graficzny LCD | Wyświetlacz:…...................................................... | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Złącza: Port mikro-USB do podłączenia komputera lub zasilania | Złącza:…..............................................................
4 | Porty czujników: 4 uniwersalne porty czujników w każdym kablu; pozwalające podłączyć dowolny sensor ProDSS | Porty czujników:…..................................................
5 | Tryb rejestracji: Punktowy lub ciągły | Tryb rejestracji:…...................................................
6 | Zasilanie: Bateria litowo-jonowa zapewnia ~48 godzin pracy (urządzenie z wyłączonym podświetleniem) | Zasilanie:…...........................................................
7 | Temperatura pracy: Od 0°C do 50°C | Temperatura pracy:…..............................................
8 | Temperatura przechowywania: Od 0°C do 45°C (z baterią); od 0°C do 60°C (bez baterii) | Temperatura przechowywania:…..............................
9 | Zgodność z GLP Protokół GLP: 400 szczegółowych zapisów GLP może być przechowywanych i dostępnych do wglądu, pobrania i wydruku | Zgodność z GLP Protokół GLP:…...............................
10 | Język: w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, niemieckim, włoskim, japońskim, norweskim, chińskim | Język:…................................................................
11 | GPS: Wbudowany GPS; współrzędne przechowywane są wraz z danymi pomiarowymi i miejscem dokonania pomiaru | GPS:….................................................................
12 | Certyfikaty CE: RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Part III, Rozdział 38.3, Test baterii dla baterii litowo-jonowych (klasa 9) | Certyfikaty CE:…....................................................
13 | Kabel 4 metrowy | Kabel:…................................................................
14 | Czujnik konduktywność/temperatura - zakres konduktywności od 0-100 mS/cm: ± 0.5% odczytu lub 0.01 mS/cm, w zależności od tego która wartość jest większa 100-200 mS/cm: ±1.0% odczytu - zakres temperatury od -5 do 70°C z dokładnością ±0,1°C | Czujnik konduktywność/temperatur:…................................... - zakres konduktywności:….................................................... - zakres temperatury:…..........................................................
15 | Czujnik pH/ORP pH/ORP (zakres pH od 0,00 do 14,00 pH z dokładnością ±0,01 jednostki) | Czujnik pH/ORP:…..................................................
16 | Czujnik azotanów - zakres 0 do 200 mg/l z dokładnością 0,01 mg/l | Czujnik azotanów:…...............................................................
17 | Czujnik chlorofilu i alg - zakres chlorofilu i alg od 0 do 100 µg/l z dokładnością 0,01 µg/l | Czujnik chlorofilu i alg:….......................................................
18 | Walizka | TAK/NIE *
19 | Gwarancja: | Gwarancja:
| - zakres: standardowa producenta; - czas: minimum 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że części zużywalne, tj. czujniki/sensory, objęte są gwarancją producenta przez okres minimum 12 miesięcy; - czas reakcji serwisu: do 7 dni roboczych. | - zakres: …...................................................... - czas: …........................................................ - czas reakcji serwisu: …..................................
| * Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | …………………………………………………………………....
Podpis kwalifikowany / podpis zaufany / podpis osobisty Wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu

## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO–CENOWEGO
Lp. | Zakres informacji / czynność | Opis / wymagania Zamawiającego
1 | Zakres zastosowania | Instrukcja określa zasady prawidłowego wypełnienia Arkusza asortymentowo-cenowego przez Wykonawcę w postępowaniu nr 7/ZP/2026/N.
2 | Wypełnianie formularza | Wykonawca wypełnia wszystkie białe (niezacienione) pola arkusza, podając konkretne wartości parametrów oferowanego asortymentu.
3 | Charakter dostarczanego sprzętu | Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nieużywany, niebędący sprzętem demonstracyjnym, powystawowym ani regenerowanym.
4 | Zakres danych wymaganych w kolumnie „Parametry oferowane” | Wykonawca zobowiązany jest podać:
• nazwę producenta,
• nazwę handlową urządzenia,
• typ/model (jeśli dotyczy),
• numer katalogowy producenta (lub wpisać „nie dotyczy”, jeśli producent go nie stosuje).
5 | Potwierdzenie zgodności parametrów | Każdy wiersz arkusza musi zawierać rzeczywiste parametry oferowanego sprzętu, potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Wpisy muszą być jednoznaczne i nie pozostawiać wątpliwości co do zgodności oferty.
6 | Niedopuszczalne działania | Niedopuszczalne jest:
• przepisywanie treści kolumny „Parametry wymagane nie gorsze niż” bez podania informacji identyfikujących produkt,
• modyfikowanie treści Załącznika nr 2 w sposób prowadzący do braku potwierdzenia wymagań technicznych,
• zmiana modelu/typu sprzętu w toku wyjaśniania oferty.
7 | Konsekwencje błędnego wypełnienia | W przypadku braku danych identyfikacyjnych (producent, typ, model, nr katalogowy) lub niepełnego wypełnienia pól, oferta zostanie uznana za niezgodną z wymaganiami i podlegać będzie odrzuceniu.
8 | Oznaczenie oferowanego asortymentu | Każdy oferowany produkt musi być jednoznacznie i bezspornie zidentyfikowany, aby Zamawiający mógł ocenić zgodność oferty. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem a danymi wynikającymi z numeru katalogowego producenta – za wiążące uznane zostaną dane producenta.
9 | Forma złożenia dokumentu | Plik należy opatrzyć:
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
• podpisem zaufanym, lub
• podpisem osobistym osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.