Stare UPS y

1. -   UPS typ: SPM6  6kVA nr MC22CSPH0000724 wentylatorownia Angiograf

2. – UPS typ:Eaton 9355-40-NL-10-4x7Ah / CAA: KB40122D122D2000001w pomieszczeniu Aniografii

3. - UPS Delta Ultron Electonics HPH – 40kVA / 40KW Nr. Ser. ZOT14100037WF  SOR B5,6

4. - UPS M typ: ST11GTR-10 KVA nr 1205D0092022 B3 Oddział UDAROWY 2p

5. - UPS K typ: ST33STK20LCD nr 1100182596395442700008 B3 Oddział UDAROWY 2p

6. - UPS 30.11.2022 Nowy UPS S3T15ACT A0 por nr DS3TK15BA000RVA nr AA24UT086840005 Pediateria 3p

7. – UPS Riello – MSM 15 AO S/N MN22UT542270005 Odd Wewnętrzny 4p

8. - UPS Budynek B17 Comex (cover) model: MZ30K-30KVA/30KW nr 	551201117910L6400005 bat SHL 7Ah – 2x32 szt 64 Budynek B17

9. - BDO UPS 1 – STAR 210019637A4569430001

ST33STK30-SEG-S-H-EFK/30KVA/27KW	Budynek BDO

10. - BDO UPSA2-STAR 210018396A1163090010 ST33 STK40KVA	Budynek BDO

11. - UPS STAR 30KVA – 30 lt nr 30LT41025157140005  Mod ST33STK030 30kVA B1 PW aku 120V DC 3A MWL120-12 MW Power 54szt

12. - UPS G-TEC ST 31 DSP 10KVA 2K 10KV 3F/1F nr MA343570001 B1 2p Serwerownia sale operacyjne 2p PW

13. – UPS – GT S 20kVA 33B S/N: 900201904080068  Baterie do wymiany Wałowa

14. – UPS – GT EVER 6kVA nr : G21911100006 – Baterie do wymiany Wałowa