Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego DAG.261.12.2026

z dnia 04.02.2026

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd 6 szt. aparatów KTG Philips**

Przegląd aparatów KTG Philips Avalon FM20 z telemetrią Avalon CL o nr. seryjnych:

1. DE45737430 / DE44802231
2. DE45737444 / DE44802244
3. DE45737416 / DE44802243
4. DE45737422 / DE44802232
5. DE45737410 / DE44802217
6. DE45737408 / DE44802245

zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* wizualną kontrolę urządzenia (dopasowanie elementów zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzenie stanu obudowy, sprawdzenie, czy nie brakuje żadnych części itd.),
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* aktualizację oprogramowania (jeżeli wymaga), w przypadku, gdy wiąże się to z dodatkowymi kosztami wymagana jest zgoda Zamawiającego,
* test audio i test alarmów,
* wykonanie autotestów,
* wykonanie testów funkcjonalnych,
* test głowic CARDIO i TOCO zgodnie z zaleceniami producenta,
* kalibrację ekranu dotykowego,
* sprawdzenie poprawności działania nagrywarki i drukarki,
* sprawdzenie logów systemowych/kodów błędów,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego (zgodnych z PN-EN 62353 lub odpowiadającym im normami IEC),
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* sprawdzenie poprawności działania telemetrii zgodnie z zaleceniami producenta.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Podana cena nie obejmuje akumulatora, w przypadku konieczności wymiany wymagana jest zgoda Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, oraz wpisem do paszportu technicznego.

Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.

**WYPEŁNIA WYKONAWCA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ/Model** | **Nr seryjny aparatu** | **Nr seryjny telemetrii** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| Philips Avalon FM20 z telemetrią Avalon CL | DE45737430 | DE44802231 |  |  |  |
| DE45737444 | DE44802244 |  |  |  |
| DE45737416 | DE44802243 |  |  |  |
| DE45737422 | DE44802232 |  |  |  |
| DE45737410 | DE44802217 |  |  |  |
| DE45737408 | DE44802245 |  |  |  |

**Ogółem wartość przedmiotu zamówienia (cena za 6 szt.):**

**NETTO: ………………….. zł**

**BRUTTO:………………… zł**