Poznań , dnia 05.02.2026

**AQUANET S.A.**

**61-492 Poznań**

**ul. Dolna Wilda 126**

## *Komórka Organizacyjna*

EZ

# *ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT*

1. **Przedmiot zakupu: Moduły Simens**

ET200S, MODUŁ DI 8 WEJŚĆ 24V DC -3 sztuki

Kod zamówieniowy: 6ES7131-4BF50-0AA0

Producent: SIEMENS

ET200S, MODUŁ DO 8 WYJŚĆ 24VDC/0,5A -3 sztuki

Typ:6ES7132-4BF00-0AA0

Producent: Siemens

ET200S, MODUŁ ZASILAJĄCY 24VDC -3 sztuki

Typ: 6ES7138-4CA01-0AA0

Producent: Siemens

ET200S, MODUŁ AI 2 WEJ. 2-PRZEW. 4-20 mA -3 sztuki

Typ: 6ES7134-4GB01-0AB0

Producent: Siemens

WTYCZKA PROFIBUS Z PRZYŁ. DO PG 90-3 sztuki

Typ:6ES7972-0BB12-0XA0

Producent: Siemens

Moduł interfejsu IM151‑1 ET200S SIMATIC DP -6 sztuk

Producent: SIEMENS

Indeks producenta: 6ES7151-1AA06-0AB0

1. **Procedura udzielania zamówień podprogowych dostępna na stronie :**

[**https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/**](https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/)

1. **Tryb postępowania :** rozeznanie cenowe
2. **Warunki dostawy:**

* Oferta w walucie PLN/Euro,
* Koszty realizacji po stronie Dostawcy,
* Możliwość składania ofert częściowych.
* Dostawa jednorazowa, jak najszybciej
* Miejsce dostawy : ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
* Ofertę w PDF wraz z oświadczeniami należy złożyć przez platformę zakupową Open Nexus,
* Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.
* Zamawiający może unieważnić procedurę z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
* W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
* Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

1. **Warunki płatności**

Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.

1. **Załączniki**

Informacja RODO

Oświadczenie

Oświadczenie o zachowaniu poufności.

1. **Termin składania ofert 09.02.2026r godz.10.00**

Osoba prowadząca rozeznanie:

Agnieszka Pińkowska

[agnieszka.pinkowska@aquanet.pl](mailto:agnieszka.pinkowska@aquanet.pl)