Wrocław, dnia. 04.02.2026r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

dostawa i montaż okien PCV wraz z parapetami zewnętrznymi w budynku PP w Środzie Śląskiej przy ul. Andrzeja 2

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż okien PCV wraz z parapetami zewnętrznymi w budynku KPP w Środzie Śląskiej przy ul. Andrzeja 2

Zakres robót:

- Demontaż okien istniejących i parapetów zewnętrznych i krat.

- Montaż nowych okien ( ściana północna) szt. 2 okna o wym. wys. 205 x szer.60 cm, Ściana zachodnia szt. 1 o wym. wys, 167 x szer 120 cm) Okna PCV w kolorze białym z powtórzeniem podziałów historycznych o współczynniku przenikania U<0,9, okucie rozwiero-uchylne – ROTO NX, współczynnik termiczny  Uw= 0,85 W/m²K, Okna z podziałem wg. załączonych zdjęć.

- Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej białe.

- Montaż rolet materiałowych wolno wiszących  w kolorze jasno szarym o wymiarach 230x150 cm, 200x140 cm i 200x250 cm.

- Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) Termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 15.04.2026r

j) Zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) Przedmiot zamówienia ze względu  wąski zakres robót nie może być dzielony.

l)  Prace wykonywane na czynnym obiekcie.