## Sprzęt medyczny
L.p. | Lokalizacja | Typ | Wymagania minimalne | Ilość | Wstępnie przyjęta cena jednostkowa brutto | Wstępnie przyjęta wartość pozycji brutto
1 | Poradnia chorób metabolicznych i leczenia otyłości | Waga z analizatorem składu ciała | Maksymalne obciążenie min. 280 kg zakres wiekowy min. 10-80 lat dokładność pomiaru max. 10 gram Kolorowy dotykowy wyświetlacz min 8" Przechowywana w oprogramowaniu historia pomiarów zintegrowany komputer umożliwiający zarządzanie i przetwarzanie danych, archiwizowanie i otwieranie archiwalnych danych, drukowanie, oprogramowanie w języku polskim wieloczęstotliwościowa technologia BIA pomiar segmentowy min.: masa mięśni, masa tkanki beztłuszczowej, masa tkanki tłuszczowej, ocena masy mięśni nóg, impedancja, rezystancja, tkanka tłuszczowa %, rozłożenie tkanki tłuszczowej pomiar całego ciała min.: masa, indeks masy, masa tkanki tłuszczowej, tkanka tłuszczowa %, całkowita masa mięśni, całkowita zawartość wody w organizmie, stosunek TBW/ECW, masa minerałów kostnych, masa protein, kąt fazowy | 1 | 53000 | 53000
2 |  | Wózek do przewozu osób otyłych | Wózek przeznaczony do przewozu osób otyłych bezpieczne obciążenie robocze min. 280kg zdejmowane podłokietniki i podnóżki wysokość siedziska max. 50 cm | 1 | 18500 | 18500
3 |  | Leżanka dla osób otyłych | 2 segmenty udźwig min. 240 kg zagłówek regulowany sprężyną gazową wysokość regulowana elektrycznie min. w zakresie 550 - 900 mm odporny na środki do dezynfekcji | 1 | 5500 | 5500
4 | Poradnia Kardiologiczna | System holterowski | Holter EKG 12 kanałowy - 3 Holter EKG 3 kanałowy - 5 Holter ciśnieniowy - 4 System holtera EKG System holtera ciśnieniowego | 1 | 125000 | 125000
5 |  | Echokardiograf | Aparat USG przeznaczony do pracy w poradni kardiologicznej min. 3 gniazda sond monitor min 22" ekran dotykowy sterujący funkcjami min 10" głowica liniowa 2 x głowica sektorowa printer integracja z systemem dziedzinowym CGM | 1 | 760000 | 760000
6 |  | System prób wysiłkowych | System prób wysiłkowych min.: analiza ryzyka choroby wieńcowej i zagrożenia życia pacjenta, moduł QT do analizy zespołu długiego QT i oceny ryzyka nagłej śmierci, przewidywanie maksymalnego obciążenia dla pacjenta, detekcja i analiza arytmii, zaawansowany monitoring odcinka ST − mapy ST, zatrzymanie obrazu z sygnałem EKG, współpraca z wieloma modelami bieżnii cykloergometrów, bezprzewodowy aparat EKG Stanowisko do wykonywania próby wysiłkowej z komputerem, moniotrem drukarką Bieżnia do prób wysiłkowych z regulacją kąta wzniesienia oraz prędkości | 1 | 85000 | 85000
7 |  | Aparat EKG | Aparat EKG 12 kanałowy wyświetlacz kolorowy min. 7" wózek eksport danych do pliku PDF na wskazanych zasobach sieciowych wydruk termiczny 112 mm wbudowany akumulator | 1 | 9000 | 9000
8 | Poradnia Reumatologiczna | Aparat USG | przenośny aparat do pracy w poradni reumatologicznej min. 4 porty do podpięcia głowic dotykowy ekran min 13" dedykowany wózek jezdny z regulacją wysokości wbudowany akumulator pozwalający na min 150 minut pracy Łączność Wi-fi głowica convex, częstotliwość w zakresie min. 2-6MHz głowica liniowa, częstotliwość min. 5-12MHZ videoprinter | 1 | 55000 | 55000
9 | Poradnia Chorób Płuc | Spirometr | spirometr do pełnego zakresu badań pulmonologicznych komputerowa analiza przeprowadzonych pomiarów Głowica charakteryzująca się niskimi wartościami oporu przepływu oraz małą przestrzenią martwą, odpornością na zawilgocenie, sterylizowalna zgodność ze standardami ERS/ATS możliwość przeprowadzenia spirometrii wolnej, krzywej przepływ-objętość, maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej u dzieci oraz dorosłych Rozszerzenia: Rhinomanometria, CAPS, RRS, Dyfuzja, ISPA wózek jezdny oraz komputer w zestawie | 1 | 240000 | 240000
10 |  | Meble medyczne | szafa medyczna dwudrzwiowa min. 4 półki nośność półki min. 20kg drzwi szafy przeszklone z zamkiem zabezpieczającym nogi wyposażone w system do poziomowania | 1 | 3500 | 3500
11 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Teleradiologia | system telekonsultacji zintergowany z RIS/PACS przeglądarka diagnostyczna w chmurze dla min. 2 jednoczasowych użytkowników | 1 | 155000 | 155000
12 |  | Aparat USG | obrazowanie kardiologiczno-naczyniowe obrazowanie dopplerowskie obrazowanie harmoniczne obrazowanie 3D monitor min 22" monitor sterujący min. 11" wbudowana nagrywarka CD/DVD printer elastografia min. 4 gniazda głowic głowicą convex dłowica liniowa matrycowa głowica liniowa szerokopasmowa integracja z systemem dziedzinowym CGM | 2 | 515000 | 1030000
13 |  | Rozbudowa systemu rezonansu magnetycznego | Rozbudowa posiadanego systemu rezonansu magnetycznego o rozwiązania oparte o AI z zakresu planowania badania, akwizycji i rekonstrukcji obrazu, automatyczna analiza danych, generowanie alertów dotyczących potencjalnie pilnych przypadków, system Canon Vantage Orian VANTAGE ORIAN MRT-1550/ED | 1 | 3000000 | 3000000
14 | Poradnia Neurologiczna | System holterowski | System holter EKG, rejestrator EKG 3 kanałowy - 2 szt, system holtera ciśnieniowego, rejestrator ciśnieniowy - 4 szt. | 1 | 75000 | 75000
15 |  | Aparat EEG | Aparat EEG z komputerem głowica wzmacniaczy biologicznych fotostymulator diodowy konsola z filtrem przeciwprzepięciowym czepek EEG statyw z uchwytem do stymulatora i głowicy | 1 | 85000 | 85000
16 |  | Aparat EMG | Aparat EMG z komputerem wbudowany stymulator prądowy wbudowany stymulator słuchowy wbudowany stymulator wzrokowy wbudowany głośnik do oceny sygnałów diagnostycznych 3-kanałowa głowica ze wzmacniaczami NCS/EMG/EP rękojeść stymulująca z regulacją bodźca | 1 | 105000 | 105000
17 | Poradnia gastroenterologiczna | Aparat do pH-metrii | aparat do wykrywania epizodów refluksowych kwalifikacja epizodów jako kwaśne lub niekwaśne wykrywanie i analizowanie refluksu gazowego analiza impedancji pomiar ciśnienia przezprzełykowego analiza symptomów bezprzewodowy podgląd danych w czasie badania | 1 | 50000 | 50000
18 | Poradnia Chirurgiczna | Narzędzia | Nożyczki imadła trzonki skalpela kleszcze pęsety | 1 | 55000 | 55000
19 |  | Lampa zabiegowa sufitowa | Lampa sufitowa jednokopułowa, jednoramienna LED system zarządzania cieniem sterylne nakładki na uchwyt głowicy regulacja natężenia światła w zakresie min. 30-100% | 1 | 60000 | 60000
20 |  | Stół zabiegowy | Stół zabiegowy sterowany elektrycznie wbudowany akumulator stół 4-segmentowy sterowanie za pomocą pilota centralna blokada kół blokada regulacji oparcia pleców koła o średnicy min. 130mm materiał obić oraz konstrukcja odporne na działanie środków dezynfekcyjnych maksymalne obciążenie min. 190 kg | 1 | 50000 | 50000
21 |  | Platforma do elektrochirurgii | maksymalna moc cięcia min. 90W maksymalna moc koagulacji min. 75W funkcja autostart min. 4 programy możliwość konfigurowania modułów gniazd | 1 | 16000 | 16000
22 |  | Stolik typu Mayo | stolik typu Mayo wykonanie ze stali kwasoodpornej obrót blatu o 360° blokada obrotu blatu wysokość regulowana hydraulicznia w zakresie min. 1000-1250mm trzy koła jezdne o średnicy min 50mm blat z pogłębieniem rozmiar blatu min. 450x700mm | 1 | 5000 | 5000
23 |  | Meble medyczne | szafa medyczna dwudrzwiowa min. 3 półki nośność półki min. 20kg drzwi szafy przeszklone z zamkiem zabezpieczającym nogi wyposażone w system do poziomowania | 4 | 3500 | 14000
24 | Poradia Ortopedyczna | Piła do gipsu | Oscylacyjna piła do gipsu Moc min 400W regulacja prędkości dostosowana do opatrunków gipsowych i syntetycznych przewód zasilający min. 4m | 1 | 3500 | 3500
25 |  | Stolik typu Mayo | stolik typu Mayo wykonanie ze stali kwasoodpornej obrót blatu o 360° blokada obrotu blatu wysokość regulowana hydraulicznia w zakresie min. 1000-1250mm trzy koła jezdne o średnicy min 50mm blat z pogłębieniem rozmiar blatu min. 450x700mm | 3 | 5000 | 15000
26 |  | Wózek do przewozu pacjenta | wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej hydrauliczna regulacja wysokości materiał tapicerki oraz konstrukcja odporna na środki do dezynfekcji składane barierki boczne szerokość materaca min 60cm wysokość regulowana w zakresie min. 50-80cm maksymalne obciążenie min. 190kg | 1 | 11000 | 11000
27 |  | Autoklaw | autoklaw o pojemności od 20 do 25L zużycie wody maksymalnie 400ml wyświetlacz dotykowy możliwość programowania testów i cykli monitorowanie jakości wody system usuwania zanieczyszczeń obiegu wodnego | 1 | 15000 | 15000
28 |  | Zestaw artroskopowy do wziernikowania stawów | Głowica kamery 4K, Konsola kamery 4K, monitor medyczny, Konsola Shavera, Rękojeść shavera, Pompa artroskopowa, Konsola do waporyzacji, Wózek, Optyka z ultraszerokim kątem widzenia z płaszczem, trokarem i kasetą do sterylizacji, Optyka artroskopowa z płaszczem, trokarem i kasetą do sterylizacji, Adapter do podłączenia optyki, Światłowód | 1 | 390000 | 390000
29 |  | Stół operacyjny | Stół operacyjny sterowany elektrycznie wbudowany akumulator stół 5-segmentowy sterowanie za pomocą pilota centralna blokada kół blokada regulacji oparcia pleców koła o średnicy min. 130mm materiał obić oraz konstrukcja odporne na działanie środków dezynfekcyjnych maksymalne obciążenie min. 190 kg | 1 | 210000 | 210000
30 |  | Zestaw narzędziowy | ustalacze odłamków kleszcze podważki podbijaki | 1 | 40000 | 40000
31 |  | Aparat USG | aparat cyfrowy przeznaczony do badań w ramach poradni ortopedycznej szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne adaptacyjny processing obrazu, redukcja artefaktów szumowych wygładzające przetwarzanie obrazu usuwające artefakty i szumy zakłócające diagnozę jednoczesne przestrzenne skanowanie wiązki pod wieloma kątami i różnymi częstotliwościami w czasie rzeczywistym Color Doppler (CFM), Power Doppler (CFA), Power Doppler kierunkowy (DCFA) Doppler Pulsacyjny (PWD i PWD HPRF) monitor min. LCD 20” min. 3 aktywne porty głowic głowica liniowa, obrazowanie harmoniczne, trapezowe, częstotliwość pracy min. 6-16 MHz, szerokość skanu min. 35mm | 1 | 99000 | 99000
32 |  | Lampa operacyjna sufitowa | Lampa sufitowa jednokopułowa, jednoramienna LED system zarządzania cieniem sterylne nakładki na uchwyt głowicy regulacja natężenia światła w zakresie min. 30-100% | 1 | 62000 | 62000
33 |  | Meble medyczne | szafa medyczna dwudrzwiowa min. 4 półki nośność półki min. 20kg drzwi szafy przeszklone z zamkiem zabezpieczającym nogi wyposażone w system do poziomowania | 1 | 3500 | 3500
34 | Poradnia Urologiczna | Aparat do termoterapii prostaty | termoterapia do zabiegów bezoperacyjnego leczenia rozrostu gruczołu krokowego | 1 | 220000 | 220000
35 |  | Aparat do litotrypsji przezskórnej z ramieniem C | System do pozaustrojowego kruszenia kamieni elektromagnetyczne źródło fali uderzeniowej min. 8 stopniowe ustawienie poziomu energii soczewki akustyczne do precyzyjnego ogniskowania współpraca z aparatami RTG mobilny aparat USG dostosowany do pracy w małych pomieszczeniach, ekran min. 14", głowica Convex, podstawa jezdna stół zabiegowydostosowany do pracy z systemami ESWL Mobilny aparat RTG typ C z przeznaczeniem do zastosowań urologicznych, ruch ramienia min. +/- 25°, możliwość sterowania z pokoju technicznego oraz sali zabiegowej min. wyzwoleniem impulsu, obrotem ramienia | 1 | 1600000 | 1600000
36 |  | Aparat do badań urodynamicznych | badania min. przepływ cewkowy, cystometria wodna, cystometria mikcyjna, EMG graficzna analiza wyników możliwość powiększenia wybranego fragmentu badania możliwość pomiaru min. 3 ciśnień możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego | 1 | 120000 | 120000
37 |  | Stół zabiegowy | podnoszony elektrycznie z podnóżkami do pozycji ginekologiczno- urologicznej dostosowany do zabiegów cystoskopowych, termoterapii i badania urodynamicznego | 1 | 22500 | 22500
38 |  | Zestaw toru wizyjnego wraz z endoskopami i ureterorenoskopami | Monitor światłowód kamera endoskopowa wózek procesor wideo źródło światła cystoskopy sztywne kleszcze obturator cystoskopy x 3 DJ | 1 | 520000 | 520000
39 |  | Lampa sufitowa | Lampa sufitowa jednokopułowa, jednoramienna LED system zarządzania cieniem sterylne nakładki na uchwyt głowicy regulacja natężenia światła w zakresie min. 30-100% | 1 | 62000 | 62000
40 |  | Diatermia | diatermia przeznaczona do pracy w poradni urologicznej generator elektrochirurgiczny min. 375kHz kabel monopolarny min. 4m podwójny włącznik nożny przewód bipolarny min 3m | 1 | 80000 | 80000
41 |  | Aparat USG | Aparat USG 3D Głowica convex z przystawką do biopsji nerek i zakładania nefrostomii Głowica liniowa Głowica dorektalna dwupłaszczyznowa z torem biopsyjnym wewnątrz głowicy przystawka do biopsji fuzyjnej Integracja z systemem dziedzinowym CGM | 1 | 610000 | 610000
42 | Poradnia Alergologiczna | Lodówka farmaceutyczna | Lodówka farmaceutyczna z zasilaczem awaryjnym oraz systemem powiadamiania, przeszklone drzwi | 1 | 13000 | 13000
43 |  | Spirometr | spirometr do pełnego zakresu badań alergologicznych komputerowa analiza przeprowadzonych pomiarów Głowica charakteryzująca się niskimi wartościami oporu przepływu oraz małą przestrzenią martwą, odpornością na zawilgocenie, sterylizowalna zgodność ze standardami ERS/ATS możliwość przeprowadzenia spirometrii wolnej, krzywej przepływ-objętość, maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej u dzieci oraz dorosłych Rozszerzenia: Rhinomanometria, CAPS, RRS, Dyfuzja, ISPA wózek jezdny oraz komputer w zestawie | 1 | 245000 | 245000
44 |  | Meble medyczne | szafa medyczna dwudrzwiowa min. 4 półki nośność półki min. 20kg drzwi szafy przeszklone z zamkiem zabezpieczającym nogi wyposażone w system do poziomowania | 2 | 2900 | 5800
45 | Poradnia Ginekologiczna | Fotel ginekologiczny | Fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie maksymalne obciążenie min. 250kg trzy precyzyjnie zaprojektowanych segmentów – segmentu głowy, pleców i siedziska, co umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb pacjentek. Szerokie siedzisko o szerokości 820 mm zapewnia wygodę nawet dla osób o większej posturze. Segment pleców ma taką samą szerokość, co zapewnia jednolitą podporę, natomiast segment głowy jest nieco węższy (620 mm), co ułatwia dostęp i manewrowanie. Fotel wyposażony jest w trzy silniki elektromechaniczne, które umożliwiają precyzyjną regulację każdego segmentu. wysokość regulowana w zakresie min. od 500 mm do 800 mm za pomocą pilota odchylany segment pleców w zakresie min. od 0 do 60 stopni odchylany segment siedzenia min. o 20 stopni. segment głowy regulowany w zakresie min. +/- 25 stopni tapicerka wykonana ze zmywalnego tworzywa sztucznego podkolanniki typu wyposażone w rzepy mocujące, zapewniają stabilne podparcie dla nóg Owalna miska o średnicy kółka o średnicy min. 80 mm z indywidualnymi blokadami hamulców min. dwie szyny do montażu wyposażenia na odcinku siedziska podpórka na nogi dla lekarza obudowa odporna na środki dezynfekcyjne | 1 | 20000 | 20000
46 |  | Meble medyczne | szafa medyczna dwudrzwiowa min. 4 półki nośność półki min. 20kg drzwi szafy przeszklone z zamkiem zabezpieczającym nogi wyposażone w system do poziomowania | 3 | 3500 | 10500
47 | Pracownia Endoskopowa | Zestaw endoskopowy | Procesor obrazu: źródło światła LED, jasność min. 1300lm, stopniowa regulacja uinsuflacji powietrza; monitor: min 27", rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli, jasność min 700cd/m2,czas reakcji maksymalnie 15ms; wózek medyczny endoskopowy: wieszak na endoskop, min. 3 półki, ramie obrotowe do monitora, system redukcji zakłóceń sieciowych; ssak elektryczny: dostosowany do pracy ciągłej, montowany na wózku do endoskopii, wydajność min. 27 l/min., zabezpieczenie przed przelaniem pompy; pompa endoskopowa z regulacją intensywności spłukiwania, pojemność zbiornika min. 1L, włącznik nożny | 2 | 240000 | 480000
48 |  | Wideogastroskop | głębia ostrości min. 4-90mm, kąt obserwacji min. 120°, średnica kanału biopsyjnego min. 2,5mm, kąty zgięcia min. góra 200° - dół 80°, długość robocza min. 1050mm, | 4 | 110000 | 440000
49 |  | Wideokolonoskop | regulowana sztywność sondy, głębia ostrości min. 4-90mm, kąt obserwacji min. 160°, średnica kanału biopsyjnego min. 3,5mm, kąty zgięcia min. góra 170° - dół 170° - prawo 140° - lewo 140°, długość robocza min. 1450mm, | 4 | 130000 | 520000
50 |  | Endoskop dwukanałowy | głębia ostrości min. 4-90mm, kąt obserwacji min. 120°, średnice kanałów biopsyjnych min. 3mm, kąty zgięcia min. góra 200° - dół 80° - prawo 90° - lewo 90°, długość robocza min. 1000mm, | 1 | 130000 | 130000
51 |  | Aparat ultrasonograficzny | aparat USG dostosowany do badań endoskopowych, techniki obrazowania harmonicznego, technologia zwiększająca rozdzielczość w czasie rzeczywistym, redukcja szumów w przestrzeniach płynowych i naczyniach, obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym, min. 3 porty głowic, monitor min. 21" | 1 | 640000 | 640000
52 |  | Videogastroskop ultrasonograficzny | głębia ostrości min. 4-90mm, kąt obserwacji min. 130°, średnica kanału biopsyjnego min. 3,5mm, kąty zgięcia min. góra 140° - dół 90° - prawo 90° - lewo 90°, długość robocza min. 1200mm, | 1 | 430000 | 430000
53 |  | Szafa do przechowywania endoskopów | szafa do przechowywania endoskopów zasilana sprężonym powietrzem z sieci, endoskopy przechowywane w poziomych koszach / szufladach, kolorowy wyświetlacz dotykowy, skaner kodów kreskowych, monitoring czasu przechowywwania endoskopów | 2 | 125000 | 250000
54 |  | Myjnia endoskopowa | myjnia chemiczno-termiczna, możliwość mycia dwóch endoskopów jednocześnie, dezynfekcja wody UV, drukarka, system filtrujący do uzdatniania wody, automatyczny test szczelności, system identyfikacji endoskopów | 2 | 70000 | 140000
55 |  | Wózek do przewożenia pacjenta | wózek do badań z systemem elektrycznym szerokość min 68 cm min. 5 kolorów wyboru tapicerki rama kolumnowa regulowana elektrycznie wysokość możliwość ustawienia w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga blokowane koła umożliwiające jej transport wieszak na papier regulowany zagłówek | 3 | 16000 | 48000
56 |  | Aparat elektrochirurgiczny | platforma dostosowana do pracy w pracowni endoskopowej automatyczne dozowanie mocy wyjściowej maksymalna moc cięcia min. 180W maksymalna moc koagulacji min. 110 W moduł argonowy podwójny włącznik nożny wózek jezdny | 2 | 70000 | 140000
57 |  | Zabudowa meblowa | Biurko - 3szt., wymiary min. (sz x g x w) 1100 x 560 x 750 mm, stelaż z profili aluminiowych, szafka z 3 szufladami, nóżki z możliwością poziomowania, zamek centralnybiurko odporne na działanie promieni UV oraz środki do dezynfekcji Szafka stojąca - 5szt., szafka przyścienna, dwie komory po 3 szuflady, jedna komora drzwi jednoskrzydłowe z jedną półką, stelaż z profili aluminiowych, nóżki z możliwością poziomowania, centralny zamek w szufladach, zamek w drzwiczkach, wymiary min. (sz x g x w) 1300 x 520 x 840 mm, szafka odporna na działanie promieni UV oraz środki do dezynfekcji Szafka wisząca - 5 szt., szafka wisząca jednokomorowa, dwuskrzydłowa, min. jedna półka, stelaż z profili aluminiowych, wymiary min. (sz x g x w) 850 x 280 x 550 mm, zamek w drzwiczkach, szafka odporna na działanie promieni UV oraz środki do dezynfekcji | 1 | 75000 | 75000
58 |  | Meble medyczne | szafa medyczna dwudrzwiowa min. 4 półki nośność półki min. 20kg drzwi szafy przeszklone z zamkiem zabezpieczającym nogi wyposażone w system do poziomowania | 4 | 3500 | 14000
59 | Poradnia Okulistyczna | Lampa szczelinowa wraz z tonometrem | lampa szczelinowa typu Haag-Streit możliwość wizualizacji gruczołów Meiboma min. pięć powiększeń w zakresie min. 6x do 35x regulacja wszystkich parametrów szczeliny filtry min.: niebieski, zielony, szary, amber zestaw z podbródkiem, fiksatorem i zasilaczem lampa wyposażona w żarówkę LED tonometr aplacyjny z uchwytem do lampy stolik do lampy z elektryczną regulacją wysokości | 1 | 50000 | 50000
60 |  | Laser okulistyczny YAG/SLT | laser okulistyczny typu YAG/SLT platforma do laseroterapii oczu min.: leczenie zaćmy wtórnej oraz jaskry zintegrowany laser typu: Nd:YAG z przełącznikiem podwójnej częstotliwości ( YAG/SLT) zbieżna ścieżka optyczna LED zoptymalizowana w celu oglądania przedniego jak i tylnego segmentu oka przesunięcie ogniskowania min. -150 µm / +30 µm/ +150µm regulowana bezstopniowo maksymalna energia min 25,5 mJ w potrójnym pulsie możliwość rozbudowy o laser do siatkówki w trybie Singlespot lub Multispot 3 Soczewki do Irydotomii SLT i Kapsulotomii | 1 | 150000 | 150000
61 |  | Tonometr | Układ optyczny typu Zeiss min. 5 stopniowa regulacjia powiększenia | 1 | 4500 | 4500
62 |  | Autorefraktometr | pomiar metodą strefowego obrazowania źrenicy autonaprowadzanie autostart pomiaru pomiar refrakcji retroiluminacja bezdotykowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i grubości rogówki | 1 | 63000 | 63000
63 |  | Unit okulistyczny z wyposażeniem | przesuwny podnoszony elektrycznie blat min. 2 gniazda zasilające w blacie możliwość ustawienia na blacie min. 2 urządzeń półka pod rzutnik ramię foroptera fotel z elektryczną regulacją wysokości foropter automatyczny wyświetlacz optotypów | 1 | 60000 | 60000
64 | Poradnia Laryngologiczna | Zestaw narzędzi | Wziernik nosowy, Wziernik uszny, Lusterko laryngologiczne, Lusterko laryngologiczne, Lusterko laryngologiczne, Lusterko laryngologiczne, Lusterko laryngologiczne, Lusterko laryngologiczne, Wziernik nosowy Killian, Haczyk uszny Lucea, Kpl wzierników usznych Siegla, Kpl wzierników Politzer, Pinceta bagnetowa (nosowa), Pinceta anatomiczna, Kleszczyki uszne mikro (naskórkowe), Kleszczyki uszne mikro (biopsyjne), Kleszczyki uszne mikro (do ciał obcych), Kpl ssaków usznych, Kpl ssaków nosowych, Watotrzymacz, Szpatułka staslowa, Pean prosty, Pean krzywy, Imadło do szycia, Pinceta chirurgiczna, Nożyczki, Pinceta kątowa (uszna), Stroiki, Zestaw do szycia, Językotrzymacz, Rozwórka do adenotomii, Kleszczyki do usuwania cial obcych z krtani, Łyżeczka do łyżeczkowania, Razpator do przegrody | 1 | 15000 | 15000
65 |  | Lampa czołowa | lampa czołowa, akumulatorowa, okular powiększający | 1 | 8500 | 8500
66 |  | System Wideootoskopu i Nosofiberoskopu | monitor typu All in One min 15" głowica kamery ze światłowodem otoskop endoskop rhinolaryngologiczny stojak z uchwytem na kamerę oraz endoskop | 1 | 85000 | 85000
67 |  | Mikroskop diagnostyczny | podstawa jezdna z hamulcem podwójne ramię tubus binokularny prosty powiększenie manualne min 4 stopniowe oświetlenie LED min. 90 000 LUX żywotność LED min. 40 000 godzin obiektyw z regulacją głębi ostrości wszystkie przeguby z manualną regulacją oporu | 1 | 43000 | 43000
68 |  | Endoskop laryngologiczny | Endoskop laryngologiczny ze stojakiem projekcja obrazu w czasie rzeczywistym wykonywanie zdjęć i nagrań wideo możliwość podłączenia dodatkowego monitora odporność na działanie środków dezynfekcyjnych średnica zewnętrzna wziernika max. 3mm rozdzielczość wbudowanego ekranu min. HD regulowany kąt widzenia końcówki w zakresie min. góra 120° / dół 120° długość endoskopu 350mm +/- 20mm możliwość zgrywania zdjęć i wideo na komputer | 1 | 50000 | 50000