## Tab.zbior.systemów alarmowych
Załącznik 4B do SWZ / Załącznik 2B do Umowy
FORMULARZ CENOWY
dla jednej konserwacji urządzeń wchodzacych w skład systemów alarmowych (SA), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu (SKD), telewizyjnych systemów nadzoru (TSN), systemu zarządzania budynkiem (BMS) oraz systemu domofonowego
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto jednej konserwacji (kol.5x6) | Stawka VAT ( w % ) | Wartość brutto jednej konserwacji ( kol.7+8) | UWAGI
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ALLEGIANT ALARM INTERFACE UNIT BOSCH LTC 8540/00 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
2 | ALLEGIANT VIDEO MATRIX BOSCH LTC 8601/50 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
3 | KAMERA PRZEMYSŁOWA BOSCH WRAZ Z OBIEKTYWEM LTC0620/51 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
4 | KAMERA PRZEMYSŁOWA BOSCH WRAZ Z OBIEKTYWEM LTC0620/51 | 10 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
5 | KAMERA PRZEMYSŁOWA BOSCH WRAZ Z OBIEKTYWEM LTC0495/51 | 40 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
6 | KAMERA PRZEMYSŁOWA BOSCH WRAZ Z OBIEKTYWEM LTC0465/11 | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
7 | KAMERA PRZEMYSŁOWA DAHUA WRAZ Z OBIEKTYWEM HDCVI HAC-HFW 2241T-2-A | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
8 | KARTA KROSOWNICY LTC 8610 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
9 | KARTA KROSOWNICY/MODUŁ WEJŚĆ WIZYJNYCH LTC 8621/00 | 5 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
10 | KARTA KROSOWNICY/MODUŁ WYJŚĆ WIZYJNYCH LTC 8834/00 | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
11 | KLAW. KROSOWNICY KBD-UNIVERSAL | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
12 | MACIERZ DYSKOWA DVA-16K-16050RA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
13 | MODUŁ SWITCH CISCO MGBSX1 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
14 | MODUŁ ZBIORCZY DO APP APP MIDRACK 10 | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
15 | MONITOR PELCO PMCL 624 | 5 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
16 | MONITOR PELCO PMCL 643K | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
17 | MONITOR BOSCH MON201CL | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
18 | PANEL POŁĄCZENIOWY WIDEO LTC 8808/00 | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
19 | PATCH PANEL x48 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
20 | PŁASKI KABEL WIDEO DO KROSOWNICY | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
21 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA x48 | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
22 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA x24 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
23 | REJESTRATOR WIDEO PELCO DS. XPRESS 35404V4C2D0S | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
24 | SWITCH CISCO SF300-24P | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
25 | ŚWIATŁOWODOWY KONWERTER WIDEO APP D485 EM | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
26 | ŚWIATŁOWODOWY KONWERTER WIDEO APP D485 TRM | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
27 | ŚWIATŁOWODOWY KONWERTER WIDEO APP V300 ARM | 11 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
28 | ŚWIATŁOWODOWY KONWERTER | 11 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
29 | WIDEO APP V300 TM |  |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
30 | UPS ECM POWERCOM KIN-3000AP RM | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
31 | OŚWIETLACZ PODCZERWIENI YK8800 | 12 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
32 | REJESTRATOR PELCO DSR-SRV2 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
33 | ENKODER PELCO ENC 5516 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
34 | MONITOR DELL E1715SC | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
35 | KAMERA BOSCH Z OBIEKTYWEM 2,8-10MM LTC0495/51 | 13 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
36 | KAMERA BOSCH Z OBIEKTYWEM 2,8-10MM VBN-5085-C51 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
37 | OBUDOWA KAMERY HSG9583/50 | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
38 | OŚWIETLACZ PODCZERWIENI YK-8800 | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
39 | UCHWYT LTC 9215/00 | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
40 | UPS APC SMART-UPS 3000 | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
41 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA x12 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
42 | KAMERA BOSCH Z OBIEKTYWEM 2,8-12MM LTC0465/11 | 24 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
43 | KAMERA BOSCH Z OBIEKTYWEM 2,8-12MM LTC0495/51 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
44 | KAMERA BOSCH Z OBIEKTYWEM 2,8-12MM LTC0610/51 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
45 | KAMERA BOSCH Z OBIEKTYWEM 2,8-12MM LTC0620/51 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
46 | KAMERA BOSCH Z OBIEKTYWEM 2,8-12MM VBN4075/C11 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
47 | KAMERA BOSCH Z OBIEKTYWEM 2,8-12MM LTC0465/51 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
48 | KAMERA OBROTOWA BOSCH | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
49 | KARTA KROSOWNICY/MODUŁ WEJŚĆ WIZYJNYCH LTC8621/00 | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
50 | PANEL POŁĄCZENIOWY | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
51 | REJESTRATOR DSSRC-005-EU DSSRV 12TB | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
52 | ENKODER REJESTRATORA ENC5416-EU | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
53 | ADAPTER ENKODERÓW ENC5400 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
54 | KLAWIATURA KROSOWNICY KBD-UNIVERSAL | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
55 | PŁASKI KABEL WIDEO DO KROS. LTC8809/00 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
56 | KARTA KROSOWNICY/MODUŁ WYJŚĆ WIZYJNYCH LTC8834/00 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
57 | SERWER NPORTÓW RS232 -> LAN NPORT5110A/E | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
58 | INTERFEJS SIECIOWY APP D485 EM | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
59 | KONWERTER 485 APP D485 TRM | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
60 | MODUŁ ZBIORCZY DLA APP APP MIDRACK 10 | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
61 | ODBIORNIK VIDEO DLA ŚWIATŁOWODÓW APP V300AR | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
62 | NADAJNIK VIDEO DLA ŚWIATŁOWODÓW APPV300T | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
63 | ZASILACZ UPS ARES1000 RACK | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
64 | OŚWIETLACZ PODCZERWIENI | 28 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
65 | ALLEGIANT DATA UNIT LTC 8568/00 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
66 | MONITOR BOSCH MON201CL | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
67 | SZAFA RACK 19” 42U | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
68 | KONWERTERY WIDEO TPVT-3IP | 27 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
69 | MONITOR PELCO PMCL 624 | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
70 | KONWERTERY WIDEO PV848S | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
71 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA X24 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
72 | ZASILACZ ZAMEL TRM-24 | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
73 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA X48 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
74 | SZAFA RACK 19” 15U | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
75 | ODBIORNIK TPVR-3M | 33 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
76 | MODUŁ BAZOWY ODBIORNIKA | 35 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
77 | BAZA 4 MOD. TPVR-3M | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
78 | MONITOR SAMSUNG | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
79 | KLAWIATURA KOMPUT. | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
80 | MYSZ KOMPUTEROWA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
81 | REJESTRATOR | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
82 | ENKODER PELCO ENC5416 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
83 | UPS APC SMT 3000 RMI2U | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
84 | MONITOR SAMSUNG | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
85 | KLAWIATURA KOMPUTEROWA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
86 | MYSZ KOMPUTEROWA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
87 | KONWERTER MOXA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
88 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWD. X12 | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
89 | ROZDZIELACZ WIDEO | 5 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
90 | ZASILACZ SATEL APS-30 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
91 | AKUMULATOR 12V, 17/18AH | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
92 | SZAFA RACK C&C 42U | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
93 | MONITOR PELCO PMCL 624 | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
94 | STACJA ROBOCZA HP Z210 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
95 | MONITOR HP COMPAQ LA1951g | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
96 | KAMERA Z OBIEKTYWEM | 9 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
97 | KAMERA BOSCH VDC 455V03-10 | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
98 | KAMERA KOMPAKTOWA ixe11 | 11 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
99 | KAMERA KOPUŁKOWA IME119-1S | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
100 | MONITOR 19' PMCL419HB | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
101 | MONITOR 32' PMCL532BL | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
102 | OBIEKTYW 12M2.8-12 | 11 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
103 | OBUDOWA Z GRZAŁKĄ EH16-3MTS | 11 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
104 | OŚWIETLACZ PODCZERWIENI | 11 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
105 | REJESTRATOR SIECIOWY | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
106 | EXTENDER PORTÓW ALIF2002P | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
107 | ZASILACZ 24DC | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
108 | STACJA ROBOCZA HP Z210 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
109 | LISTWA ZASILAJĄCA | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
110 | MODUŁ GIGABAJTOWY | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
111 | ZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZNIK XGS-4728F | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
112 | ZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZNIK | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1H
113 | AKUMULATOR 12V, 17/18AH | 62 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
114 | AKUMULATOR 12V, 7,2AH | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
115 | AKUMULATOR 6V, 12AH | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
116 | BARIERA PODCZERWIENI | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
117 | CENTRALA ALARMOWA | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
118 | CZUJKA ARITECH VM 652 P | 13 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
119 | CZUJKA MAGNETYCZNA | 14 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
120 | CZUJKA MAGNETYCZNA MC 240 | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
121 | CZUJKA MAGNETYCZNA MC 470 | 167 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
122 | CZUJKA MV ALFA | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
123 | CZUJKA MV CIAS ALFA | 47 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
124 | CZUJKA PIR | 44 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
125 | CZUJKA PIR OPTEX CX-502AM | 15 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
126 | CZUJKA PIR RISCO RK800 | 87 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
127 | CZUJKA PPOŻ. OSD23 | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
128 | CZUJKA SEJSMICZNA | 22 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
129 | CZUJKA STŁUCZENIOWA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
130 | CZUJKA/NAKŁADKA NA ZAMEK | 5 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
131 | CZUJKA/PODSTAWA VM652 P | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
132 | CZUKJA PIR RISCO RK 800 | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
133 | CZUKJA/NAKŁADKA NA ZAMEK | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
134 | DEKUPLER SIECIOWY | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
135 | GALAXY RIO A158 | 31 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
136 | INTERFEJS SIECIOWY | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
137 | INTERFEJS SIECIOWY RS422 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
138 | INTERFEJS SIECIOWY ŚWIATŁOWÓD JEDNOMODOWY | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
139 | KABEL - ODCINEK NIECZUŁY | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
140 | KABEL SENSORYCZNY | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
141 | KABEL SENSORYCZNY | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
142 | KLAWIATURA KOMPUTEROWA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
143 | KLAWIATURA MK7 CP037 | 45 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
144 | KOMPUTER PC G860/3GHz/4GB/DDR3 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
145 | KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
146 | MODUŁ ETHERNETOWY E080 | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
147 | MODUŁ ETHERNETOWY E080-2 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
148 | MODUŁ SWITCHA GLC-SX-MM | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
149 | MONITOR BENQ GL951AM | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
150 | MONITOR DELL E1715SC | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
151 | MYSZ KOMPUTEROWA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
152 | PRZYCISK AWARYJNEGO OTW. DRZWI | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
153 | PRZYCISK NAPADOWY | 35 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
154 | PRZYCISK NAPADOWY | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
155 | PRZYCISK NAPADOWY | 39 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
156 | PRZYCISK NAPADOWY | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
157 | PRZYCISK NAPADOWY PADP3/SS/WH | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
158 | PRZYCISK NAPADOWY | 7 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
159 | RADIOLINIA NAPADOWA AN200 | 8 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
160 | STACJA ROBOCZA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
161 | STACJA ROBOCZA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
162 | STACJA ROBOCZA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
163 | STEROWNIK OMNITRAX | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
164 | SWITCH CISCO WS-C2960-24TC-L | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
165 | SYGNALIZATOR AKUS.-OPTYCZ | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
166 | SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-optyczny | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
167 | SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
168 | SYGNALIZATOR | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
169 | SYGNALIZATOR | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
170 | SZAFA RACK | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
171 | SZAFA RACK ZAPAS | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
172 | ZASILACZ MEAN WELL | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
173 | ZASILACZ PULSAR AWZ 224 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
174 | ZWORA ELEKTRO. MAGN. | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
175 | ZWORA SEWOSY EF 300 CTC | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
176 | ZASILACZ | 47 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
177 | DEKUPLER WOLNOSTOJĄCY (POWER BLOCKING) | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
178 | ZASILACZ BUFOROWY POWER RIO | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
179 | KONCENTRATOR RIO PC8 | 5 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
180 | CZUJKA SESJSMICZNA | 10 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
181 | AKUMULATOR 12V 28Ah | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
182 | CZUJKA KONTRAKTRONOWA | 19 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
183 | CZUJKA AKUSTYCZNA ZBICIA SZKŁA | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
184 | CZUJKA MW MURENA | 9 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
185 | CZUJKA PIR | 9 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
186 | KONWERTER RS485/FO | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1I
187 | AKUMULATOR 12V/18AH ALARMTEC | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
188 | CZUJKA PIR | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
189 | CZUJKA MAGNETYCZNA | 5 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
190 | SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO- OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY CEQURA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
191 | STEROWNIK NETCONTROLLER II CX9680 ( SCHNEIDER) | 5 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
192 | MODUŁ KONTROLI DOSTĘPU (SCHNEIDER) | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
193 | CZYTNIK KONTROLI DOSTĘPU ( UNICARD) | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
194 | ZASILACZ SCHNEIDER | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
195 | KONCENTRATOR 8 LINI DOZOROWYCH 4 WYJŚCIA Z ZASILACZEM 3A/12V OBUDOWA (HONEYWELL) | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
196 | AKUMULATOR 12V-7,2AH EUROPOWER | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
197 | PRZYCISK 2 STYKOWY AWARYJNEGO OTWARCIA DRZWI + OSŁONKA (SATIE) | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
198 | ZWORA YALE | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
199 | ZASILACZ IMPULSOWY PULSAR | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
200 | AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY O POJEMNOŚCI 40 AH (ALARMTEC) | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
201 | SWITCH PRZEMYSŁOWY METEL | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
202 | MODUŁ METEL | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
203 | ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY PULSAR | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
204 | AKUMULATOR 12V/18AH ( ALARMTEC) | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
205 | MONITOR WIDEODOMOFONU (GENWAY) | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
206 | KAMERA WIDEODOMOFONU (GENWAY) | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
207 | ZASILACZ DO WIEDEDOMOFONU ( GENWAY) | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
208 | DYSK DO REJESTRATORA (TOSHIBA) | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
209 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA X48 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
210 | MODUŁ METEL | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
211 | KAMERA KOPUŁKOWA SARIXENH +IR ZEWNĘTRZNA 3-9 MM 2MPX PELCO | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1J
212 | AKUMULATOR 17/18AH/12V | 102 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
213 | APARAT CYFROWY Z OBIEKTYWEM N50 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
214 | BRAMKA OBROTOWA TRIPOD | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
215 | BRAMA SIECIOWA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
216 | BRAMKA UCHYLNA ARGUS | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
217 | BRAMKA UCHYLNA CHARON | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
218 | BRAMKA UCHYLNA CHARON | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
219 | CZUJKA MAGNETYCZNA ALARMTECH | 49 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
220 | CZUJKA MAGNETYCZNA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
221 | CZUJKA MAGNETYCZNA | 13 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
222 | CZYTNIK KART DOSTEPU | 175 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
223 | DRUKARKA DO KART FARGO | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
224 | DRUKARKA XEROX WORKCENTRE | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
225 | KOLUMNA SYGNALIZACYJNA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
226 | KONSOLA LCD AVOCENT | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
227 | KONWENTER ŚWIATŁOWODOWY MOXA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
228 | KONWENTER ŚWIATŁOWODOWY MOXA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
229 | KONWENTER ŚWIATŁOWODOWY MOXA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
230 | KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY MOXA | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
231 | MIKROFON DENSEL | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
232 | MODUŁ KONTROLI DOSTĘPU | 143 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
233 | MODUŁ KONTROLI DOSTĘPU | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
234 | MONITOR NEC MULTISYNC | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
235 | MONITOR ACER | 5 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
236 | MONITOR DELL | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
237 | MONITOR DELL | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
238 | MONITOR HP COMPAQ | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
239 | PATCHPANEL | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
240 | PANEL DOMOFONOWY | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
241 | PANEL WYWOŁAWCZY | 102 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
242 | PRZEŁĄCZNIK AVOCENT | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
243 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA X12 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
244 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA X24 | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
245 | PRZYCISK AWARYJNEGO OTWARCIA DRZWI | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
246 | PRZYCISK AWARYJNEGO OTWARCIA DRZWI | 7 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
247 | PRZYCISK AWARYJNY OTWARCIA DRZWI | 56 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
248 | SIECIOWA PAMIĘĆ MASOWA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
249 | SIECIOWA PAMIĘĆ MASOWA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
250 | SERWER HP | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
251 | SERWERHP PROLIANT | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
252 | SERWER BPT | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
253 | SERWER HP PROLIANT | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
254 | STACJA ROBOCZA HERKULES LINE INTEL PE | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
255 | STACJA ROBOCZA | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
256 | STACJA ROBOCZA ADVANTECH | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
257 | STEROWNIK ADOVER NET COTROLER II | 8 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
258 | SWITCH CISCO | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
259 | SWITCH TP- LINK | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
260 | SWITCH TP-LINK | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
261 | SWITCH MOXA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
262 | SWITCH CISCO | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
263 | SWITCH CISCO | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
264 | SZAFA RACK C&C | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
265 | TRIPOD KERBEROS | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
266 | VIDEODOMOFON URMET DOMUS | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
267 | ZAMEK TYPU SELENOID | 8 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
268 | ZASILACZ BUFOROWY | 63 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
269 | ZASILACZ | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
270 | ZASILACZ | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
271 | ZASILACZ | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
272 | ZASILACZ BUFOROWY | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
273 | ZASILACZ BUFOROWY | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
274 | ZASILACZ SIECIOWY | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
275 | ZESTAW WIDEODOMOFONOWY + DODAT. PANEL WYW. | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
276 | ZASILACZ ADOVER | 30 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
277 | ZESTAW WIDEODOMONOWY WYW. | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
278 | PANEL DODATKOWY WYW. | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
279 | PROGRAMOWALNY PRZEKAŹNIK CZASOWY | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
280 | ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA | 43 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
281 | ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA ARITECH | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
282 | ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA DORMA | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
283 | ZESTAW DOMOFONOWY ABOXO | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
284 | MONITOR VIDEOMOFONU IP VIP | 16 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
285 | MODUŁ AUDIO VIDEO | 9 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
286 | PANEL WEJŚCIOWY | 9 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
287 | MODUŁ | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
288 | AKUMULATOR 7AH/12V | 28 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
289 | MODUŁ GIGABAJTOWY SFP | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
290 | OBUDOWA STEROWNIKA | 8 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
291 | CZUJKA KONTRAKTRONOWA | 16 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
292 | STEROWNIK 4-CZYTNIKÓW | 8 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
293 | PRZYCISK EWAKUACYJNY ZIELONY | 16 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
294 | SWITCH | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
295 | SWITCH | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
296 | ZASILACZ | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
297 | ZASILACZ | 8 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
298 | ZASILACZ | 8 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
299 | ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
300 | MONITOR 42 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
301 | MONITOR 20 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1K
302 | MONITOR 20 | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
303 | STACJA ROBOCZA DELL | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
304 | SWITCH ETHERNET – MOXA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
305 | STEROWNIKI ANDOVER CONTINUUM | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
306 | STEROWNIKI ANDOVER CONTINUUM | 10 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
307 | STEROWNIKI ANDOVER CONTINUUM | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
308 | MODUŁ I/0 ANDOVER CONTINUUM | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
309 | MODUŁ I/0 ANDOVER CONTINUUM | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
310 | ZASILACZ | 9 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
311 | CZUJNIK TEMPERATURY KANAŁOWEJ | 8 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
312 | CZUJNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ KANAŁOWY | 10 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
313 | CZUJNIK WILGOTNOŚCI KANAŁOWY | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
314 | SIŁOWNIK PRZEPUSTNICY POWIETRZA ŚWIEŻEGO | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
315 | CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIOWY | 15 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
316 | STEROWNIKI ANDOVER CONTINUUM | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
317 | STEROWNIKI ANDOVER CONTINUUM | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
318 | CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIOWY | 34 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
319 | SIŁOWNIK PRZEPUSTNICY POWIETRZA ŚWIEŻEGO | 46 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
320 | CZUJNIK WILGOTNOŚCI KANAŁOWY | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
321 | UPS SYSTEM MPS AROS | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
322 | UPS SYSTEM TYP COVER NTH | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
323 | AKUMULATOR SSB | 80 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
324 | AKUMULATOR | 64 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
325 | MODUŁ WYJŚĆ 2DO | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
326 | MODUŁ WYJŚĆ 8UI | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
327 | STEROWNIKI ANDOVER CONTINUUM | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
328 | CZUJNIK TEMPERATURY KANAŁOWY | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
329 | HIGROMETR KANAŁOWY 24VAC/DC, 10-95% | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
330 | PRESOSTAT RÓŻNICY CIŚNIEŃ POWIETRZA 20-300PA | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
331 | PRZETWORNIK WILGI TEMP, NTC 10KOHM KANAŁOWY | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
332 | STACJA ROBOCZA HP | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
333 | TRANSFORMATOR | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
334 | ZASILACZ | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
335 | SERWER AUTOMATYKI | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
336 | ZARZĄDZANY PRZEŁĄCZNIK - 24 PORT GIGABIT ETHERNET SWITCH, 20X GIGABIT MATAL+ 4X GIGABIT DUAL PERSONALITY RJ45/OPEN SFP PORTS | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
337 | ZASILACZ SCHNEIDER | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
338 | SERWER AUTOMAT SCHNEIDER | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
339 | MODUŁ WEJ/WYJ. SCHNEIDER | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
340 | MODUŁ WEJ/WYJ. SCHNEIDER | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
341 | ZASILACZ IMPULSOWY | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
342 | MODUŁ ETHERNETOWY | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
343 | SWITCH CISCO | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
344 | MODUŁ WEJŚCIOWY | 4 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
345 | ZASILACZ MEAN WELL | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
346 | KOMPUTER HP | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
347 | MONITOR TV PRZEM. AG NEOVO | 6 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
348 | SWITCH CISCO | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
349 | SERWER DELL | 3 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
350 | SERWER/PLIK QNAP | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
351 | SERWER/PLIK QNAP | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
352 | SZAFA/MONT N N S | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
353 | KONSOLA/KVM ATEN | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
354 | ZASILACZ/UPS COVER/6K | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
355 | SWITCH MOXA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
356 | SERWER/PORT/SEREG MOXA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
357 | SYSTEM MON. ZB..PAL.SITE.SENTINEL | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
358 | SWITCH ULTIPOWER | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
359 | ZASILACZ MEAN WELL | 2 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
360 | UPS CENTRALNY W KONFIGURACJI 5X10 KVA | 1 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
361 | AKUMULATORY | 128 |  |  | 23% |  | ZAŁ. 1L
Łączna cena 1 konserwacji wszystkich urządzeń |  |  |  |  | 23%