Oleśnica, dn. 16.02.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

TC/10/PS/2026

na wykonanie ,,Wymiana odcinka taśmociągu odżużlacza”

- Zamawiający:

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.  - 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 17- Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 911-000-49-37; Regon 930592064

tel. (071) 396 71 10     fax. (071) 314 39 58

www.mgk.olesnica.pl,  e-mail: sekretariat@mgk.olesnica.pl

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej oraz dokonanie wymiany odcinka taśmociągu odżużlacza (ok. 8m.) w Zakładzie Gospodarki Cieplnej ul. Ciepła 2 w Oleśnicy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla wymienianego odcinka taśmociągu i przekazanie jej w formie papierowej oraz elektronicznej (dwg) Zamawiającemu.

- Wykonanie i dostawa fragmentu przenośnika taśmowego odbierającego mokry żużel, znajdującego się na zewnątrz budynku Centralnej Ciepłowni w Oleśnicy. Nowy odcinek taśmociągu trzeba będzie połączyć ze starym taśmociągiem, znajdującym się wewnątrz budynku. Wymianie nie podlega taśma oraz wyłączniki bezpieczeństwa. Nowy fragment taśmociągu musi być wyposażony w nowy bęben naciągowy oraz zgarniacze (jeden z węglików spiekanych na bębnie oraz jeden z tworzywa pod taśmą powrotną).

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt wykonania wymiany fragmentu instalacji taśmociągu odżużlacza na nowy. Projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i posiadać wszelkie zgody budowlane.

- Zamawiający dokona demontażu taśmociągu odżużlacza w pełnym zakresie. Wszystkie koszty związane z demontażem, takie jak podnośniki, dźwigi itp. ponosi Zamawiający.

- Wykonawca dokona montażu nowego taśmociągu w pełnym zakresie. Wszystkie koszty związane z montażem, takie jak podnośniki, dźwigi itp. ponosi wykonawca.

- Wykonawca zutylizuje na swój koszt wszystkie odpady powstałe w trakcie prac.

- Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu, w którym planowany będzie remont taśmociągu odżużlacza w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

- Gwarancja.

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu końcowego na wszystkie elementy nowo zainstalowanego odcinka taśmociągu.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w razie awarii układu instalacji taśmociągu odżużlacza, niezwłocznie usunąć usterkę w terminie 24 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi drogą telefoniczną i e-mailową na adres wskazany przez Wykonawcę.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zapoznania się z istniejącą (niekompletną) dokumentacją instalacji taśmociągu odżużlacza, odtworzenie istniejącej instalacji wg własnego projektu i wymiany na nowy lub zaproponowanie nowszego rozwiązania technicznego.

- Przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w formie papierowej w następującej ilości egzemplarzy – 2szt. oraz całą dokumentację w formie elektronicznej na płycie CD i pendrive (dwg).

- W ramach przewidzianych prac remontowych Zamawiający:

- Udostępni posiadaną (niepełną) dokumentację projektową istniejącej instalacji taśmociągu odżużlacza w celu sporządzenia nowego projektu lub dokonania modernizacji,

- Udostępni zaplecza sanitarne w trakcie trwania remontu,

- Udostępni energię elektryczną na czas prowadzenia budowy w celu montażu taśmociągu odżużlacza,

- Dokona uzgodnienia dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od przedstawienia jej przez Wykonawcę,

- Dokona odbioru końcowego w terminie 7 dni od zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę,

- Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym:

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się wyłącznie w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zwanej dalej Platformą, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1261617

- Kryteria oceny ofert:

- Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:

cena - 100% = 100 pkt.

- W ramach kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C= ----------  x 100 pkt.

Co

gdzie:

C  - liczba punktów w ramach kryterium „cena”

Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co – cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena łączna netto podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

- Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie od 13.07.2026 r. do 31.07.2026 r. Przy czym Zamawiający zastrzega, że jest to termin nie podlegający zmianom i montaż nowego fragmentu taśmociągu musi odbyć się w wyznaczonym terminie.

- Forma i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego i umieścić na stronie platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.

- Postanowienia dodatkowe:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie przedsiębiorstwa, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty na wymianę taśmociągu odżużlacza przewyższa kwotę przewidzianą przez Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

  - Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

  - Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UR) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 , dalej „RODO” informuję, że:

-	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o., 56-400 Oleśnica, 11 Listopada 17;

-	inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Andrzej Olszewski;

- 	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr  TC/10/PS/2026;

- 	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

- 	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- 	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

-  	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

-	na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- 	na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- 	na podstawie art. 18 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO;

- 	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- 	w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- 	prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art.20 RODO;

- 	na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Termin składania ofert

Termin złożenia oferty do 13.03.2026 r. godzina 10:00.

Załączniki do Zapytania:

Załącznik nr 1 –     Formularz oferty

Załącznik nr 2 –     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 –     Instrukcja BHP 2025

Załącznik nr 4 –     Wykaz zrealizowanych zamówień

Załącznik nr 5 –     Wzór umowy

Załącznik nr 6 –     Opis przedmiotu zamówienia - wymiana taśmociągu