**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejsce instalacji | Klimatyzator | | Agregat zewnętrzny | Ilość (szt.) | Krotność usług w ciągu roku/m-ca wykonania usługi | Cena jednostkowa netto w zł za 1 szt. | Cena jednostkowa brutto w zł za 1 szt. | Wartość usługi netto w okresie obowiązywania umowy w zł (kol.6xkol.8) | Wartość usługi brutto w okresie obowiązywania umowy w zł (kol.6xkol.9) |
| Typ | Model | Miejsce montażu |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
|  | Budynek nr 1; pom. nr 7  (sala odpraw) | KAISAI  ścienny | KFU - 24 HRD0 | ścienna zewn. ok. 3,0 m od poziomu gruntu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 1; pom. nr 8  (sala wykł.) | KAISAI  ścienny | KFU - 18 HRD0 | ścienna zewn. ok. 3,0 m od poziomu gruntu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 1; pom. nr 9a (serwer.) | SHARP  ścienny | AY - XPC12JR  (AEX - 12JR) | na zewnątrz przy budynku na gruncie | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 1 pom. nr 6b(serwer.św.) | HYUNDAI  ścienny | HRP-M12RI | ścienna zewn. ok. 3,0 m od poziomu gruntu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 13 pom. nr 1 (oficer dyż.) | KAISAI  ścienny | KFV 12 HRF  (nr fabryczny DO931) | ścienna zewn. ok. 3,0 m od poziomu gruntu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 14 pom. nr 9  (zast.dow.) | KAISAI  ścienny | KED-09KTAI  (GGSDJ-08AC, ECO 2,6KW) | ścienna zewn. ok. 3,0 m od poziomu gruntu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 15  pom. nr 13  (dow.) | KAISAI  ścienny | KFV 12 HRF  (nr fabryczny DO672) | ścienna zewn. ok. 3,0 m od poziomu gruntu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 15 pom. nr 14 (sekr. dow.) | KAISAI  ścienny | KFV 12 HRF  (nr fabryczny DO431) | ścienna zewn. ok. 3,0 m od poziomu gruntu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek nr 26 pom. nr 13 (mag. żywn.) | KAISAI  ścienny | KSRU - 18 HRDNC4 | ścienna zewn. ok. 1,0 m od poziomu gruntu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 26 pom. Nr 13 (mag. żywn.) | VESSER  ścienny | WAE18DS | ścienna zewn. ok. 1,0 m od poziomu gruntu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 16 pom. nr 3  (kier. GZ) | ROTENSO  ścienny | R35Xo R15 | ścienna zewn. ok. 3,0 m od poziomu gruntu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 2 (pom. RCI) | MIDEA  ścienny | MI - 36G/DHN 1 -S | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 3 (pom. RCI) | MIDEA  ścienny | MI 28G/DHN 1 - S | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33; pom. nr 6  (pom.RCI) | MIDEA  ścienny | MI - 56G/DHN 1 - S | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33; pom. nr 6  (pom.RCI) | VESSER  ściana | WAE18DS | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 7 (pom. RCI) | SAMSUNG  sufitowy | AC07R | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 8  (pom.RCI) | SAMSUNG  sufitowy | AC07R | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 18 (biur. – socj.) | HEIKO ECO  ścienny | JS 036 - B1 / 0003610799 (JZ 036 - B1/0003610478) | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 20 (sala bojowa) | MIDEA  kasetowy (sufit) | MDV - D112Q4/N1 - E | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 20 (sala bojowa) | MIDEA  kasetowy (sufit) | MDV - D112Q4/N1 - E | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 22 | MIDEA  ścienny | MI 28G/DHN 1 - S | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 23 | MIDEA  ścienny | MI 28G/DHN 1 - S | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 24(RCI Sienko) | MIDEA  ścienny | MI 28G/DHN 1 - S | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 25 (kance.) | MIDEA  kasetowy (sufit) | MI - 36Q4/DHN 1-D | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 26 (kancel.) | MIDEA  kasetowy (sufit) | MI - 36Q4/DHN 1-D | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 27(RCI Sienko) | MIDEA  ścienny | MI 28G/DHN 1 - S | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 28 B | SAMSUNG  sufitowy | AC07R | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 35(boks garaż.) | MIDEA  jedn. zewn.  (agregat skrapl.) | MDV - V140W/DN 1 | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 35(boks garaż.) | MIDEA  jedn. zewn.  (agregat skrapl.) | MDV - V80W/DN 1 | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 35(boks garaż.) | SAMSUNG  jedn. zewn.  (agregat skrapl.) | ACO71RXADKG | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 40(boks garaż.) | SAMSUNG  jedn. zewn.  (agregat skrapl.) | ACO71RXADKG | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 pom. nr 40(boks garaż.) | SAMSUNG  jedn. zewn.  (agregat skrapl.) | ACO71RXADKG | w budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 dach | MIDEA  jedn. zewn.  (agregat skrapl.) | MDV - V14OW/DN 1  (DC INVENTER  MINI VRF) | na budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 33 dach | MIDEA  jedn. zewn.  (agregat skrapl.) | MV-X280W/V2GN - 1  (DC INVERTER V5 X) | na budynku | 1 | 1/  (od dnia zawarcia do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
| ∑ | **RAZEM ZA SOI CHOJNICE** | | | | | |  |  |  |  |