**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejsce instalacji | Klimatyzator | | Agregat zewnętrzny | Ilość (szt.) | Krotność usług w ciągu roku/ m-ca wykonania usługi | Cena jednostkowa netto w zł za 1 szt. | Cena jednostkowa brutto w zł  za 1 szt. | Wartość usługi netto w okresie obowiązywania umowy w zł  (kol.6xkol.8) | Wartość usługi brutto w okresie obowiązywania umowy w zł (kol.6xkol.9) |
| Typ | Model | Miejsce montażu |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
|  | Budynek nr 1  WCR Człuchów  ul. Wojska Polskiego 11  pom. serwera | MDV  klimatyzator ścienny typu split | MS12F818HRFN1  C-8 | ściana zewn. na wys. ok. 3 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 1  ul. Pomorska - pom. ochrony | FUJITSU  klimatyzator ścienny typu split | AOY-12UGBC, ASY-12USBC-W | ściana zewn. na wys.  ok. 3 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 10  ul. Pomorska  - pom. warsztatu. łączności | MDV  klimatyzator ścienny typu split | MS12F8-18HRFN1-C8 | ściana zewn. na wys.  ok. 2 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 12  ul. Strzelecka,  I piętro  pom. nr 4,6 | MIDEA  klimatyzator ścienny typu **multi-split** | AG BP 12 NX MULTI  (2 jednostki wewnętrzne) | ściana zewn. na wys.  ok. 3 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 12  ul. Strzelecka,  parter  pom. nr 11 | MIDEA  klimatyzator ścienny typu split | AG BP 12 NX | ściana zewn. na wys.  ok. 3 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 12  ul. Strzelecka,  parter pom. nr 1,15, 16, I piętro pom. nr 101,102,113 | MIDEA  klimatyzator ścienny typu split | AG BP 18 NX | ściana zewn. na wys.  ok. 3 i 5 m | 6 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 13  ul. Strzelecka,  I piętro  pom. nr 107,108 | HYUNDAI  klimatyzator ścienny typu **multi-split** | MSAEBU-12HRNX-ORD0GW  (2 jednostki wewnętrzne) | ściana zewn. na wys.  ok. 5 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 13  ul. Strzelecka,  I piętro  pom. nr 110,111 | HYUNDAI  klimatyzator ścienny typu **multi-split** | MSAEBU-12HRNX-ORD0GW  (2 jednostki wewnętrzne) | ściana zewn. na wys.  ok. 5 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 13  ul. Strzelecka,  I piętro  pom. nr 113, 114 | HYUNDAI  klimatyzator ścienny typu **multi-split** | MSAEBU- 12HRFNX-ORD0GW  (2 jednostki wewnętrzne) | ściana zewn. na wys.  ok. 5 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 13  ul. Strzelecka,  I piętro  pom. nr 109 | HYUNDAI  klimatyzator ścienny typu split | MOBA A30-12HFIN8-QRDOGW | ściana zewn. na wys.  ok. 5 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 22  ul. Strzelecka,  parter – magazyn żywnościowy | KAISAI EKO  klimatyzator ścienny typu split | KEX-18 KTA | ściana zewn. na wys.  ok. 5 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 22  ul. Strzelecka  pom. magazynu warzyw | MITSUBISHI  klimatyzator ścienny typu split | SRK 25ZSP-W | ściana zewn. na wys.  ok. 2 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 29  ul.Strzelecka magazyn produktów sypkich, konserw i napojów (sypkich) | FUJITSU  klimatyzator ścienny typu split | AOYA12LALL | ściana zewn. na wys.  ok. 3 m | 3 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 29  ul. Strzelecka magazyn warzyw i owoców | FUJITSU  klimatyzator ścienny typu split | AOYA12LALL | ściana zewn. na wys.  ok. 3 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 29  ul. Strzelecka magazyn konserw | FUJITSU  klimatyzator ścienny typu split | AOYA12LALL | ściana zewn. na wys.  ok. 3 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 34  ul. Strzelecka  pom. techniczne nr 2-2 szt., biuro nr 10-1szt | INNOWA  klimatyzator ścienny typu split | IWMV 12 | ściana zewn. na wys.  ok. 3 m | 3 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 34  ul. Strzelecka  biuro nr 9 -1szt | INNOWA  klimatyzator ścienny typu split | IWMV 18 | ściana zewn. na wys. ok. 3 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 34  ul. Strzelecka JW. 4580.,  pom. nr 3, sala szkoleń | INNOWA  klimatyzator ścienny  typu **multi-split** | IWMV 12  IWMV 18  (2 jednostki wewnętrzne) | ściana zewn. na wys. ok. 3 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | KEP 250,  ul. Strzelecka  - KONTENER. ELEKTR. POL. | klimatyzator okienny | GREE COOLINI | ściana zewn. na wys. ok. 1,70 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 46  ul. Strzelecka,  I piętro  pom. nr 102 | SINCLAIR  klimatyzator ścienny typu split | ASH-24 B IV | ściana zewn. na wys.  ok. 3 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 46  ul. Strzelecka,  II piętro  pom. nr 213 | GRE CHANGE  klimatyzator ścienny typu split | GWH 24 KG-K3 | ściana zewn. na wys.  ok. 5 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 46  ul. Strzelecka,  II piętro  pom. nr 204, 205 | HYUNDAI  klimatyzator ścienny  typu multi-split | MSAEBU-12HRNX-ORD0GW  (2 jednostki wewnętrzne) | ściana zewn. na wys.  ok. 5 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | (\*) Budynek nr 46, ul. Strzelecka  I piętro, Pom. nr 111 | KAISAI  klimatyzator ścienny typu split | FLY-KWX | ściana zewn. na wys.  ok. 3 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 46  ul. Strzelecka  pom. 208 | ROTENSO RONI  klimatyzator ścienny typu split | R-35 | ściana zewn. na wys.  ok. 10 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 46  ul. Strzelecka  pom. 215,216 | ROTENSO RONI  klimatyzator ścienny  typu multi-split | R -26  R-35  (2 jednostki wewnętrzne) | ściana zewn. na wys.  ok. 10 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 55  ul. Strzelecka  pom. nr 101,102 | ROTENSO RONI klimatyzator ścienny  typu multi-split | R-26  (2 jednostki wewnętrzne) | ściana zewn. na wys.  ok. 6 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek nr 90  ul. Strzelecka  pom. centrali telefonicznej | HISENSE  klimatyzator ścienny typu split | AS-24UR4SDBTD6 | ściana zewn. na wys. ok. 5 m | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka  II piętro- pom. nr 2p | SAMSUNG  Agregat centrali C8  AM120FXVAGH/EU | MXD-KO500AN  MXD-KO75AN  (2 jednostki wewnętrzne) | Agregatornia | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka  I piętro – pom. nr 120 | SAMSUNG  Układ klimatyzacji  VRF/VRV  K- 1  AM200KXVAGH/EU | AM071FN4DEH/EU  (9 jednostek wewnętrznych)  - kasetonowe | Agregatornia | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka | SAMSUNG  Układ klimatyzacji VRF/VRV  Agregat centrali C 6A  AM100MXAONH/EU | MXD-KO25N | na dachu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka | SAMSUNG  Układ klimatyzacji VRF/VRV  Agregat centrali C4  AC071MXADKH/EU | MXD-K025N | Agregatornia | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka  piętro- pom. 101,103,104,105,106,107,108,  II piętro – pom. 211 | SAMSUNG  Układ klimatyzacji  VRF/VRV  K 2  AM120MXUDGH/EU | AMO56FNCDEH/EU  – 1 szt.,  AMO36F1DEH/EU- 5szt.,  AM060FNNDEH/EU-2 szt. (8 jednostek wewnętrznych) | Agregatornia | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka  parter - pom 17 | SAMSUNG  Układ klimatyzacji  VRF/VRV  17-2 typu split  AC071 MXADKH/EU | AC071 MNCDKH/EU | Agregatornia | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka II piętro-pom. 2p -1szt.,  II piętro-centrala C7 -1szt | SAMSUNG  Układ klimatyzacji  VRF/VRV  Agregat centrali C7  AMO120FXVAGH/EU | MXD-K050AN  MXD-K075AN  (2 jednostki wewnętrzne) | Agregatornia | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka  serwerownia | SAMSUNG  Układ klimatyzacji  VRF/VRV  17-1; typu split  AC071 MXADKH/EU | AC071 HBCDEH/EU | Agregatornia | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka  ROZDZIELNIA | SAMSUNG  Układ klimatyzacji  VRF/VRV  17-1; typu split  AC071MXADKH/EU | AC071 HBCDEH/EU | Agregatornia | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka  SERWEROWNIA pom.118 | SAMSUNG  Układ klimatyzacji  VRF/VRV  17-2; typu split  AC071 MXADKH/EU | AC071 HBCDEH/EU | Agregatornia | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka  2 piętro pom. nr. 2p | SAMSUNG  Układ klimatyzacji typu split  Agregat centrali C6  HCOSZMXAOKH/EU | MXD-KO25N | na dachu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka  2 piętro pom nr. 2p | SAMSUNG  Układ klimatyzacji typu split  Agregat centrali C2  AC090MXADNH/EU | MXD-KO25N | na dachu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
|  | Budynek 114  KTO ROSOMAK  ul. Strzelecka | SAMSUNG  Agregat centrali C3  AC100MXADNH/EU | - | na dachu | 1 | 1/  (od dnia zawarcia  do dnia 29.05.2026 r.) |  |  |  |  |
| ∑ | **RAZEM ZA SOI CZARNE** | | | | | |  |  |  |  |