## zad 1Rury
l.p. | Załacznik nr 1 Rury | Jedn. Miary | ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Podatek vat 23 % | Cena jedn. Brutto (zł)
1 | Rura stalowa czarna bez szwu DN 80 88,9x3,2 mm | mb | 1
2 | Rura ocynk. DN 80 dł. 6 mb | szt | 1
3 | Rura ocynk. DN 100 dł. 6 mb | szt | 1
4 | Rura ocynk. DN 150 dł. 6 mb | szt | 1
5 | Rura ocynk. DN 50 dł. 6 mb | szt | 1
6 | Rura ocynk. DN 40 dł. 6 mb | szt | 1
7 | Rura ocynk. DN 32 dł. 6 mb | szt | 1
8 | Rura ocynk. DN 25 dł. 6 mb | szt | 1
9 | za | szt | 1
10 | Rura żeliwna do wody DN 100 dł. 6 mb | szt | 1
11 | Rura żeliwna do wody DN 150 dł. 6 mb | szt | 1
12 | Rura żeliwna do wody DN 200 dł. 6 mb | szt | 1
13 | Rura żeliwna do wody DN 400 dł. 6 mb | szt | 1
14 | Rura żeliwna do kan. Ciśnieniowej DN 400 dł. 6 mb | szt | 1
15 | Rura ocynk. DN 1/2" dł. 6 mb | szt | 1
16 | Rura PVC wodociągowa DN 225x8,6 PN 10 L= 6 m | szt | 1
17 | Rura PVC wodociągowa DN 160x6,2 PN 10 L= 6 m | szt | 1
18 | Rura PVC wodociągowa DN 110x4,2 PN 10 L= 6 m | szt | 1
19 | Rura PVC wodociągowa DN 90x4,3 PN 10 L= 6 m | szt | 1
20 | Rura kan. PP DN 600 L=6 m lita SN 8 | szt | 1
21 | Rura kan. PVC 315x5,9x 6000 lita SN 8 | szt | 1
22 | Rura kan. PVC 200x9,2x 6000 lita SN 8 | szt | 1
23 | Rura kan. PVC 200x9,2x 3000 lita SN 8 | szt | 1
24 | Rura kan. PVC 200x9,2x 2000 lita SN 8 | szt | 1
25 | Rura kan. PVC 200x9,2x 1000 lita SN 8 | szt | 1
26 | Rura kan. PVC 160x4,7x 1000 lita SN 8 | szt | 1
27 | Rura kan. PVC 160x4,7x 2000 lita SN 8 | szt | 1
28 | Rura kan. PVC 160x4,7x 3000 lita SN 8 | szt | 1
29 | Rura kan. PVC 160x4,7x 6000 lita SN 8 | szt | 1
30 | Rura kan. PVC 110x3,2x 6000 lita SN 8 | szt | 1
31 | Rura kan. PVC 110x3,2x 1000 lita SN 8 | szt | 1
32 | Rura kan. PVC 110x3,2x 3000 lita SN 8 | szt | 1
33 | Rura kan. PVC 110x3,2x 2000 lita SN 8 | szt | 1
34 | Rura PE 100 do wody DN 225x13,4 SDR 17 | mb | 1
35 | Rura PE 100 do wody DN 160x9,5 SDR 17 PN10 12 mb | szt | 1
36 | Rura PE 100 do wody DN 110x6,6 SDR 17 PN10 12 mb | szt | 1
37 | Rura PE 100 do wody DN 90x5,4 SDR 17 PN10 12 mb | szt | 1
38 | Rura PE 100 do wody DN 40x2,4 SDR 17 PN10 w krążku | mb | 1
39 | Rura PE 80 do wody DN 110x 10,0 SDR 11 PN 12,5 w krążku | mb | 1
40 | Rura PE 80 do wody DN 63x 5,8 SDR 11 PN 12,5 w krążku | mb | 1
41 | Rura PE 100 do wody DN 40x3,7 SDR 11 PN16 w krążku | mb | 1
42 | Rura PE 100 do wody DN 50x3,0 SDR 17 PN10 w krążku | mb | 1
43 | Rura PE 100 do wody DN 25x2,0 SDR 17 PN10 w krążku | mb | 1
44 | Rura PE 100 do wody DN 32x2,0 SDR 17 PN10 w krążku | mb | 1

## zad 2 KSZT,
l.p. | Załącznik nr 2 Kształtki,armatura, elementy instalacji domowej | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Podatek vat 23 % | Cena jedn. Brutto (zł)
KOLANA
1 | Kolano ocynk. 1/2' w/z | szt | 1
2 | Kolano ocynk. 1/2' | szt | 1
3 | Kolano ocynk. 1/2' GZ | szt | 1
4 | Kolano ocynk 3/4' | szt | 1
5 | Kolano ocynk 3/4' w/z | szt | 1
6 | Kolano ocynk 1' w/z | szt | 1
7 | Kolano oc. 65 (7) | szt | 1
8 | Kolano oc. 20 (7) | szt | 1
9 | Kolano oc. 15 (7) | szt | 1
10 | Kolano oc. 65 (6) | szt | 1
11 | Kolano oc. 32 (6) | szt | 1
12 | Kolano oc. 15 (6) | szt | 1
13 | Kolano ocynk. 2' W/Z | szt | 1
14 | Kolano hamburskie DN 100/114,3x3,7 | szt | 1
15 | Kolano hamburskie DN 80/88,9x3,2 | szt | 1
16 | Kolano hamburskie fi 80/88 | szt | 1
17 | Kolano hamburskie fi 25/90 | szt | 1
18 | Kolano hamburskie fi 32/90 | szt | 1
19 | Kolano stal. Hamb. DN 32, 42,4x2,6 | szt | 1
20 | Kolano ocynk. 2' w/w | szt | 1
21 | Kolano ocynk. 3/2' w/w | szt | 1
22 | Kolano ocynk. 1' w/w | szt | 1
23 | Kolano ocynk. 3/4' w/w | szt | 1
24 | Kolano ocynk. 1/2' w/w | szt | 1
25 | Kolano ocynk. Redukcyjne 25/20 w/w | szt | 1
TRÓJNIKI
1 | Trójnik ocynk. 80x80 | szt | 1
2 | Trójnik ocynk. 50x50 | szt | 1
3 | Trójnik ocynk. 40 | szt | 1
4 | Trójnik ocynk. 32 | szt | 1
5 | Trójnik ocynk. 32x25 | szt | 1
6 | Trójnik ocynk. 25 | szt | 1
7 | Trójnik ocynk. 25x20 | szt | 1
8 | Trójnik ocynk. 25x15 | szt | 1
9 | Trójnik ocynk. 20 | szt | 1
10 | Trójnik ocynk. 15 | szt | 1
MUFY
1 | Mufa czarna spaw. 40 | szt | 1
2 | Mufa czarna spaw. 25 | szt | 1
3 | Mufa czarna spaw. 20 | szt | 1
4 | Mufa czarna spaw. 15 | szt | 1
5 | Mufa oc. 100 | szt | 1
6 | Mufa oc. 80 | szt | 1
7 | Mufa oc. 65 | szt | 1
8 | Mufa oc. 40 | szt | 1
9 | Mufa oc. 32 | szt | 1
10 | Mufa oc. 15 | szt | 1
11 | Mufa oc. 25 | szt | 1
12 | Mufa oc. 20 | szt | 1
13 | Mufa oc. 50 | szt | 1
KORKI
1 | Korek ocynk. 80 | szt | 1
2 | Korek ocynk. 65 | szt | 1
3 | Korek ocynk. 50 | szt | 1
4 | Korek ocynk. 32 | szt | 1
5 | Korek ocynk. 25 | szt | 1
6 | Korek ocynk. 20 | szt | 1
7 | Korek ocynk. 15 | szt | 1
NYPEL
1 | Nypel oc. 50 | szt | 1
2 | Nypel 65 gz/gz | szt | 1
3 | Nypel oc. 15 | szt | 1
4 | Nypel oc. 15 N-8 1/2 | szt | 1
5 | Nypel oc. 25 | szt | 1
6 | Nypel oc. 20 | szt | 1
7 | Nypel oc. 80 | szt | 1
8 | Nypel oc. 40 | szt | 1
9 | Nypel oc. 32 | szt | 1
10 | Nypel 15 chrom | szt | 1
11 | Nypel mosiężny 25 | szt | 1
12 | Nypel mosiężny 15 | szt | 1
PRZEDŁUŻKI
1 | Przedłużka chrom 15 L=20 mm | szt | 1
2 | Przedłużka mosiężna DN 1' L=30 | szt | 1
3 | Przedłużka mosiężna DN 1' L=20 | szt | 1
4 | Przedłużka mosiężna DN 1' L=15 | szt | 1
5 | Przedłużka mosiężna DN 3/4' L=30 | szt | 1
6 | Przedłużka 3/4' L-25 VIEGA | szt | 1
7 | Przedłużka mosiężna DN 3/4' L=20 | szt | 1
8 | Przedłużka 3/4' L-20 VIEGA | szt | 1
9 | Przedłużka mosiężna DN 20 L=50 | szt | 1
10 | Przedłużka mosiężna DN 1/2' L=50 | szt | 1
11 | Przedłużka mosiężna DN 1/2' L=30 | szt | 1
12 | Przedłużka mosiężna DN 1/2' L=25 | szt | 1
13 | Przedłużka mosiężna DN 1/2' L=20 | szt | 1
14 | Przedłużka mosiężna DN 1/2' L=15 | szt | 1
15 | Przedłużka mosiężna DN 1/2' L=10 | szt | 1
16 | Przedłużka redukcyjna L-10 | szt | 1
17 | Przedłużka L10, przejście z 15/20 | szt | 1
REDUKCJE
1 | Redukcja ocynk. 65x50 | szt | 1
2 | Redukcja ocynk. 65x40 | szt | 1
3 | Redukcja ocynk. 65x32 | szt | 1
4 | Redukcja ocynk. 65x25 | szt | 1
5 | Redukcja ocynk. 50x40 | szt | 1
6 | Redukcja ocynk. 50x32 | szt | 1
7 | Redukcja ocynk. 50x25 | szt | 1
8 | Redukcja ocynk. 50x20 | szt | 1
9 | Redukcja ocynk. 40x32 | szt | 1
10 | Redukcja ocynk. 40x25 | szt | 1
11 | Redukcja ocynk. 40x20 | szt | 1
12 | Redukcja ocynk. 32x25 | szt | 1
13 | Redukcja ocynk. 32x20 | szt | 1
14 | Redukcja ocynk. 32x15 | szt | 1
15 | Redukcja ocynk. 25x20 | szt | 1
16 | Redukcja ocynk. Mufowo-nyplowa 25x20 | szt | 1
17 | Redukcja ocynk. 25x15 | szt | 1
18 | Redukcja ocynk. 3/4' | szt | 1
19 | Redukcja mos. 32x25 | szt | 1
20 | Redukcja wodomierza 1' x 3/4' | szt | 1
21 | Redukcja wodomierza mos. 25x20 | szt | 1
22 | Redukcja mos. 25 x 15 | szt | 1
| ŚRUBUNKI | szt
1 | Śrubunek ocynk. DN 2' | szt | 1
2 | Śrubunek ocynk. DN 1 1/2' | szt | 1
3 | Śrubunek ocynk. DN 1/2' | szt | 1
4 | Śrubunek mosiężny 1' prosty | szt | 1
5 | Śrubunek mosiężny 3/4' prosty | szt | 1
6 | Śrubunek mosiężny 1/2' prosty | szt | 1
7 | Śrubunek do wodomierza 1' | szt | 1
8 | Śrubunek do wodomierza 5/4' | szt | 1
9 | Śrubunek do wodomierza 3/4' | szt | 1
10 | Śrubunek do wodomierza 1/2' | szt | 1
KOŁNIERZE
1 | Kołnierz ocyn k fi 50 z gwint. 2'' | szt | 1
2 | Kołnierz ocyn k fi 40 z gwint. 6/4'' | szt | 1
3 | Zawór skośny antyskażeniowy KFR DN 2'' | szt | 1
4 | Zawór skośny antyskażeniowy KFR DN 6/4'' | szt | 1
5 | Zawór skośny antyskażeniowy KFR DN 5/4'' | szt | 1
6 | Zawór skośny antyskażeniowy KFR DN 1'' | szt | 1
7 | Zawór skośny antyskażeniowy KFR DN 3/4'' | szt | 1
8 | Zawór antyskażeniowy DN 15 | szt | 1
1 | Zawór odpowietrzający gwint. DN 25 | SZT | 1
FILTRY
1 | Filtr DN 1'' | szt | 1
2 | Filtr do wody skośny fi 20 | szt | 1
3 | Filtr DN 3/4'' | szt | 1
4 | Filtr DN 1/2 '' | szt | 1
ZŁĄCZKI
1 | Złączka 50/2'' GZ (AK) | szt | 1
2 | Złączka 40/6/4'' GZ (AK) | szt | 1
3 | Złączka 32/5/4'' GZ (AK) | szt | 1
4 | Złącze AK 25/1'' GZ | szt | 1
5 | Złącze AK 20/3/4'' GZ | szt | 1
6 | Złącze AK 15/1/2'' GZ | szt | 1
7 | Złączka 80/3 '' GW, IF rura stal | szt | 1
8 | Złączka 50/2'' GW (IK) | szt | 1
9 | Złączka 40/6/4'' GZ (IK) | szt | 1
10 | Złączka 32/5/4'' GZ (IK) | szt | 1
11 | Złączka 25/1'' GW (IK) | szt | 1
12 | Złączka 20/3/4'' GW (IK) | szt | 1
13 | Złączka IK DN 15/1/2'' GW | szt | 1
14 | Złączka 50 OK | szt | 1
15 | Złączka 40 OK | szt | 1
16 | Złączka 25 OK | szt | 1
17 | Złączka 6/4'' QO | szt | 1
18 | Złączka 5/4'' QO | szt | 1

## zad 3 Armatur przemy
l.p. | Załacznik nr 3 Armatura przemysłowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Podatek vat 23 % | Cena jedn. Brutto (zł)
ZASUWY
1 | Sfero krótka kołnierzowa DN 250 | szt | 1 |  |  |  | 1891
2 | Sfero krótka kołnierzowa DN 200 | szt | 1 |  |  |  | 870.5
3 | Sfero krótka kołnierzowa DN 150 | szt | 1 |  |  |  | 560
4 | Sfero krótka kołnierzowa DN 100 | szt | 1 |  |  |  | 321
5 | Sfero krótka kołnierzowa DN 80 | szt | 1 |  |  |  | 265
6 | Sfero krótka kołnierzowa DN 50 | szt | 1 |  |  |  | 194.85
7 | Sfero długa kołnierzowa DN 250 | szt | 1 |  |  |  | 2025
8 | Sfero długa kołnierzowa DN 200 | szt | 1 |  |  |  | 1210
9 | Sfero długa kołnierzowa DN 150 | szt | 1 |  |  |  | 598
10 | Sfero długa kołnierzowa DN 100 | szt | 1 |  |  |  | 355
11 | Sfero długa kołnierzowa DN 80 | szt | 1 |  |  |  | 290
12 | Sfero długa kołnierzowa DN 50 | szt | 1 |  |  |  | 245
13 | Sfero zasuwa gwintowana DN 50 GW | szt | 1 |  |  |  | 192.6
14 | Sfero zasuwa gwintowana DN 50/2 '' GW/GZ | szt | 1 |  |  |  | 213.6
15 | Sfero zasuwa gwintowana DN 40 GW | szt | 1 |  |  |  | 177.6
16 | Sfero zasuwa gwintowana DN 32 GW | szt | 1 |  |  |  | 135
17 | Sfero zasuwa gwintowana DN 25 GW | szt | 1 |  |  |  | 130.2
Zwężki, redukcje, trójniki, kołnierze
1 | Zwężka stalowa DN 80/50 | szt | 1
2 | Zwężka stalowa DN 65/50 | szt | 1
3 | Redukcja ocynk. DN 100 x 65 | szt | 1
4 | Redukcja ocynk. DN 80 x 65 | szt | 1
5 | Redukcja ocynk. DN 80 x 50 | szt | 1
6 | Trójnik kołnierzowy T DN 100x100 | szt | 1 |  |  |  | 242
7 | Trójnik kołnierzowy T DN 200x100 | szt | 1 |  |  |  | 547.2
8 | Trójnik kołnierzowy T DN 150x80 | szt | 1 |  |  |  | 362.8
9 | Kołnierz ocynk. DN 100 z gwint. 3'' | szt | 1 |  |  |  | 0
10 | Kołnierz ocynk. DN 100 z gwint. 2'' | szt | 1 |  |  |  | 0
11 | Kołnierz ocynk. DN 80 z gwint. 3'' | szt | 1 |  |  |  | 0
12 | Kołnierz ocynk. DN 80 z gwint. 2 1/2'' | szt | 1 |  |  |  | 0
13 | Kołnierz ocynk. DN 80 z gwint. 2'' | szt | 1 |  |  |  | 0
14 | Kołnierz stalowy DN 250/250 | szt | 1 |  |  |  | 0
15 | Kołnierz stalowy DN 160/150 | szt | 1 |  |  |  | 0
16 | Kołnierz stalowy DN 110/100 | szt | 1 |  |  |  | 0
17 | Kołnierz stalowy DN 90/80 | szt | 1 |  |  |  | 0
18 | Kołnierz stalowy ślepy DN 125 | szt | 1 |  |  |  | 0
19 | Kołnierz stalowy ślepy DN 100 | szt | 1 |  |  |  | 0
20 | Kołnierz stalowy ślepy DN 80 | szt | 1 |  |  |  | 0
21 | Kołnierz stalowy ślepy DN 150 | szt | 1 |  |  |  | 0
22 | Kołnierz stalowy ślepy DN 400/570 mm gr. 16 mm, 16 otw. Fi 24 mm | szt | 1
Zawory klapowe,zwrotne, kulowe
1 | Zawór zwrotny kołn. DN 100 fig. 287 | szt | 1
2 | Zawór zwrotny kołn. DN 80 fig. 287 | szt | 1
3 | Zawór zwrotny klapowy międzykołnierzowy WKP 1 DN 100 | szt | 1
4 | Zawór zwrotny klapowy międzykołnierzowy WKP 1 DN 50 | szt | 1
5 | Zawór klapowy zwrotny bezkołn. DN 80 | szt | 1
6 | Zawór klapowy zwrotny bezkołn. DN 50 | szt | 1
7 | Sfero zawór zwrotny kulowy DN 100 | szt | 1 |  |  |  | 404.8
Filtry
1 | Filtr kołnierzowy do wody DN 80 | szt | 1 |  |  |  | 326.4
Hydranty i osprzęt
1 | Hydrant podziemny z podw. Zamknięciem DN 80 RD 1250 | szt | 1 |  |  |  | 891
2 | Hydrant podziemny z podw. Zamknięciem DN 80 RD 1500 | szt | 1 |  |  |  | 995
3 | Hydrant nadziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem i zabezp. Przed złamaniem RD 1250 | szt | 1 |  |  |  | 1921.44
4 | Hydrant nadziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem i zabezp. Przed złamaniem RD 1500 | szt | 1 |  |  |  | 1975.68
5 | Skrzynka uliczna do hydrantu | szt | 1 |  |  |  | 105
6 | Nasada 75xGZ 3'', alu | szt | 1
7 | Nasada 75xGW 3'', alu | szt | 1
8 | Nasada 75xGW 2 1/2'', alu | szt | 1
9 | Nasada 52xGW 2'', alu | szt | 1
10 | Nasada 52xGZ 2'', alu | szt | 1
11 | Przełącznik - redukcja 75/52 | szt | 1
12 | Kolano ze stopką N DN 80 | szt | 1
13 | Kolano dwukołnierzowe ze stopą N DN 80 | szt | 1 |  |  |  | 152
14 | Wąż p.poż fi 75 x 25 m | szt | 1
15 | Złączka węża p.poż. Fi 75 | szt | 1
16 | Złączka węża p.poż. Fi 52, alu | szt | 1
Opaski i obejmy naprawcze
1 | Opaska naprawcza 405-460 L=600 dwudzielna | szt | 1
2 | Opaska naprawcza 350-405 L=300 dwudzielna | szt | 1
3 | Opaska naprawcza 106-130 L=300 dwudzielna | szt | 1
4 | Opaska naprawcza 126-138 L=300 jednodzielna | szt | 1
5 | Opaska naprawcza 106-118 L=300 jednodzielna | szt | 1
6 | Opaska naprawcza 116-130 L=300 jednodzielna | szt | 1
7 | Opaska naprawcza 87-95 L=250 | szt | 1
8 | Opaska naprawcza DN 80 L=250 na stal jednoczęśćiowa | szt | 1
9 | Opaska naprawcza 120-131 L=250 | szt | 1
10 | Opaska naprawcza 113-123 L=250 | szt | 1
11 | Opaska naprawcza 150 L=250 stal | szt | 1
12 | Opaska naprawcza 100 L=250 stal | szt | 1
13 | Opaska naprawcza 80 L=250 stal | szt | 1
14 | Opaska naprawcza DN 80 (88-98) L=300 | szt | 1
15 | Opaska naprawcza DN 80 (98-108) L=300 | szt | 1
16 | Opaska naprawcza DN 125 (138-150) L 300 | szt | 1
17 | Opaska naprawcza DN 125 (150-162) L 30 | szt | 1
18 | Opaska naprawcza DN 100 (108-118) L=300 dwudzielna | szt | 1
19 | Opaska naprawcza DN 100 (114-126) L=300 dwudzielna | szt | 1
20 | Opaska naprawcza DN 125 (126-138) L 300 dwudzielna | szt | 1
21 | Opaska naprawcza DN 125 (138-150) L 300 dwudzielna | szt | 1
22 | Opaska naprawcza DN 275 (285-297) L 300 dwudzielna | szt | 1
23 | Opaska naprawcza DN 275 (298-310) L 300 dwudzielna | szt | 1
24 | Obejma do rur stalowych z gumą 1'' | szt | 1
25 | Obejma do rur stalowych z gumą 1 1/2'' | szt | 1
26 | Obejma do rur stalowych z gumą 1 1/4 '' | szt | 1
27 | Obejma do rur stalowych z gumą 2'' | szt | 1
28 | Doszczelniacz nasuwki dwukielichowej DN 400 | szt | 1
29 | Doszczelniacz kielichowy DN 400 | szt | 1
30 | Doszczelniacz kielichowy DN 100 | szt | 1
31 | Doszczelniacz kielichowy DN 150 | szt | 1
32 | Doszczelniacz kielichowy DN 200 | szt | 1
33 | Opaska naprawcza DN 50 L = 250 stal | szt | 1
34 | Opaska naprawcza DN 150 L = 250 żeliwo | szt | 1
Obudowy zasuw i skrzynki
1 | Obudowa teleskopowa kw 27 Rd 1300-1800 | szt | 1 |  |  |  | 94.47
2 | Obudowa teleskopowa kw 24 Rd 1300-1801 | szt | 1 |  |  |  | 81.74
3 | Obudowa teleskopowa kw 19 Rd 1300-1802 | szt | 1 |  |  |  | 75.71
4 | Obudowa teleskopowa kw 17 Rd 1300-1803 | szt | 1 |  |  |  | 73.03
5 | Obudowa teleskopowa kw 14 Rd 1300-1804 | szt | 1 |  |  |  | 71.69
6 | Obudowa teleskopowa kw 12 Rd 1300-1805 | szt | 1 |  |  |  | 67
7 | Obudowa teleskopowa kw 27 Rd 1300-1806 | szt | 1 |  |  |  | 94.47
8 | Obudowa teleskopowa kw. 19 Rd 900-1300 | szt | 1 |  |  |  | 73.03
9 | Obudowa teleskopowa kw. 17 Rd 900-1301 | szt | 1 |  |  |  | 70.35
10 | Obudowa teleskopowa kw. 14 Rd 900-1302 | szt | 1 |  |  |  | 69.01
11 | Obudowa teleskopowa kw. 12 Rd 900-1303 | szt | 1 |  |  |  | 65.66
12 | Skrzynka do zasuwy woda, sfero | szt | 1
13 | Skrzynka uliczna PEHD do zasuwy | szt | 1 |  |  |  | 32.5
Manometry i kurki
1 | Manometr 0-0,6 Mpa/100 | szt | 1
2 | Manometr 0-1,0 Mpa/100 | szt | 1
3 | Manometr 150 mm, 2,5 Mpa | szt | 1
4 | Manometr 111.10.100-r/0…10 bar, M20 1,5 k1.1,6/stal czarna | szt | 1
5 | Kurek manometryczny FIG 525/M20x 1,5 wew./G1/2 wewn. | szt | 1
Pokrywy, studnie i ich elementy
1 | Żel/bet właz DN 600 h=115 40 t (D400) z pokrywą | szt | 1
2 | Właz żeliwon-betonowy C250 DN 600 H-150 | szt | 1
3 | Właz żeliwon-betonowy DN 600 25 t, H-115 | szt | 1
4 | Właz stalowy "WAŁCZ" DN 600 zamykany na kłódkę | szt | 1
5 | Wpust ściekowy tel. Okrągły D400 DN 425 z zabezpieczeniem | szt | 1
6 | Wpust ściekowy tel. Okrągły D400 (40 t) b.k. DN 315 z zabezpieczeniem | szt | 1
7 | Wpust żeliwny z rurą teleskopową 315 40 t | szt | 1
8 | Wpust ściek. Tel. C250 (25 t) b.k. DN 315 z zabezpieczeniem | szt | 1
9 | Właz żel. Toczony B 125 (12,5 T) 600 mm | szt | 1
10 | Właz studzienny tel. Kl. A 15 (1,5 t) 315 | szt | 1
11 | Właz op. 600 A 15 | szt | 1
12 | Wpust ściekowy kl. A15 DN 160 | szt | 1
13 | Wpust ściek. Tel. Kwadratowy A15 (1,5 t) | szt | 1
14 | Rura teleskopowa 315 L=315 z zaczepami | szt | 1
15 | Teleskop 315 B125 12,5 t z uszczelką | szt | 1
16 | Teleskop 315 12,5 t z uszczelką | szt | 1
17 | Teleskop 315 1,5 t z uszczelką | szt | 1
18 | Właz teleskopowy 315 A-1,5 t | szt | 1
19 | Właz tel. 315 kl. B 125 z zab/ | szt | 1
20 | Teleskop 425/750 z uszczelką | szt | 1
21 | Adapter teleskopowy 770/600 | szt | 1
22 | Rura wznosząca 600x3000 | szt | 1
23 | Rura wznosząca karbowana 600x2000 | szt | 1
24 | Rura wznosząca DN 315x3000 | szt | 1
25 | Rura wznosząca DN 315x2000 korugowana | szt | 1
26 | Rura wznosząca DN 315x1000 korugowana | szt | 1
27 | Rura PVC DN 315 mm na teleskopy | mb | 10
28 | Rura trzonowa PVC-U 315x2000 korugowana | szt | 1
29 | Rura karbowana DN 425 x 2000 | szt | 1
30 | Rura karbowana DN 315 x 6000 | szt | 1
31 | Kineta zbiorcza DN 600/250 z uszczelką | szt | 1
32 | Kienta zbiorcza 315/160 | szt | 1
33 | Kienta przelotowa 600/200 | szt | 1
34 | Kineta przelotowa 160/315 | szt | 1
35 | Uszczelka rury karbowanej DN 600 | szt | 1
36 | Uszczelka rury karbowanej DN 315 | szt | 1
37 | Wkładka IN-SITU DN 200 | szt | 1
38 | Uszczelka IN-SITU DN 200 | szt | 1
39 | Uszczelka IN-SITU DN 160 | szt | 1
40 | Uszczelka IN-SITU DN 110 | szt | 1
41 | wkładka IN-SITU DN 160 | szt | 1
42 | wkładka IN-SITU DN 110 | szt | 1
43 | Frez do otworów pod uszczel "in-situ" DN 160/177 | szt | 1
44 | Uszczelka do studni wodomierzowej DN 63 | szt | 1
45 | Uszczelka do studni wodomierzowej DN 50 | szt | 1
46 | Uszczelka do studni wodomierzowej DN 32 | szt | 1
47 | Uszczelka - woda DN 200 z wkładką metalową | szt | 1
48 | Uszczelka - woda DN 250 z wkładką metalową | szt | 1
49 | Studnia włazowa DN 1000 H-1500 | szt | 1
50 | Pierścień dystansow studni 100/625 | szt | 1
51 | Pierścień dystansow studni 60/625 | szt | 1
52 | Pierścień dystansow wpustu 40/625 | szt | 1
53 | Pierścień dystansow wpustu 60/625 | szt | 1
54 | el. wpustu z odpływem DN 150 | szt | 1
55 | Krążek pośredni wpustu H-295 | szt | 1
56 | Pierścień odciążający betonowy na właz PD.600 | szt | 1
57 | Pierścień odciążający żelbetowy 100/680 TEGRA 600 | szt | 1
58 | Pokrywa betonowa gr. 4 cm do włazu 700 pełna | szt | 1
59 | Pokrywa betonowa na stożek betonowy 425 | szt | 1
60 | "Wkz" pokrywa betonowa na stożek 315 | szt | 1
61 | Odwodnienie liniowe 100x1000 ruszt ocynk. Polimerobeton, kl. A15 | szt | 1
62 | Odwodnienie korpus 100/1000 kompozyt | szt | 1
63 | Odowodnienie ruszt żel. 100, D400 L=500 | szt | 1
64 | Odwodnienie ścianka końcowa 100 | szt | 1
65 | Odwodnienie ścianka końcowa 100 z króccem DN 110 | szt | 1
Tabliczki, oznaczenia
1 | Tablicza "D" | szt | 1
2 | Tabliczka "hydrant" metal | szt | 1
3 | Tabliczka "zasuwa" metal | szt | 1

## zad 4 kszt PP, PE
l.p. | Załącznik nr 4 Kształtki PP, PE | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Podatek vat 23 % | Cena jedn. Brutto (zł)
Kolana
1 | Kolano PP fi 110/88 | szt | 1
2 | Kolano PP fi 110/67 | szt | 1
3 | Kolano PP fi 110/45 | szt | 1
4 | Kolano elektrooporowe DN 160/90 | szt | 1
5 | Kolano elektrooporowe DN 160/45 | szt | 1
6 | Kolano elektrooporowe DN 110/90 | szt | 1
7 | Kolano elektrooporowe DN 110/45 | szt | 1
8 | Kolano elektrooporowe DN 90/90 | szt | 1
9 | Kolano elektrooporowe DN 63/90 | szt | 1
10 | Kolano PE-PE 40x40 | szt | 1
11 | Kolano PE 63 | szt | 1
12 | Kolano PE 50 | szt | 1
13 | Kolano PE 40 | szt | 1
14 | Kolano PE-PE 32X32 | szt | 1
15 | Kolano PE 32/32 | szt | 1
16 | Kolano PE 32 | szt | 1
17 | Kolano PE253 | szt | 1
18 | Kolano PE-GZ 63x2'' | szt | 1
19 | Kolano PE-GZ 63x6/4'' | szt | 1
20 | Kolano PE-GZ 50x6/4'' | szt | 1
21 | Kolano PE-GZ 40x2'' | szt | 1
22 | Kolano PE-GZ 40x5/4'' | szt | 1
23 | Kolano PE-GZ 40x1'' | szt | 1
24 | Kolano PE-GZ 32x1'' | szt | 1
Trójniki
1 | Trójnik PP fi 110/110/87 | szt | 1
2 | Trójnik PP fi 50/50/45 | szt | 1
3 | Trójnik PE elektroop. Równoprzelotowy DN 90 PE 100 SDR 11 | szt | 1
4 | Trójnik elektrooporowy 110 | szt | 1
5 | Trójnik elektrooporowy 90 | szt | 1
6 | Trójnik elektrooporowy 63 | szt | 1
7 | Trójnik PE 63 | szt | 1
8 | Trójnik PE 40 | szt | 1
9 | Trójnik PE 100 doczołowy DN 125/90 SDR 11 | szt | 1
Nasuwki
1 | Nasuwka kan. Fi 110 PP | szt | 1
Redukcja
1 | Redukcja elektrooporowa PE 110/90 SDR 11 | szt | 1
2 | Redukcja PE elektrooporowa DN 90/63 | szt | 1
3 | Redukcja PP 110x50 | szt | 1
4 | Redukcja PE doczołowa 90/50 SDR 11 | szt | 1
Korki, zaślepki
1 | Korek PP fi 110 | szt | 1
2 | Zaślepka elektrooporowa DN 110 | szt | 1
3 | Zaślepka elektrooporowa DN 90 | szt | 1
4 | Zaślepka elektrooporowa DN 40 | szt | 1
5 | Zaślepka PE 63 | szt | 1
6 | Zaślepka PE 40 | szt | 1
7 | Zaślepka PE 32 | szt | 1
8 | Korek skręcany DN 40 | szt | 1
Mufy
1 | Mufa elektrooporowa DN 250 PEHD | szt | 1
2 | Mufa elektrooporowa DN 160 | szt | 1
3 | Mufa elektrooporowa DN 160 pe 100 | szt | 1
4 | Mufa elektrooporowa DN 110 pe 100 | szt | 1
5 | Mufa elektrooporowa DN 160 SDR 11 | szt | 1
6 | Mufa elektrooporowa DN 110 | szt | 1
7 | Mufa elektrooporowa DN 110 SDR 17 | szt | 1
8 | Mufa elektrooporowa DN 90 PE 100 SDR 11 | szt | 1
9 | Mufa elektrooporowa DN 90 SDR 17 | szt | 1
10 | Mufa redukcyjna elektrooporowa SDR 17 110/90 | szt | 1
Tuleje
1 | Tuleja PE 100, SDR 11, DN 160 | szt | 1
2 | Tuleja PE 100, SDR 11, DN 110 | szt | 1
3 | Tuleja kołnierzowa elektrooporowa SDR 17 110/100 wraz z kołnierzem stalowym SDR 17 110/100 | szt | 1
4 | Tuleja PE 100, SDR 17, DN 110 | szt | 1
5 | Tuleja PE 100, SDR 17, DN 90 | szt | 1
6 | Tuleja kołnierzowa elektrooporowa SDR 17 90/80 wraz z kołnierzem stalowym SDR 17 90/80 | szt | 1
7 | Tuleja PE 100, SDR 11, DN 90 | szt | 1
8 | Tuleja PE 100, SDR 11, DN 63 | szt | 1
9 | Tuleja doczołwa kołnierzowa 110 mm | szt | 1
10 | Tuleja doczołwa kołnierzowa 110 mm PE 100 | szt | 1
11 | Tuleja PE 100, SDR 11, DN 90 | szt | 1
12 | Tuleja PE kołnierzowa 90 | szt | 1
13 | Tuleja PE kołnierzowa 90 SDR 11 | szt | 1
14 | Tuleja ochronna fi 200/110 (przejście szczelne) | szt | 1
Złącza
1 | Złącze PE DN 110 | szt | 1
2 | Złącze redukcyjne 63/40 PE | szt | 1
3 | Złączka PE-PE 63x63 | szt | 1
4 | Złączka redukcyjna PE-PE 50X40 | szt | 1
5 | Złączka PE 40 | szt | 1
6 | Złączka PE 32 | szt | 1
7 | Złączka PE 25 | szt | 1
8 | Złączka PE-GZ 63x2'' | szt | 1
9 | Złączka z gwintem zewn. DN 63x2'' | szt | 1
10 | Złączka PE-GZ 50x2'' | szt | 1
11 | Złączka PE-GZ 50x5/4'' | szt | 1
12 | Złączka PE-GZ 40x2'' | szt | 1
13 | Złączka PE-GZ 40x6/4'' | szt | 1
14 | Złączka PE-GZ 40x5/4'' | szt | 1
15 | Złączka PE-GZ 40x1'' | szt | 1
16 | Złączka PE-GZ 40x1'' | szt | 1
17 | Złączka z gwintem zewn. DN 40x6/4'' kod ZGZ/40x6/4GR | szt | 1
18 | Złączka z gwintem zewn. DN 32x5/4'' kod ZGZ/32x5/4GR | szt | 1
19 | Złączka z gwintem zewn. DN 32X1'' | szt | 1
20 | Adapter z gwintem zewnętrznym 3/2''x40 mm | szt | 1
21 | Złączka skręcana z gwintem zewn, DN 40x6/4'' | szt | 1
22 | Złączka PE-GZ 32x5/4'' | szt | 1
23 | Złączka PE-GZ 25x1'' | szt | 1
24 | Złączka PE-GZ 25x3/4'' | szt | 1
25 | Złączka PE-GZ 20x3/4'' | szt | 1
26 | Kolano PE-GW 63x2'' | szt | 1
27 | Kolano PE-GW 40x6/4'' | szt | 1
28 | Kolano PE-GW 40x1'' | szt | 1
29 | Złączka z gwintem wewn. DN 32x1'' | szt | 1
30 | Złączka PE-GW 63x2'' | szt | 1
31 | Złączka PE-GW 50x2'' | szt | 1
32 | Złączka PE-GW 50x6/4'' | szt | 1
33 | Złączka PE-GW 40x1'' | szt | 1
34 | Złączka PE -kołnierz 50x2'' | szt | 1
35 | Złączka PE -kołnierz 63x2'' | szt | 1

## zad 5 Kszt PVC
l.p. | Załącznik nr 5 Kształtki PVC | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Podatek vat 23 % | Cena jedn. Brutto (zł)
Kolana
1 | Kolano PVC 90 d20 | szt | 1
2 | Kolano PVC 50/90 | szt | 1
3 | Kolano PVC 250/90 | szt | 1
4 | Kolano PVC 250/15 | szt | 1
5 | Kolano PVC 200/90 | szt | 1
6 | Kolano PVC 200/45 | szt | 1
7 | Kolano PVC 200/30 | szt | 1
8 | Kolano PVC 200/15 | szt | 1
9 | Kolano PVC 160/87 | szt | 1
10 | Kolano PVC 160/67 | szt | 1
11 | Kolano PVC 160/45 | szt | 1
12 | Kolano PVC 160/30 | szt | 1
13 | Kolano PVC 160/15 | szt | 1
14 | Kolano kanal. PVC fi 110/87 | szt | 1
15 | Kolano kanal. PVC fi 110/67 | szt | 1
16 | Kolano kanal. PVC fi 110/45 | szt | 1
17 | Kolano kanal. PVC fi 110/30 | szt | 1
18 | Kolano kanal. PVC fi 110/15 | szt | 1
19 | Kolano PVC 90 d 110 | szt | 1
Mufy
1 | Mufa ciśnioniowa do wody DN 110 PVC | szt | 1
2 | Mufa ciśnioniowa do wody DN 160 PVC | szt | 1
3 | Mufa ciśnioniowa do wody DN 200 PVC | szt | 1
4 | Mufa ciśnioniowa do wody DN 225 PVC | szt | 1
5 | Mufa ciśnioniowa do wody DN 90 PVC | szt | 1
6 | Mufa kanal. DN 50 PVC | szt | 1
7 | Mufa kanal. DN 90 PVC | szt | 1
8 | Mufa kanal. DN 110 PVC | szt | 1
9 | Mufa kanal. DN 160 PVC | szt | 1
10 | Mufa kanal. DN 200 PVC | szt | 1
Kołnierze
1 | Kołnierze DN 110 PVC | szt | 1
Nasuwki
1 | Nasuwka PVC 225 wodoc. | szt | 1
2 | Nasuwka PVC 160 wodoc. | szt | 1
3 | Nasuwka PVC 110 wodoc. | szt | 1
4 | Nasuwka PVC 90 wodoc. | szt | 1
5 | Nasuwka PVC kan. fi 200 | szt | 1
6 | Nasuwka PVC kan. fi 160 | szt | 1
7 | Nasuwka PVC kan. fi 110 | szt | 1
8 | Nasuwka ciśnieniowa 110 | szt | 1
9 | Nasuwka ciśnieniowa 90 | szt | 1
Trójniki
1 | Trójnik kanal. 50/50/67 | szt | 1
2 | Trójnik PVC 40/40/67 | szt | 1
3 | Trójnik PVC 250/160/87 | szt | 1
4 | Trójnik PVC 200/200/87 | szt | 1
5 | Trójnik PVC kanal. 200/200/90 | szt | 1
6 | Trójnik PVC 200/160/87 | szt | 1
7 | Trójnik PVC KAN. 200/160/90 | szt | 1
8 | Trójnik PVC KAN. 200/160/45 | szt | 1
9 | Trójnik PVC 160/160/87 | szt | 1
10 | Trójnik PVC 160/160/45 | szt | 1
11 | Trójnik PVC 160/110/87 | szt | 1
12 | Trójnik PVC 110/110/90 | szt | 1
Redukcje
1 | Redukcja krótka PVC 160x110 | szt | 1
2 | Redukcja krótka PVC 110x63 | szt | 1
3 | Redukcja PVC 250/200 | szt | 1
4 | Redukcja PVC 250/160 | szt | 1
5 | Redukcja PVC 200/160 | szt | 1
6 | Redukcja PVC 160/110 | szt | 1
Trapery
1 | Traper z gumą fi 160 | szt | 1
2 | Traper z gumą fi 110 | szt | 1
3 | Traper kamionka PVC 200 | szt | 1
4 | Traper 160-176 PVC - żeliwo | szt | 1
5 | Traper 110 PVC - żeliwo | szt | 1
Korki
1 | Korek PVC D 1 1/2'' | szt | 1
2 | Korek kanalizacyjny PVC DN 250 | szt | 1
3 | Korek PVC 200 | szt | 1
4 | Korek PVC 160 | szt | 1
Uszczelki
1 | Uszczelka PVC ciśnieniowa 110 | szt | 1
2 | Uszczelka PVC ciśnieniowa 90 | szt | 1
| Łuki |  | 1
1 | Łuk ciśn PVC DN 160/30 | szt | 1
2 | Łuk ciśn PVC DN 160/90 | szt | 1

## zad 6kszt żeliwo
l.p. | Załącznik nr 6 Kształtki żeliwne | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Podatek vat 23 % | Cena jedn. Brutto (zł)
1 | Króciec FF dn 100/300 sfero | szt | 1
2 | Króciec FF dn 100/500 sfero | szt | 1
3 | Króciec FW DN 150 mm | szt | 1
4 | Króciec FF DN 80/500 | szt | 1
5 | Króciec FF DN 80/200 SFERO | szt | 1
6 | Króciec FF DN 80/300 SFERO | szt | 1
7 | Króciec FF DN 80/150 SFERO | szt | 1
8 | Króciec FF DN 80/100 SFERO | szt | 1
9 | Krócicec FW DN 80 | szt | 1
10 | Zwężka dwukołnierzowa FFR 100/80 | szt | 1
11 | Zwężka dwukołnierzowa FFR 100/80 /8/ otw | szt | 1
12 | Zwężka dwukołnierzowa FFR 200/150 | szt | 1
13 | Trójnik kołnierzowy 100/100, 8 otworów na śruby | szt | 1
14 | sfero zwężka FFR DN 250/100 | szt | 1
15 | sfero zwężka FFR DN 250/200 | szt | 1
16 | Sfero zwężka FFR DN 100/80 EPOXY | szt | 1
17 | sfero zwężka FFR DN 100/80 | szt | 1
18 | sfero zwężka FFR DN 100/50 | szt | 1
19 | Proszek zwężka FFR DN 250/200 | szt | 1
20 | Proszek zwężka FFR DN 100/80 L=20 | szt | 1
21 | sfero zwężka FFR DN 150/100 Z | szt | 1
22 | zwężka FFR DN 80/50 sfero | szt | 1
23 | Sfero zwężka FFR DN 80/50 EPOXY | szt | 1
24 | Trójnik kołnierzowy DN 200X100 sfero | szt | 1
25 | Trójnik kołnierzowy 100/100 sfero | szt | 1
26 | Sfero trójnik T DN 250/150 | szt | 1
27 | sfero trójnik T DN 200/150 EPOXY | szt | 1
28 | sfero trójnik T DN 150/100 EPOXY | szt | 1
29 | sfero trójnik T DN 100/100 EPOXY | szt | 1
30 | sfero trójnik t DN 100/100 | szt | 1
31 | sfero trójnik t DN 100/80 | szt | 1
32 | sfero trójnik t DN 80/80 epoxy | szt | 1
33 | sfero trójnik kołnierzowy T równoprzelotowy 80/80 | szt | 1
34 | sfero trójnik T DN 80/50 | szt | 1
35 | sfero czwórnik TT DN 250/250 | szt | 1
36 | SFERO CZWÓRNIK dn 100/100 | szt | 1
37 | SFERO CZWÓRNIK dn 80/80 | szt | 1
38 | sfero kolano Q DN 100 EPOXY | szt | 1
39 | sfero kolano Q DN 80 EPOXY | szt | 1
40 | Sfero kolano stopowe N DN 80 | szt | 1
41 | sfero kołnierz ślepy X DN 200 | szt | 1
42 | sfero kołnierz ślepy X DN 150 | szt | 1
43 | sfero kołnierz ślepy X DN 100 | szt | 1
44 | sfero kołnierz ślepy X DN 80 | szt | 1
45 | Kołnierz przejść DN 80 8/4 | szt | 1
46 | Kołnierz z gwintem 150/2'' | szt | 1
47 | Kołnierz z gwintem 100/2'' | szt | 1
48 | Kołnierz z gwintem 80/3'' | szt | 1
49 | Kołnierz z gwintem 80/2'' | szt | 1
50 | Kołnierz z gwintem 80/25 | szt | 1
51 | Kołnierz z gwintem 50/2'' | szt | 1
52 | Kołnierz zaciskowy DN 100 na stal | szt | 1
53 | Łącznik RR multidiameter DN 250(270-310) | szt | 1
54 | Łącznik RR multidiameter DN 200(215-258) | szt | 1
55 | Złącze RR 200 (215-258) | szt | 1
56 | Łącznik RR multidiameter DN 150(155-195) | szt | 1
57 | Złącze rurowe "RR" 150 (159-184) | szt | 1
58 | Łącznik RR uniwersalny DN 400 (425-448) | szt | 1
59 | Złącze "RR" 150 uniwersalne (158-192) | szt | 1
60 | Złącze rurowe RR 100 (108-128) | szt | 1
61 | Łącznik rurowy DN 100 (108-128) | szt | 1
62 | Łącznik RR multidiameter DN 100 (105-135) | szt | 1
63 | Łącznik RR multidiameter stal DN 80 (80-115) | szt | 1
64 | Łącznik RR multidiameter DN 80-115 | szt | 1
65 | Łącznik RR multidiameter stal/PE DN 80/90 - 115 | szt | 1
66 | SFERO, Łącznik RR DN 80 (85,7-107) | szt | 1
67 | Łącznik RR uniwersalny DN 80 (84-106) | szt | 1
68 | Łącznik rurowy DN 50 (58-77) | szt | 1
69 | Łącznik rurowy DN 40 (43-61) | szt | 1
70 | Łącznik RR-PE DN 100/110 | szt | 1
71 | Łącznik RK uniwer. Dn 400 (408-435) PN 10/16 | szt | 1
72 | łącznik RK DN 250 | szt | 1
73 | Łącznik RK DN 250 | szt | 1
74 | Łącznik RK multidiameter DN 250 (270-310) | szt | 1
75 | Złącze "RK" 200 (219-238) | szt | 1
76 | Łącznik RK multidiameter DN 200 (215-258) | szt | 1
77 | Łącznik RK multidiameter DN 200 (215-258) kod 9104 (215-258) MK | szt | 1
78 | Łącznik RK multidiameter DN 150 (155-195) | szt | 1
79 | Łącznik kołnierzowy DN 100 (108-128) | szt | 1
80 | Łącznik RK DN 100 (105-135) | szt | 1
81 | Łącznik RK pe dn 100/110 | szt | 1
82 | łącznik RK multidiameter DN 80 (80-135) | szt | 1
83 | łącznik RK multidiameter DN 80 (80-115) | szt | 1
84 | łącznik RK multidiameter stal DN 80-115 | szt | 1
85 | łącznik RK multidiameter stal DN 80-115 | szt | 1
86 | łącznik RK multidiameter DN 65 (60-95) | szt | 1
87 | Złącze RK 200 (215-258) | szt | 1
88 | Złaćze RK 200 uniwersale (206-231) | szt | 1
89 | łącznik RK uniwersalny DN 200 (222-250) | szt | 1
90 | złącze RK 150 uniwersalne (158-192) | szt | 1
91 | łącznik RK uniwersalny DN 150/175/200 (153-175) | szt | 1
92 | złącze RK 100 | szt | 1
93 | łącznik RK UNIWERSALNY dn 100/125 (108-130) | szt | 1
94 | Złącze RK 80 (88-102) | szt | 1
95 | Sfero łącznik RK-PE DN 80 | szt | 1

## zad 7 Opaski
Załącznik do wniosku nr7
L. p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Podatek VAT 23 % | Cena jedn. brutto [zł]
A | B | C | D | E | F | G
OPASKI DO NAWIERCANIA DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
I | OPASKI NA STAL, ŻELIWO I AC DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM BEZ ZASUW
1 | Opaska odcinająca Ø 100/1 1/2”, zakres 102-130 | szt. | 1
2 | Opaska odcinająca Ø 150/1 1/2”, zakres 159 -185 | szt. | 1
3 | Opaska odcinająca Ø 200/1 1/2”, zakres 210-235 | szt. | 1
4 | Opaska odcinająca Ø 200/1 1/2”, zakres 219-244 | szt. | 1
5 | Opaska odcinająca Ø 300/1 1/2", zakres 335-360 | szt. | 1
6 | Opaska odcinająca Ø 350/1 1/2", zakres 390-410 | szt. | 1
7 | Opaska odcinająca Ø 400/1 1/2", zakres 406-429 | szt. | 1
8 | Opaska odcinająca Ø 400/1 1/2", zakres 415-440 | szt. | 1
II | OPASKI NA PE i PVC DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM BEZ ZASUW
1 | Opaska odcinająca do rur PE i PVC Ø90/1 1/2” | szt. | 1
2 | Opaska odcinająca do rur PE i PVC Ø110/1 1/2” | szt. | 1
3 | Opaska odcinająca do rur PE i PVC Ø160/1 1/2” | szt. | 1
4 | Opaska odcinająca do rur PE i PVC Ø200/1 1/2” | szt. | 1
5 | Opaska odcinająca do rur PE i PVC Ø225/1 1/2” | szt. | 1
6 | Opaska odcinająca do rur PE i PVC Ø250/1 1/2” | szt. | 1