ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kurpiowska 21, 07 – 410 Ostrołęka

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

..........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

FORMULARZ CENOWY WRAZ Z  OPISEM  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

PAKIET Nr 3

zadanie pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

Pakiet 3 – RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE Z PVC-U

| L.p. | Opis produktu | J.m. | Średnica dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (pln) | Wartość netto (pln) G=(ExF) |  | Nazwa producenta |  | Karta katalogowa (nr strony w ofercie/nazwa pliku/folderu/nr katalogowy) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |  | H |  | I |  |
| 1 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=3000 z uszczelką wpasowaną dwuelementową | szt. | 315 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=3000 z uszczelką wpasowaną dwuelementową | szt. | 250 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=3000 z uszczelką wpasowaną dwuelementową | szt. | 200 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=2000 | szt. | 200 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=3000 z uszczelką wpasowaną dwuelementową | szt. | 160 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=2000 | szt. | 160 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=1000 | szt. | 160 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Redukcja PVC-U | szt. | 200/160 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kolano PVC-U 15° | szt. | 200 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kolano PVC-U 30° | szt. | 200 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PVC-U 45° | Szt. | 200 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kolano PVC-U 15° | szt. | 160 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kolano PVC-U 30° | szt. | 160 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kolano PVC-U 45° | szt. | 160 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Korek PVC-U | szt. | 200 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Korek PVC-U | szt. | 160 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nasuwka PVC-U | szt. | 200 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nasuwka PVC-U | szt. | 160 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna cena netto w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna cena brutto w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie  formularza cenowego  lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.