Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja (od ul. Kłodnickiej do ul. Piotra Skargi) w Rudzie Śląskiej”

- Lokalizacja.

Miasto Ruda Śląska, dzielnica Halemba, ul. 1 Maja.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej na podstawie opracowania pn. „Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w ul. 1 Maja (od ul. Kłodnickiej do ul. Piotra Skargi) w Rudzie Śląskiej - Halembie” wykonanego przez „WIKO” Ewa Iwańska Projektowanie w zakresie ochrony wód w maju 2013r.

- Zakres opracowania obejmuje:

- Aktualizację mapy do celów projektowych wraz z wypisami z rejestru gruntów lub wykazem działek z określeniem podmiotów ewidencyjnych (skala 1:500).

- Aktualizację trasy projektowanego wodociągu na mapie do celów projektowych w skali 1:500.

- Uzyskanie materiałów dotyczących wpływu prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej (map z izoliniami osiadań terenu) na obszar objęty przedmiotem zamówienia do roku 2050.

- Aktualizację profili podłużnych wodociągu.

- W przypadku kolizji planowanych prac z istniejącym drzewostanem sporządzenie inwentaryzacji zieleni wraz z oznaczeniem (ponumerowaniem) drzew w terenie.

- Uzyskanie nowych/aktualizacja posiadanych zgód właścicieli terenu na ułożenie projektowanego wodociągu (oryginały dla inwestora).

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i/lub opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

- Uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- Opracowanie wszelkich dodatkowych projektów narzuconych przez użytkowników i administratorów infrastruktury nadziemnej i podziemnej (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego uzbrojenia, itp.).

- Dokonanie niezbędnych uzgodnień i uwzględnienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub przezbrojeniu urządzeń podziemnych.

- Uzyskanie wszystkich decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami.

- Uzyskanie decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na wycinkę drzew (gdy wymagane).

- Wykonanie opinii geotechnicznej gruntu na trasie budowy wodociągu.

- Aktualizację projektu odtworzenia nawierzchni i uzyskanie jego zatwierdzenia.

- Aktualizację projektu czasowej zmiany organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Wydział Dróg i Mostów.

- Aktualizację operatu wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Kłodnicy i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

- Uzgodnienie projektów z Zamawiającym.

- Opracowanie przedmiarów robót.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę we właściwym organie architektoniczno-budowlanym.

- Nadzór autorski, który obejmuje w szczególności:

- czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami,

- wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji,

- uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcą zadania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,

Nadzór autorski realizowany będzie poprzez stawiennictwo Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego oraz dokonywanie czynności koniecznych do rozwiązania zgłoszonego przez Zamawiającego problemu, w całym okresie realizacji robót.

Konieczność podjęcia jakichkolwiek czynności mających na celu usunięcie błędów w dokumentacji

projektowej lub uzupełnienie jej braków nie jest traktowane jako płatny nadzór autorski.

- Wytyczne do projektowania:

- Aktualizacja projektu technicznego budowy wzdłuż ul. 1 Maja (na odcinku od ul. Piotra Skargi do ul. Kłodnickiej) odcinka sieci wodociągowej zgodnie z załącznikiem planem sytuacyjnym – załącznik nr 1 (wrysowana trasa kolorem niebieskim ma charakter poglądowy, wybór odpowiedniej trasy leży w gestii projektanta). W przypadku konieczności zmiany trasy zaprojektowanych przewodów, należy je usytuować na terenach stanowiących własność lub użytkowanie gminy Miasta Ruda Śląska bądź Skarbu Państwa, w pasach drogowych poza jezdnią, lub ewentualnie, jeżeli brak jest technicznych możliwości, w pasie jezdni czy też na terenach innych właścicieli, z uwzględnieniem kolizji z istniejącym drzewostanem. W przypadku lokalizacji przewodu pod jezdnią  oraz wymogu Zarządcy drogi należy uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

- W dokumentacji należy przewidzieć:

- ciąg główny wodociągu  wykonać metodą bezwykopową, zaprojektować  z  rur PE 100 RC SDR 11 o średnicy 315 mm,

- przekroczenie koryta rzeki Kłodnicy,

- przełączenie do projektowanego przewodu istniejących ciągów i przyłączy wodociągowych, zlokalizowanych w rejonie projektowanego wodociągu, a nieprzewidzianych do wymiany,

- zabudowę zasuw liniowych, a na przyłączach odcinających, kołnierzowych DN 50 mm, wykonanych z żeliwa sferoidalnego, miękkouszczelnionych, zabezpieczonych antykorozyjnie. W projekcie należy zastosować zasuwy jednego ze wskazanych producentów: HAWLE, AVK, TALIS, JAFAR, AKWA.

- połączenia rur wykonane powinny być za pomocą zgrzewów doczołowych lub kształtek elektrooporowych. Rodzaj zastosowanego materiału należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym.

- Projektant dostarczy:

- Oryginał opinii Narady Koordynacyjnej wraz z mapą zasadniczą z naniesionym uzbrojeniem (kopię należy dołączyć do każdego egz. Projektu).

- Oryginały decyzji, uzgodnień, warunków, zgód na wejście w teren oraz pozostałe pisma otrzymane z Urzędu Miasta/ Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, instytucji, osób prywatnych, itp.

- Aktualizację listy działek, na których prowadzona będzie inwestycja, włącznie z określeniem właściciela terenu.

- Pismo z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej:

- uzgadniające projekt budowlany,

- zatwierdzające projekt odtworzenia nawierzchni,

- zatwierdzające projekt organizacji ruchu.

- Kserokopię wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Oryginał zaświadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z dziennikiem budowy.

- Inwentaryzację geodezyjną istniejących ciągów i przyłączy wodociągowych.

- Kompletną dokumentację techniczną:

- projekt budowlany – 6 egz. składający się z:

- projektu zagospodarowania działki lub terenu

- projektu architektoniczno-budowlanego

- projektu technicznego (o szczegółowości na poziomie projektu wykonawczego) wraz z oświadczeniem projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego

- projekt budowlany, który zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nie będzie zawierał danych wrażliwych – 1 egz.

- projekt odtworzenia nawierzchni – 3 egz.

- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu – 3 egz.

- inwentaryzację zieleni wraz z decyzją o wycince drzew – 3 egz.

- opinię geotechniczną – 3 egz.

- operat wodnoprawny – 3 egz.

- kosztorys inwestorski – 3 egz.

- przedmiar robót– 3 egz.

- wersję elektroniczną w formacie PDF oraz w wersjach edytowalnych (kosztorys w formacie *.ath, część rysunkowa w plikach z rozszerzeniem *.DWG, *.DXF).

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- Kserokopie wszelkich wystąpień do Urzędu Miasta, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, instytucji, osób prywatnych itp., na każdym etapie projektowania. Zastrzegamy sobie dostarczanie tych dokumentów na bieżąco osobiście lub e-mailem na adres: l.poterejko@pwik.com.pl.

8. Wymagania dotyczące teczek

- rozmiar i waga:

- twarde oprawy z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie),

- szerokość maksymalnie do 50 cm,

- wysokość maksymalnie do 33 cm,

- waga poszczególnych teczek do 10 kg,

- głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi,

- teczki należy opisać na 4 ścianach oraz na wewnętrznej stronie teczki.

- oryginały uzgodnień należy skompletować w jednej opisanej teczce.

9. Termin realizacji zamówienia:

- Rozpoczęcie prac projektowych – w dniu podpisania umowy.

- Dostarczenie Zamawiającemu gotowej i kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych (przekazania terenu budowy) do dnia zakończenia robót budowlanych (odbioru końcowego robót).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej zastrzega sobie uzgadnianie rozwiązań projektowych we wstępnej fazie realizacji dokumentacji (przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną) oraz w fazie końcowej przed złożeniem we właściwym organie architektoniczno-budowlanym zgłoszenia budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o pozwolenie na budowę.

Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający przekaże posiadaną dokumentację projektową, sporządzoną

w maju 2013r.

Załączniki: - Plan sytuacyjny – zakres projektu;