# Załącznik nr 15 do SWZ

# ZASADY WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT

Przedmiar robót winien być wykonany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i stanowić integralną część dokumentacji projektowej.

Przedmiary robót należy wykonać w oparciu o program NORMA 3 lub inny kompatybilny z tym programem. Przedmiar robót winien być opracowany w sposób umożliwiający precyzyjne opisanie zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (przedmiar winien umożliwić sporządzenie oferty cenowej przyszłym wykonawcom robót bez konieczności załączania części opisowej                   i rysunkowej dokumentacji projektowej).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych, w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania                   i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zastosowaniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Opracowanie przedmiaru robót powinno zawsze składać się z:

- karty tytułowej,

- spisu działów przedmiaru robót,

- tabeli przedmiaru robót.

AD. 1 KARTA TYTUŁOWA:

Karta tytułowa przedmiaru robót powinna zawierać następujące informacje:

- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;

- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, nazwy i kody:

  - grup robót,

  - klas robót,

  - kategorii robót;

- adres obiektu budowlanego;

- nazwę i adres zamawiającego;

- datę opracowania przedmiaru robót.

Zapis w karcie tytułowej przedmiaru robót, dotyczący nazwy nadanej zamówieniu przez zamawiającego, powinien odpowiadać treści użytej wcześniej przez zamawiającego                        w ogłoszeniu o zamówieniu /druk ZP-200, sekcja II pkt 1.2./.

Część karty tytułowej dotycząca podania nazw i kodów obejmuje informacje definiujące zakres robót – stanowiący przedmiot zamówienia – za pomocą nomenklatury i kodów określonych zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień /CPV/. Należy przy tym stosować zasadę posługiwania się odpowiednim stopniem precyzji, odpowiadającym poziomom grupy, klasy lub kategorii, na poziomie od 5 do 8 cyfr.

Stopień precyzji (szczegółowość opisu) powinien być dostosowany do zakresu robót; im większy zakres, tym mniejszy stopień szczegółowości. W przypadku budowy kompletnego obiektu budowlanego będą to nazwy i kody grup robót, a w odniesieniu do remontu pomieszczeń, polegającego na malowaniu ścian i sufitów, będzie to nazwa konkretnej kategorii.

## Wzór/przykład karty tytułowej przedmiaru

# Przedmiar robót

- Nazwa robót budowlanych wg zamawiającego

Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku biurowo-sztabowym .

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 Roboty malarskie

- Adres obiektu

Warszawa ul. ..........................

- Nazwa i adres Zamawiającego

Stołeczny Zarząd Infrastruktury  - Warszawa Al. Jerozolimskie 97

- Data opracowania przedmiaru

31 grudnia 2004 r.

Ad. 2  SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT:

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

Zamawiający dopuszcza odstępstwo od zaproponowanej systematyki określonej we wzorze  i zastosowanie systematyki indywidualnej zaproponowanej przez Zleceniobiorcę po wyrażeniu pisemnej na to zgody (forma: notatka służbowa).

W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów.

#### Przykład

#### Spis działów przedmiaru

##### Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8

Rozdział 1. Roboty ziemne

Podrozdział 1. Roboty ziemne zmechanizowane

Podrozdział 2. Roboty ziemne ręczne

Rozdział 2. Roboty towarzyszące

Podrozdział 1. ....................................................

Podrozdział 2 .....................................................

Dział 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych ... - grupa np. 45200000-9 ( uwaga !!! dotyczy tylko obiektu budowlanego –nowy budynek)

Rozdział 1. Roboty ogólnobudowlane

Podrozdział 1. Roboty rozbiórkowe

Podrozdział 2. Roboty betonowe i żelbetowe

Część 1. Konstrukcje monolityczne

Grupa 1 Fundamenty

Grupa 2 Stropy

Grupa 3 Schody

Część 2. Konstrukcje z elementów prefabrykowanych

Część 3 Osuszanie fundamentów i ścian

Podrozdział 3. Roboty murarskie

Część 1  Ściany murowane

Część 2 Kominy wolnostojące w budynkach i kanały z pustaków

Część 3 Sklepienia ceglane Kleina

Podrozdział 4. Dach

Część 1 Więźby dachowe i konstrukcje dachowe drewniane.

Część 2 Pokrycia dachowe

Część 3 Obróbki blacharskie

Podrozdział 5. Izolacje

Część1 Przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroizolacje

Część 2 Izolacje przeciwdźwiękowe i cieplne

Podrozdział 6. Tynki i okładziny wewnętrzne

Część 1 Tynki wewnętrzne

Część 2 Okładziny wewnętrzne

Część 3 Roboty malarskie

Podrozdział 7. Tynki i okładziny zewnętrzne

Część 1 Tynki wewnętrzne

Część 2 Okładziny wewnętrzne

Część 3 Roboty malarskie

Podrozdział 8. Stolarka

Część 1 Okienna

Część 2 Drzwiowa

Część 3 Roboty malarskie stolarki

Część 4 Roboty ślusarsko-kowalskie

Podrozdział 9. Posadzki

Część 1 Podkłady

Część 2 Posadzki

Podrozdział 10. Rusztowania

Część 1 Rusztowania wewnętrzne

Część 2 Rusztowania zewnętrzne

Część 3 Instalacja odgromowa

Podrozdział 11. Roboty zduńskie

Rozdział 2. Instalacje i sieci  sanitarne

Podrozdział 1. Sieci wodociągowe

Część 1. Rurociągi

Część 2. Armatura

Część 3. Urządzenia

Podrozdział 2. Instalacje wodociągowe

Część 1. Rurociągi

Część 2. Armatura

Część 3. Urządzenia

Podrozdział 3. Sieci kanalizacyjne

Część 1. Rurociągi

Część 2. Uzbrojenie

Część 3. Przybory i urządzenia

Podrozdział 4. Instalacje kanalizacyjne

Część 1. Rurociągi

Część 2. Uzbrojenie

Część 3. Przybory i urządzenia

Podrozdział 5. sieci gazowe

Część 1. Rurociągi

Część 2. Uzbrojenie

Część 3. Przybory i urządzenia

Podrozdział 6. Instalacje gazowe

Część 1. Rurociągi

Część 2. Uzbrojenie

Część 3. Przybory i urządzenia

Podrozdział 7. sieci ciepłownicze

Część 1. Rurociągi

Część 2. Uzbrojenie

Część 3. Przybory i urządzenia

Podrozdział 8. Instalacje ciepłownicze

Część 1. Rurociągi

Część 2. Uzbrojenie

Część 3. Przybory i urządzenia

Podrozdział 10. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Część 1. Rurociągi

Część 2. Uzbrojenie

Część 3. Przybory i urządzenia

Podrozdział 11. Węzły cieplne

Część 1. Rurociągi

Część 2. Uzbrojenie

Część 3. Przybory i urządzenia

Podrozdział 12. Kotłownie

Część 1. Rurociągi

Część 2. Uzbrojenie

Część 3. Przybory i urządzenia

Podrozdział 13. Węzły cieplne

Część 1. Rurociągi

Część 2. Uzbrojenie

Część 3. Przybory i urządzenia

Podrozdział 14. Oczyszczalnie ścieków

Część 1. Rurociągi

Część 2. Uzbrojenie

Część 3. Przybory i urządzenia

Rozdział 3. Instalacje i sieci  elektryczne (energetyczne)

Część 1. Złącza kablowe i napowietrzne

Część 2. Tablice, rozdzielnice i  aparaty elektryczne

Część 3. Linie instalacyjne zasilające

Część 4. Wpusty oświetleniowe, sygnalizacyjne i gniazd wtykowych

Część 5. Montaż opraw oświetleniowych

Część 6. Instalacje odgromowe i uziemiające

Część 7. Przyłącza i kable energetyczne

Część 8. Linie oświetlenia zewnętrznego

Rozdział 4. Instalacje i sieci  słaboprądowe

Podrozdział 1 Systemy alarmowe włamaniowe i napadowe

Część 1 Urządzenia systemów alarmowych

Część 2 Instalacje alarmowe

Część 3 Programowanie systemów alarmowych

Cześć 4 Integracja systemów alarmowych

Podrozdział 2 Systemy kontroli dostępu

Część 1 Urządzenia systemów kontroli dostępu

Część 2 Instalacje kontroli dostępu

Część 3 Programowanie systemów kontroli dostępu

Cześć 4 Integracja systemów kontroli dostępu

Podrozdział 3 Systemy alarmowe pożarowe

Część 1 Urządzenia systemów alarmowych pożarowych

Część 2 Instalacje systemów alarmowych pożarowych

Część 3 Programowanie systemów alarmowych pożarowych

Cześć 4 Integracja systemów alarmowych pożarowych

Podrozdział 4 Systemy telewizji przemysłowej (tvu)

Część 1 Urządzenia systemów telewizji przemysłowej

Część 2 Instalacje systemów telewizji przemysłowej

Część 3 Programowanie systemów telewizji przemysłowej

Cześć 4 Integracja systemów telewizji przemysłowej

Spis działów i dalsza systematyka przedmiaru będzie oczywiście zupełnie inna w przypadku, gdy roboty budowlane obejmują wąski zakres robót jednorodnych, np. wykonanie wewnętrznych instalacji wodno- kanalizacyjnych. Podział przedmiaru będzie wówczas uwzględniał jeden dział odpowiadający grupie 45300000-0 Wspólnego Słownika Zamówień i dalej np. odpowiednie rozdziały, podrozdziały i części.

##### Ad. 3 TABELE PRZEDMIARU:

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, zdefiniowanym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości, wymogów jakościowych oraz odpowiadają przyjętemu stopniowi scalenia robót.

W konsekwencji wyżej podanego określenia, w tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych, które są robotami projektowanymi i wykonywanymi dla potrzeb wykonania robót podstawowych, a więc nie są przekazywane zamawiającemu, lecz są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

Powyższe oznacza, iż przykładowo w odniesieniu do robót dotyczących wykonania betonowych ław fundamentowych zbrojonych jako robotę podstawową należy uznać nie tylko betonowanie, ale również roboty ziemne związane z wykopem pod fundament, przygotowanie, montaż i demontaż deskowania, przygotowanie i montaż zbrojenia.

Od wyżej wymienionej zasady dopuszcza się odstępstwo w sytuacjach, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia. Wówczas mogą być przyjęte jako odrębne pozycje przedmiarowe roboty ziemne oraz roboty dotyczące deskowań i zbrojenia.

W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

- numer pozycji przedmiaru;

- kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną (ad.2) indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych  publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary,

- jednostki miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;

- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru

oraz dodatkowo (poza cytowanym wyżej aktem prawnym) Zamawiający wymaga aby znalazła się propozycja określenia nakładów rzeczowych  w oparciu o dostępne katalogi nakładów rzeczowych (KNR, KNR-W). Nie dopuszcza się zastosowania katalogów normatywnych nakładów rzeczowych (KNNR).

W przypadku gdy przedmiarowana pozycja nie odpowiada wprost zakresowi określonemu ww. katalogach winno być dopisane stwierdzenie  -„analogia”.

Zamawiający dopuszcza w przypadku konieczności wykonania robót nietypowych zastosowanie dla określenia nakładów rzeczowych „ wyceny indywidualnej”.

Ponadto Zamawiający oczekuje, że w zakresie sieci i instalacji strukturalnych do propozycji wycen winny być zastosowane katalogi nakładów rzeczowych wydanych przez ATHENA SOFT.

Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi                         w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wyliczenia winny być tak przeprowadzone aby można było odnieść się do wymiarów widniejących w części rysunkowej dokumentacji technicznej z podaniem jednoznacznej lokalizacji robót przewidzianych do wykonania ( np. numer pomieszczenia, itp.)

Schemat opracowania tabeli przedmiaru ilustruje zamieszczony przykład.

Przedmiar robót

Tabele przedmiaru

Dział 1 Przygotowanie terenu pod budowę /451/

| Lp. | Podstawa określenia nakładów rzeczowych | Kod poz. przedm. | Numer S.T. | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | Jedn. miary | Ilość j.m. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-01 0126/01 | 1.1.1 | 541.1 | Usunięcie warstwy humusu o gr. 15 cm | m2 | 224 |  |
|  |  |  |  | Obliczenia ilości: Budynek (4+9)*(4+12) = 208 Przyłącze energetyczne (20-4)*1 = 16 |  |  |  |
| 2. | KNR 2-01 0201/01 | 1.1.2 | 571.1. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 i 0.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kategorii II | m3 | 27,6 |  |
|  |  |  |  | Obliczenia ilości: Budynek ((9+4)*2*0,8*(1,1-0,15) =19,8 Przyłącze energetyczne 20*0,6*(0,8-0,15) = 7,8 |  |  |  |
| Rozdział 2 Roboty ziemne ręczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-01 0307-01 | 1.2.1 | 451.1. | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odl. do 10[m] , grunt kategorii II | m3 | 6,2 |  |
|  |  |  |  | Obliczenia ilości: Budynek - ściana wewnętrzna (9-0,8)*0,8* (1,1-0,15) =6,2 |  |  |  |

Dział 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych - grupa 45200000-9

| Lp. | Podstawa określenia nakładów rzeczowych | Kod poz. przedm. | Numer S.T. | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | Jedn. miary | Ilość j.m. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Podrozdział 9. Posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 1 Podkłady |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-02 1102/02 | 1.1.1 | 941.1 | Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr.30 mm zatarta na głatko | m2 | 46,2 |  |
|  | + KNR 2-02 1102/033 |  |  | Obliczenia ilości: Pom. 12 4,6*5,7 = 26,2 Pom. 13 4,0*5,0 = 20,0 |  |  |  |
| 2. | KNR 2-02 1130/02 | 1.1.2 | 951.1 | Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pom. ponad 8 m2 (materiał – CERESIT 72) Obliczenia ilości: Pom. 12 4,6*5,7 = 26,2 Pom. 13 4,0*5,0 = 20,0 | m2 | 46,2 |  |
| Część 2 Posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-02 W 1123/04 Analogia | 1.1.1 | 1212.1 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewane (posadzka typu TARKET) Obliczenia ilości: Pom. 12 4,6*5,7 = 26,2 Pom. 13 4,0*5,0 = 20,0 | m2 | 46,2 |  |
| 2. | KNR 2-02 W 1124/06 | 1.1.2 | 1212.2 | Listwy przyścienne – profile Pom. 12 4,6+5,7-0,9 = 9,4 Pom. 13 4,0+5,0-0,9 = 8,1 | mb | 17,5 |  |

W schemacie przedstawiającym przykładowe opracowanie tabel przedmiaru, przyjęto rozwiązanie polegające na zastosowaniu oznaczeń kodowych wynikających z zaproponowanej systematyki robót. Również – podany w kolumnie 4 tabeli przedmiaru – numer Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest czysto umowny, gdyż nadaje ten numer każdorazowo autor przedmiaru z uwzględnieniem odpowiedniej numeracji specyfikacji. Należy przypomnieć, iż – zgodnie z rozporządzeniem – w kolumnie 2 tabeli przedmiaru można również zastosować systematykę robót i odpowiednio tzw. Kodowanie zgodnie z publikacjami zawierającymi kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Dla każdej pozycji przedmiarowej rodzaj, numer katalogu i jego dokładną identyfikację/wydawcę, ewentualnie rok wydania/, numer tablicy i kolumny.

Zastosowanie kolumny 3 nie jest obowiązkowe.

Zamawiający dopuszcza aby przedmiar robót wchodzący w skład kosztorysu inwestorskiego miał formę bardzo zbliżoną do wcześniej omówionego przedmiaru.

Sporządził:

mjr Jacek SANKOWSKI