## Arkusz1
Formularz ofertowy na dostawę materiałów hydraulicznych na 2026r.
Lp. | Nazwa asortymentu - opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość NT | Ilość OI | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1 | Bateria umywalkowa ścienna chrom | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Bateria zlewozmywakowa z końcówką giętką | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
3 | Pokrętła do baterii 4-kątne chromowe | kpl |  | 10 | 10 | 0 | 0
4 | Kratka okrągła 120 szara | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
5 | Kratka okrągła 120 biała | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
6 | Czyszczak Ø 110 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
7 | Czwórnik jednopłaszczyzn.Ø 110 | szt |  | 1 | 1 | 0 | 0
8 | Deska sedesowa | szt |  | 8 | 8 | 0 | 0
9 | Głowiczki do zaworu baterii Ø ½ | szt |  | 20 | 20 | 0 | 0
10 | Głowiczki do zaworu baterii Ø3/4 | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
11 | Głowiczki do zaworow Ø ¾ - klasyczna | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
12 | Głowiczki do zaworow Ø 1 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
13 | Głowiczki termostatyczne | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
14 | Głowiczki ⅜ | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
15 | Grzejnik 600x1400 panel z podejściem bocznym | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
16 | Grzejnik 600x1800 z podejściem bocznym | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
17 | Grzejnik 600x2800 z podejściem bocznym | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
18 | Kolano hamburskie Ø ½ | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
19 | Kolano hamburskie Ø 2 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
20 | Kolano ocynk Ø ½ | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
21 | Kolano ocynk Ø ¾ | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
22 | Kolano ocynk Ø 1 | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
23 | Kolano ocynk Ø 1¼ | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
24 | Kolano ocynk Ø 2 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
25 | Kolano Ø 20 PP | szt |  | 20 | 20 | 0 | 0
26 | Kolano Ø 25 PP | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
27 | Kolano Ø 32 PP | szt |  | 8 | 8 | 0 | 0
28 | Kolano PCV Ø 50 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
29 | Kolano skrętne PCV Ø 50 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
30 | Kolano PCV Ø 110 | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
31 | Kolano skrętne PCV Ø 110 | szt |  | 1 | 1 | 0 | 0
32 | Kolano przyłączne WC Ø 110 | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
33 | Króciec łamany PCV Ø 50 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
34 | Kompakt WC | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
35 | Armatura napełniająca 3/8 dolnego zasilnia do kompaktu biała | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
36 | Muszla klozetowa | szt |  | 1 | 1 | 0 | 0
37 | Odpowietrznik automatyczny Ø½ | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
38 | Przedłużka Ø ½ mosiądz | szt |  | 8 | 8 | 0 | 0
39 | Przedłużka Ø ¾ mosiądz | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
40 | Pakuły lniane | kg |  | 2 | 2 | 0 | 0
41 | Redukcja Ø ¾ x ½ | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
42 | Redukcja Ø 1 ¼ x 1 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
43 | Rura PCV Ø 50 | mb |  | 8 | 8 | 0 | 0
44 | Rura PCV Ø 110 | mb |  | 10 | 10 | 0 | 0
45 | Wężyk 3/8- 40 cm | szt |  | 15 | 15 | 0 | 0
46 | Rączka natrysku baterii biała-zwykła | szt |  | 20 | 20 | 0 | 0
47 | Śrubunki Ø ½ mosiądz | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
48 | Śrubunki Ø ¾ mosiądz | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
49 | Śrubunki Ø 1 mosiądz | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
50 | Śrubunki Ø 1¼ mosiądz | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
51 | Śrubunki Ø 1½ mosiądz | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
52 | Śrubunki Ø 2 mosiądz | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
53 | Śrubunki Ø 1 | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
54 | Śrubunki Ø 1/2 | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
55 | Śrubunki Ø 3/4 | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
56 | Syfon umywalkowy | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
57 | Syfon pisuarowy | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
58 | Trójnik Ø ½ x ½ x ½ mosiądz | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
59 | Trójnik Ø ¾ x ¾ x ¾ mosiądz | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
60 | Trójnik Ø ¾ x ½ x ¾ mosiądz | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
61 | Trójnik Ø 1x1x1 mosiądz | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
62 | Trójnik Ø 1¼x1¼x1¼ ocynk | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
63 | Trójnik Ø 1½x1½x1½ ocynk | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
64 | Trójnik Ø 2x2x2 ocynk | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
65 | Trójnik Ø 20x20x20 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
66 | Trójnik Ø 25x25x25 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
67 | Trójnik Ø 25x20x25 ocynk | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
68 | Trójnik Ø 32x32x32 ocynk | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
69 | Trójnik PCV Ø 50x50 | szt |  | 8 | 8 | 0 | 0
70 | Trójnik PCV Ø 110x50 | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
71 | Trójnik PCV Ø 110x110 | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
72 | Trójnik PPO fi 20 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
73 | Trójnik PPO fi 25 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
74 | Trójnik PPO fi 32 | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
75 | Trójnik PPO fi 40 | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
76 | Trójnik hydrauliczny 18x1,5 | szt | 10 |  | 10 | 0 | 0
77 | Uszczelka do dna zbiornika OW 10 B | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
78 | Filtr osadnikowy 5/4 skośny PHA 060 | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
79 | Uszczelka do grzałki zbiornika OW-10B (21 mm otwór 14 mm) | szt |  | 40 | 40 | 0 | 0
80 | Uszczelka do węża 1/2 guma czarna | szt |  | 40 | 40 | 0 | 0
81 | Uszczelka pod głowiczke | szt |  | 20 | 20 | 0 | 0
82 | Uszczelka dwuzłączkowa | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
83 | Uszczelka dwuzłączkowa 5/4 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
84 | Uszczelka pod baterię | szt |  | 40 | 40 | 0 | 0
85 | Uszczelka pod grzybek baterii Ø½ | szt |  | 20 | 20 | 0 | 0
86 | Uszczelka pod wylewkę-oringi | szt |  | 20 | 20 | 0 | 0
87 | Uszczelka do wężyka | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
88 | Uszczelka sanitarna zestaw | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
89 | Rura spiro Aluflex 160 mm/3mb | szt |  | 8 | 8 | 0 | 0
90 | Uchwyt do baterii zwykły-tworzywo | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
91 | Uchwyt do umywalek | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
92 | Uchwyt do rur Ø 50 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
93 | Uchwyt do rur Ø 110 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
94 | Uchwyt na rurę Ø 20 | szt |  | 25 | 25 | 0 | 0
95 | Uchwyt na rurę Ø 25 | szt |  | 20 | 20 | 0 | 0
96 | Uchwyt na rurę Ø 32 | szt |  | 20 | 20 | 0 | 0
97 | Uchwyt na rurę Ø 40 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
98 | Umywalka 50 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
99 | Umywalka 45 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
100 | Wylewka C-180 | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
101 | Wylewka S-180 | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
102 | Wężyk do natrysku 1,2 m | szt |  | 20 | 20 | 0 | 0
103 | Wężyk w oplocie L-40 Ø½ | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
104 | Wężyk w oplocie L-50 Ø½ | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
105 | Wężyk w oplocie L-40Ø 3/8 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
106 | Wężyk w oplocie L-50 3/8 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
107 | Wkład do dolnopluka - zawór spustowy do dolopłuka | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
108 | Złączka śr. 20 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
109 | Złączka śr. 16 | szt |  | 15 | 15 | 0 | 0
110 | Złączka śr. 25 | szt |  | 15 | 15 | 0 | 0
111 | Złączka śr. 32 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
112 | Złączka z gwintem Ø 16x ½ Tece | szt |  | 20 | 20 | 0 | 0
113 | Złączka z gwintem Ø 20x ½ Tece | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
114 | Złączka z gwintem Ø 20x ½ TECE gwint wewnętrzny GW | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
115 | Złączka z gwintem Ø 20x ½ TECE gwint wewnętrzny GZ | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
116 | Złączka z gwintem Ø 25x ¾ | szt |  | 16 | 16 | 0 | 0
117 | Złączka z gwintem Ø 25x 1 | szt |  | 14 | 14 | 0 | 0
118 | Złączka z gwintem Ø 32x1 | szt |  | 14 | 14 | 0 | 0
119 | Złączka z gwintem Ø 32x1½ | szt |  | 7 | 7 | 0 | 0
120 | Zwężka PCV Ø 50/32 | szt |  | 8 | 8 | 0 | 0
121 | Zawór spłuczkowy | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
122 | Zawór kulowy Ø ½ | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
123 | Zawór kulowy Ø ¾ | szt |  | 8 | 8 | 0 | 0
124 | Zawór kulowy Ø 1 | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
125 | Zawór kulowy Ø 1½ | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
126 | Zawór kulowy Ø 2 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
127 | Zawór kulowy Ø 1¼ | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
128 | Zawór pisuarowy | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
129 | Zawór czerpalny fi 15 | szt |  | 8 | 8 | 0 | 0
130 | Zawór czerpalny fi 20 | szt |  | 8 | 8 | 0 | 0
131 | Zawór czerpalny 1/2 | szt |  | 16 | 16 | 0 | 0
132 | Zawór czerpalny 3/7 | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
133 | Zawór pływakowy dolnopłuka | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
134 | Zawór zwrotny Ø 1¼ | szt |  | 1 | 1 | 0 | 0
135 | Zawór zwrotny 2" | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
136 | Zawór zwrotny 1/2" | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
137 | Zawór hydrantowy 2" | szt |  | 1 | 1 | 0 | 0
138 | Zawór bezpieczeństwa Ø 1 ¼ | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
139 | Zawór grzejnikowy kulowy Ø½ | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
140 | Zawór DANFOSS Ø½ | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
141 | Zawór odcinający RDV Ø½ | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
142 | Zawór odcinajacy RDV Ø¾ | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
143 | Zawór podłączeniowy 1/2"/3/8" | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
144 | Zawór podłączeniowy 1/2"/1/2" | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
145 | Zawór podłączeniowy 1/2"/3/4" | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
146 | Zawór spustowy do spłuczki do kompaktu, uniwersalny | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
147 | Nypel sr.1/2 | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
148 | Nypel śr 1 | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
149 | Nypel 3/4 | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
150 | Nypel 1 1/4 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
151 | Nypel 1 1/2 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
152 | Nypel 2 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
153 | Nypel PP 63x2 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
154 | Nypel mix | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
155 | Mufa PP 63x2 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
156 | Szybkozłaczka śr 22 | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
157 | Przyłacze kranowe mosiezne1/2 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
158 | Przyłacze kranowe mosiezne3/4 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
159 | Kratka spustowa | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
160 | Filtr wody 1 | szt |  | 1 | 1 | 0 | 0
161 | Filtr wody 1 1/2 | szt |  | 1 | 1 | 0 | 0
162 | Filtr wody 1 1/4 | szt |  | 1 | 1 | 0 | 0
163 | Filtr wody 2 | szt |  | 1 | 1 | 0 | 0
164 | Filtr do wody sznurkowy 20Mikron PP-20 | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
165 | Szybkozłączki do węża mosiężnego1/2 | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
166 | Szybkozłączki do węża mosiężnego3/4 | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
167 | Szybkozłączki do powietrza z gwintem 1/2 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
168 | Szybkozłączki z końcówką na wąż 1/2 i 3/4 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
169 | Szybkozłączka kompletna KNOMI-ISO 18x1,5 | szt | 5 |  | 5 | 0 | 0
170 | Szybkozłącze typ 1625 gw. Wewnętrzny 3/8 RECTUS | szt | 8 |  | 8 | 0 | 0
171 | Szybkozłącze typ 1625 gw. Wewnętrzny 1/4 RECTUS | szt | 8 |  | 8 | 0 | 0
172 | Szybkozłącze typ 1625 na wąż 9mm RECTUS | szt | 8 |  | 8 | 0 | 0
173 | Szybkozłączka śr. 22 mosiądz do wody 1,2,3/4 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
174 | Śruby do deski sedesowej | szt |  | 8 | 8 | 0 | 0
175 | Złącze elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej maxi gigant 3/4 | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
176 | Złącze elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej maxi gigant 1 | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
177 | ACO-kratki | m |  | 8 | 8 | 0 | 0
178 | Kratki spustowe ACO | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
179 | Rura PE śr 65 | m |  | 15 | 15 | 0 | 0
180 | Trójnik PE ś. 65 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
181 | Złączka z gwintem zew.PE śr 65 65x65 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
182 | Złącze elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej MZXI GIGANT 3/4 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
183 | Złącze elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej MZXI GIGANT 3/5 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
184 | Rura złączka TECEØ16 | mb |  | 50 | 50 | 0 | 0
185 | Rura złączka TECEØ20 | mb |  | 50 | 50 | 0 | 0
186 | Rura złączka TECEØ25 | mb |  | 50 | 50 | 0 | 0
187 | Rura TcØ16 | m |  | 10 | 10 | 0 | 0
188 | Rura TcØ20 | m |  | 10 | 10 | 0 | 0
189 | Rura TcØ25 | m |  | 10 | 10 | 0 | 0
190 | Rura PPØ20 | m |  | 60 | 60 | 0 | 0
191 | Rura PPØ25 | m |  | 40 | 40 | 0 | 0
192 | Rura PPØ32 | m |  | 30 | 30 | 0 | 0
193 | Rura PPØ 40 | m |  | 30 | 30 | 0 | 0
194 | Rura PPØ50 | m |  | 30 | 30 | 0 | 0
195 | Rura PPØ65 | m |  | 6 | 6 | 0 | 0
196 | Ruszt odwodnieniowy ACO-SELF stal ocynk 125mmx1000mm | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
197 | Ruszt odwodnieniowy ACO-SELF stal ocynk 110mmx1000mm | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
198 | Wkład (spirala do kanalizacji) do REMS fi8, 10 m długości wraz z końcówkami | szt |  | 1 | 1 | 0 | 0
199 | Tulejka zaciskowe hydrauliczna fi10 | szt | 20 |  | 20 | 0 | 0
200 | Trójnik TECE 20x20x20 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
201 | Trójnik TECE fi 16 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
202 | Kolanko zewnętrzne 16na16 TECE | szt |  | 20 | 20 | 0 | 0
203 | Taśma do klejania otulin | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
204 | Zawór ze śrubunkiem 3/4 | szt |  | 6 | 6 | 0 | 0
205 | Uchwyt na rurę TECE śr.16;20;25 po 50 każdej średnicy | szt |  | 150 | 150 | 0 | 0
206 | Kolanko TECE fi20 | szt |  | 30 | 30 | 0 | 0
207 | Kolanko hydrauliczne 18x1,5 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
208 | Kolanko hydrauliczne 16x1,5 | szt |  | 10 | 10 | 0 | 0
209 | Nakrętka hydrauliczna 18x1,5 | szt | 20 |  | 20 | 0 | 0
210 | Nakrętka hydrauliczna 16x1,5 | szt | 20 |  | 20 | 0 | 0
211 | Uszczelka pod właz do zbiornika sprężonego powietrza | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
212 | Nagrzewnica FLOWAIR 230V/50Hz 13-17 kW | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
213 | Kołek do umywalek | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
214 | Kołek do muszli | szt |  | 4 | 4 | 0 | 0
215 | Rurka hydrauliczna fi 10 | szt | 10 |  | 10 | 0 | 0
216 | Mieszek/osłona harmonijkowa gumowa fo 110 ( zakres pracy 140 do 320mm) | szt | 20 |  | 20 | 0 | 0
217 | Obejma naprawcza GEBO 2,2.5,3,4 | szt |  | 8 | 8 | 0 | 0
218 | Złączka PE śr. 65 | m |  | 30 | 30 | 0 | 0
219 | Złączka PE śr. 66 - trójnik | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
220 | Złączka PE śr. 66 - złączka z gw. Zew. 65x65 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
221 | Wąż spiralny do powietrza z końcówką 12 | szt |  | 3 | 3 | 0 | 0
222 | Napowietrzacz kanalizacyjny 50 | szt |  | 2 | 2 | 0 | 0
223 | Elektryczny podgrzewacz wody | szt |  | 5 | 5 | 0 | 0
224 | Eurozłącze hydrauliczne - wtyczka EURO M22x1,5 | szt | 10 | 10 | 20 | 0 | 0
Łączna wartość zamówienia | [6 empty] | 0