Łagiewniki, 27 lutego 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ASiI/1/2026

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych

na:

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego 30KW

w ramach projektu: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki”.

Gmina Łagiewniki zaprasza do składania ofert w ramach zadania pn.: „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego 30KW w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w związku z realizacją konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

I.  Zamawiający

Gmina Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, NIP 9140005812

II   Kody CPV

31122000-7 – Jednostki prądotwórcze

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż agregatu prądotwórczego o mocy min. 30KW w ilości 1 szt. na potrzeby Gminy Łagiewniki w ramach zadania „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego 30KW” który spełnia poniższe minimalne wymagania:

- Stan techniczny – nowy,

- Konstrukcja stacjonarna, w obudowie dźwiękochłonnej, odpornej na warunki atmosferyczne

- Agregat o mocy min.30kVA,

- Moc znamionowa (PRP) min. - 30kW

- Moc maksymalna (ESP) min.  – 33kW

- Napięcie wyjściowe 400/230, 50 Hz,

- Silnik - typ Diesel,

- Klasa izolacji IP 23,

- Rozruch elektryczny, (akumulator + rozrusznik),

- Zbiornik paliwa min. 100 l,

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, niskim ciśnieniem oleju i przegrzaniem,

- Panel kontroli wskazujący m.in, alarm olejowy, elektroniczny licznik motogodzin, poziom paliwa,

- Wskaźnik poziomu paliwa, oleju, temperatury,

- Podgrzewany płyn chłodniczy,

- Osłona gorących elementów,

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w siedzibie Zamawiającego. Odległość pomiędzy agregatem a rozdzielnią elektryczną wynosi 20 metrów.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować maksymalnie do dnia 09.03.2026 r.

V.    Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postepowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 3 usługi w zakresie audytowania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, potwierdzone 3 referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, dołączonymi do oferty.

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej 1 osobą posiadającą przynajmniej jeden z certyfikatów określonych  w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018 poz. 1999), którego kopię lub skan należy załączyć do oferty.

Ponadto Zamawiający wymaga od Oferentów przedłożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego potwierdzającego zdolności ekonomiczne, finansowe, wiedzy i doświadczenia.

- Wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w  spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej

- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Ocena  powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być złożona pisemnie na formularzu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, sporządzona w języku polskim, zawierać dane adresowe Oferenta i być podpisana przez Oferenta w formie elektronicznej lub skan oferty podpisanej odręcznie.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wraz z załącznikami nr 2 i 3) zawierający ofertę potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta składać należy poprzez stronę: www.platformazakupowa.pl, w terminie do 09.03.2026 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2026 r. po godz. 15:00.

VIII.  Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena (100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę. W sytuacji, kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

IX.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich  potencjalnych wykonawców, którzy złożyli ważne oferty.

X.     Zawarcie umowy i warunki płatności

Z Wykonawcą  wyłonionym  w ramach zapytania ofertowego zostanie zawarta pisemna umowa na wykonanie określonego powyżej zadania, której wzór stanowi załącznik nr 4 do  zapytania ofertowego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

XI.   Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Wiesław Ciećwierz w godzinach pracy Urzędu Gminy Łagiewniki. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

XII. Informacja dotycząca danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Łagiewniki, którą reprezentuje Jarosław Tyniec – Wójt Gminy Łagiewniki (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora:

a) adres: ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki

b) telefon: 746633400

c) e-mail: gmina@lagiewniki.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mariusz Stasiak vel Stasek, email: biuro@msvs.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 tyś zł netto oraz jego rozstrzygnięcia, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze w szczególności w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz w celu zawarcia i realizacji umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Administrator udostępni Państwa dane osobowe również podmiotom przetwarzającym oraz świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie utrzymania systemów informatycznych, poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz bankowości elektronicznej.

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia celu przetwarzania oraz mogą one być przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do:

a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. lit c RODO

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

XIII. Załączniki

- Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami.

- Oświadczenie o braku powiązań.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2026 r. składam niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia pn. „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego 30KW w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w związku z realizacją konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

1. Dane Oferenta:

Nazwa......................................................................................................................................

Adres ......................................................................................................................................

NIP..........................................................REGON..................................................................

tel. ....................................Fax. .............................E-mail......................................................

2. Cena oferty:

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:

Netto ……………………………………………zł

Podatek VAT 23 % ……………………………. zł

Brutto ……………………………………………zł

Słownie złotych brutto …………………………………………………………………………..…

3. Oświadczenia Wykonawcy

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego  i nie wnoszę do niego

żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu i nie podlegam zakazowi ubiegania się o zamówienie publiczne.

- W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez  Zamawiającego.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania

ofert.

4. Załączniki

1.    ....................................................................................

2.    ....................................................................................

3.    ………………………………………………………

........................................................    			.........................................................

Miejscowość i data                                                                                      podpis  Oferenta

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.....................................................

Pieczęć  adresowa firmy Oferenta

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego 30KW” w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w związku z realizacją konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” oświadczam/y/, że nie jestem/śmy/ powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w  spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej,

- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297. § 1. kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

## ................................. dn. .................... 2026 r.

........................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby

umocowanej do dokonywania czynności

w imieniu Oferenta

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.....................................................

Pieczęć  adresowa firmy Oferenta

OŚWIADCZENIE

OFERENTA O SPEŁNIENIU WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego 30KW”  w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w związku z realizacją konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

## Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297. § 1. kk / za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

## ................................. dn. .................... 2026 r.

........................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby

umocowanej do dokonywania czynności

w imieniu Oferenta