**…………………………………. Zał. nr 1**

(nazwa lub pieczęć Wykonawcy)

**ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ OFERTOWY**

.....................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................................................

(dokładny adres (siedziba) Wykonawcy)

………………………………………………………………….……………………………………………………

(nr KRS lub CEiDG)

.....................................................................................................................................................................................

(telefon, fax, adres e-mail.)

Przedmiot oferty: **Zakup i dostawa mat. elektryczne**

**OFERTA CENOWA**

W związku z zaproszeniem do składania ofert dotyczącym postępowania na udzielenie zamówienia składamy ofertę:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **JM** | **Ilość** | **Producent** | **Nr katalogowy** | **Miejsce dostawy** | |
| 1. | Gniazdo poj. n/t 16/250 1x2 P+Z | szt. | 10 |  |  | SOI Bartoszyce | |
| 2. | Lampa metalohalogenkowa HS-T 400W/NDL E40 | szt. | 5 |  |  | SOI Bartoszyce | |
| 3. | Lampa sodowa 150W WLS E40 | szt. | 20 |  |  | SOI Bartoszyce | |
| 4. | Oprawa hermetyczna 2x36W LED 1200 mm ABS/PC IP65 | szt. | 15 |  |  | 5szt- SOI Bartoszyce  10szt-SOI Braniewo | |
| 5. | Wyłącznik nadprądowy S303 C20 | szt. | 2 |  |  | SOI Bartoszyce | |
| 6. | Wyłącznik nadprądowy S303 C25 | szt. | 2 |  |  | SOI Bartoszyce | |
| 7. | Przewód YDY 3x1,5 | mb | 200 |  |  | 100mb- SOI Bartoszyce  100mb- SOI Morąg | |
| 8. | Świetlówka LED G13 T8 18W 4000K 1200 mm, 2700 lumenów | szt. | 775 |  |  | 25szt- SOI Bartoszyce  100szt- SOI Morąg  250szt- SOI Braniewo  400szt- SOI Elbląg | |
| 9. | Świetlówka liniowa 36W G13 4000K 1200 mm | szt. | 550 |  |  | 100szt-SOI Bartoszyce  200szt- SOI Elbląg  250szt- SOI Braniewo | |
| 10. | Przemysłowa wtyczka przenośna, prosta, 32A, 3p+N+E, 380...415 V AC, IP 44 | szt. | 3 |  |  | SOI Bartoszyce | |
| 11. | Zapłonnik 4-80W | szt. | 500 |  |  | 100szt- SOI Bartoszyce  100szt- SOI Braniewo  300szt- SOI Elbląg | |
| 12. | Zapłonnik 4-22W | szt. | 325 |  |  | 100szt- SOI Bartoszyce  25szt- SOI Braniewo  200szt- SOI Elbląg | |
| 13. | Żarówka stand. 75W E27 | szt. | 100 |  |  | SOI Bartoszyce | |
| 14. | Żarówka stand. 60W E27 | szt. | 50 |  |  | SOI Bartoszyce | |
| 15. | Żarówka stand. 40W E27 | szt. | 50 |  |  | SOI Bartoszyce | |
| 16. | Gniazdo hermetyczne pojedyncze natynkowe z uziemieniem 16A IP44 białe | szt. | 20 |  |  | SOI Morąg | |
| 17. | Gniazdo hermetyczne podwójne natynkowe z uziemieniem 16A IP44 białe | szt. | 20 |  |  | SOI Morąg | |
| 18. | Gniazdo pojedyncze p/t z bolcem uziemiającym 2P+Z 16A | szt. | 20 |  |  | SOI Morąg | |
| 19. | Gniazdo podwójne p/t z bolcem uziemiającym biały AGZ2/11 | szt. | 20 |  |  | SOI Morąg | |
| 20. | Świetlówka LED T8 G13 9W 4000k 600 mm 1350 lumenów | szt. | 350 |  |  | 100szt- SOI Morąg  50szt- SOI Braniewo  200szt- SOI Elbląg | |
| 21. | Wkładka topikowa 63A zwłoczna HN1C gG/gL | szt. | 20 |  |  | SOI Morąg | |
| 22. | Wyłącznik nadprądowy S 301 1p B16a | szt. | 10 |  |  | SOI Morąg | |
| 23. | Wyłącznik nadprądowy S 301 1p B10 | szt. | 10 |  |  | SOI Morąg | |
| 24. | Oprawa liniowa pod tuby LED MEBA 4LED 2x120 ps 2x36W 26961 Kanlux | szt. | 30 |  |  | SOI Morąg | |
| 25. | Oprawa oświetleniowa LED 24W plafon (okrągły) | szt. | 10 |  |  | SOI Morąg | |
| 26. | Oprawa herm. LED T8 2x58W 1500 mm IP65 | szt. | 5 |  |  | SOI Morąg | |
| 27. | Oprawa oświetleniowa kanałowa herm. 60-100W | szt. | 10 |  |  | SOI Morąg | |
| 28. | Lampa Uliczna Latarnia LED 50W Regulowana (nachylenie) | szt. | 20 |  |  | SOI Morąg | |
| 29. | Wyłącznik Różnicowo-Prądowy 25A 30mA 3F | szt. | 5 |  |  | SOI Morąg | |
| 30. | Wyłącznik Różnicowoprądowy 25A 30mA 1F | szt. | 5 |  |  | SOI Morąg | |
| 31. | Złączka elektryczna WAGO 2 tory 221-412 | szt. | 70 |  |  | 20szt- SOI Morąg  50szt- SOI Braniewo | |
| 32. | Złączka elektryczna WAGO 3 tory 221-413 | szt. | 70 |  |  | 20szt- SOI Morąg  50szt- SOI Braniewo | |
| 33. | Złączka elektryczna 4 tory 0,2-4mm | szt. | 70 |  |  | 20szt- SOI Morąg  50szt- SOI Braniewo | |
| 34. | Złączka elektryczna WAGO 5 torów 221-415 | szt. | 20 |  |  | SOI Morąg | |
| 35. | Złączka elektryczna WAGO 10 torów 221 | szt. | 20 |  |  | SOI Morąg | |
| 36. | Przewód YDY 3x2,5 | mb | 100 |  |  | SOI Morąg | |
| 37. | Puszka n/t herm. PG16, IP67 czarna | szt. | 10 |  |  | SOI Morąg | |
| 38. | Świetlówka liniowa 18W, dł. 600 mm, 4000K | szt. | 250 |  |  | 150szt- SOI Braniewo  100szt- SOI Elbląg | |
| 39. | Świetlówka liniowa 58W, dł. 1500 mm, 4000K | szt. | 50 |  |  | SOI Braniewo | |
| 40. | Świetlówka LED 22W dł. 1500 mm, 4000K | szt. | 50 |  |  | SOI Braniewo | |
| 41. | Żarówka LED 10W E27 | szt. | 100 |  |  | SOI Braniewo | |
| 42. | Oprawa uliczna LED 100 W 4000K | szt. | 17 |  |  | SOI Braniewo | |
| 43. | Wkładka topikowa 10A DII gF | szt. | 150 |  |  | SOI Elbląg | |
| 44. | Wkładka topikowa 16A DII gF | szt. | 150 |  |  | SOI Elbląg | |
| 45. | Wkładka topikowa 20A DII gF | szt. | 150 |  |  | SOI Elbląg | |
| 46. | Wkładka topikowa 25A DII gF | szt. | 50 |  |  | SOI Elbląg | |
| 47. | Żarówka LED E27 9W | szt. | 400 |  |  | SOI Elbląg | |
| 48. | Żarówka LED E14 7W | szt. | 200 |  |  | SOI Elbląg | |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Miejsce dostawy:**

**SOI Morąg ul. Wojska Polskiego 16, 14-300 Morąg;**

**SOI Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce;**

**SOI Elbląg ul. Królewiecka 169, bud.17, 82-300 Elbląg;**

**SOI Braniewo ul. Stefczyka 63, 14-500 Braniewo**

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………… | ……………………………………… |
| Miejscowość i data | Podpis (podpisy) osób uprawnionych  do reprezentowania |