| ZAŁ NR 1 DO UMOWY |  |
| --- | --- |

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa, wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na administracyjną z częścią usług kultury, budynku „Sokoła”, Pl. Juliusza Słowackiego 13 w miejscowości Nowy Targ

Lokalizacja: Pl. Juliusza Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ

kody CPV:

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

Dokumentacja techniczna zamieszczona w postępowaniu na roboty budowlane, umieszczona jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1254529

Przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu należy zapoznać się z elementami ww. postępowania na roboty budowlane.

- Zakres obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie 	umożliwiającym nadzór nad pracami obejmującymi:

    - branżę konstrukcyjno-budowlaną,

    - branżę sanitarną,

    - branżę elektryczną,

  - Wykonawca odpowiedzialny będzie za nadzór nad przebiegiem budowy, w szczególności za:

    - nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadania,

    - zgodność wykonania zadania z warunkami technicznymi i jakościowymi, wielobranżową dokumentacją projektową,

    - należytą staranność przy realizacji zamówienia, szczególnie sprawowanie kontroli nad przebiegiem budowy przez cały okres jej trwania w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników.

- Zakres czynności inspektora nadzoru w każdej branży:

- Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Inwestora na budowie, upoważnionym i zobowiązanym do sprawowania nadzoru nad realizacją zadania zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami Prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami dot. BHP, ochrony ppoż., umową z Wykonawcą robót budowlanych oraz dokumentami powstającymi w trakcie robót budowlanych. W ramach swoich kompetencji inspektor upoważniony będzie do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, a także do kierowania do Inwestora wniosków o podjęcie decyzji w sprawach ekonomicznych.

- Obowiązki inspektora nadzoru w okresie realizacji inwestycji:

    - przejęcie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego

    - zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ na wybór Wykonawcy zadania, w tym z projektem umowy o wykonanie zadania, warunkami decyzji pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, opiniami, badaniami, decyzjami i innymi dokumentami dotyczącymi zadania, zapoznanie się z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy robót budowlanych pod względem merytorycznym, zapoznanie się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z projektem organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, zapoznanie się z harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych jego weryfikacja i akceptacja, istniejącym stanem budynku wraz z jego zagospodarowaniem,

    - nadzór nad bezpiecznym zorganizowaniem i przeprowadzeniem prac,

    - sprawowanie kontroli nad przebiegiem budowy przez cały okres jej trwania w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych Użytkowników;

    - dokonywanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy, w szczególności o objęciu funkcji inspektora nadzoru, wszelkich zmianach w sprawowaniu tej funkcji, opisu czynności w toku realizacji budowy;

    - reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, wielobranżową dokumentacją projektową, STWiORB, SIWZ na roboty budowlane, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności Prawem Budowlanym i rozporządzeniami wykonawczymi oraz Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż.;

    - kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, opiniami, warunkami, decyzjami zasad bezpieczeństwa obiektu i robót w toku budowy;

    - koordynowanie obiegu dokumentów, wniosków itd. tym m.in. kart materiałowych, dokumentacji, korespondencji, pomiędzy Wykonawcą, Projektantem, Inwestorem i Inspektorami,

    - zatwierdzanie materiałów, urządzeń lub wyposażenia do realizacji na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę „Kart zatwierdzenia/ zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania”

    - sprawdzenie posiadanych przez kierownika budowy (robót) odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych, innych wyrobów, materiałów, urządzeń, osprzętu jak też w miarę potrzeby dokonywanie oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem (w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych, innych wyrobów, materiałów, urządzeń osprzętu  przewidzianych do wbudowania, żądanie od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej oraz powiadomienie pisemnie Inwestora o wystąpieniu takich przypadków);

    - wykonywanie bieżącej kontroli jakości, częściowych odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających i ich potwierdzanie w protokołach,

    - sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, uczestniczenie w próbach technicznych, odbiorach technicznych oraz w przekazaniu obiektu do użytkowania, odbiorach i przekazaniu dostawcom mediów;

    - kontrola zgodności przebiegu robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym

    - sprawdzanie i zatwierdzanie obmiarów Wykonawcy robót,

    - sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja kosztorysów przerobowych dla poszczególnych odbiorów pośrednich i końcowych, pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;

    - protokolarne odbiory (częściowe i końcowe) wykonanych elementów robót,

    - potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu lub robót do odbioru;

    - rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy, a w przypadku konieczności również z autorem projektu, wątpliwości technicznych powstałych w toku wykonywania robót (w sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego - przekazywanie wykonawcy robót budowlanych zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Inwestorem);

    - w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wyrobów, urządzeń itp., wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy albo mogących narazić Inwestora na straty – zwracanie uwagi kierownikowi budowy i w porozumieniu z Inwestorem podejmowanie odpowiednich decyzji, które wpisuje do dziennika budowy z wyznaczeniem terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zawiadamianie o tym na piśmie Inwestora, Wykonawcę robót budowlanych i autora projektu;

    - kontrola i nadzór robót w zakresie BHP ppoż. i ochrony środowiska;

    - ścisła współpraca z podmiotami prowadzącymi nadzór autorski;

    - w czasie każdorazowego pobytu na budowie kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót budowlanych;

    - nadzorowanie budowy (robót budowlanych), aby zapewniona była skuteczność nadzoru (z punktu widzenia przepisów prawa oraz ochrony interesów Zamawiającego), ale nie mniej niż:

      - 3 pobyty w tygodniu dla inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej, koordynatora inspektorów;

      - 2 pobyty w tygodniu dla inspektora branży sanitarnej;

      - 2 pobyty w tygodniu dla inspektora branży elektrycznej;

a w sprawach spornych na każde wezwanie Zamawiającego,

        - potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku pracy inspektorów/dzienniku budowy

        - Przez pobyt na budowie Zamawiający również rozumie wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego poza terenem budowy jeżeli wynika to z potrzeb realizacji Inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Zamawiającego, Wykonawcy, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia itp. a udział inspektora traktuje się na równi z pobytem na budowie.

    - udział w radach budowy (min. 1 raz w tygodniu – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, sporządzanie protokołów z rad budowy w technice komputerowej,

    - dokonywanie kontroli ilości i wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki, uzgadnianie z kierownikiem budowy i Inwestorem możliwości zagospodarowania tych materiałów na budowie;

    - w razie konieczności wykonania robot dodatkowych inspektor nadzoru, działając ściśle w porozumieniu z Inwestorem, spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora i nadzoru autorskiego protokół konieczności, ustalając przedmiar (zakres) robót, uzgadniając kosztorys inwestorski, podając przybliżony koszt tych robót i występuje z pisemnym wnioskiem do Inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztowej, a później pełni nadzór nad robotami dodatkowymi;

    - tworzeniu protokołów konieczności w razie potrzeby, wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

    - obowiązek informowania na bieżąco Zamawiającego o swoich czynnościach związanych z nadzorowanym zadaniem; (na żądanie Zamawiającego pisemne raportowanie o stanie zaawansowania robót)

    - wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej inwestycji

    - sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych dla ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;

    - weryfikacja i akceptacja, w uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, przedstawionego przez Wykonawcę, wyposażenia poszczególnych pomieszczeń budynku,

    - nadzór i weryfikacja dostarczanego przez Wykonawcę wyposażenia, jego zgodności i ilości z akceptowaną dokumentacją, oraz poprawności montażu, kompletności i poprawności dołączonej dokumentacji,

    - stwierdzanie aktualnego stanu robót, w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach (np. zmiany Wykonawcy) spowodowanej rozwiązaniem umowy, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Inwestorem, w tym inwentaryzacje i rozliczanie robót w przypadku zmiany Wykonawcy; nadzór nad pracami związanymi z zabezpieczeniem przerwanych robót;

    - inspektor nadzoru jest obowiązany wykazywać inicjatywę dla osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałać, powiadamiając i współdziałając przy tym z Inwestorem;

    - inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;

    - inspektor nadzoru może żądać dokonania przez Wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki), jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

    - weryfikacja wzoru umów i umów o podwykonawstwo wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, kontrola realizacji robót przez formalnie wprowadzonych podwykonawców, kontrola rozliczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców przez Wykonawcę robót, potwierdzanie poprawność i kompletności dokumentacji odbiorowej dla podwykonawców i ich rozliczenia, zgłaszanie nieprawidłowości Inwestorowi w zakresie wprowadzenia przez Wykonawcę Podwykonawców z którymi nie została podpisana umowa o podwykonawstwo;

    - współuczestnictwo w rozliczeniu końcowym (finansowym) inwestycji, tj. z firmą/osobą która będzie dokonywała rozliczenia inwestycji związanej z obowiązkami podatkowymi,

    - w okresie odbiorowym inwestycji:

      - współuczestniczenie z Wykonawcą Inwestycji w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

      - sporządzenie przeglądów branżowych z udziałem służb technicznych Zamawiającego;

      - współpraca z Wykonawcą, Inwestorem i Projektantem w zakresie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi niezbędnymi do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;

      - współuczestniczenie z Wykonawcą Inwestycji w przeprowadzeniu przez służby zewnętrzne i nadzór budowlany ewentualnego przeglądu technicznego obiektu poprzedzającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

      - po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte wykonanie urządzenia i uporządkowania terenu budowy;

      - uczestnictwo w pracach powołanej komisji odbioru;

      - sprawdzanie i akceptacja dokumentacji powykonawczej i kolaudacyjnej, jej kompletności i ewentualnych zmian w stosunku do projektu pierwotnego, oraz przekazania zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej i kolaudacyjnej Inwestorowi w 2 egz.

    - współuczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców. W przypadku nie wpisania nazw podwykonawców i części zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- Zalecana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym w dni robocze w godz. 9:00-14:00, celem zapoznania się z istniejącym stanem budynku wraz z terenem budowy,

- Termin Wykonania Zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 13.08.2027

- Płatności:

    - Część I: 20% wartości wynagrodzenia z § 6 ust. 1 po pierwszym odbiorze częściowym

    - Część II: 20% wartości wynagrodzenia z § 6 ust. 1 po drugim odbiorze częściowym

    - Część III: 20% wartości wynagrodzenia z § 6 ust. 1 po trzecim odbiorze częściowym

    - Część IV: 40% wartości wynagrodzenia z § 6 ust. 1 po odbiorze końcowym

- Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie poprzez sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 27 Prawo budowlane, Zamawiający wyznacza, że koordynatorem inspektorów nadzoru inwestorskiego jest inspektor w branży konstrukcyjno-budowlanej.

- Kryteria wyboru:

  - Cena  - 100%

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Zdolności technicznej i zawodowej:

    - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie sprawował nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad co najmniej jedną zakończoną realizacją budowlaną,  polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub innego  budynku o podobnym charakterze lub przeznaczeniu o powierzchni użytkowej równej lub przekraczającej 2 500 m2.