## Mat. instalacyjne 2026
Znak sprawy: 4WOG-3500.2712.10.2026
|  | FROMULARZ CENOWY |  |  | Załącznik nr 2
Dostawa materiałów instalacyjnych dla SOI Lubliniec w 2026 r.
(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
Lp | Nazwa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Warość brutto (ilość x cena jedn. brutto)
1 | Zawór pływakowy 3/8" | Zawór napełniający boczny do spłuczki 3/8" | szt | 10
2 | Zawór pływakowy 1/2" | Zawór napełniający boczny do spłuczki 1/2" | szt | 10
3 | Zestaw kołków do montażu wc M6x80 | Zestaw do montażu bidetu/wc w skład zestawu wchodzi 2x kołek ze śrubą M6x80, zaślepki oraz gumowe podkładki. | szt | 5
4 | Zestaw kołków do montażu wc M8x80 | Zestaw do montażu bidetu/wc w skład zestawu wchodzi 2x kołek ze śrubą M8x80, zaślepki oraz gumowe podkładki. | szt | 5
5 | Deska sedesowa antybakteryjna | Deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa sztucznego. Uniwersalne uchwyty montażowe, regulowany rozstaw uchwytów, podkładki amortyzujące. Śruby montażowe metalowe (nie plastikowe) | szt | 20
6 | Pokrętła do baterii metalowe | Pokrętła do baterii do głowic 1/2" na 15 zębów na ciepłą i zimną wodę kompletne z oznaczeniem w kolorze niebieskim 10 szt. i czerwonym 10 szt., metalowe chromowane. | szt | 20
7 | Głowica do baterii 1/2" | Głowica do baterii mosiężna 1/2" z uszczelką gumową żeńską | szt | 10
8 | Zawór kulowy 1/2" | Zawór kulowy do wody 1/2" z rączką wzmacniany nakrętny z dławikiem max. ciśnienie PN 25BAR, max temperatura 150 st. C. Materiał mosiądz, element sterujący kula, uchwyt dźwignia stalowa, przelotowy. | szt | 20
9 | Zawór kulowy 3/4" | Zawór kulowy do wody 3/4" z rączką wzmacniany nakrętny z dławikiem max. ciśnienie PN 25BAR, max temperatura 150 st. C. Materiał mosiądz, element sterujący kula, uchwyt dźwignia stalowa, przelotowy. | szt | 10
10 | Zawór kulowy 1" | Zawór kulowy do wody 1" z rączką wzmacniany nakrętny z dławikiem max. ciśnienie PN 25BAR, max temperatura 150 st. C. Materiał mosiądz, element sterujący kula, uchwyt dźwignia stalowa, przelotowy. | szt | 6
11 | Zawór kulowy 6/4" | Zawór kulowy do wody 6/4" z rączką wzmacniany nakrętny z dławikiem max. ciśnienie PN 25BAR, max temperatura 150 st. C. Materiał mosiądz, element sterujący kula, uchwyt dźwignia stalowa, przelotowy. | szt | 6
12 | Ogrzewacz przepływowy o mocy min.5,5 kW z baterią ścienną | Ogrzewacz przepływowy wody o swobodnym wypływie bezciśnieniowy z baterią ścienną. Napięcie 230V 50Hz, moc grzewcza: min. 5,5kW. Max. ciśnienie wody 0,65 MPa. Minimalne ciśnienie wody 0,04 MPa. Klasa ochrony I, Stopień ochrony min. IP25 | szt | 2
13 | Przepływowy podgrzewacz wody o mocy 14/21kW | Przepływowy podgrzewacz wody, załączany od 0,8bar. Przełącznik e/II 14kW-15kW/21kW. Napięcie 400V 3~ Automatyczne przełączenie mocy przepływu o połowę, Klasa ochrony I, Stopień ochrony min. IP25 | szt | 2
14 | Grzejnik aluminiowy 10 członowy | Grzejnik aluminiowyG/600F 672x805mm, moc 1313W podłączenie boczne - 10 członowy biały, kompletny | szt | 1
15 | Rura STABI GLASS PP-R fi 25mm | Rura STABI GLASS PP-R fi 25mm. Rura stabi zgrzewana z włóknem szklanym PN-20 o średnicy 25mm, ze ścianką gr. 3,5mm do ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. | mb | 40
16 | Rura STABI GLASS PP-R fi 32mm | Rura STABI GLASS PP-R fi 32mm. Rura stabi zgrzewana z włóknem szklanym PN-20 o średnicy 32mm, ze ścianką gr. 4,4mm do ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. | mb | 40
17 | Rura STABI GLASS PP-R fi 40mm | Rura STABI GLASS PP-R fi 40mm. Rura stabi zgrzewana z włóknem szklanym PN-20 o średnicy 40mm, ze ścianką gr. 5,5mm do ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. | mb | 40
18 | Syfon umywalkowy | Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego, bialy, przyłącze 32mm | szt | 10
19 | Bateriia zlewozmywakowa stojąca | Bateria zlewozmywakowa stojąca z obrotową wylewką, głowica ceramiczna, jednouchwytowa, wykonana z mosiądzu, z kompletem wężyków elastycznych i kompletem mocującym | szt | 5
20 | Bateria umywlkowa stojąca z mieszaczem | Bateria umywlkowa stojąca z mieszaczem, jednouchwytowa, ceramiczna głowica, wykonana ze stopu cynku i mosiądzu, długość wylewki ok. 150mm, z kompletem wężyków elastycznych i kompletem mocującym | szt | 6
21 | Kabina prysznicowa 80x80 półokrąg wraz z brodzikiem oraz syfonem | Kabina prysznicowa 80x80cm półokrąg przyścienny wraz z brodzikiem akrylowym, typ: narożna, wyskość całkowita max 2,0m, drzwi rozsuwane, grubość szkła hartowanego minimum 5mm, ściągana obudowa brodzika z dostępem do syfonu, w komplecie dedykowany syfon | szt | 1
22 | Podgrzewacz wody 15-litrowy, max ciśń. 0,6bar | Podgrzewacz wody podumywalkowy o pojemności 15 litrowy, max ciśń. 8 bar, moc 1200 W, zasilanie 220-240V, klasa IPX1 | szt | 2
23 | Nypel 3/4" | Nypel 3/4" ocynk | szt | 40
24 | Nypel 1/2" | Nypel 1/2" ocynk | szt | 30
25 | Mufa 5/4" ocynk | Mufa 5/4" ocynk | szt | 20
26 | Mufa 6/4" ocynk | Mufa 6/4" ocynk | szt | 20
27 | Redukcja 3/4"x1/2" | Redukcja 3/4"x1/2" ocynk | szt | 10
28 | Mufa 1/2" | Mufa 1/2" ocynk | szt | 30
29 | Nypel 5/4x3/4"" | Nypel 5/4x3/4" Ocynk | szt | 10
30 | Mufa 3/4" | Mufa 3/4" ocynk | szt | 30
31 | Redukcja 1"x3/4" | Redukcja 1"x3/4" ocynk | szt | 10
32 | Nypel 1" | Nypel 1" ocynk | szt | 10
33 | Redukcja 6/4"x1" | Redukcja 6/4"x1" ocynk | szt | 10
34 | Komplet naprawczy do kompaktu uniwersalny | Komplet naprawczy do urządzenia spłukującego typu "kompakt" uniwersalny | kpl | 10
35 | Wylewka do baterii typu S 180-200mm 3/4" | Wylewka do baterii typu S 180-200mm 3/4" | szt | 20
36 | Wylewka do baterii płaska 180-200mm 3/4" | Wylewka do baterii płaska 180-200mm 3/4" | szt | 20
37 | Umywalka ceramiczna 40cm pod baterie stojącą | Umywalka ceramiczna półokrągła szer. 40 głęb. 33-35cm pod baterie stojącą, z otworem przelewowym | szt | 1
38 | Silikon sanitarny biały 300ml | Silikon sanitarny biały 310ml, podwyższona odporność na działanie wilgoci, grzybów i pleśni typu Mapei | szt | 5
39 | Silikon sanitarny bezbarwny 300ml | Silikon sanitarny bezbarwny 310ml typu Mapei | szt | 5
40 | Śrubunek DN15 mosiężny | Śrubunek DN15 mosiężny z uszczelką | szt | 10
41 | Śrubunek DN25 mosiężny | Śrubunek DN25 mosiężny z uszczelką | szt | 5
42 | Śrubunek DN32 mosiężny | Śrubunek DN32 mosiężny z uszczelką | szt | 5
43 | Śrubunek DN50 mosiężny | Śrubunek DN50 mosiężny z uszczelką | szt | 4
44 | Automat do spłuku pisuaru | Zawór czasowy, Automat do spłuku pisuaru 1/2", chrom, z wbudowanym filtrem siatkowym. Zestaw zawiera: zawór spłukujący, prosta rura falista, pierścień uszczelniający, osłona dekoracyjna | szt | 10
45 | Kolano harmonijkowe elastyczne | Kolano harmonijkowe elastyczne do podłączenia wc fi 110mm - regulowane, rozciągane od 225mm do 520mm - wartości orientacyjne | szt | 5
46 | Węzyk 3/8 x 1/2" do baterii | Węzyk giętki w oplocie 3/8 x 1/2" do baterii długość 50cm | szt | 10
47 | zawór grzejnikowy termostatyczny 1/2" prosty - zestaw z głowicą i zaworem powrotnym | zestaw: zawór termostatyczny 1/2" prosty z głowicą termostayczną oraz zaworem powrotnym 1/2" | kpl. | 20
Razem:
UWAGI: koszt dostawy (załadunek, transport i rozładunek w magazynie SOI Lubliniec) wliczony w całkowitą cenę zamówienia.
| Towar fabrycznie nowy bez wad w pierwszym gatunku. |  | ………….………...…………
| Termin dostawy: do 30 dni od otrzymania zlecenia |  | pieczęć i podpis osoby uprawnionej
WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY PODPISAĆ PODPISEM ELEKTRONICZNYM ZGODNIE Z ZAPISEM ZAWARTYM W ZAPYTANIU OFERTOWYM