PROTOKÓŁ nr ……………….

z okresowego przeglądu art. 62  ust.1 pkt. 1 Prawa Budowlanego i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu

przeprowadzonego  w dniu …………… r.

Budynek mieszkalny/niemieszkalny

ul. ………………….……, (nr działki budowlanej w przypadku garażu),

66-400  Gorzów Wlkp.

Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa /Gmina Gorzów Wlkp.

Charakter obiektu: .................................................................................................................

/mieszkalny, biurowy, biurowo-mieszkalny, garaż, parking itp./

Rok zakończenia budowy: ………..

I. NIEWYKONANE ZALECENIA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU

- ……………………………

- ……………………………

- ………………………….

UWAGA !

Zasady oceny wizualnej stanu zużycia technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu:

- dobry                                       - zużycie:  0-15 %

- zadawalający                          - zużycie: 16-25%

- średni                                    - zużycie: 26-40%           (opis usterek)

- zły                                         - zużycie: 41-50%          (opis usterek)

- awaryjny                                - zużycie:  ponad >50% (opis usterek)

Zasady oceny wizualnej stanu zużycia technicznego elementów wykończeniowych obiektu:

- dobry                                   - zużycie:  0-15 %

- zadawalający                        - zużycie: 16-30%

- średni                                  - zużycie: 31-45 %        (opis usterek)

- zły                                      - zużycie: 46-60%         ( opis usterek)

- awaryjny                             - zużycie; ponad >60% (opis usterek)

Wzorce zaprezentowane powyżej ustalono przez analogię z przykładowymi ocenami stanu technicznego zawartymi w opracowaniu: „Zasady ustalania zużycia technicznego budynków”,

Skrypt opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB - PZITB, Warszawa 1994.

II. WYNIK OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW OBIEKTU

1. Ściany konstrukcyjne: stan techniczny – opis usterek: -

2. Schody zewnętrzne: stan techniczny – opis usterek: -

3. Schody wewnętrzne: stan techniczny – opis usterek: -

4. Kominy i głowice kominowe: stan techniczny – opis usterek: -

5. Pokrycie dachu: stan techniczny – opis usterek: -

6. Obróbki blacharskie: stan techniczny – opis usterek: -

7. Okna drewniane: stan techniczny – opis usterek: - PCV: stan techniczny - opis usterek: –

8. Drzwi do budynku: stan techniczny – opis usterek: -

9. Elewacja: stan techniczny – opis usterek: -

10. Elementy odwodnienia budynku: stan techniczny – opis usterek: -

11. Balkony, balustrady, loggie: stan techniczny – opis usterek: -

12. Urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku: stan techniczny – opis usterek: -

III. ZALECENIA

W obecnym stanie technicznym budynek nie stwarza/stwarza  zagrożeń dla jego dalszego bezpiecznego użytkowania, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Dla podtrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym zaleca się przeprowadzenie poniższych prac, wraz z określeniem trybu ich pilności:

- ……………………………………………

- …………………………………………

- ………………………….…………….

IV. ODSTĘPSTWA OD OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NORM

Nie występują/………………………………………..

V. Budynek nadaje się / nie nadaje się do użytkowania.

Uwagi ………………………

VI. Ogólny stan techniczny budynku - ………………………….…...

/słownie/

- dobry

- zadawalający

- średni

- zły

- awaryjny

Uwaga: należy jednocześnie zaznaczyć stan techniczny budynku

## PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁ

................................................

/- /Imię i nazwisko, nr uprawnień – podpis