Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SEKCJA ŁĄCZNOŚCI INFORMATYKI i WE

/nazwa komórki organizacyjnej/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Dostawa urządzeń dla potrzeb warsztatu łączności |
| 2. | Ilość | Wg załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. |
| 3. | CPV | 31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne |
| 4. | Inne normy | Zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | TAK |
| 6. | Oferty równoważne | NIE |
| 7. | Wymogi techniczne | Zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia |
| 8. | Usługi dodatkowe | Dostawa do: Rejonowe Warsztaty Techniczne 2 RBLog ul. Obwodowa 191 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki |

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr zadania | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Wymagania techniczne uzupełniające |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop cyfrowy z kamerą 16MP i wyświetlaczem 8 cali | szt. | 2 | Zał. Nr 1a |
| 2. | Kamera termowizyjna do elektroniki -20 ͦ C – +400 ͦ C | szt. | 1 | Zał. Nr 1b |
| 3. | Lampa warsztatowa LED z regulacją kąta nachylenia i natężenia oświetlenia | szt. | 6 | Zał. Nr 1c |
| 4. | Zestaw antystatyczny do stanowiska pracy | szt. | 6 | Zał. Nr 1d |
| 5. | Tłumik 20dB 50 ohm, 2W, DC-1GHz wtyk BNC M/F | szt. | 3 | Zał. Nr 1e |

Załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia

Mikroskop cyfrowy z kamerą 16MP i wyświetlaczem 8 cali

Wymagania Techniczne i uzupełniające

| Lp. | Opis wymaganego parametru urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie: sieciowe 230V AC 50 Hz +- 10% |  |
| 2. | Wymiary podstawy statywu : min 250x350mm max 300x400mm Wysokość ramienia statywu nie powinna przekraczać 400 mm. |  |
| 3. | Gwarancja producenta urządzenia: nie mniej niż 12 miesięcy |  |
| 4. | Przeznaczenie: mikroskop cyfrowy ma stanowić wyposażenie stanowiska pracy elektronika na stole warsztatowym do precyzyjnej inspekcji i napraw układów elektronicznych o dużej skali integracji elementów z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni roboczej pomiędzy kamerą a stołem. Wykonanie w postaci umieszczonej na statywie kamery cyfrowej z płynnie regulowanym położeniem nad statywem w zakresie min.100 mm, oraz możliwością obrotu 360° wokół statywu. Minimalna przestrzeń robocza pomiędzy podstawą statywu a dołem kamery nie może być mniejsza niż 100 mm dla największego powiększenia oferowanego przez zestaw optyczny. Mikroskop powinien mieć zintegrowane podświetlenie LED w obszarze pracy kamery w formie stałej łub regulowanej o białej barwie światła z możliwością regulacji jasności. Wymagana natężenie oświetlenia obszaru roboczego powinno być nie gorsze niż 50 000 luksów. Wymagany zakres powiększenia powinien wynosić co najmniej 7x-40x z zapewnieniem odpowiedniej ostrości obrazu. Parametry kamery: - wielkość sensora: min 16MP (1920x1080P (Full HD); - częstotliwość wyświetlania klatek: co najmniej 60fps @ 1080P, - format video: AVI; - rozdzielczość zapisu zdjęć: nie gorsza niż 4K (4608x3456); - cyfrowe powiększenie: co najmniej 3x. Wyjścia: HDMI, USB, Obsługiwane karty pamięci: Micro SD o pojemności nie mniejszej niż do 32 Gb; Obraz powinien być przedstawiony na dołączonym monitorze o parametrach min.: - wyświetlacz HD o rozmiarze min. 8 cali w proporcjach obrazu 4:3; - rozdzielczość 1024x768 przy częstotliwości 60Hz. |  |

Wymagania uzupełniające:

- Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nienaprawiany.

- Wszystkie koszty związane z realizacją prawa gwarancji, spoczywają na Wykonawcy Umowy.

Załącznik nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia

Kamera termowizyjna do elektroniki -20 ͦ C – +400 ͦ C

Wymagania Techniczne i uzupełniające

| Lp. | Opis wymaganego parametru urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie: akumulatorowe, wymagana bateria litowa zapewniająca min 2 h pracy urządzenia na jednym ładowaniu. |  |
| 2. | Wykonanie: kamera ręczna, waga do 300g |  |
| 3. | Klasy szczelności: nie gorsza niż IP54 |  |
| 4. | Gwarancja producenta urządzenia: nie mniej niż 12 miesięcy |  |
| 5. | Przeznaczenie: wykorzystanie do termowizyjnej inspekcji obwodów elektrycznych podczas pracy. Lokalizacja uszkodzonych miejsc stykowych oraz elementów elektrycznych, elektronicznych na podstawie obrazu temperaturowego. Zakres pomiaru temperatury min: -20°C do + 400°C; Dokładność pomiaru; nie gorsza niż +- 2°C, +-2%; Rozdzielczość obrazowania termicznego co najmniej 256x192; Odświeżanie nie gorsze niż 25Hz; Mapa termiczna z co najmniej 6 palet kolorów do wyboru przez operatora; Matryca kamery: nie gorsza niż 8 MP; Zoom cyfrowy: tak wymagany min 2x; Łączenie trybu obrazu termicznego i optycznego: wymagane; Tryby obrazu: wymagane: termiczny, optyczny, mieszany; Czułość termiczna: nie gorsza niż 40 mK; Pamięć wbudowana: co najmniej 16GB; Wymagana możliwość eksportu (pobierania) danych przez port USB; Wyświetlacz LCD o wielkości min. 3,5 cala i rozdzielczości 640x480; Funkcja ustalania wartości granicznych temperatur oraz alarm przy ich przekroczeniu: wymagane. |  |

Wymagania uzupełniające:

- Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nienaprawiany w ukompletowaniu oferowanym przez producenta.

- Wszystkie koszty związane z realizacją prawa gwarancji, spoczywają na Wykonawcy Umowy.

Załącznik nr 1c do Opisu przedmiotu zamówienia

Lampa warsztatowa LED z regulacją kąta nachylenia i natężenia oświetlenia

Wymagania Techniczne i uzupełniające

| Lp. | Opis wymaganego parametru urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie: sieciowe 230V AC 50 Hz +- 10% |  |
| 2. | Wykonanie: lampa stacjonarna z uchwytem do mocowana na stole warsztatowym |  |
| 3. | Deklaracja zgodności CE: wymagany |  |
| 4. | Gwarancja producenta urządzenia: nie mniej niż 12 miesięcy |  |
| 5. | Przeznaczenie: lampa do precyzyjnego oświetlenia stanowiska pracy z regulacjami dostosowującymi do miejsca i regulacją natężenia światła. Strumień świetlny: co najmniej 1600 lm; Źródło światła: LED SMD; Temperatura barwowa: biała zimna powinna mieścić się w zakresie (6000-7000K); Regulacja poziomu jasności: wymagana; Regulacja konstrukcji: wymagana płynna regulacja kata nachylenia oraz odległości od powierzchni roboczej, Zasięg ramienia mocowania źródła światła: co najmniej 800 mm; Mocowanie: wymagane trwałe mocowanie do krawędzi stołu za pomocą uchwytu i zacisku. Moc urządzenia: nie więcej niż 20W. Kolor obudowy : biały lub jasno szary. |  |

Wymagania uzupełniające:

- Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nienaprawiany.

- Wszystkie koszty związane z realizacją prawa gwarancji, spoczywają na Wykonawcy Umowy.

Załącznik nr 1d do Opisu przedmiotu zamówienia

Zestaw antystatyczny do stanowiska pracy

Wymagania Techniczne i uzupełniające

| Lp. | Opis wymaganego parametru urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary maty: min 600x800x1,5mm, max 600x1200x3mm |  |
| 2. | Gwarancja producenta urządzenia nie mniej niż 12 miesięcy |  |
| 3. | Zgodność z normą EN 61340-5-1: tak wymagana |  |
| 4. | Przeznaczenie: zabezpieczenie stanowiska pracy elektronika na stole warsztatowym przed oddziaływaniem ładunków elektrostatycznych na naprawiane układy elektroniczne. Ukompletowanie zestawu: - Elastyczna mata elektrostatyczna z wyprowadzeniami do podpięcia opaski nadgarstkowej i do uziemienia; - Opaska na nadgarstek z przewodem; - Przewód uziemia zakończony wyprowadzeniem do podpięcia do maty i końcówką do wpięcia do uziemienia; |  |

Wymagania uzupełniające:

- Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nienaprawiany.

- Wszystkie koszty związane z realizacją prawa gwarancji, spoczywają na Wykonawcy Umowy.

Załącznik nr 1e do Opisu przedmiotu zamówienia

Tłumik 20dB 50 Ω, 2W, DC-1GHz wtyk BNC M/F

Wymagania Techniczne i uzupełniające

| Lp. | Opis wymaganego parametru urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary : max 100x30x30mm |  |
| 2. | Gwarancja producenta urządzenia nie mniej niż 12 miesięcy |  |
| 3. | Przeznaczenie: zabezpieczenie stanowiska obsługowo-naprawczego radiostacji cyfrowych zgodnie z wymogami producenta (wymagane przy strojeniu generatora 9,6 MHz rdst. Rodziny F@stNet). Impedancja: 50 Ω; Zakres przenoszonych częstotliwości: nie mniej niż 0-1 GHz; Moc znamionowa: 2 W; VSWR: nie więcej niż 1:1,3 w całym paśmie; Wielkość tłumienia: 20dB; Tolerancja tłumienia; nie więcej niż +-3dB; Rodzaj wyprowadzeń tłumika: BNC Male/Female. |  |

Wymagania uzupełniające:

- Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nienaprawiany.

- Wszystkie koszty związane z realizacją prawa gwarancji, spoczywają na Wykonawcy Umowy.

............................................................................

data, podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu