**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na demontażu istniejącego oraz dostawie  
 i montażu nowego zmiękczacza wody w stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w budynku   
Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamienna.

1. Zakres prac obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejącego urządzenia zmiękczającego wodę wraz z armaturą mieszającą i elementami towarzyszącymi

- dostawę i montaż zmiękczacza wody BWT GIT 330 CLJ Eurosport

- dostawę i montaż filtra wstępnego typu Europa Filtr.

- dostawę i montaż niezbędnych elementów instalacyjnych w tym kształtek, redukcji, nypli, kolan,

węży przyłączeniowych i innych materiałów pomocniczych wymaganych do realizacji zadania.

2. Przerobienie ( dostosowanie) istniejącej instalacji wodnej w zakresie niezbędnym do prawidłowego podłączenia nowego urządzenia.

3. Wykonanie podłączeń hydraulicznych, uszczelnień oraz uruchomienie urządzenia

4. Sprawdzenie szczelności instalacji oraz przeprowadzenie próbnego rozruchu

5. Konfigurację i sprawdzenie parametrów pracy zmiękczacza zgodnie z wymaganiami technicznymi.

6. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi.

7. Wymagania dotyczące realizacji:

- wszystkie dostarczone urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz posiadać wymagane atesty i dopuszczalne do stosowania w instalacji wody pitnej

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami branżowymi oraz zaleceniami producenta.

- wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wykonywania prac oraz do uporządkowania pomieszczenia po zakończeniu usługi.

8. Odbiór usługi:

Podstawą odbioru będzie:

- prawidłowe zamontowanie i uruchomienie urządzenia/stacji

- brak nieszczelności instalacji

- sporządzenie protokołu odbioru z próby szczelności podpisanego przez obie ze stron.

- wykonanie usługi obejmuje pełny zakres prac montażowych i instalacyjnych zapewniających prawidłowe  
 i bezpieczne funkcjonowanie stacji uzdatniania wody po wymianie zmiękczacza.

9. Czas realizacji : 4 tygodnie od daty podpisania zlecenia przez Wykonawcę.

Gwarancja: co najmniej 24 mc od daty wykonania usługi

10. Miejsce realizacji usługi:

Komenda Powiatowa Policji W Skarżysku-Kamiennej ul. Szydłowiecka 22, 26-110 Skarżysko Kamienna.