## ZESTAWIENIE CENOWE 26-27
Zabezpieczenie w zakresie przenośnych urządzeń snitarnych pobytu pododdziałów BGB Nato w kompleksie wojskowym Bemowo Piskie w terminie od dnia 01.08.2026r., do dnia 31.07.2027r.
Zestawienie cenowe
Zamowienie podstawowe
Lp. | Zakres usługi | Jm. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1. | Kontener (1szt.) sanitarny- mieszany, wyposażony w co najmniej: - 2 kabiny WC - 2 pisuary - 4 umywalki -2 kabiny prysznicowe Ponadto: - lustro nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania, uchwyt na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe, kosz na śmieci min. 10l. -skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Rejon budynku nr 100. Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m- c | 15
2. | Kontener (1szt.) sanitarny- mieszany, wyposażony w co najmniej: - 2 kabiny WC -2pisuary - 4 umywalki - 2 kabiny prysznicowe Ponadto: - lustro nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręcznik papierowy, dozowniki mydła, kosz na śmieci min. 10l. - skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Plac manewrowy w rejonie budynku nr 180. Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
3. | Węzeł sanitarny składający się z dwóch kontenerów wyposażonych w co najmniej: 1. Kontener (1 szt.) prysznicowo- umywalkowy: - 5 prysznicy - 5 umywalek 2. Kontener (1 szt.) mieszany: - 5 kabin WC - 2 pisuary - 4 umywalki Ponadto w każdym z kontenerów: -lustra nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania, pojemniki na ręcznik papierowy, uchwyt na papier toaletowy, dozowniki mydła, kosz na śmieci min. 10l - skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Rejon budynków nr 2 i nr 3. Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
4. | Węzeł sanitarny składający się z dwóch kontenerów wyposażonych w co najmniej: 1.Kontener (1 szt.) prysznicowo- umywalkowy: - 5 prysznicy - 5 umywalek 2. Kontener (1 szt.) sanitarny WC: - 5 kabin WC - 2 pisuary - 4 umywalki Ponadto w każdym z kontenerów: -lustra nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania, pojemniki na ręczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy, dozowniki mydła, kosz na śmieci min. 10l - skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Rejon budynku nr 4 i nr 5. Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
5. | Kontener (1 szt.) sanitarny – mieszany, wyposażony w co najmniej: - 2 kabiny WC - 2 pisuary - 4 umywalki - 2 kabiny prysznicowe Ponadto: - lustra nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe, kosz na śmieci min 10l - skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Rejon budynku nr 6. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
6. | Węzeł sanitarny składający się z dwóch kontenerów wyposażonych w co na mniej: 1. Kontener (1 szt.) sanitarny – mieszany (dla mężczyzn) - 2 kabiny WC - 2 pisuary - 4 umywalki - 2 kabiny prysznicowe Ponadto: -wieszaki na ubrania, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręcznik papierowy, dozowniki mydła, kosz na śmieci min 10l. 2. Kontener (1 szt.) sanitarny – mieszany (dla kobiet): - 2 kabiny WC - 4 umywalki -2 kabiny prysznicowe Ponadto: -wieszaki na ubranie, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe, dozowniki mydła, kosz na śmieci min 10l. W każdym z kontenerów: - skrzynka rozdzielcze wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Rejon budynku nr 11. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
7. | 1. Węzeł sanitarny- zespół kontenerów prysznicowo-umywalkowych o łącznej ilości minimum 48 stanowisk (prysznic+ umywalka). Każda kabina musi być wyposażona w: -natrysk, umywalka, lustro, wieszak na ubrania, dozownik na mydło w płynie. Dodatkowo węzeł powinien być wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. 2. Węzeł sanitarny kontener prysznicowo- umywalkowy wyposażony w co najmniej: - 5 prysznicy - 5 umywalek Ponadto: lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania, pojemniki na ręczniki papierowe , dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. Rejon budynku nr 193. Zabudowanie halą namitową (z podłogą). Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
8. | Węzeł sanitarny składający się z dwóch kontenerów, wyposażonych w co najmniej: 1. Kontener (1szt.) sanitarny WC składający się z: – 14 kabin WC z czego: ● 4 kabiny WC dla kobiet ● 10 kabin WC dla mężczyzn, wyposażony w muszlę WC oraz umywalkę, Ponadto: -wieszak na ubrania, uchwyty na papier toaletowy, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręcznik papierowy, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. Wyposażenie każdej z kabin. 2. Kontener (1szt.) sanitarny WC składający się z : - 14 kabin WC wyposażonych w muszlę WC oraz umywalkę, jak również: -wieszak na ubrania, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. Wyposażenie każdej z kabin.Węzeł powinien być dodatkowo wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Rejon budynku nr 193. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
9 | Węzeł sanitarny zaplecza kontenerowego składający się z: 1. (3 szt.) kontenerów sanitarnych umywalkowo- prysznicowych wyposażonych w: - 5 prysznicy, - 5 umywalek, Ponadto: -lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania, pojemnik na ręcznik papierowy, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. 2. Kontener (1szt.) umywalkowy 12 _st składający się z: -12 umywalek, Ponadto: lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. 3. Kontener (1szt.) WC 14_st wyposażony w: -14 kabin WC , wyposażonych w muszle WC oraz umywalkę, ponadto: - wieszak na ubrania, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. (w każdej z kabin) Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągłu dostawy ciepłej wody. JW. 2098 Bemowo Piskie. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
10. | Kabiny sanitarne WC Standard Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin WC Standard. Przewidywana ilość kabin w jednorazowym użyciu – 35 szt. (zabezpieczenie doraźnych potrzeb BGB na terenie kompleksu wojskowego wojskowego) -50 szt. (teren poligonu) | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 9500
11. | Kabina sanitarna typu VIP Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z kabin WC typu VIP. Przewidywana ilość kabin w jednoczesnym użyciu – 10 szt.) (Zabezpieczenie doraźnych potrzeb BGB na terenie kompleksu wojskowego lub poligonie) | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 500
12. | Umywalka polowa dwustanowiskowa Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z umywalek polowych dwustanowiskowych . Przewidywana ilość kabin w jednoczesnym użyciu -25 szt. (Zabezpieczenie doraźnych potrzeb BGB na terenie kompleksu wojskowego -25 szt. (teren poligonu) | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 7500
13 | Zbiornik na wodę brudną Usługa polegająca na wynajmie i bieżącym opróżnianiu zbiornika na wodę brudną o pojemności 1m3. Przewidywalna jednorazowa ilość pojemników w użyciu - 5 szt. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 300
A. Ogólna wartość zamowienia podstawowego: | [5 empty] | X
Zamówienie opcjonalne
Lp. | Zakres usługi | Jm. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1. | Węzeł sanitarny zaplecza kontenerowego składający się z: 1. (3 szt.) kontenerów sanitarnych umywalkowo- prysznicowych wyposażonych w: - 5 prysznicy, - 5 umywalek, Ponadto: -lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemnik na ręcznik papierowy, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. 2. Kontener (1szt.) umywalkowy 12 _st –składający się z: -12 umywalek, Ponadto: lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. 3. Kontener (1szt.) WC 14_st – wyposażony w: -14 kabin WC , wyposażonych w muszle WC oraz umywalkę, ponadto: - wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. (w każdej z kabin) Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągłu dostawy ciepłej wody. Rejon - JW. 2098 Bemowo Piskie. Zamawiający zapewni niezależne źródło zasilania.Energię elektryczną zapewni Zamawiający z sieci energetycznej. Węzeł powinien być dodatkowo wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Zamawiający wskaże punkt poboru wody z którego Wykonawca będzie pobierał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła a także wskaże punkty zrzutu wytworzonych ścieków. Wykonawca zapewni pojemnik/pojemniki na wodę czystą oraz pojemnik/pojemniki na wodę brudną. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągły dostawy ciepłej wody. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
2. | Węzeł sanitarny zaplecza kontenerowego składający się z: 1. (6 szt.) kontenerów sanitarnych umywalkowo- prysznicowych wyposażonych w: - 5 prysznicy, - 5 umywalek, Ponadto: -lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemnik na ręcznik papierowy, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. 2. Kontener (2szt.) umywalkowy 12 _st –składający się z: -12 umywalek, Ponadto: lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. 3. Kontener (2szt.) WC 14_st – wyposażony w: -14 kabin WC , wyposażonych w muszle WC oraz umywalkę, ponadto: - wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. (w każdej z kabin) Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągłu dostawy ciepłej wody. Rejon - JW. 2098 Bemowo Piskie. Zamawiający zapewni niezależne źródło zasilania.Energię elektryczną zapewni Zamawiający z sieci energetycznej. Węzeł powinien być dodatkowo wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Zamawiający wskaże punkt poboru wody z którego Wykonawca będzie pobierał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła a także wskaże punkty zrzutu wytworzonych ścieków. Wykonawca zapewni pojemnik/pojemniki na wodę czystą oraz pojemnik/pojemniki na wodę brudną. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągły dostawy ciepłej wody. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
3. | Węzeł sanitarny składający się z dwóch kontenerów wyposażonych w co najmniej: 1. Kontener (1szt.) prysznicowo- umywalkowy: - 5 prysznicy - 5 umywalek 2. Kontener (1szt.) sanitarny WC: - 5 kabin WC - 2 pisuary - 4 umywalki Ponadto w każdym z kontenerów: -lustra nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemniki na ręczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy, dozowniki mydła, kosz na śmieci min. 10l - skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Rejon -JW. 2098 Bemowo Piskie. Zamawiający zapewni niezależne źródło zasilania.Energię elektryczną zapewni Zamawiający z sieci energetycznej. Węzeł powinien być dodatkowo wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Zamawiający wskaże punkt poboru wody z którego Wykonawca będzie pobierał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła a także wskaże punkty zrzutu wytworzonych ścieków. Wykonawca zapewni pojemnik/pojemniki na wodę czystą oraz pojemnik/pojemniki na wodę brudną. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągły dostawy ciepłej wody. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
4 | Węzeł sanitarny składający się z dwóch kontenerów wyposażonych w co najmniej: 1. Kontener (1szt.) prysznicowo- umywalkowy: - 5 prysznicy - 5 umywalek 2. Kontener (1szt.) sanitarny WC: - 5 kabin WC - 2 pisuary - 4 umywalki Ponadto w każdym z kontenerów: -lustra nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemniki na ręczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy, dozowniki mydła, kosz na śmieci min. 10l - skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Rejon - JW. 2098 Bemowo Piskie. Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi zapewniającymi ciągłą dostawę ciepłej wody. Zamawiający wskaże punkt poboru wody z którego Wykonawca będzie pobierał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła a także wskaże punkty zrzutu wytworzonych ścieków. Wykonawca zapewni pojemnik/pojemniki na wodę czystą oraz pojemnik/pojemniki na wodę brudną. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągły dostawy ciepłej wody. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po kazdym otwarciu. | 1 m-c | 15
5. | 1. Węzeł sanitarny- zespół kontenerów prysznicowo-umywalkowych o łącznej ilości minimum 48 stanowisk (prysznic+ umywalka). Każda kabina musi być wyposażona w: -natrysk, umywalka, lustro, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, dozownik na mydło w płynie. Dodatkowo węzeł powinien być wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. 2. Węzeł sanitarny kontener prysznicowo- umywalkowy wyposażony w co najmniej: - 5 prysznicy - 5 umywalek Ponadto: lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemniki na ręczniki papierowe , dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. Rejon - JW. 2098 Bemowo Piskie. Zamawiający zapewni niezależne źródło zasilania.Energię elektryczną zapewni Zamawiający z sieci energetycznej. Węzeł powinien być dodatkowo wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Zamawiający wskaże punkt poboru wody z którego Wykonawca będzie pobierał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła a także wskaże punkty zrzutu wytworzonych ścieków. Wykonawca zapewni pojemnik/pojemniki na wodę czystą oraz pojemnik/pojemniki na wodę brudną. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągły dostawy ciepłej wody. Zabudowanie halą namitową (z podłogą). Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
6. | 1. Węzeł sanitarny- zespół kontenerów prysznicowo-umywalkowych o łącznej ilości minimum 48 stanowisk (prysznic+ umywalka). Każda kabina musi być wyposażona w: -natrysk, umywalka, lustro, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, dozownik na mydło w płynie. Dodatkowo węzeł powinien być wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. 2. Węzeł sanitarny kontener prysznicowo- umywalkowy wyposażony w co najmniej: - 5 prysznicy - 5 umywalek Ponadto: lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemniki na ręczniki papierowe , dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. Rejon - JW. 2098 Bemowo Piskie. Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi zapewniającymi ciągłą dostawę ciepłej wody. Zamawiający wskaże punkt poboru wody z którego Wykonawca będzie pobierał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła a także wskaże punkty zrzutu wytworzonych ścieków. Wykonawca zapewni pojemnik/pojemniki na wodę czystą oraz pojemnik/pojemniki na wodę brudną. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągły dostawy ciepłej wody. Zabudowanie halą namitową (z podłogą). Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po kazdym otwarciu. | 1 m-c | 15
| Węzeł sanitarny składający się z dwóch kontenerów, wyposażonych w co najmniej: 1. Kontener (1szt.) sanitarny WC składający się z: – 14 kabin WC z czego: ● 4 kabiny WC dla kobiet ● 10 kabin WC dla mężczyzn, wyposażony w muszlę WC oraz umywalkę, Ponadto: -wieszak na ubrania, uchwyty na papier toaletowy, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręcznik papierowy, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. Wyposażenie każdej z kabin. 2. Kontener (1szt.) sanitarny WC składający się z : - 14 kabin WC wyposażonych w muszlę WC oraz umywalkę, jak również: -wieszak na ubrania, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. Wyposażenie każdej z kabin.Węzeł powinien być dodatkowo wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Rejon - JW. 2098 Bemowo Piskie. Zamawiający zapewni niezależne źródło zasilania.Energię elektryczną zapewni Zamawiający z sieci energetycznej. Węzeł powinien być dodatkowo wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Zamawiający wskaże punkt poboru wody z którego Wykonawca będzie pobierał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła a także wskaże punkty zrzutu wytworzonych ścieków. Wykonawca zapewni pojemnik/pojemniki na wodę czystą oraz pojemnik/pojemniki na wodę brudną. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągły dostawy ciepłej wody. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
| Węzeł sanitarny składający się z dwóch kontenerów, wyposażonych w co najmniej: 1. Kontener (1szt.) sanitarny WC składający się z: – 14 kabin WC z czego: ● 4 kabiny WC dla kobiet ● 10 kabin WC dla mężczyzn, wyposażony w muszlę WC oraz umywalkę, Ponadto: -wieszak na ubrania, uchwyty na papier toaletowy, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręcznik papierowy, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. Wyposażenie każdej z kabin. 2. Kontener (1szt.) sanitarny WC składający się z : - 14 kabin WC wyposażonych w muszlę WC oraz umywalkę, jak również: -wieszak na ubrania, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. Wyposażenie każdej z kabin.Węzeł powinien być dodatkowo wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Rejon - JW. 2098 Bemowo Piskie. Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi zapewniającymi ciągłą dostawę ciepłej wody. Zamawiający wskaże punkt poboru wody z którego Wykonawca będzie pobierał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła a także wskaże punkty zrzutu wytworzonych ścieków. Wykonawca zapewni pojemnik/pojemniki na wodę czystą oraz pojemnik/pojemniki na wodę brudną. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągły dostawy ciepłej wody. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w samozamykacze zapewniające automatyczne, płyne i pełne zamknięcie skrzydła po każdym otwarciu. | 1 m-c | 15
B. Ogólna wartość zamówienia opcjonalnego: | [5 empty] | X
(A+B) Ogólna wartość zamówienia - wartość należy przenieść do formularza ofertowego - | [5 empty] | X
Uwagi: Zestawienie cenowe jest analogiczne do zakresu usługi objętej Opisem przedmiotu zamówienia.