OPZ usługa w zakresie usprawnienia Drukarki ZORTRAX M200 PLUS.

Zamawiający wymaga aby naprawa odbyła się w siedzibie Zamawiającego.

Opis usterki:

Wystąpienie niekontrolowanego wycieku polimeru (filamentu) poza obszar roboczy dyszy. Wyciek następuje na łączeniu dyszy z blokiem grzejnym lub bloku grzejnego z łącznikiem (ekstruder). Powoduje to gromadzenie się spalonego materiału na bloku.