## Część A
OSP Grzybowice zestawienie asortymentu do zapytania szacunkowego
UWAGA ! Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu innego niż wskazany o ile posiada on cechy techniczne, funkcjonalne i jakościowe na poziomie takim samym lub lepszym od wymagań
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
OSP | sprzęt p-poż | ilość | Cena netto | Watrtość netto | Wartość brutto | sprzęt medyczny | ilość | Cena netto | Watrtość netto | Wartość brutto | środki łączności | ilość | Cena netto | Watrtość netto | Wartość brutto | inne | ilość | Cena netto | Watrtość netto | Wartość brutto
GRZYBOWICE | Kompresor do napełniania butli powietrzem 350 Bar 300l/m ( dodatkowy wąż napełniający, czujnik wysokiej temperatury, automatyczny stop, automatyczne spuszczanie kondesatu, alarm niskiego poziomu oleju) | 1 szt. |  |  |  | Modułowy plecak R1 bez wyposażenia zgodny z KSRG | 1 szt. |  |  |  | Radiotelefon Motorola R 7 CAPABLE lub inny o tych samych paramerach lub lepszy z ładowarką, DNR, VHS, łączność cyfrowa, kompatybilny dla jednosek OSP Województwa Śląskiego. | 3 szt. |  |  |  | Odkurzacz ręczny akumulatorowy M 18 CV-O bez akumulatora i ładowarki ,lub inny o tych samych paramerach lub lepszy | 1 szt.
| Wielofunkcyjne narzędzie do wejść siłowych T1 | 1 szt. |  |  |  | Manekin ratowniczy typu CRASCH | 1 szt. |  |  |  | Nikrofonogłośnik NS 750 do radiotelefonu Motorola lub inny o tych samych paramertach lub lepszych | 3 szt. |  |  |  | Mobilna stacja higieny z prysznicem ( prysznic, umywalka, uchwyt na mydło lub dozownik,pasek na ramię, zbiornik >j 8 l, nie wymagająca zasilania) | 1 szt.
| Rękaw do wentylatorów 10 mb 18 cali | 1 szt. |  |  |  | Zestaw - defibnrylator AED z kluczem pediatrycznym i kapsułą ROTAID | 1 szt. |  |  |  | Ładowarka radiostacji Motorola 12-32V ( NNTN8525A) lub inna o tych samych parametrach lub lepszych | 4 szt.
| Prądownica pianowa z pojemnikiem 4075-50 z regulacją SCOTY 5 l,nakładka piankowa,dodatkowy zbiornik | 1 szt. |  |  |  | Torba R1 z wyposażeniem zgodnym z KSRG | 1 szt.
| Piła do betonu M 18, FCOS 230 | 1 szt.
| Wytwornico prądownica z zaworem S2/M2 JMW z nasadą | 1 szt.
| Piła łańcuchowa M 18 FTHCHS30-0 | 1 szt.
| Butla kompozytowa 7 l/300 bar 2,8 kg z zaworemVTI z pokrowcem | 15 szt.
| Torba RIT PACK ONE | 1 szt.
| Klucz udarowy M18, ONEFHIWF34-0X lub inny o tych samych paramerach lub lepszych | 1 szt.
| Plecak z silnikiem do opryskiwacza M 18 | 1 szt.
| Akumulator FORGE M 18 lub inny o tych samych paramerach lub lepszy | 3 szt.
| Smarownica M-18 GG-0 lub inna o tych samych paramerach lub lepszych | 1 szt.
| Zbiornik chemia M18 | 1 szt.
| Zbiornik woda M18 | 1 szt.
| Latarka dedykowana do hełmu Dragon HT05 EX | 16 szt.

## Część B
OSP Mikulczyce zestawienie asortymentu do zapytania szacunkowego
UWAGA ! Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu innego niż wskazany o ile posiada on cechy techniczne, funkcjonalne i jakościowe na poziomie takim samym lub lepszym od wymagań
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
OSP | sprzęt p-poż | ilość | Cena netto | Watrtość netto | Wartość brutto | środki łączności | ilość | Cena netto | Watrtość netto | Wartość brutto | inne | ilość | Cena netto | Watrtość netto | Wartość brutto
MIKULCZYCE | Wytwornica piany WP 2/75 z świadectwem dopuszczenia | 1 szt |  |  |  | Radiotelefon Motprola R7 Premium z ładowarką lub inny o tych samych parametrach lub lepszy, kompatybilny dla jednosek OSP Województwa Śląskiego | 4 szt. |  |  |  | Mundur wyjściowy męski, 2 częściowy, zgodny z Regulaminem umundurowania ZOSP RP, matariał gabardyna, granulat od 380 do 480 g/m2, szyty na miarę pod indywidualne zamówienie. Dodatki: rogatywka, koszula z krótkim rękawem, krawat, sznur, pagony do koszuli | 5 szt.
| Stojak hydrantowy DN 80 podwójny B/BB z zaworami i świadestwem dopuszczenia | 1 szt. |  |  |  | Mikrogłośnik do radiostacji Motorola R7 Premium lub inny o tych samych parametrach lub lepszy | 2 szt. |  |  |  | rękawiczki czarne do sztandaru | 4 szt.
| klucz uniwersalny do hydrantów naziemnych | 1 szt. |  |  |  | torba do radiostacji Motorola | 2 szt.
| Rękawice pszczelarskie wykonane z miękkiej skóry, zakończone mankietem z matariału i ściągaczem. | 4 szt.
| Latarka kątowa M - Fire Guardian XR lub o parametrach równoważnych | 6 szt.
| Palar z nadrukiem OSP MIKULCZYCE, gramatura 360-450 g/m2,dodatkowe naszycia z materiału typu Cordura na barkach, karku i łokciach, matariał antypiligowy, wiartoszczelny, solidny haft, kolor czarny | 25 szt.
| Koncentrat sitan do plam ropochodnych 5 l | 1 szt.
| Rękawice specjalne pożarnicze wg. normy PN-EN 659:2003+A1:2008+AC:2009; odporność mechaniczna EN 388:2016, ochroba termiczna EN 407:2020; Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB | 5 szt.
| Rękawice techniczne męskie wg. normy PN-EN 388:2016+A1:2018; EN 702, poziom ochrony 4 lub 5; ertyfikowane zgodnie z normami EN | 5 szt.
| Rękawice techniczne damskie wg. normy PN-EN 388:2016+A1:2018; EN 702, poziom ochrony 4 lub 5; ertyfikowane zgodnie z normami EN | 2 szt.
| Buty gumowe strażackie model FHR 003 normy PN-EN 15090:2012 / 2008; EN 50321:1999; EN 20345:2011; trzeci stopien ochrony termicznej; Świadectwo Dopuszczenia CNBOP | 3 szt.
| Czapka letnia MDP czarna haftowany nadruk | 30 szt.
| Czapka zimowa czarna MDP podszyta polarem, haftowany nadruk. | 30 szt.
| Polar MDP; czarny, gramatura 360-4500 g/m2; dodatkowe naszycia z materiału typu Cordura na barkach, karku i łokciach, zwiększające odporność na przetarcia, Profesjonalny haft MDP na piersi oraz napis MDP na plecach ; Antypilingowe wykończenie (nie mechaci się), zapinany na zamek błyskawiczny, posiada kieszenie (boczne i na piersi); Regulacja w dolnej części, rzepy na stopień/emblematy | 30 szt.
| Koszulki t-schirt z napisem MDP na plecach i z przodu ,z krótkim rękawem, czarna, brak bocznych szwów, podwójne szwy na ramionach, wzmocniony lykrą ściągacz, taśma wzmacniająca, gramatura od 160 g/m² do 220 g/m², 100% bawełna | 30 szt.
| Ubranie specjalne strażackie 2 częściowe FHR 008 MAX PL 2 wg normy PN-EN 469:2008 i nowsze ; Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB; wg. Zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego PSP | 3 szt.
| Wąż pożarniczy tłoczny52/20 ŁA wg. normy PN-EN 14540, Łączniki: Storz (aluminium), trwałe, zgodne z PN-M-51031 ; świadectwo dopuszczenia CNBOP; Wąż powinien być lekki, elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne | 5 szt.
| Wąż pożarniczy tłoczny72/20 ŁA wg. normy PN-EN 14540, Łączniki: Storz (aluminium), trwałe, zgodne z PN-M-51031 ; świadectwo dopuszczenia CNBOP; Wąż powinien być lekki, elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne | 5 szt.
| Buty strażackie wg. normy PN-EN 15090:2012 ; Klasyfikacja F2A,HI3, CI, AN, SRC, Obuwie musi posiadać ważne badania wytrzymałości elektrycznej na okres min. 10 miesięcy od dnia jego odbioru w siedzibie Zamawiającego. Badanie wykonane zgodnie z metodą określoną w PN-EN 50321:2002 pkt 6.3.3. Potwierdzone stosownym protokołem z badań. | 2 pary
| Hełm strażacki Calisia Vulcan NEO ( przyłbica + okulary) lub równoważny, świadectwo dopuszczenia CNBOP. | 5 szt.
| Latarka nahełmowa dedykowana do hełmu Calisia Vulkan NEO | 2 szt.